## 更换温控仪方案
中山大学附属肿瘤医院越秀院区高低压配电运行监测系统
序号 | 产品名称 |  | 项目特征 | 数量 | 单位 | 单价（元） | 总价（元）
按实结算部分
一、设备层（此部分按实结算）
1 | 1号楼高压房 | 多功能电力仪表 | 含仪表设备材料、管线材料等全部主材及辅材供货及安装 | 8 | 台 |  | 0
2 | 1号楼变压器房 | 温控仪 | 含仪表设备材料、管线材料等全部主材及辅材供货及安装 | 5 | 台 |  | 0
3 | 2号楼高压房 | 多功能电力仪表 | 含仪表设备材料、管线材料等全部主材及辅材供货及安装 | 12 | 台 |  | 0
4 | 2号楼变压器房 | 温控仪 | 含仪表设备材料、管线材料等全部主材及辅材供货及安装 | 5 | 台 |  | 0
5 | 青菜岗高压房 | 多功能电力仪表 | 含仪表设备材料、管线材料等全部主材及辅材供货及安装 | 5 | 台 |  | 0
6 | 青菜岗变压器房 | 温控仪 | 含仪表设备材料、管线材料等全部主材及辅材供货及安装 | 2 | 台 |  | 0
备注：上述高压部分仪表设备安装需根据医院停电计划进行实施，按实结算。
小 计 | [6 empty] | 0
总价包干部分
二、通讯层
1 | 青菜岗低压房门口 | 智能网关 | 含仪表设备材料、管线材料等全部主材及辅材供货及安装 | 2 | 台 |  | 0
|  | 工业网络交换机 | 含设备材料、管线材料等全部主材及辅材供货及安装 | 1 | 台 |  | 0
|  | 通讯机柜（壁挂式） | 含设备材料、管线材料等全部主材及辅材供货及安装 | 1 | 台 |  | 0
备注：越秀院区主院区（1、2号楼及放疗中心等）的通讯层设备利旧，由中标单位负责系统对接
小 计 | [6 empty] | 0
三、管理应用层
1 | 电力运行监测系统 | 电力运行监测系统建设，对合同范围内高低压电房、变压器运行状态进行监测，包括数据库软件、系统平台、UPS电源、本地声光报警，具备报警短信通知功能，配置本地监控主机及显示器（甲供利旧） |  | 1 | 套 |  | 0
小 计 | [6 empty] | 0
四、设备调试及培训
1 | 设备调试及培训 | 包含系统、设备等全部调试，包含对甲方人员培训、编制系统说明等 |  | 1 | 项 |  | 0
小 计 | [6 empty] | 0
系统总价 | [6 empty] | 0
其他说明
1、报价工程量清单表中综合单价为全费用包干单价，其包括但不限于完成一个规定清单项目所需的人工费、材料和工程设备费、机具使用费、措施费、不可预见费、检验检测费和企业管理费、利润、规费和按国家和地方税收政策应缴纳的其他税金，以及合同约定范围的风险费用；本项目所需的全部费用已包含在此清单报价中，不再另外计取。 2、施工材料采用国产优质品牌，并需保障与现有系统的兼容性； 3、越秀院区（1、2号楼及放疗中心）、青菜岗低压柜状态监测充分利旧，除已列出需增加的设备外不再另外计取费用。
报价单位： |  | （报价单位盖章）