## sheet1
附件 中山大学肿瘤防治中心
202524-分子诊断科-核酸提取纯化试剂
供应商名称（加盖公章）：
供应商授权代表姓名：
供应商授权代表电话：
供应商授权代表邮箱：
血液基因组DNA提取纯化试剂-试剂及设备技术参数响应表
序号 | 设备及试剂参数要求 （加注星号“★”的项目为必须满足的参数，加注三角符号“▲”项目为重要参数） | 实际参数 | 是否偏离 | 偏离简述 | 备注
1 | ★提取试剂和设备必须具备一类备案证，提取方法为磁珠法，适用于血液基因组DNA提取。
2 | ★所有设备总共一次性通量可达144人份（每台至少12通道），可单独提取1-144例任意数量样本，不浪费检测试剂。
3 | ▲检测速度：血液基因组DNA提取，从全血开始1小时内完成。
4 | ▲预装抛弃式试剂；避免交叉污染。
5 | ▲从标本消化到DNA产出全程无需人工干预，仪器纯化好的核酸应当置于EP管中，方便使用和保存；
注：
1.报名供应商必须对应调研公告文件“技术参数”逐条响应。如有缺漏，缺漏项视同不符合该项要求。
2.报名供应商响应调研需求应具体、明确，含糊不清、不确切或伪造、变造证明材料的，按照不完全响应或者完全不响应处理。构成提供虚假材料的，移送监管部门查处。
3.报名供应商须提供报名产品彩页及相应技术参数的厂家使用说明书作为技术证明文件，否则视相应技术参数响应不符合调研要求（如厂家的产品使用说明书为英文版，请同时提供中文版）。