| 消防设施每日巡检记录表 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 日期： 年 月 日 巡查时间： 时 分至 时 |  |  |  |
| 1号技术员签名： 2号技术员签名： |  |  |  |
| 巡查 项目 | 巡查内容 | 巡查情况 | 当场处理情况 |
| 消防供配电设施 | 消防电源工作状态 | □正常 □异常 |  |
|  | 自备发电设备状况 |  |  |
| 火灾自动报警系统 | 火灾报警探测器外观 | □正常 □异常 |  |
|  | 区域显示器运行状况、图形显示器运行状况、火灾报警控制器运行状况 |  |  |
|  | 手动报警按钮外观 |  |  |
|  | 火灾警报装置外观 |  |  |
| 消防供水设施 | 市政管网供水状态 | □正常 □异常 |  |
|  | 消防水池外观 |  |  |
|  | 消防水箱外观 |  |  |
|  | 消防水泵工作装态 |  |  |
|  | 稳压泵、增压泵、气压水罐工作状态 |  |  |
|  | 水泵接合器外观 |  |  |
|  | 管网控制阀门启闭状态 |  |  |
|  | 泵房工作环境 |  |  |
| 消火栓灭火系统 | 室内消火栓外观 | □正常 □异常 |  |
|  | 室外消火栓外观 |  |  |
|  | 消防水炮外观 |  |  |
|  | 启泵按钮外观 |  |  |
| 自动喷水灭火系统 | 喷头外观 | □正常 □异常 |  |
|  | 报警阀组外观 |  |  |
|  | 末端试水装置压力值 |  |  |
| 气体灭火系统 | 喷嘴外观 | □正常 □异常 |  |
|  | 气体灭火控制工作状态 |  |  |
|  | 储瓶间环境 |  |  |
|  | 气体瓶组或储罐外观 |  |  |
|  | 选择阀、驱动装置等组件外观 |  |  |
|  | 防护区状况 |  |  |
| 防烟排烟系统 | 送风阀外观 | □正常 □异常 |  |
|  | 送风机工作状态 |  |  |
|  | 排烟阀外观 |  |  |
|  | 电动排烟窗外观 |  |  |
|  | 自然排烟窗外观 |  |  |
|  | 排烟机工作状态 |  |  |
|  | 送风、排烟机房环境 |  |  |
| 应急照明和疏散指示志 | 应急灯外观 | □正常 □异常 |  |
|  | 应急灯工作状况 |  |  |
|  | 疏散指示标志外观 |  |  |
|  | 疏散指示标志工作状态 |  |  |
| 应急广播系统 | 扬声器外观 | □正常 □异常 |  |
|  | 扩音机工作状态 |  |  |
| 消防专用电话 | 分机电话外观 | □正常 □异常 |  |
|  | 插孔电话外观 |  |  |
| 防火分隔设施 | 防火门外观 | □正常 □异常 |  |
|  | 防火门启闭状况 |  |  |
|  | 防火卷帘外观 |  |  |
|  | 防火卷帘工作状态 |  |  |
| 消防电梯 | 紧急按钮外观 | □正常 □异常 |  |
|  | 轿厢内电话外观 |  |  |
|  | 消防电梯工作状态 |  |  |
| 灭火器 | 灭火器外观 | □正常 □异常 |  |
|  | 设置位置状况 |  |  |
| 对当场未能解决的问题是否填报《火灾陷患整改登记表》（本表填写人签名） |  |  |  |
| 工程技术部门领导签字确认： |  |  |  |
| 消防安全归口部门领导签字确认： |  |  |  |