## Macro1 (hidden)
#NAME?

## 报价
HH-(保利）-19001
工程名称：放疗机房、CT机房、发电机房等气体灭火系统更换项目
序号 | 项目名称 | 型号规格 | 单位 | 数量 | 综合单价 | 综合合价 | 备注
一 | 气体灭火系统
1 | 更换七氟丙烷储气瓶 | GQQ150/2.5 | 个 | 4
2 | 更换七氟丙烷储气瓶 | GQQ90/2.5 | 个 | 1
3 | 更换七氟丙烷储气瓶 | XQQW20/1.6 | 个 | 1
4 | 七氟丙烷灭火药剂 | HFC-227ea | Kg | 622.5
A | 小计1:(元) |  |  |  |  | 0
二 | 气体灭火控制系统
1 | 更换气体灭火控制器 | 海湾GST-QKP01 | 台 | 4
2 | 更换感烟探测器 | JTY-GD-G3 | 套 | 12
3 | 更换感温探测器 | JTY-GD-G3T | 套 | 12
4 | 更换紧急启停按钮 | GST-LD-8318 | 套 | 4
5 | 更换放气指示灯 | GST-LD-8317 | 套 | 4
6 | 更换声光报警器 | GST-HX-240B | 套 | 12
7 | 更换手自动转换开关 | GST-LD-8316 | 套 | 4
8 | 系统调试费 |  | 项 | 1 |  | 0
B | 小计2:(元) |  |  |  |  | 0
C | 合计：（元） | A+B |  |  |  | 0
D | 税管费:合计*9% | C*9% |  |  |  | 0
E | 含税总造价：（元） | C+D |  |  |  | 0
注： 1、本报价包含人工、材料、运输、税费及利润等；

## 附表一 (hidden)
附表一
工程名称：珠江城大厦5301-08单元IT机房气体改造工程
序号 | 名 称 | 型 号 | 数量 | 单位 | 含税单价 | 含税合计 | 备注
药剂部分
1 | 90L柜式七氟丙烷灭火装置 | GQQ90/2.5 | 1 | 瓶组 | 8800 | 8800 | 2.5MPa,容器阀和容器，充装量90L/瓶
2 | 七氟丙烷药剂 | HFC-227ea | 71.495 | Kg | 165 | 11796.675
3 | 机械泄压阀 | FXYJ-1 | 1 | 套 | 1500 | 1500
| 小计1 |  |  |  |  | 22096.675
电控部分
1 | 气体灭火控制器 | 单区控制器 | 1 | 台 | 4560 | 4560 | 泛海三江 | 31
2 | 定温感温探测器 |  | 2 | 只 | 350 | 700 | 与控制器配套 | 3.5
3 | 光电感烟探测器 |  | 2 | 只 | 360 | 720 | 与控制器配套 | 108.5
4 | 声光报警器 |  | 1 | 只 | 320 | 320 | 与控制器配套
5 | 消防警铃 |  | 1 | 只 | 280 | 280 | 与控制器配套
6 | 喷药指示门灯 |  | 1 | 只 | 300 | 300 | 与控制器配套
7 | 模块 |  | 1 | 只 | 450 | 450 | 与控制器配套
8 | 启动/停止器 |  | 1 | 只 | 800 | 800 | 与控制器配套
| 小计2 |  |  |  |  | 8130
| 合计 |  |  |  |  | 30226.675
| 安装人工费15% |  |  |  |  | 4534.0013
| 工程总造价 |  |  |  |  | 34760.6762