## 报价表
中山大学附属肿瘤医院资产采购项目报价表
项目名称：中山大学附属肿瘤医院输液椅采购项目
报价公司： | [7 empty] | 报价日期：
联系人、电话、邮箱： | [7 empty] | 质保时长：
盖章： | [7 empty] | 工期：
注：请在下列产品的“单价”栏填入报价，并填写品牌、生产厂家，其余空格不可改动，报价金额会自动生成。该报价需含设计费、运输费、包装费、安装费、售后服务费、税费等。
序号 | 货物名称 | 规格及设计要求 | 单位 | 数量 | 单价 | 合计 | 材质要求 | 计算方式 | 参考图片 | 品牌、生产厂家
1 | 输液椅 | 座椅宽度在65-75cm之间，座椅木扶手板宽度不低于8cm，配备水杯放置空间，背板和脚踏板角度可调节，带可调节可拆卸输液架。有脚踏可以放脚。（以上为尺寸和功能参考，请按贵司实际可供的产品尺寸、功能填写。） | 张 | 80 | 0 | 0 | 座垫靠背：高密度定型海绵，面料：高耐水碱皮革，扶手框采用PE食品级塑料中空吹塑一次成型，高品质钢管焊接铁质支架，可承受500kg重量，实木扶手厚度25mm，符合＂人体形态学＂工程原理，舒适度高，满足特殊人群的特殊要求。输液杆配四个挂钩，可承受10公斤重量；颜色可按需定制。 | 按张计算
|  | 合计 |  |  |  | 0