## 报价表
中山大学附属肿瘤医院黄埔院区动物研究中心动物笼具采购项目报价表
报价须知： 1）按下表格式填写每种货物【单价报价】、【品牌、生产厂家】（即填写所有标绿的表格），表格内已设置计算公式，金额会自动生成，如报价不全或者擅自修改计算公式，则投标无效： a）有【配置说明】：只需填写配置里每个货物单价即可； b）没有【配置说明】：直接填写货物单价即可； c）表中规格仅作报价用，结算时以实际订单规格为准； 2）下述报价须包含材料费、人工费、运输费、安装费、设计费、售后服务费、税费等一切费用； 3）下述提供图片仅供参考，以实际需求确认为准。 4）产品必须满足功能及材质的要求，否则报价无效。
报价公司： | [7 empty] | 报价日期：
联系人、电话、邮箱： | [7 empty] | 质保时长：
盖章： | [7 empty] | 工期：
序号 | 货物名称 | 参考规格（mm) | 单位 | 数量 | 单价 | 合计 | 材质及设计要求 | 计算方式 | 参考图片 | 品牌、生产厂家
1 | 不锈钢干式兔笼架兔笼 | 笼架：1950*650*1900 笼具：350*500*400 | 套 | 6 |  | 0 | 1.304#不锈钢； 2.全套配不锈钢架子一个,1950*650*1900mm,层梁采用25*38*1.2mm管子，支柱采用25*38*1.5mm管子，每套配3层*4笼=12笼（350*500*400mm），每笼包含304不锈钢饲料盒一个、304不锈钢干养粪盘一个（采用0.7mm的不锈钢板材），一副500mlPP材质水瓶，不锈钢笼子外框采用≥￠4mm不锈钢丝。加强筋采用￠3mm的钢丝 笼子四侧钢丝间隔为≥2.5mm，笼子底垫格编织而成间距≥1.5mm，焊接表面光洁无毛刺,带不锈钢脚轮：2个带刹车，2个万向。 3.配有塑料软管自动饮水器（房间内自带就近的水源）或饮水瓶，按需使用。 | 按套计算
2 | 不锈钢豚鼠笼架豚鼠笼 | 笼架：1950*650*1900 笼具：350*500*220 | 套 | 3 |  | 0 | 1.304#不锈钢； 2.全套配不锈钢架子一个,1950*650*1900mm,层梁采用25*38*1.2mm管子，支柱采用25*38*1.5mm管子，每套配4层*5笼=20笼（350*500*220mm），每笼包含304不锈钢饲料盒一个、304不锈钢干养粪盘一个（采用0.7mm的不锈钢板材），一副500mlPP材质水瓶，不锈钢笼子外框采用≥￠4mm不锈钢丝。粗细φ4-2.5mm，焊接表面光洁无毛刺,带不锈钢脚轮：2个带刹车，2个万向。 3.配有塑料软管自动饮水器（房间内自带就近的水源）或饮水瓶，按需使用。 | 按套计算
3 | 不锈钢猪笼 | 1060×1250×1500 | 个 | 10 |  | 0 | 1.304#不锈钢； 2.规格：1060*1250*1500mm、单笼饲养区为1000mm，支架为500mm，框架及门框30*30*1.2mm，支架高度500mm；笼体顶板采用￠19*1.2mm的不锈钢管,焊制而成 ,笼子下部三面500mm采用1.2mm的不锈钢板，笼子上面三面500mm采用￠19*1.2mm的不锈钢管；前面带不锈钢饲料盒、记录卡片座，饲料盒采用1.2mm不锈钢板,分两格一边用水、一边饲料. 4.干养或水冲式不锈钢托盘（托盘高度约50mm）下水连接水管。 5.底部2.5*2.5*2mm不锈钢角铁加固, 采用猪专用底垫(聚丙乙烯材料、卡式安装方式) 6.带不锈钢脚轮：2个带刹车，2个万向。 7.配有塑料软管自动饮水器（房间内自带就近的水源）或饮水瓶，按需使用。 | 按个计算
4 | 不锈钢羊栏 | 720*1250*1400 | 个 | 3 |  | 0 | 1.1.304#不锈钢； 2.框架栅栏采用25*25*1.2mm的不锈钢方管焊接成型；栅栏上钻有圆孔，可以穿8mm圆钢，限制羊转身及翻趴；带不锈钢饲料盒、草料盒、记录卡片座；干养式不锈钢承粪托盘；不锈钢底网片25*13*1.2mm扁管焊接而成，平整舒适。离地200mm。带不锈钢脚轮：2个带刹车，2个万向。 3.配有塑料软管自动饮水器（房间内自带就近的水源）或饮水瓶，按需使用。 | 按个计算
|  | 合计 |  |  |  | 0