院内询价通知书

项目名称：

2023年运维监控平台授权许可续购

项目

采购人：中山大学附属肿瘤医院

时间：  2023 年 9  月

# 第一部分 院内询价邀请函

各（潜在）供应商:

中山大学附属肿瘤医院现对2023年运维监控平台授权许可续购项目进行院内询价采购工作，欢迎供应商参加。

- 项目预算：18万元

- 项目最高限价：18万元

- 项目性质/资金来源：自筹

- 采购方法：院内询价（一次报价，同等质量选取价低成交，相同价格选取业务资质好优先）

- 项目内容及需求：

| 标的名称 | 数量 |
| --- | --- |
| 中山大学附属肿瘤医院2023年运维监控平台授权许可续购项目 | 1项 |

- 供应商资格条件：

- 投标人应是响应招标、参加投标竞争的中华人民共和国境内的独立法人或者其他组织 （提供合法有效的营业执照扫描件，原件备查）。

- 企业法人代表证明书；

- 法人授权书（加盖公章及法人代表印章或签名）。

- 供应商必须对本项目为单位进行整体报价，所报产品必须满足用户需求书的要求，标注“★”的条款为重要条款不允许负偏离，否则将被视为无效报价。详细技术规范请参阅询价通知书中的用户需求书。

- 报价要求、文件递交截止时间和递交地点：

- 报价要求：供应商一次报出不得更改的价格，在报价截止时间前，将响应文件(需盖章、签名及密封，响应文件模板见第三部分)快递至指定地点。

- 文件递交截止时间：2023   年  9 月 14  日  10时 00  分（北京时间）

- 文件递交地点：广州市越秀区先烈南路23号华泰宾馆翠园楼 302房。

- 采购人联系方式：

采购人：苏工        联系电话：020-87345360    邮箱：suyh@sysucc.org.cn

采购监督部门：监察室   联系电话：020-87342190

中山大学附属肿瘤医院

2023   年  09  月  08  日

# 第二部分  用  户  需  求  书

- 项目名称

中山大学附属肿瘤医院2023年运维监控平台授权许可续购项目

- 项目背景

为实现自动化运维管理、监控，中山大学附属肿瘤医院自2018年就上线了锐捷运维监控管理平台，对现有信息设备进行了智能监控和预警。随着信息化的发展，中山大学附属肿瘤医院的信息设备均在不断增加，原有的锐捷运维监控管理平台已经无法满足现有的监控需求，需对运维监控管理平台进行版本升级，在提升平台整体处理性能的基础上，续购相关的软件授权。

- 项目采购内容及服务要求

| 序号 | 内容 | 描述 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 运维监控管理平台版本升级 | 针对医院运维监控管理平台（品牌型号：锐捷 RG-RIIL ）进行版本平滑升级，原有监控资源授权数仍旧可用，原有配置功能仍旧保留。 | 1项 |
| 2 | 监控资源授权许可 | 监控资源包括交换机、路由器、安全设备等，授权许可永久可用。 | 400个 |
| 3 | 实施服务 | 提供现场实施服务，协助用户完成设备的监控配置。 | 1项 |
| 4 | 售后服务 | 1、提供400服务支持热线（7*24）、智能客服、远程补丁升级、在线自助培训等服务内容； 2、提供软件升级服务。 | 1年 |

- 参数要求

| 序号 | 主要技术参数及性能（配置）要求 |
| --- | --- |
| 1 | ★针对医院运维监控管理平台（品牌型号：锐捷 RG-RIIL ）进行版本平滑升级，原有监控资源授权数仍旧可用，原有配置功能仍旧保留，提供产品厂商能实现版本平滑升级说明函，并加盖厂商章； |
| 2 | - 监控资源包括交换机、路由器、安全设备等，授权许可永久可用。 - 支持通过SNMP、ICMP、NeBlOS、ARP、Traceroute、Telnet等多种手段自动发现各类主流网络设备，包括华为、锐捷、H3C、CISCO等主流厂商的的路由器、交换机、防火墙、负载均衡、VPN等设备，监控能力包括：ICMP状态、ICMP延时、SNMP状态、风扇、背板、板卡、端口状态、端口速率、端口丢包率、端口错包率、CPU利用率、内存利用率、ping时延、发送广播包数、广播包速率、吞吐量、总流量、上行流量、下行流量、网卡数量、电源类型等运行状态和指标。 - 为了方便查看网络设备的运行数据，系统应支持实时查看路由器、交换机的逻辑面板图，同时支持查看IP表、Vlan表、ARP表、MAC转发表、Vlan接口表、路由表等。 |
| 3 | 提供运维软件基础实施服务，包括环境准备支持、安装、部署、调试、培训、交维、项目文档撰写等服务内容。 |
| 4 | 1、 提供400服务支持热线（7*24）、智能客服、远程补丁升级、在线自助培训等服务内容；在日常使用过程中出现问题时，提供远程、现场支持及处理服务； 2、提供软件升级服务。 |

- 其他要求

1、本项目的售后服务时间自项目验收之日计起开始计算。售后服务期间提供免费（含旅差费、人工费等）软件服务。

2、服务响应要求：半小时内响应提供远程、1小时内赶到现场。

3、除了用户所列配置清单外，项目内相关的所有费用，应包括未列出但系统正常运行又必需的各类软件、硬件等，还包括集成及培训费、招标费、免费保修期内所需各种配件、辅料及其他所有相关含税费用。项目执行期间不得以任何理由增加费用，供应商必须补齐并将有关价格含入投标价格中，否则将视为免费提供；

- ★付款方式

1、签订合同后，供应商向院方提供等额的增值税普通发票和本次采购的资源授权许可，院方在30个工作日内向供应商支付合同总价的50%。

2、项目通过验收，供应商向院方提供等额的增值税普通发票，院方在30个工作日内向供应商支付合同总价的50%。

说明：标注“★”的条款为重要条款不允许负偏离。院方有权进行事后校验，一旦发现虚假响应，将视为报价无效，并追究公司法律责任。

# 第三部分　响应文件格式

中山大学附属肿瘤医院2023年运维监控平台授权许可续购项目

响应文件

供应商名称：

日期：      年      月      日

声明函

致中山大学附属肿瘤医院：

依据贵方院内采购项目 中山大学附属肿瘤医院2023年运维监控平台授权许可续购项目 的邀请，我方代表（姓名、职务）经正式授权并代表（供应商名称、地址）提交下述文件。

在此，我方声明如下：

1.同意并接受采购文件的各项要求，遵守采购文件中的各项规定，按采购文件的要求提供报价。

2.我方已经详细地阅读了全部采购文件及其附件，包括澄清及参考文件(如果有的话)。我方已完全清晰理解采购文件的要求，不存在任何含糊不清和误解之处，同意放弃对这些文件所提出的异议和质疑的权利。

3.我方报价中所投产品完全满足院方用户需求书的要求，标注“★”的条款不存在负偏离。如有作假，否则愿承担相应的后果和法律责任。

4.我方承诺在本次采购文件中提供的一切文件，无论是原件还是复印件均为真实和准确的，绝无任何虚假、伪造和夸大的成份，否则，愿承担相应的后果和法律责任。

5.我方是响应招标、参加投标竞争的中华人民共和国境内的独立法人或者其他组织。

供应商法定代表人（或法定代表人授权代表）签字：

供应商名称（加盖公章）：

日期：   年   月   日

法定代表人/负责人资格证明书及授权委托书

（1）法定代表人/负责人资格证明书

致中山大学附属肿瘤医院 ：

同志，现任我单位          职务，为法定代表人，特此证明。

签发日期：           单位：           （单位公章）

附：代表人性别：            年龄：           身份证号码：

联系电话：

营业执照号码：                       经济性质：

主营：

兼营：

说明：1.法定代表人为企业事业单位、国家机关、社会团体的主要行政负责人。

2.内容必须填写真实、清楚、涂改无效，不得转让、买卖。

3.将此证明书提交对方作为合同附件。

粘贴法定代表人身份证复印件

（2）法定代表人/负责人授权委托书

致中山大学附属肿瘤医院：

兹授权             同志，为我方签订经济合同及办理其他事务代理人，其权限是：

。

授权单位：          （盖章）     法定代表人              （签名或盖私章）

有效期限：至        年       月      日       签发日期：

附：代理人性别：        年龄：       职务：         身份证号码：

联系电话：

营业执照号码：                         经济性质：

主营（产）：

兼营（产）：

说明：

1.法定代表人为企业事业单位、国家机关、社会团体的主要行政负责人。

2.内容必须填写真实、清楚、涂改无效，不得转让、买卖。

3.将此证明书提交对方作为合同附件。

4.授权权限：全权代表本公司参与上述市场调研项目的报价响应，负责提供与签署确认一切文书资料，以及向贵方递交的任何补充承诺。

5.有效期限：与本公司报价文件中标注的报价有效期相同，自本单位盖公章之日起生效。

6.报价签字代表为法定代表人，则本表不适用。

粘贴代理人身份证复印件

营业执照副本复印件

（如非“三证合一”证照，同时提供税务登记证副本复印件）（加盖公章）

版本平滑升级说明函(并加盖厂商章)

报价表

项目名称： 中山大学附属肿瘤医院2023年运维监控平台授权许可续购项目

供应商名称：

| 序号 | 内容 | 描述 | 数量 | 总价 （单位：元人民币） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 运维监控平台授权许可续购项目 | 1、针对医院运维监控管理平台（品牌型号：锐捷 RG-RIIL ）进行版本升级，原有监控资源授权数仍旧可用。 2、提供400个监控资源授权，包括交换机、路由器、安全设备等，授权许可永久可用。 3、完成整体的现场实施。 4、提供1年的售后服务。 具体要求见用户需求书 | 1 |  |

注：1.供应商须按要求填写所有信息。

2.报价中必须包括项目所发生的人工费、配件费、招标费、管理费、利润、项目措施费、规费、税金、配合费、预留金以及施工合同包含的所有风险、责任等各项应有费用。

供应商法定代表人（或法定代表人授权代表）签字：

供应商名称（加盖公章）：

日期：   年   月   日

- 合同模板

合同文本的主要条款、履约验收条款必须满足用户需求书内容，具体以签订时的版本为准。