需 求 文 件

采购方式：院内询价

项目名称：2024年度贺众牌饮水机滤芯更换及维保服务

中山大学附属肿瘤医院

二〇二三年十月

第一章 需求文件内容

## 一、项目概况

中山大学附属肿瘤医院设有越秀、黄埔两个院区，实际开放病床数2152张。越秀院区位于越秀区东风东路，主要分为1号楼、2号楼、放疗中心、体检中心，总建筑面积约18.12万平方米，实际开放1505张床位。黄埔院区位于黄埔区中新知识城，主要分为1号楼、2号楼，总建筑面积约10.4万平米，实际开放647张床位。

## 二、服务期限

2024年1月1日起—2024年12月31日止，或结算金额达到￥199999.00元时止，以先达到者为准，本合同终止。

三**、服务范围**

中山大学附属肿瘤医院越秀院区（1号楼、2号楼、放疗中心、体检中心）在用贺众牌饮水机148台，详见《越秀院区贺众牌饮水机滤芯更换计划表》。

中山大学附属肿瘤医院黄埔院区（1号楼、2号楼、腾飞园实验室）在用贺众牌饮水机117台，详见《黄埔院区贺众牌饮水机滤芯更换计划表》。

## 四、结算方式

根据《贺众牌饮水机滤芯综合单价清单》中综合单价按实结算，结算总金额不超：￥199999.00元（大写：拾玖万玖仟玖佰玖拾玖元整）。滤芯更换费每半年结算一次，保养完成并经验收合格后，中标人每半年提交结算书给招标人审核。实际结算金额=∑(贺众牌饮水机滤芯单价最高限价×（1-中标下浮率）×实际确认数量)。

## 五、维保工作内容及要求

5.1 合同签定后，中标人在进场后一个月内完成一次两院区维保范围内的贺众牌饮水机全面检查和维修，并出具维保报告。

5.2 中标人应按照滤芯更换计划更换饮水机滤芯，更换完成后做好记录，并由饮水机所在科室老师签字确认；每季度对两院区维保范围内的贺众牌饮水机进行一次维护保养，确保饮水机能够正常使用。

5.3 饮水机维保工作内容如下：

（1）内部机件调整清理（滤芯更换、巡检故障排查、进排水的疏通等）；

（2）过滤器清洁；

（3）进水、排水管道检查；

（3）外观维护；

（4）电路检修：饮水机附属电路检修；

（5）排水检修：饮水机机身排水检修；

（6）负责所有直饮水机的巡视检查、故障排查工作。

**★**5.4 **所投滤芯必须与现有饮水机（贺众牌）匹配兼容，为保障饮水机使用过程中的使用安全，投标人不得因滤芯参数、规格等因素要求改造饮水机**。饮水机出水水质应满足《CJ 94-2005 饮用净水水质标准》要求，出水TDS不高于20mg/L。招标人随机抽检饮水机出水水质，如出水水质检测不合格，中标人应免费更换饮水机滤芯、清洗饮水机，并出具分析报告。

**★**5.5 中标人接到报修电话后，工作时间3个小时内到达现场处理故障，紧急情2小时到达现场；非工作时间6小时内到达现场处理故障，并及时向招标人反馈故障维修信息。越秀院区工作时间为周一至周五8:00-17:30；黄埔院区工作时间为周一至周五8:30-16:30。

5.6 中标人在医院内维保作业时，应着工作服，仪容仪表整洁，佩戴胸卡。工作期间与患者、医务工作者交流时，注意礼仪礼貌，不可在院区内大声喧哗，影响他人工作。

5.7 中标人应严格按标准程序和招标人的要求对饮水机进行保养、维修工作，保证饮水机运行安全稳定。如果因中标人的人员疏忽或操作不当引致的故障，则由中标人免费进行及时维修（含配件更换费用）。

5.8 贺众牌饮水机在合同期内中出现任何故障，中标人应负责维修至正常使用，其中控制电路主板、显示电路主板、压缩机、热缸、冷缸等配件由招标人采购，中标人负责免费更换；其他配件费用已包含在合同价款中，甲方不再另行支付配件费、人工费等任何费用。

5.9 滤水芯须定期更换，以保障饮水质量，饮水机的滤芯更换周期明细如下：

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 使用人数 | 前三道 | 第四道 | 第五道 |
| 50人以上 | 3个月 | 6个月 | 6个月 |
| 20至50人 | 4个月 | 12个月 | 12个月 |
| 20人以内 | 6个月 | 12个月 | 12个月 |

黄埔院区部分饮水机进水为中央直饮水供水，具体更换周期以《黄埔院区贺众牌饮水机滤芯更换计划表》为准。项目具体执行过程中，院方可能根据饮水要求及滤芯使用情况调整更换频率，以甲方要求为准。

1. 采购合同

采 购 合 同

（服务类）

**项目名称：**

**合同编号：**

**签订日期：二○三 年 月 日**

采购合同

委托人（甲方）：中山大学附属肿瘤医院

受托人（乙方）：

根据《中华人民共和国民法典》等有关法律、法规，经甲方与乙方协商一致，就甲方委托乙方进行中山大学附属肿瘤医院2024年度贺众牌饮水机耗材更换及维保服务事宜，达成协议如下：

## 一、服务期限

2024年1月1日起—2024年12月31日止，或结算金额达到￥199999.00元时止，以先达到者为准，本合同终止。

## 二、服务范围

中山大学附属肿瘤医院越秀院区（1号楼、2号楼、放疗中心、体检中心）在用贺众牌饮水机148台，详见《越秀院区贺众牌饮水机滤芯更换计划表》。

中山大学附属肿瘤医院黄埔院区（1号楼、2号楼、腾飞园实验室）在用贺众牌饮水机117台，详见《越秀院区贺众牌饮水机滤芯更换计划表》。

## 三、结算方式

根据《贺众牌饮水机滤芯综合单价清单》中综合单价按实结算，结算总金额不超：199999.00￥元（大写：）。滤芯费每半年结算一次，保养完成并经验收合格后，乙方每半年提交结算书给甲方审核。实际结算金额=∑(贺众牌饮水机滤芯单价最高限价×（1-中标下浮率）×实际确认数量)。

## 四、付款方式

乙方每半年向甲方提交结算资料，甲方审核完毕后，乙方向甲方提交最终审定的结算金额发票，甲方在收到发票20个工作日内支付该期100%结算款项。

## 五、维保工作内容及要求

5.1 合同签定后，中标人在进场后一个月内完成一次两院区维保范围内的贺众牌饮水机全面检查和维修，并出具维保报告。

5.2 中标人应按照滤芯更换计划更换饮水机滤芯，更换完成后做好记录，并由饮水机所在科室老师签字确认；每季度对两院区维保范围内的贺众牌饮水机进行一次维护保养，确保饮水机能够正常使用。

5.3 饮水机维保工作内容如下：

（1）内部机件调整清理（滤芯更换、巡检故障排查、进排水的疏通等）；

（2）过滤器清洁；

（3）进水、排水管道检查；

（3）外观维护；

（4）电路检修：饮水机附属电路检修；

（5）排水检修：饮水机机身排水检修；

（6）负责所有直饮水机的巡视检查、故障排查工作。

5.4 所投滤芯必须与现有饮水机（贺众牌）匹配兼容，确保饮水机出水水质满足《CJ 94-2005 饮用净水水质标准》要求，出水TDS不高于20mg/L。招标人随机抽检饮水机出水水质，如出水水质检测不合格，中标人应免费更换饮水机滤芯、清洗饮水机，并出具分析报告。

5.5 乙方接到报修电话后，工作时间3个小时内到达现场处理故障，紧急情2小时到达现场，非工作时间6小时内到达现场处理故障，并及时向甲方反馈故障维修信息。越秀院区工作时间为周一至周五8:00-17:30；黄埔院区工作时间为周一至周五8:30-16:30。

5.6 乙方在医院内维保作业时，应着工作服，仪容仪表整洁，佩戴胸卡。工作期间与患者、医务工作者交流时，注意礼仪礼貌，不可在院区内大声喧哗，影响他人工作。

5.7 乙方应严格按标准程序和甲方的要求对饮水机进行保养、维修工作，保证饮水机运行安全稳定。如果因乙方的人员疏忽或操作不当引致的故障，则由乙方免费进行及时维修（含配件更换费用）。

5.8 贺众牌饮水机在合同期内中出现任何故障，中标人应负责维修至正常使用，其中控制电路主板、显示电路主板、压缩机、热缸、冷缸等配件由招标人采购，中标人免费负责更换；其他配件费用已包含在合同价款中，甲方不再另行支付配件费、人工费等任何费用。

5.9 滤水芯须定期更换，以保障饮水质量，饮水机的滤芯更换周期明细如下：

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 使用人数 | 前三道 | 第四道 | 第五道 |
| 50人以上 | 3个月 | 6个月 | 6个月 |
| 20至50人 | 4个月 | 12个月 | 12个月 |
| 20人以内 | 6个月 | 12个月 | 12个月 |

黄埔院区部分饮水机进水为中央直饮水供水，具体更换周期以《黄埔院区贺众牌饮水机滤芯更换计划表》为准。项目具体执行过程中，院方可能根据饮水要求及滤芯使用情况调整更换频率，以甲方要求为准

## 六、违约责任

6.1 若甲方未能按合同规定支付费用，在乙方发出书面通知给甲方之日起15天后，乙方可自行停止服务工作，直至甲方付款为止，引起的一切责任与乙方无关，同时，甲方须每天向乙方支付逾期支付款项5‰的违约金，违约金达到合同总价的5%时，乙方还有权终止合同。

6.2 若乙方逾期更换滤芯,除因不可抗力的因素外,每逾期一天须按合同总价5‰向甲方交纳违约金，如由于乙方逾期更换滤芯导致水质不达标，甲方有权处罚人民币2万元，并可考虑终止合同。

6.3 乙方需按合同约定的更换周期定期更换滤芯，以保障饮水质量。如滤芯更换周期内水质不达标，乙方须立即免费更换所有滤芯，甲方还有权处罚人民币2万元。

6.4 乙方更换的滤芯有以次充好或恶意欺骗的行为，经证实后，甲方可有权对乙方进行处罚，每发现一次罚款2万元，同时乙方须免费更换所有合格的滤芯。

6.5 如乙方原因导致的水质不合格引发的纠纷及其它连带责任由乙方负责,一旦出现该种情况,视为乙方对甲方的重大违约,乙方除应承担甲方应对其他第三人承担的赔偿责任外,还应另行向甲方支付违约金,违约金按甲方应对其他第三人承担的赔偿金额的两倍计算。

6.6 若由于乙方原因导致甲方终止了部分合同,甲方可以依其认为适当的条件和方法购买未交付货物或服务,乙方应承担甲方因购买类似的货物或服务而产生的额外支出,但是,乙方仍应继续执行合同中未终止的部分。

6.7 若乙方在合同期内逾期响应服务,每次乙方方须按合同总价的0.5%支付违约金给甲方；若乙方未能及时提供本合同所规定的服务内容,经甲方三次书面催促无效后,甲方有权按2万元进行处罚。

以上乙方的违约处罚款，甲方可在乙方未付结算款中进行扣除。

## 七、合同的解除

7.1 甲乙双方协商一致，可以解除合同。

7.2 任何一方严重违约导致合同无法继续履行的，另一方可以解除合同。此外任何一方不得单方解除合同。

## 八、合同争议解决方式

在本合同执行过程中，甲乙双方须严格遵守国家有关法规、法令和政策，发生任何纠纷时双方应通过友好协商解决，如果无法达成协议，所发生的纠纷将向服务所在地人民法院提起诉讼。

## 九、廉政建设

9.1 甲乙双方在合同履行期间应遵守国家和政府有关廉政方面的规定和要求，禁止任何商业贿赂行为。

9.2 如果乙方一旦被列入商业贿赂不良记录，甲乙双方合同将解除，并由乙方承担违约及给甲方造成的损失或设备损害责任。

## 十、其他

10.1 本合同自双方法定代表人或授权代表签字、单位盖章后生效。本合同生效后，双方对合同内容的变更或补充应当采取书面形式，并经双方签字盖章确认，作为本合同的附件。附件与本合同具有同等的法律效力。

10.2 本合同未尽事宜参照国家有关法律、法规协商处理。

10.3 本合同一式陆份，其中正本两份，甲、乙双方各执一份；副本肆份，甲方执叁份，乙方执壹份，副本与正本具有同等法律效力。

## 十二、合同附件

附件1：越秀院贺众牌饮水机滤芯更换计划表

附件2：黄埔院区贺众牌饮水机滤芯更换计划表

附件3：贺众牌饮水机滤芯综合单价清单

附件4：廉洁购销合同

**甲方（盖章）： 乙方（盖章）：**

**法定代表人（负责人）： 法定代表人（负责人）：**

**经办人签名： 经办人签名：**

**2022年 月 日 2022年 月 日**

## 附件4：廉洁购销合同

廉洁购销合同

甲方（医疗卫生机构）：中山大学附属肿瘤医院

乙方（企业及其代理人）：

为进一步加强医疗卫生行风建设，规范医疗卫生机构购销行为，有效防范商业贿赂行为，营造公平交易、诚实守信的购销环境，经甲、乙双方协商，同意签订本合同，并共同遵守：

一、甲乙双方按照《中华人民共和国民法典》及合同约定购销货物（药品、设备、物资）、服务和工程等。

二、甲方应当严格执行合同验收、入库等管理制度，对采购合同清单及发票进行查验，不得违反有关规定合同外采购、违价采购或从非规定渠道采购。

三、甲方严禁接受乙方以任何名义、形式给予的回扣，不得将接受捐赠资助与采购挂钩。甲方工作人员不得参加乙方安排并支付费用的营业性娱乐场所的娱乐活动，不得以任何形式向乙方索要现金、有价证券、支付凭证和贵重礼品等。被迫接受乙方给予的钱物，应予退还，无法退还的，有责任如实向有关纪检监察部门反映情况。

四、严禁甲方工作人员利用任何途径和方式，为乙方统计医师个人及临床科室有关医药产品用量信息，或为乙方统计提供便利。

五、乙方不得以回扣、宴请等方式影响甲方工作人员的选择权，不得在学术活动中提供旅游、超标准支付食宿费用。

六、乙方指定 作为企业代表洽谈业务。企业代表必须在工作时间到甲方指定地点联系商谈，不得到住院部、门诊部、平台科室等推销产品，不得借故到甲方相关领导、部门负责人及相关工作人员家中访谈并提供任何好处费。

七、乙方如违反本合同，一经发现，甲方有权终止购销合同，并向有关卫生健康部门报告。如乙方被列入商业贿赂不良记录，则严格按照《国家卫生计生委关于建立医药购销领域商业贿赂不良记录的规定》（国卫法制发〔2013〕50号）相关规定处理。

八、本合同作为双方合同的重要组成部分，与合同一并执行，具有同等的法律效力。

九、本合同一式两份，甲、乙双方各执一份，并从签订之日起生效。

**甲方（盖章）： 乙方（盖章）：**

**法定代表人（负责人）： 法定代表人（负责人）：**

**经办人签名： 经办人签名：**

**2023年 月 日 2023年 月 日**