## 肿瘤医院
中山大学附属肿瘤医院资产采购市场调研报价清单
项目名称：鼻咽一区转运车床采购项目
公司名称： | [5 empty] | 质保时长： |  | 货期：
联系人、电话: | [5 empty] | 邮箱： |  | 报价日期：
盖章：
注：请在下表填写单价，价格会自动计算。该报价需含设计费、安装费、运输费及税费等。所响应的产品应符合“材质和参数要求”，并如实填写所响应的产品尺寸、图片、品牌和型号。
序号 | 名称 | 参考规格 (Wmm*Dmm*Hmm)（请填写所响应的产品尺寸） | 单位 | 预估采购数量 | 单价报价(元) | 报价金额(元) | 材质说明及技术标准 | 计算方式 | 参考图片（如响应其他品牌，请替换图片） | 备注（请备注所响应的品牌和型号）
1 | 转运车床 | 1900*610*550/860 | 个 | 1 | 0 | 0 | 1、摇杆：单组摇杆，折叠式设计，可灵活调节床体升降高度，采用到位极限保护装置；摇杆采用自限位梯形丝杆，直线式推力，外套ABS塑料防尘套； 2、调节范围：手提式背部倾斜角度80±5°；床体升降高度：550mm～860mm；床体涂覆为静电粉体涂装,达到国家标准； 3、调节承载重量:≥200kg； 4、单页式ABS护栏，可上下升降，护栏转动柄上有暗开关，可控制上升下降，下降收缩时平齐床面，可以减少空间； 5、ABS床面板一次注塑成型，床面有透气孔，前后有四个弧形推手洞，方便推动； 6、床面腰部配软连接床面，更有利于腰部支撑，使病人躺着更舒服； 7、床面旁对角有二个点滴架插孔，方便输液；配伸缩输液杆一支； 8、工字型加重底架，中控制动，刹车时稳固安全；床体底架有5寸定位轮；床脚采用PP双面6寸万向轮，高耐磨，无噪音，带中控刹车装置，稳定性好； 9、头部床面下有氧气瓶固定座，方便急救时使用； | 按单个计算
合计人民币(大写) |  | 0 |  |  |  | 0