## Sheet1
附件 中山大学附属肿瘤医院
202324-分子诊断科-FISH检测市场调研
供应商名称（加盖公章）：
供应商授权代表姓名：
供应商授权代表电话：
供应商授权代表邮箱：
FISH检测技术参数
序号 | 设备及试剂参数要求 （加注星号“★”的项目为必须满足的参数，加注三角符号“▲”项目为重要参数） | 供应商响应情况 （满足参数的请在相应位置打√） | 备注
1 | ★自动化：全自动完成样本的预处理、变性/杂交、杂交后的洗涤过程。可实时监控反应舱处理进度，实现质控。
2 | ★通量：最大可同时处理至少12张片。
3 | ★适用标本：细胞学样本、组织学样本和血液样本。
4 | ▲设备注册证（注册证或备案证） |  | 需要提供佐证材料
5 | ▲售后服务：承担因供应的耗材的证照、试剂质量等问题而引发的医疗事故或纠纷造成的全部经济损失。接到采购计划后须在一周内送货，有问题的及时调整或换货。故障需在2小时内响应。