## 登记表
设备科项目采购意向公告表
计划采购时间 (格式:202X/X/X) | 采购项目名称 | 预算金额 （万元） | 采购品目 (代码及品目名称，详见参考表) | 采购需求概况 （最大长度为1000汉字） 填写采购标的名称，采购标的需实现的主要功能或者目标，采购标的数量，以及采购标的需满足的质量、服务、安全、时限等要求 | 备注 | 项目经办人
2023-12-25 | 厌氧工作站 | 78.7 | A02321900临床检验设备 | 拟采购1台厌氧工作站用于人体厌氧微生物的分离和培养，设备功能和参数须具备：1、培养空间：≥400平皿；2、工作站前面板可移动或可拆卸；3、裸手操作；4、配备转移闸，容量≥10L；5、配备内部电源插座。6、湿度控制：半导体自动除湿，数字显示。 | 无 | 张老师
2023-12-27 | 液质联用系统维保服务 | 96 | C050医疗设备维修和保养服务 | 拟采购两套液质联用系统3年的维保服务，须包含定期的专业检修维护、PQ校准认证等 | 无 | 张老师

## 采购品目参考
通用设备
医疗设备
服务