院内询价通知书

项目名称：

中山大学附属肿瘤医院

餐厅油烟抽排风系统清洗服务采购项目          （项目编号：XM2301501）

中山大学附属肿瘤医院

时间：  2023年12月

# 第一部分 院内询价邀请函

各（潜在）供应商:

中山大学附属肿瘤医院X餐厅油烟抽排风系统清洗服务采购项目进行院内询价采购工作，欢迎供应商参加。

- 项目预算：16万元/年

- 项目最高限价：16万元/年

- 采购方法：院内询价（一次报价）

- 成交原则： 同等服务选取价低成交

- 项目内容及需求：

| 标的名称 | 数量 |
| --- | --- |
| 中山大学附属肿瘤医院餐厅油烟抽排风系统清洗服务采购项目 | 1项 |

- 供应商资格条件：

供应商必须是具有独立承担民事责任能力的在中华人民共和国境内注册的法人或其他组织。

- 供应商必须对本项目为单位进行整体报价，所报产品必须满足用户需求书的要求，标注“★”的条款为重要条款不允许负偏离，否则将被视为无效报价。详细技术规范请参阅询价通知书中的用户需求书。

- 报价要求、密封要求、文件递交截止时间和递交地点：

- 报价要求：供应商一次报出不得更改的价格，在报价截止时间前，将响应文件及报价表(需盖章、签名及密封，响应文件模板见第三部分)快递至指定地点。

- 密封要求：信封外包装上应清楚写明供应商名称、项目名称、联系人及电话等，信封密封处应加盖供应商有效公章。

- 文件递交截止时间：2023年12月15日17时30分（北京时间）

- 文件递交地点：广州市越秀区先烈南路23号华泰宾馆翠园楼4楼406。

- 采购人联系方式：

采购人：黄老师        联系电话：87345357 13543451222

采购监督部门：监察室  联系电话：020-87342190

中山大学附属肿瘤医院

2023年12月13日

# 第二部分  用  户  需  求  书

- 项目名称：中山大学附属肿瘤医院餐厅油烟抽排风系统清洗服务采购项目

- 采购预算：16万元/年，含越秀院区及黄埔院区。

- 合同期：自合同生效之日起1年内。

- 本项目设2个服务点，详情如下：

服务地点①：广州市越秀区东风东路651号中山大学附属肿瘤医院越秀院区职工餐厅；

服务地点②：广州市黄埔区中新广州知识城开阳五路1号中山大学附属肿瘤医院黄埔院区职工餐厅。

- 清洗范围和频率

- 越秀院区：23楼职工餐厅所有油烟管道内部与外部、楼顶天面百叶出风口每个月清洗两次；23楼油烟主机至24楼之间的油烟管道半年清洗一次。

- 黄埔院区：负一楼、一楼职工餐厅所有油烟管道内部与外部、楼顶抽油烟风机出风口每两个月清洗一次；负一楼油烟机主机至11楼顶楼出风口之间的油烟管道一年清洗一次。

- 油烟清洗标准要求

- 抽油烟风机拆除侧板后将风轮和周边油烟铲除并清理，确保没有厚油烟粘附在表面。

- 油烟管道内部需进行油烟铲除并清理干净，确保没有厚油烟粘附在表面。

- 油烟管道开口后再用同类材料、玻璃胶、拉钉将开口处封好，确保封口处不漏风、不脱落。

- 油烟罩清洗，铲除厚油烟后，用强力除油剂进行刷洗干净，确保表面没有油污，油烟管道清洗需铲除厚油烟后，再用强力除油剂进行刷洗干净，确保没有油污在表面。

- 除油烟网清洗，先将厚油烟铲出后，再用超强除油剂进行渗透并刷洗干净，清洗后确保没有油污。

- 设施清洗完，开启设备进行测试，确保设备正常运作，并双方现场确认（如因清洗未达要求或清洗引致设备故障，则需由清洗单位承担修复或赔偿）。

- 清洗标准：去污率90%。

- 付款方式

甲方按实结算费用，每季度按清洗次数进行支付，每次清洗完毕，经甲方验收合格后, 双方同时在 “附件2：餐厅油烟抽排风系统清洗工程验收表”签名确认，乙方以此作为收款的凭据。每季度清洗完毕，甲方收到乙方开具正规合法发票和相关凭据后的30天内该次的清洗服务费。如乙方未能开具数额正确的正规合法的发票和提供相关凭据，付款将延后。

# 第三部分　响应文件格式

中山大学附属肿瘤医院

餐厅油烟抽排风系统清洗服务采购项目

响应文件

供应商名称：

日期：      年      月      日

声明函

致中山大学附属肿瘤医院：

依据贵方院内采购项目 中山大学附属肿瘤医院餐厅油烟抽排风系统清洗服务采购项目 的邀请，我方代表（姓名、职务）经正式授权并代表（供应商名称、地址）提交下述文件。

在此，我方声明如下：

1.同意并接受采购文件的各项要求，遵守采购文件中的各项规定，按采购文件的要求提供报价。

2.我方已经详细地阅读了全部采购文件及其附件，包括澄清及参考文件(如果有的话)。我方已完全清晰理解采购文件的要求，不存在任何含糊不清和误解之处，同意放弃对这些文件所提出的异议和质疑的权利。

3.我方报价中所投服务完全满足院方用户需求书的要求。如有作假，否则愿承担相应的后果和法律责任。

4.我方承诺在本次采购文件中提供的一切文件，无论是原件还是复印件均为真实和准确的，绝无任何虚假、伪造和夸大的成份，否则，愿承担相应的后果和法律责任。

5.我方是响应招标、参加投标竞争的中华人民共和国境内的独立法人或者其他组织。

供应商法定代表人（或法定代表人授权代表）签字：

供应商名称（加盖公章）：

日期：   年   月   日

法定代表人/负责人资格证明书及授权委托书

（1）法定代表人/负责人资格证明书

致中山大学附属肿瘤医院 ：

同志，现任我单位          职务，为法定代表人，特此证明。

签发日期：           单位：           （单位公章）

附：代表人性别：            年龄：           身份证号码：

联系电话：

营业执照号码：                       经济性质：

主营：

兼营：

说明：1.法定代表人为企业事业单位、国家机关、社会团体的主要行政负责人。

2.内容必须填写真实、清楚、涂改无效，不得转让、买卖。

3.将此证明书提交对方作为合同附件。

粘贴法定代表人身份证复印件

（2）法定代表人/负责人授权委托书

致中山大学附属肿瘤医院：

兹授权             同志，为我方签订经济合同及办理其他事务代理人（授权代表），其权限是：

。

授权单位：          （盖章）     法定代表人              （签名或盖私章）

有效期限：至        年       月      日       签发日期：

附：授权代表性别：        年龄：       职务：         身份证号码：

联系电话：

营业执照号码：                         经济性质：

主营（产）：

兼营（产）：

说明：

1.法定代表人为企业事业单位、国家机关、社会团体的主要行政负责人。

2.内容必须填写真实、清楚、涂改无效，不得转让、买卖。

3.将此证明书提交对方作为合同附件。

4.授权权限：全权代表本公司参与上述市场调研项目的报价响应，负责提供与签署确认一切文书资料，以及向贵方递交的任何补充承诺。

5.有效期限：与本公司报价文件中标注的报价有效期相同，自本单位盖公章之日起生效。

6.报价签字代表为法定代表人，则本表不适用。

粘贴授权代表身份证复印件

营业执照副本复印件

（如非“三证合一”证照，同时提供税务登记证副本复印件）（加盖公章）

报 价 表（详见附件2报价表）

合同模板

合同文本的主要条款、履约验收条款必须满足用户需求书内容，具体以签订时的版本为准。

中山大学附属肿瘤医院

服

务

合

同

合同名称：餐厅油烟抽排风系统清洗服务采购项目合同

签约单位：

中山大学附属肿瘤医院

餐厅油烟抽排风系统清洗服务采购项目合同

甲  方：中山大学附属肿瘤医院

乙  方：

根据《中华人民共和国民法典》等相关法律法规，甲乙双方本着互惠互利，诚信合作的原则，在平等、自愿、协商的基础上，甲乙双方一致同意签订本合同，共同遵守及执行，具体条款如下：

- 餐厅油烟抽排风系统清洗服务报价及内容

乙方为甲方提供油烟抽排系统清洗服务内容及价格详见“附件1：餐厅油烟抽排风系统清洗价格明细表”，价格包工、包料、包质量、包安全、保险并含税等费用。

- 项目地点

2.1广州市东风东路651号中山大学附属肿瘤医院（越秀院区）职工餐厅

2.2广州市黄埔区中新广州知识城开阳五路1号中山大学附属肿瘤医院（（黄埔院区）职工餐厅

- 服务质量验收

3.1油烟清洗标准要求

    - 抽油烟风机拆除侧板后将风轮和周边油烟铲除并清理，确保没有厚油烟粘附在表面。

    - 油烟管道内部需进行油烟铲除并清理干净，确保没有厚油烟粘附在表面。

    - 油烟管道开口后再用同类材料、玻璃胶、拉钉将开口处封好，确保封口处不漏风、不脱落。

    - 油烟罩清洗，铲除厚油烟后，用强力除油剂进行刷洗干净，确保表面没有油污，油烟管道清洗需铲除厚油烟后，再用强力除油剂进行刷洗干净，确保没有油污在表面。

    - 除油烟网清洗，先将厚油烟铲出后，再用超强除油剂进行渗透并刷洗干净，清洗后确保没有油污。

    - 设施清洗完，开启设备进行测试，确保设备正常运作，并双方现场确认（如因清洗未达要求或清洗引致设备故障，则需由清洗单位承担修复或赔偿）。

    - 清洗标准：去污率90%。

3.2检验方法及要求

    - 目测各设备及部件的清洗面无油垢油膜，并拍照记录。

    - 目测需悬挂安装的设备和部件无液体滴落，并拍照记录。

    - 管道、接缝处以及密封后的工作口无漏风现象。

    - 正确复位设备，无因清洗工作造成设备损坏的情况。

3.3清洗完毕后乙方应向甲方出具“附件2：餐厅油烟抽排风系统清洗工程验收表”,经甲方验收合格后签字确认。

四、合同期限

自    年   月    日起至  年  月 日止，合同服务期 1 年。服务期内金额达到合同金额       元时，合同自动终止。如乙方不给清洗或推迟清洗，造成火灾事故，损失由乙方负责 (因甲方停水,停电或其它施工影响的除外)。

五、双方权利及义务

5.1甲方负责提供水、电，并有值班人员协调配合(必要时须提供炉头及燃气)，其它材料由乙方自带。

5.2乙方清洗完的油烟管道应符合相关消防法规及《餐饮经营单位安全生产规定》的相关条款。如清洗完的烟道在一个月内，未达到防火要求发生火灾，造成一切损失由乙方负责（注：经相关消防部门查证后火灾起因属于线路老化或违章操作或过期或火灾事故发生后甲方超过12小时内通知乙方的,乙方不负责）。

5.3因甲方设备安装不合理或其它不具备乙方清洗作业条件或含高危作业情况,乙方有权不予清洗此项目或经双方协商后,达成一致意见的,额外收取相应的费用。

5.4如乙方清洗后的油烟管道,经甲方验收不合格, 甲方应在48小时内通知乙方，乙方应积极给予返工，超出48小时，乙方不承担责任。返工后如仍未达到甲方验收合格的,甲方有权减少相应的清洗费用,并有权终止本合同。

5.5乙方保证在每次清洗后，保证管道的密封性，如出现密封不完整导致漏烟、漏油、滴油等现象，由乙方负责在15天内维修完毕，所发生维修费用由乙方承担。如未在规定时间内维修完毕，甲方有权自行维修，所发生维修费用及造成的相应损失由乙方承担。

5.6在服务期间，甲方如有物品丢失或损坏且情况属实，乙方应照价赔偿或折旧赔偿,服务过程中如发生任何意外事故或人员伤亡,责任由乙方自行负责(乙方尽到安全提示的或由于甲方人员造成的除外) 。

六、服务费及付款方式

6.1甲方以转帐或支票方式支付合同服务费；

6.2甲方按实结算费用，每季度按清洗次数进行支付，每次清洗完毕，经甲方验收合格后, 双方同时在 “附件2：餐厅油烟抽排风系统清洗工程验收表”签名确认，乙方以此作为收款的凭据。每季度清洗完毕，甲方收到乙方开具正规合法发票和相关凭据后的30天内该次的清洗服务费。如乙方未能开具数额正确的正规合法的发票和提供相关凭据，付款将延后。

七、违约责任

甲乙双方任何一方在本合同履行期间单方解除合同，须提前15天以书面形式通知对方，并说明理由进行协商。达成一致意见后，可终止本合同，否则需向另一方支付本合同总金额30％作为赔偿。

八、争议处理

在本合同执行过程中，双方须严格遵守国家有关法规、法令和政策，发生任何纠纷时甲乙双方应通过友好协商解决，如果无法达成协议，所发生的纠纷将被提交甲方所在地人民法院诉讼解决。败诉方应承担因纠纷产生的诉讼费、律师费、交通费、鉴定费等因纠纷支出的费用。

九、廉政建设

9.1甲乙双方在合同履行期间应遵守国家和政府有关廉政方面的规定和要求，禁止任何商业贿赂行为。

9.2如果乙方一旦被列入商业贿赂不良记录，甲乙双方合同将解除，并由乙方承担违约及给甲方造成的损失或设备损害责任。

十、其他

10.1 本协议执行过程中，如有特殊情况导致工作无法开展的，甲、乙双方应提前3—5天告知对方，以便提前做好安排，防止造成经济损失。本项目未尽事宜，经双方协商一致后签订补充协议。

10.2 本合同与附件为一份完整合同，一式陆份，甲方执伍份，乙方执壹份。自双方法定代表人或授权代表签字单位盖章后生效。

附件1：餐厅油烟抽排风系统清洗价格明细表

附件2：餐厅油烟抽排风系统清洗工程验收表

附件3：廉洁购销合同

甲方：中山大学附属肿瘤医院             乙方：

法定代表人：                           法定代表人：

授权代表：                             授权代表：

日期：                                 日期：

地址：广州市越秀区东风东路651号       地址：

附件1：餐厅油烟抽排风系统清洗价格明细表（详见报价表）

附件2：

中山附属肿瘤医院

餐厅油烟抽排风系统清洗工程验收表

| 工程名称 |  | 餐厅油烟抽排风系统清洗 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 工程地点 |  | □越秀院区职工餐厅 □黄埔院区职工餐厅 |  |  |  |  |
| 施工单位 |  |  |  |  |  |  |
| 使用科室 |  | 职工餐厅 | 主管科室 |  | 物业管理科 |  |
| 清洗时间 |  | ▁▁ 年▁▁月▁▁日▁▁时至▁▁ 年▁▁月▁▁ 日▁▁时 |  |  |  |  |
| 验收日期 |  | ▁▁▁▁年▁▁月▁▁▁日▁▁▁时 |  |  |  |  |
| 清洗项目 |  | □烟罩 □水平管道 □净化器 □风机 □高效静电除油器 □厨房灶台，炉头卫生清洁 □出风口 □（其他） |  |  |  |  |
| 清洗图片记录 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 清洗前 |  |  |  | 清洗后 |
| 烟罩 |  |  |  |  |  |  |
| 水平管道 |  |  |  |  |  |  |
| 净化器 |  |  |  |  |  |  |
| 风机 |  |  |  |  |  |  |
| 高效静电除油器 |  |  |  |  |  |  |
| 集存油污废液 |  |  |  |  |  |  |
| 其他部位 |  |  |  |  |  |  |
| 工程质量评定表 |  | □合格 □不合格 |  |  |  |  |
| 监理单位负责人签字： |  |  |  | 施工单位盖章和负责人签字： |  |  |
| 说明 | - 此表未载明的项目和内容，施工单位应按制式自行添加填写； - 请在表中“□”处用“√”表示。此表一式四份，签字盖章后，甲方执叁份，乙方执壹 份。 |  |  |  |  |  |

附件3：

廉洁购销合同

甲方（医疗卫生机构）：中山大学附属肿瘤医院

乙方（企业及其代理人）：

为进一步加强医疗卫生行风建设，规范医疗卫生机构购销行为，有效防范商业贿赂行为，营造公平交易、诚实守信的购销环境，经甲、乙双方协商，同意签订本合同，并共同遵守：

一、甲乙双方按照《中华人民共和国民法典》及合同约定购销货物（药品、设备、物资）、服务和工程等。

二、甲方应当严格执行合同验收、入库等管理制度，对采购合同清单及发票进行查验，不得违反有关规定合同外采购、违价采购或从非规定渠道采购。

三、甲方严禁接受乙方以任何名义、形式给予的回扣，不得将接受捐赠资助与采购挂钩。甲方工作人员不得参加乙方安排并支付费用的营业性娱乐场所的娱乐活动，不得以任何形式向乙方索要现金、有价证券、支付凭证和贵重礼品等。被迫接受乙方给予的钱物，应予退还，无法退还的，有责任如实向有关纪检监察部门反映情况。

四、严禁甲方工作人员利用任何途径和方式，为乙方统计医师个人及临床科室有关医药产品用量信息，或为乙方统计提供便利。

五、乙方不得以回扣、宴请等方式影响甲方工作人员的选择权，不得在学术活动中提供旅游、超标准支付食宿费用。

六、乙方指定        作为企业代表洽谈业务。企业代表必须在工作时间到甲方指定地点联系商谈，不得到住院部、门诊部、平台科室等推销产品，不得借故到甲方相关领导、部门负责人及相关工作人员家中访谈并提供任何好处费。

七、乙方如违反本合同，一经发现，甲方有权终止购销合同，并向有关卫生健康部门报告。如乙方被列入商业贿赂不良记录，则严格按照《国家卫生计生委关于建立医药购销领域商业贿赂不良记录的规定》（国卫法制发〔2013〕50号）相关规定处理。

八、本合同作为双方合同的重要组成部分，与合同一并执行，具有同等的法律效力。

九、本合同一式陆份，甲方执伍份，乙方执壹份，并从签订之日起生效。

甲方（盖章）： 中山大学附属肿瘤医院       乙方（盖章）：

法定代表人（负责人）：                     法定代表人（负责人）：

经办人签名：                              经办人签名：

年   月   日                                 年   月  日