## Sheet1
黄埔院区轨道物流系统维保服务项目报价清单
维保项目内容
序号 | 项目 | 具体内容 | 单位 | 数量 | 元/年 | 2年维保金额（元） | 说明
1 | 轨道智能小车传输系统TE3、TE4设备硬件维保 | 单轨站 | 个 | 35 |  |  | 1、按照采购需求、合同的要求，完成轨道物流全部设备设施维护保养过程所产生的费用。主要设备情况详见附件一设备配置清单。 2、含驻场人员薪资、住宿成本、工作服及其他支出，维保服务所需要的材料、耗材、机具、设备费用，资料打印、应急服务、交通费用，企业管理费、项目利润等完成维保服务所需要的全部费用。 3、控制设备硬件维保、维修或更换，软件系统的更新、问题消除。必要时应提供远程技术服务或技术人员现场服务。 4、包含后台技术服务支持，必要情况下技术人员现场技术服务的费用。
2 |  | 双轨站 | 个 | 4
3 |  | 换轨器 | 个 | 36
4 |  | 智能小车 | 台 | 58
5 |  | 内置水平装置 | 个 | 78
6 |  | 电源 | 个 | 37
7 |  | 通讯器 | 个 | 102
8 |  | 防火窗 | 套 | 54
9 |  | 防风窗 | 套 | 19
10 |  | 轨道物流系统其他设备硬件（轨道、线路等） | 项 | 1
11 |  | 中央电脑集成系统控制设备及软件等 | 项 | 1
项目总金额
备注： 1、由乙方为甲方所使用轨道物流系统提供维护、保养技术服务，服务模式为全包，即乙方派人常驻现场进行维护保养，包维护、包保养、包易损件、包损坏设备维修或更换，保证设备正常使用。 2、现场驻场人员无法解决的技术问题，应由服务公司提供后台技术服务支持，必要情况下技术人员到现场提供技术服务。 3、轨道物流系统设备设施数量变化在±10%（含）内的，不调整维保费用，超过±10%的，对超出部分进行调整，由招标人、投标人另行协商决定。