## 总表
安防系统维保服务及安防设备零星采购安装项目
1 | 安防维护保养服务预算表 | 0
2 | 计划采购项目预算表 | 0
3 | 三年内零星设备采购项目 | 400000
4 | 合计 | 400000

## 计划采购项目清单
越秀院区1号楼病房一区二区东面消防门改造门禁系统报价
位置：越秀院区1号楼病房一区二区东面消防门(内外双向刷卡)
序号 | 分类 | 设备名称 | 单位 | 数量 | 综合单价 | 合价 | 参数 | 参考品牌
1 | 门禁 | 网络双门控制器(控制器、软件) | 套 | 18 |  | 0 | 详细参数参见招标文件 | 海康、迈斯、奥凯特
2 | 门禁 | 读卡器 | 个 | 36 |  | 0 | 详细参数参见招标文件 | 海康、迈斯、奥凯特
3 | 门禁 | 12V10A开关电源 | 个 | 18 |  | 0 | 12V10A | 海康、新星、明纬
4 | 门禁 | 设备箱 | 个 | 18 |  | 0 |  | 海康、迈斯、奥凯特
5 | 门禁 | 磁力锁 | 个 | 18 |  | 0 | 270K | 海康、迈斯、鹰髙、卡达兴
6 | 门禁 | 电源线 | 米 | 604 |  | 0 | RVV3*1.5 | 晟景、来事达、凌宇
7 | 门禁 | 网线 | 米 | 604 |  | 0 | 超六类 | 晟景、来事达、凌宇
8 | 门禁 | 电锁线 | 米 | 144 |  | 0 | RVV4*1.0 | 晟景、来事达、凌宇
9 | 门禁 | 控制线 | 米 | 288 |  | 0 | RVVP6*0.5 | 晟景、来事达、凌宇
10 | 门禁 | PVC线管（含配件） | 米 | 465 |  | 0 | 25MM
A |  | 项目总价 |  |  |  | 0
越秀院区、黄埔院区危化品仓库更换防爆摄像机报价
位置：越秀院区、黄埔院区危化品仓库
序号 | 分类 | 设备名称 | 单位 | 数量 | 综合单价 | 合价 | 参数 | 参考品牌
1 | 监控 | 防爆定焦筒机摄像机 | 台 | 11 |  | 0 | 详细参数参见招标文件 | 海康、大华、宇视
2 | 监控 | 防爆支架 | 个 | 11 |  | 0 | 壁装支架 | 海康、大华、宇视
3 | 监控 | 防爆控制箱 | 个 | 11 |  | 0 | 海康-防爆接线盒（小）； 只能做接线使用，ExdⅡCT6，全不锈钢、防腐、防尘、防水、有4个G3/4引线孔； 外形尺寸:227*227*84mm 内部尺寸:φ100*65mm | 海康、大华、宇视
4 | 监控 | 防爆挠性管 | 个 | 11 |  | 0 | 海康-1米防爆挠性管； 线缆的防爆保护套管，G3/4"(外) 转 G3/4"(内), 内孔直径Ø15 ，长度1米 | 海康、大华、宇视
A |  | 项目总价 |  |  |  | 0
越秀院区1号楼病区入口区域增加监控报价
位置：越秀院区1号楼病区入口区域
序号 | 分类 | 设备名称 | 单位 | 数量 | 综合单价 | 合价 | 参数 | 参考品牌
1 | 监控 | 400万红外网络半球 | 台 | 13 |  | 0 | 详细参数参见招标文件 | 海康、大华、宇视
2 | 监控 | 16口信息采集终端 | 台 | 2 |  | 0 | 详细参数参见招标文件 | 海康、华为、H3C
3 | 监控 | 电源线 | 米 | 462 |  | 0 | RVV3*1.5 | 晟景、来事达、凌宇
4 | 监控 | 六类网线 | 米 | 462 |  | 0 |  | 晟景、来事达、凌宇
5 | 监控 | PVC线管（含配件） | 米 | 230 |  | 0 | 25MM
A |  | 项目总价 |  |  |  | 0
原在消防系统治安报警按钮迁移接入安防整合报警系统报价
位置：东西楼病房区域、门诊、放疗中心
序号 | 分类 | 设备名称 | 单位 | 数量 | 综合单价 | 合价 | 参数 | 参考品牌
1 | 报警 | 总线制报警主机 | 个 | 2 |  | 0 | 详细参数参见招标文件 | 海康、大华、博士
2 | 报警 | LCD中文管理键盘 | 个 | 2 |  | 0 |  | 海康、大华、博士
3 | 报警 | 八防区输入地址模块 | 个 | 65 |  | 0 | 详细参数参见招标文件 | 海康、大华、博士
4 | 报警 | 中心管理软件（3000用户） | 个 | 1 |  | 0 | 详细参数参见招标文件 | 海康、大华、博士
5 | 报警 | 八防区模块信号线 | 米 | 800 |  | 0 | RVV4*1.0mm | 晟景、来事达、凌宇
6 | 报警 | 总线信号线 | 米 | 800 |  | 0 | RVV2*1.0mm | 晟景、来事达、凌宇
8 | 报警 | 设备箱 | 个 | 5 |  | 0
9 | 报警 | 12V10A开关电源 | 个 | 20 |  | 0 | 12V10A | 海康、新星、明纬
10 | 报警 | 按钮信号线 | 米 | 1668 |  | 0 | RVV2*1.0 | 晟景、来事达、凌宇
11 | 报警 | PVC线管（含配件） | 米 | 952 |  | 0 | 25MM
A |  | 项目总价 |  |  |  | 0
对讲机数字中转台增加信号覆盖点位报价
序号 | 设备名称 | 型号 | 产地 | 单位 | 数量 | 单价 | 合价
[6 empty] | （含税） | （含税）
1 | 射频定向耦合器-SINETECH PRODUCTS | DC400 | 广州 | 个 | 32 |  | 0
2 | 吊顶天线-SINETECH PRODUCTS | IOA-430 | 广州 | 条 | 32 |  | 0
3 | 射频电缆（支缆） | 7D-FB | 江西 | 米 | 600 |  | 0
4 | 射频电缆（主缆）） | HCAAYZ-50-12 | 江苏 | 米 | 600 |  | 0
5 | 12与7D与电缆头 |  |  | 个 | 65 |  | 0
6 | L型弯角转换头 |  |  | 个 | 20 |  | 0
7 | 射频光模块安装调试人工和耦合器、天线安装测量调试人工 |  |  | 天(2人\日) | 15 |  | 0
A | 项目总价 | [5 empty] | 0
黄埔腾飞园负一层仓库新增安防系统报价
位置：腾飞园负一层仓库（实验研究部），八楼本端接入已满载，需增加录像存储
序号 | 分类 | 设备名称 | 单位 | 数量 | 综合单价 | 合价 | 备注
1 | 监控 | 400万红外网络枪机 | 台 | 4 |  | 0 | 详细参数参见招标文件 | 海康、大华、宇视
2 | 监控 | 16路NVR主机 | 台 | 1 |  | 0 | 详细参数参见招标文件 | 海康、大华、宇视
3 | 监控 | 监控级硬盘8T | 块 | 1 |  | 0 | 8TB | 海康、希捷、西数
4 | 监控 | 16口信息采集终端 | 台 | 1 |  | 0 | 详细参数参见招标文件 | 海康、希捷、西数
5 | 监控 | 4芯室外单模铠装光缆 | 台 | 126 |  | 0 | GYXTW-4B1 | 晟景、长飞、汤湖
6 | 监控 | 熔纤盒、耦合器、熔纤、跳线单模双芯配件 | 对 | 4 |  | 0 | 3米SC-LC | 晟景、长飞、汤湖
7 | 监控 | 电源线 | 米 | 126 |  | 0 | RVV3*1.5 | 晟景、来事达、凌宇
8 | 监控 | 网线 | 米 | 120 |  | 0 | 六类 | 晟景、来事达、凌宇
9 | 监控 | 镀锌铁管（含配件） | 米 | 72 |  | 0 | 25X2.0厚
A |  | 项目总价 |  |  |  | 0
黄埔院区部份科室新增门禁系统报价
位置：黄埔院区1楼职工活动中心门、负一层远程会议室旁男女洗手间门、夹层新设物流科仓库门、地下室出入通道门
序号 | 分类 | 设备名称 | 单位 | 数量 | 综合单价 | 合价 | 参数
1 | 门禁 | 网络双门控制器(控制器、软件) | 套 | 7 |  | 0 | 详细参数参见招标文件 | 海康、迈斯、奥凯特
2 | 门禁 | 读卡器 | 个 | 14 |  | 0 | 详细参数参见招标文件 | 海康、迈斯、奥凯特
3 | 门禁 | 12V10A开关电源 | 个 | 7 |  | 0 | 12V10A | 海康、新星、明纬
4 | 门禁 | 设备箱 | 个 | 7 |  | 0 | 专用门禁箱 | 海康、迈斯、奥凯特
5 | 门禁 | 磁力锁 | 个 | 7 |  | 0 |  | 海康、迈斯、鹰髙、卡达兴
6 | 门禁 | 按钮 | 个 | 4 |  | 0 |  | 海康、迈斯、奥凯特
7 | 门禁 | 按钮线 | 米 | 330 |  | 0 | RVV2*0.5 | 晟景、来事达、凌宇
8 | 门禁 | 电源线 | 米 | 223 |  | 0 | RVV3*1.5 | 晟景、来事达、凌宇
9 | 门禁 | 网线 | 米 | 223 |  | 0 | 六类 | 晟景、来事达、凌宇
10 | 门禁 | 电锁线 | 米 | 386 |  | 0 | RVV4*1.0 | 晟景、来事达、凌宇
11 | 门禁 | 控制线 | 米 | 672 |  | 0 | RVVP6*0.5 | 晟景、来事达、凌宇
12 | 门禁 | 镀锌铁管（含配件） | 米 | 386 |  | 0 | 25X2.0厚
A |  | 项目总价 |  |  |  | 0
[5 empty] | 合计 | 0

## 维保服务
项目名称:年度安防维护保养 | 单价 （年/元） | 合计
越秀院区2024至2025安防系统1年维护保养费预算（共计3年） | 0 | 0
黄埔院区2024至2025安防系统1年维护保养费预算（共计3年） | 0 | 0
总计 | 0 | 0