# 院内谈判采购文件

中山大学附属肿瘤医院越秀院区超声科候诊大厅LED升级改造项目

项目编号：XM2400114

中山大学附属肿瘤医院 信息中心编制

发布日期：2024年01月25日

温馨提示

- 如无另行说明，响应文件递交时间为谈判时间之前30分钟内。

- 为避免因迟到而失去报价资格，请适当提前到达。

- 响应文件应按顺序编制页码。

- 请仔细检查响应文件是否已按采购文件要求盖章、签名及密封。

- 请正确填写《报价一览表》，并封装在单独的报价信封当中。

- 采购项目内或所报价包号内有多项标的或报价内容的，应加总后报总价。

- 如供应商以非独立法人注册的分公司名义代表总公司盖章和签署文件的，须提供总公司的营业执照副本复印件及总公司针对本项目报价的授权书原件。

（以上提示内容仅作一般事项提醒，如与实际采购项目要求有不一致，以采购文件为准）

# 第一部分 谈判邀请函

各（潜在）供应商:

中山大学附属肿瘤医院拟对《越秀院区超声科候诊大厅LED项目》进行院内谈判并提交响应文件及报价，欢迎符合资格条件的供应商参加。

一、项目名称：中山大学附属肿瘤医院越秀院区超声科候诊大厅LED升级改造项目

二、项目编号：XM2400114

三、采购预算及项目内容：

| 项目名称 | 数量 | 采购预算（元） | 付款条件 |
| --- | --- | --- | --- |
| 越秀院区超声科候诊大厅LED升级改造项目 | 1套 | ￥190000.00 | 成交供应商按约定的期限完成项目软硬件的安装、调试及试用期结束后，采购人组织项目验收。第一期付款：验收合格后采购人在收到成交供应商提交合格、有效的发票后30天内支付合同总价的95%。第二期付款：在验收合格满3年后采购人在收到成交供应商提交合格、有效的发票后30天内支付合同总价的5%。售后服务期间产生的违约行为按照合同约定从第二期付款中扣除。 |

详细技术服务要求请参阅采购文件中的用户需求书。供应商必须对本项目的全部内容进行报价，如有缺漏，将导致报价无效。

四、供应商资格：

1、具备有独立承担民事责任能力的在中华人民共和国境内注册的法人，具有有效的企业法人营业执照。

2、本项目只接受独立法人报价，不接受联合体报价，且不允许分包或转包。

五、报价截止时间、谈判时间及地点

1、递交响应文件时间：2024年2月1日9时30分00秒前(北京时间)

2、报价截止时间：2024年2月1日9时30分00秒前(北京时间)

3、谈判时间：2024年2月1日9时30分00秒前(北京时间)

4、递交文件和谈判地点：广东省广州市越秀区先烈南路23号华泰宾馆翠园楼3楼302室

谈判材料密封要求：信封外包装上应清楚写明供应商名称、项目名称、联系人及电话等，信封密封处应加盖供应商有效公章。

采购联系人：曾老师

联系电话：020-87345390

# 第二部分 采购项目内容（用户需求书）

## 一、项目一览表

| 采购内容 | 预估数量 | 交货期 | 最高限价 （人民币元） |
| --- | --- | --- | --- |
| 越秀院区超声科候诊大厅LED升级改造项目 | 1套 | 收到订货通知1月内 | 190,000.00 |
| 1.结算：成交供应商按约定的期限完成项目软硬件的安装、调试及试用期结束后，采购人组织项目验收。第一期付款：验收合格后采购人在收到成交供应商提交合格、有效的发票后30天内支付合同总价的95%。第二期付款：在验收合格满3年后采购人在收到成交供应商提交合格、有效的发票后30天内支付合同总价的5%。售后服务期间产生的违约行为按照合同约定从第二期付款中扣除。 2.供货期：合同签订之日起1个月， |  |  |  |

## 二、项目清单

| 序号 | 分类 | 设备名称 | 品牌 | 型号 | 主要规格 | 数量 | 单位 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 一、屏体 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 专家介绍显示屏 | 室内LED显示屏 |  |  | ★间距:1.25mm 封装方式:COB(1R1G1B全倒装) 详细参数要求 附件一： | 4.05 | m² |
| 二、系统 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 设备类 | 二合一视频控制服务器 |  |  | 支持常见的视频接口，包括1路HDMI2.0,1路DP1.2,4路HDMI1.3 详细参数要求 附件二 | 1 | 套 |
| 2 | 软件类 | 多媒体信息发布系统 |  |  | 满足日产播放需求 详细参数要求 附件三 | 1 | 套 |
| 3 | 设备类 | 控制电脑 |  |  | 要求知名品牌图像工作站，不低于I5处理器，不低于16G内存；硬盘不小于512g SSD ；独立显卡， 显示器 ≥23寸，分辨率≥4K，IPS（质保5年） | 1 | 套 |
| 4 | 设备类 | 配电柜 |  | 智能控制柜 | 支持手动和远程开关模式,PLC远程控制,具有过压、过流、短路、断路等保护功能，根据屏幕配置，满足使用； | 1 | 台 |
| 三、工程服务及配件 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 工程类 | 工程结构 |  | 公司标准 | 布线、运输、包边、钢结构设计、制作及安装等 | 4.05 | m² |
| 2 | 工程类 | 售后服务 |  | 售后服务 | 免费原厂上门维修服务、备用灯12张、接收卡以及配件4张与维护工具一套 | 1 | 套 |

## 三．技术服务要求

（1）室内LED显示屏详细参数要求

▲1.LED显示屏RGB采用COB集成封装，具备防撞、耐磨、防水，Mini LED芯片直接在基板封装发光芯片，微米级倒装芯片单边≤100um，无键合引线，满足使用高可靠度要求；（提供具有CNAS检测资质的检测单位出具的第三方专业检测报告，加盖原厂公章）

2.箱体长高比为16:9； 箱体结构：高精度压铸铝合金材质，全前维护、安装设计，灯板与连接板采用硬连方式，箱体厚度：≤33mm；

▲3.屏体高效节能，屏幕校正后亮度: ≥800cd/㎡、白屏255时最大功耗≤300W/㎡，平均功耗≤105W／㎡，面板待机休眠功耗（黑屏带电状态）≤0.5W/㎡；带有智能（黑屏）节电模式，开启智能节电模式比没有开启节能45%以上；（提供具有CNAS检测资质的检测单位出具的第三方专业检测报告，加盖原厂公章）

4.为保障显示屏显示效果，显示单元间隙≤0.03mm：显示单元平整度≤0.03mm：模组平整度≤0.03mm；模组间隙≤0.03mm；相对错位偏差（水平／垂直）≤1.0%；

5.具备宽视角以满足不同角度都可清楚观看到显示内容，依据SJ/T11281第4.2.2测试，垂直≥175度，水平≥175度

▲6.亮度≥1200cd/㎡，屏幕校正后亮度（nits)0-800，支持通过配套软件0-100%（手动/自动），无级调节或256级调整；视角：≥178°；色温：1000K－18000K可调；显示符合广电级显示效果，高色域重合度，色域重合度≥99%；满足SJ/T11281第4.3.5测试，灰度等级≥22bit（提供具有CNAS检测资质的检测单位出具的第三方专业检测报告，加盖原厂公章）

▲7.LED显示屏换帧频率20-120HZ，帧频自适应调节，支持3D显示；刷新频率≥4000Hz；对比度：25000：1；具备低亮高灰特性，在亮度150cd/㎡时，对比度不低于8000:1；亮度均匀性：≥99%；（提供具有CNAS检测资质的检测单位出具的第三方专业检测报告，加盖原厂公章）

8.为满足更好的环境使用体验，屏体球面半径1.5米内，整屏噪声≤5db；VICO指数（人眼视觉舒适度）0-1级；LED显示大屏蓝光辐射能量符合A级，符合GB/T20145-2006灯和灯系统的光生物安全性辐亮度无危险标准：辐亮度≤1W/(㎡×sr)符合RG0等级，属于无危害类：对视网膜蓝光危害LB芝≤ 1W.m-2.sr-1，属于蓝光无危害；

9.LED显示屏驱动IC开路检测≥70 路通道点检。

10.屏体具有高可靠性，显示单元板正面符合GB/T4208-2017外壳防护等级IP65级防护；显示屏单箱体符合GB/T17742-2008中9级地震烈度相关震害参数要求；平均无故障运行时间≥100000/小时，连续12个月使用不经维修坏点率不高于10PPM；

▲11.所投LED显示屏设备的生产厂商具有ISO9001：2015质量管理体系认证证书、ISO14001：2015环境管理体系认证证书、ISO45001：2018职业健康安全管理体系认证证书、QC080000有害物质过程管理、具有高新技术企业证书并提供加盖原厂公章的证明资料。

▲12.供应商提供所投LED显示屏设备的生产厂商具屏幕控制管理相关的有软件著作权或知识产权证明，提供证明复印件并加盖原厂公章

▲13.LED显示屏满足CCC强制性认证、《电器电子产品有害物质限制使用认证》（响应文件中须提供相关认证证书原件扫描件，并加盖原厂鲜章）

▲14.LED显示屏符合 CQC3158-2016《LED显示单元节能认证技术规范》要求，具有中国环保（Ⅱ型）认证、中国环境标志（Ⅱ型）产品认证证书（响应文件中须提供相关认证证书原件扫描件，并加盖原厂鲜章）

▲15.为响应国家及相关部门号召，完善绿色制造体系，全面推行绿色制造，LED显示屏生产厂商为中国招投标领域碳中和承诺示范单位（提供由中国招标投标网颁发的认证证书原件扫描件，并加盖原厂公章）

▲16.提供产品制造商针对本项目的授权书和售后服务承诺书。

（2）二合一视频控制服务器参数要求：

1.支持常见的视频接口，包括1路HDMI2.0,1路DP1.2,4路HDMI1.3,3G- SDI （选配）。

2.支持 HDMI 、 DP 输入分辨率自定义调节，最大可支持4096*2160@60信号输入，并向下兼容。

3.视频输出支持24个千兆网口输出，最大带载高达1560万像素，最宽支持16384，最高8192。

4.无需电脑，支持通过设备旋转按钮快捷配屏和高级配屏功能点亮屏体。

5.支持设备备份和网口备份，设备故障或网线故障时保证屏体运行过程正常无问题。

6.无需电脑，可通过旋转按钮一键调节屏体亮度调节。

7.无需电脑，支持一键将优先级最低的窗口全屏自动缩放，支持一键对主图层的输入源进行切换。

8.支持输出画质管理，包括亮度、饱和度、对比度、色调调整。

▲9.支持三种画面缩放模式，包括点对点模式、全屏缩放、自定义缩放，搭载 SuperView III 画质处理技术，支持输出画面无级缩放。

10.支持8bit、10bit、12bit高位深输入源输入。

11.支持创建10个用户场景作为模板保存。

12.支持选择 HDMI 输入源或 DP 输入源作为同步信号，达到输出的场级同步。

▲13.支持6画面＋ OSD + BKG 同时显示，6画面包含2个4K及4个2K规格的画面，且画面大小和位置可单独调节。

14.发送卡和视频处理器二合一，连线少。

15.液晶面板可实时显示，型号，ip地址，窗口及信号源的分辨率以及状态信息，输出24路网口的状态，屏幕大小及帧频信息，设备同步模式展示或网线连接状态，屏体亮度。

▲16.支持通过 Vcan 软件实现对显示屏的控制，包括：输入源切换，窗口位置及大小调节，分辨率自定义等；支持通过 VCAN 软件编辑 OSD 字幕及背景底图功能。

17.支持通过中控设备进行统一控制。

▲18.支持逐点亮度校正，可以对每个灯点的亮度和色度进行校正，有效消除色差，使整屏的亮度和色度达到高度均匀一致，提高显示屏的画质。配合多功能卡，可实现屏体手动控制，自动控制，以及软件控制。

19.支持伴随音频和独立音频，支持音量大小调节。音频可随视频随路切换。

20.支持 HDR 功能，支持主动式3D。

21.单网线极限带载不受限于矩形带载，支持自由走线，带载根据实际带载点数计算，最大化提高网口利用率。

备注：以上带▲的技术参数，投标时满足技术参数条件的同时，需要提供第三方检测机构出具的CNAS、 CMA、ilac-MRA的检测报告，加盖生产厂家公章；

（3）多媒体信息发布系统

1.服务器系统采用B/S架构，管理人员只需通过WEB页面即可访问节目制作编辑系统；

2.系统界面默认支持简单中文，繁体，英文 ，日文，俄文（可扩展支持其它语言包）

3.终端支持双系统   安卓操作系统(Arm架构)和Windows系统

4.支持公网，内网及专网， 包括3G/4G/Wifi/Adsl/光纤等各种网络

5.同时支持IP 和 域名

6.终端安装简单，只需要指定服务器IP，通电就可以使用

7.支持PDF PPT word

8.支持视频，图片，网页，文本，时间，日期，天气，HTML ，二维码，RSS，视频信号，(flash  windows 支持）

9.在节目编辑页面，支持多媒体元素的拖拉定位，也支持手动输入坐标，精确定位

10.支持日程，排程

11.节目发送流程简单，有权限的用户可一键发送节目到指定终端

12.管理平台，支持多任务操作，比如正在操作节目编辑，不用关闭当前页，也可以调出终端管理，像windosw操作一样简单

13.管理平台，采用Windows7一样的布局风格， 左下角有经典的开始菜单，有桌面，可以自定义桌面图标和主题背景

14.系统安装路径可由用户自定义，不像有些系统一定要安装在D盘指定目录

15.支持各种常见分辨率，支持4k等更大分辨率，支持用户自定义以应对各种场景

16.支持至少12种图片切换特效，水平百叶窗，竖直百叶窗，左上到右下，左下到右上，淡入淡出，散开等等

17.支持终端自动同步服务器时间，无需手动校准

18.终端支持视频同步播放，图片同步播放

19.节目编辑简单，灵活、美观，可实现局部节目切换

20.支持按钮透明，数量不限，并可随意更换背景图像

21.可支持多级菜单，显示区域自由分隔

22.基于网络平台，采用分布式区域管理技术，前端素材可以静默更新

23.支持远程删除终端已经下载的节目素材。

24.安全性：终端加密，插入U盘需要密码，节目发布可设置密码。

25.在线设备数量分组统计功能。

26.支持设置多个子账号，子账号权限灵活分配.每个用户独立素材，独自管理。

27.支持在线终端统计功能

28.支持混播功能

29.支持终端限速下速

30.充分利用UI模板，节目制作专业，美观 自定义界面

31.支持单机和网络自由切换

32.支持断网拷节目单机版播放

33.登录界面，加入验证码

34.软件在安装后，第一次登录后，会提示强制修改默认密码

35.设置密码复杂度检测机制，密码至少8位，同时包含大小写字母、特殊符号、数字

36.账号和密码加密传输

37.密码连续输错5次后系统自动锁定账号

38.密码有效期为90天，到期后强制要求修改密码到期后

39.触摸屏幕设置直接弹出键盘

40.支持谷歌和ie内核网页 ，网页工具栏可以设置位置，支持手机端网页显示

41.支持双屏异显功能

42.支持远程控制、关机、重启、调整音量、（设置分辨率、执行命令、开机 Windows才支持）

43.基于网络平台，采用分布式区域管理技术，前端素材可以静默更新

44.支持超大视频传输发送

45.提供API接口供第三方调用

46.支持https、默认不启用

47.支持设置服务器访问IP白名单

48.服务器禁止访问敏感文件

49.登陆日志、系统服务器端管理平台的帐号登录日志，并保存90天日志；系统服务器端管理平台的帐号的创建、修改、删除等操作日志

50. windows终端互动按钮支持：上一个，下一个，播放，暂停，停止，退出

51.支持文字互动按钮组件，内置文字按钮模板，可以选择背景颜色，字体颜色，大小，也支持自定义图片互动按钮。

52.▲终端设备须无缝对接采购人原有信息发布系统，实现对终端设备远程控制，设备远程重启等。

## 四、商务要求

- 质保期及售后服务要求

- 供应商具备良好的公司信誉，售后由工程师进行维修，能够提供良好的售后服务；

- 对于采购人的服务通知，供应商的售后服务响应时间应在2小时内；

- 质量保证期：整个项目保修期6年（工作站5年），包括所有耗材，人为损坏除外，保修期从采购人组织验收并确认验收合格之日起计。

- 设备的保修期：

  - 保修对象包括本项目的所有设备和系统（即设备和附属设备的硬件、操作系统及应用软件）。

  - 定期维护保养以及维修时间需服从采购人的安排，包括可能在采购人的非正常工作时间内进行。

  - 成交供应商应保证免费提供该公司统一执行的软件优化、补丁升级或其他升级。

  - 发生故障，自电话通知起，维修人员2小时响应，24小时内到现场排查。

- 设备的保修期后：

  - 成交供应商提供上门服务，自采购人电话或传真通知之时起2小时内响应，24小时内保证到现场检查故障和问题。

  - 成交供应商应书面提供设备故障的解决方案和报价，并报使用科室和设备管理部门审批同意后，在限定时间内解决。

- 签订合同、交货及付款方式

- 合同签订时间及付款：

  - 合同签订：自成交通知书发出之日起30日内签订合同。

  - 交货期：收到送货通知一个月内到货。

  - 验收时间：设备安装调试正常交付临床使用15天后，按采购人要求办理验收手续，设备验收合格并出具验收报告。

- 付款方式：乙方按约定的期限完成项目软硬件的安装、调试及试用期结束后，甲方组织项目验收。第一期付款：验收合格后甲方在收到乙方提交合格、有效的发票后30天内支付合同总价的95%。第二期付款：在验收合格满3年后甲方在收到乙方提交合格、有效的发票后30天内支付合同总价的5%。售后服务期间产生的违约行为按照合同约定从第二期付款中扣除。

- 包装、保险及发运、保管要求

- 设备材料的包装必须是制造商原厂包装，其包装均应有良好的防湿、防锈、防潮、防雨、防腐及防碰撞的措施。凡由于包装不良造成的损失和由此产生的费用均由供应商承担。

- 成交供应商负责将设备材料货到现场过程中的全部运输，包括装卸车、货物现场的搬运。

- 各种设备必须提供装箱清单，按装箱清单验收货物。

- 货物在现场的保管由成交供应商负责，直至项目安装、验收完毕。

- 货物在系统安装调试验收合格前的保险由成交供应商负责，成交供应商负责其派出的现场服务人员人身意外保险。

- 设备至采购人指定的使用现场的包装、保险及发运等环节和费用均由成交供应商负责。

- 安装、调试与验收

- 成交供应商必须依照采购文件的要求和响应文件的承诺，将设备、系统安装并调试至正常运行的最佳状态。

- 货物若有国家标准按照国家标准验收，若无国家标准按行业标准验收，为原制造商制造的全新产品，整机无污染，无侵权行为、表面无划损、无任何缺陷隐患，在中国境内可依常规安全合法使用。

- 货物为原厂商未启封全新包装，为出厂原配（非拆改配产品），具出厂合格证，序列号、包装箱号与出厂批号一致，并可追索查阅。所有随设备的附件必须齐全。

- 成交供应商应将关键主机设备的用户手册、保修手册、有关单证资料及配备件、随机工具等交付给采购人，使用操作及安全须知等重要资料应附有中文说明。

- 采购人组成验收小组按国家有关规定、规范进行验收，必要时邀请相关的专业人员或机构参与验收。因货物质量问题发生争议时，由本地质量技术监督部门鉴定。货物符合质量技术标准的，鉴定费由采购人承担；否则鉴定费由成交供应商承担。

# 第三部分 评审规则

## 一、院内采购评审方法

本次评标采用综合评分法，现场有多轮报价。

## 二、评分标准

总分100分，其中技术、服务、商务部分 70 分，价格部分 30 分。

## 三、评分细则

| 序号 | 评审因素 | 评分细则 | 权重（%） | 分值（分） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 一 | 技术、服务、商务综合(合计70分) |  |  |  |
| 1 | 所投产品对采购需求中技术参数的符合性 | 完全满足或优于第二章用户需求书“三、技术要求及参数”中带“▲”的一般技术参数得40分： 负偏离一项扣4分，扣至0分为止。 备注：如用户需求书中有明确提供的证明资料，则以用户需求书中要求的为准，无或未按要求提供证明材料的不得分；如用户需求书中无明确证明材料的，以供应商响应文件中的《用户需求书响应一览表》中的响应情况填写内容为准，未填写的或不响应的视为负偏离。 | 40% | 40分 |
| 2 | 设备综合评价 | 根据供应商针对本项目所投的设备进行评审: 所投设备技术成熟度高、性能可靠性强且具备先进性，得5分； 所投设备技术成熟度较高、性能可靠性较强，得4分； 所投设备技术成熟度一般、性能可靠性一般，得3分； 所投设备技术成熟度差、性能可靠性差，得0分。 | 5% | 5分 |
| 3 | 安装、调试、验收方案及质量保证措施 | 安装、调试、验收方案及质量保证措施包括但不限于以下内容： ①安装、调试、验收方案； ②质量保证措施。 安装、调试、验收方案及质量保证措施内容详细完整，科学合理，可行性高的，得5分； 安装、调试、验收方案及质量保证措施内容较详细完整，较科学合理，可行性较高的，得 4分； 安装、调试、验收方案及质量保证措施内容基本完整，基本科学合理，可行性较低的，得2分； 无或其他不得分。 | 5% | 5分 |
| 4 | 售后服务方案 | 评审委员会根据各供应商针对本项目所提供的售后服务方案进行综合评审【包括但不限于临时处理方式、服务沟通、过程跟进、维修时间安排维修服务收费标准、制造商的技术支持、其它服务承诺等内容】： 具有完善具体的售后服务制度，维护保养的服务内容、服务计划详尽能满足需求，得10分； 具有较为完善的售后服务制度，维护保养的服务内容、服务计划较能满足需求，得5分； 具有基本完善的售后服务制度，维护保养服务内容、服务计划基本满足需求，得1分； 无或其他得0分。 | 10% | 10分 |
| 5 | 同类业绩经验 | 供应商从2020年1月1日至今具有与所投产品同品牌产品的业绩： 每提供1项得1分，本项最高得10分。 备注： 请附上中标通知书或合同关键页（含签订合同双方的单位名称、合同项目名称、采购内容与含签订合同双方的落款盖章、签订日期的关键页）复印件作为同类业绩评价证明资料。 | 10% | 10分 |
| 二 | 价格部分（30分） |  |  |  |
| 1 | 报价 | 价格分应当采用低价优先法计算，即满足采购文件要求且响应价格最低的响应报价为评标基准价，其价格分为满分。其他供应商的价格分统一按照下列公式计算： 响应报价得分=(评标基准价／响应报价)×100×价格权重。 备注： 1、响应报价得分四舍五入后，小数点后保留两位有效数。 | 30% | 30分 |
| 合计 |  |  | 100% | 100分 |

注：1、各评委按规定的范围内进行量化打分，并统计总分。

2、如要求提交的与评分项目相关的各类证明文件或资料，供应商未按要求提交的，该项评分为零分。

3、本表中如有要求提交的与评分项目相关的各类证明文件或资料，需清晰反映相关的数据及印章等，如模糊不清无法辨别的，视为未按要求提交，该项评分为零分。

4、本表要求提供的证书等证明文件，如有有效期的，须在有效期内，否则不予得分。

5、采购人根据价格测算情况，设定了本项目的采购预算，评审委员会认为供应商的报价明显低于其他通过符合性审查供应商的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，将要求其在评审现场在评审委员会规定的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料；供应商不能证明其报价合理性的，评审委员会将其作为无效响应处理。

# 第四部分　响应文件格式

响应文件

一、  资格性文件

二、  商务部分

三、  技术（服务）部分

四、  价格部分

注：1. 请供应商按照以下文件的要求格式、内容，顺序制作响应文件，并请编制目录及页码，否则可能将影响对响应文件的评价。

2. 《报价表》应单独封装在信封中。

院内谈判采购项目

响应文件

（正本/副本）

项目名称：越秀院区超声科候诊大厅LED升级改造项目

项目编号：XM2400114

供应商名称：

联系地址：

联系人：

联系方式：

日期：             年      月      日

## 一、自查表

1.1 资格与符合性自查表

| 序号 | 自查项目 | 自查结论 | 证明资料 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 供应商必须提供营业执照复印件（加盖公章） | □通过 □不通过 | 见响应文件第()页 |
| 2 | 提供法定代表人证明书及授权委托书，并按对应格式文件签署、盖章 | □通过 □不通过 | 见响应文件第()页 |
| 3 | 提供项目合作风险知情和承诺书，并按对应格式文件签署、盖章 | □通过 □不通过 | 见响应文件第()页 |
| 4 | 提供声明函，并按对应格式文件签署、盖章 | □通过 □不通过 | 见响应文件第()页 |
| 5 | 实质性响应文件中用户需求书的“★”号条款的技术、商务要求：响应方案不得对实质性技术与商务的（即标注★号条款）条款产生偏离 | □通过 □不通过 | 见响应文件第()页 |
| 6 |  |  |  |
| 7 |  |  |  |
| 8 |  |  |  |
| 9 |  |  |  |
| 10 |  |  |  |
| 11 |  |  |  |

供应商法定代表人（或法定代表人授权代表）签字：

供应商名称（加盖公章）：

日期：   年   月   日

1.2 评分项目响应表

| 评审项 | 评审细则 | 证明文件 |
| --- | --- | --- |
|  |  | 见响应文件第( )页 |
|  |  | 见响应文件第( )页 |
|  |  | 见响应文件第( )页 |
|  |  | 见响应文件第( )页 |
|  |  | 见响应文件第( )页 |
|  |  | 见响应文件第( )页 |
|  |  | 见响应文件第( )页 |
|  |  | 见响应文件第( )页 |
|  |  | 见响应文件第( )页 |
|  |  | 见响应文件第( )页 |
|  |  | 见响应文件第( )页 |
|  |  | 见响应文件第( )页 |
|  |  | 见响应文件第( )页 |
|  |  | 见响应文件第( )页 |

供应商法定代表人（或法定代表人授权代表）签字：

供应商名称（加盖公章）：

日期：   年   月   日

## 二、资格性文件

2.1 声明函

中山大学附属肿瘤医院：

依据贵方《中山大学附属肿瘤医院越秀院区超声科候诊大厅LED升级改造项目》的谈判邀请，我方代表（姓名、职务）经正式授权并代表（供应商名称、地址）提交下述文件正本 1 份，副本 3 份。

1. 自查表；

2. 资格性文件；

3. 商务部分；

4. 技术（服务）部分；

5. 价格部分。

在此，我方声明如下：

1.同意并接受采购文件的各项要求，遵守采购文件中的各项规定，按采购文件的要求提供报价。

2.报价有效期为递交响应文件之日起九十天，成交供应商报价有效期延至合同验收之日。

3.我方已经详细地阅读了全部采购文件及其附件，包括澄清及参考文件(如果有的话)。我方已完全清晰理解采购文件的要求，不存在任何含糊不清和误解之处，同意放弃对这些文件所提出的异议和质疑的权利。

4.我方已毫无保留地向贵方提供一切所需的证明材料。

5.我方承诺在本次报价中提供的一切文件，无论是原件还是复印件均为真实和准确的，绝无任何虚假、伪造和夸大的成份，否则，愿承担相应的后果和法律责任。

6.我方完全服从和尊重评委会所作的评定结果，同时清楚理解到报价最低并非意味着必定获得成交资格。

供应商法定代表人（或法定代表人授权代表）签字：

供应商名称（加盖公章）：

日期：   年   月   日

2.2 项目合作风险知情和承诺书

致中山大学附属肿瘤医院：

我司已知晓本项目的具体情况，清楚知晓并愿意承担相关风险，承诺按相关要求开展项目。

供应商法定代表人（或法定代表人授权代表）签字：

供应商名称（加盖公章）：

日期：   年   月   日

2.3法定代表人/负责人资格证明书及授权委托书

（1）法定代表人/负责人资格证明书

致中山大学附属肿瘤医院：

同志，现任我单位          职务，为法定代表人，特此证明。

签发日期：           单位：           （单位公章）

附：代表人性别：            年龄：           身份证号码：

联系电话：

营业执照号码：                       经济性质：

主营：

兼营：

说明：1.法定代表人为企业事业单位、国家机关、社会团体的主要行政负责人。

2.内容必须填写真实、清楚、涂改无效，不得转让、买卖。

3.将此证明书提交对方作为合同附件。

粘贴法定代表人身份证复印件

（2）法定代表人/负责人授权委托书

致中山大学附属肿瘤医院：

本授权书声明：      是注册于（国家或地区）的（响应供应商名称）的法定代表人，现任         职务，有效证件号码：          。现授权（姓名、职务）作为我公司的全权代理人，就（项目名称）项目的报价和合同执行，以我方的名义处理一切与之有关的事宜。

授权单位：          （盖章）     法定代表人              （签名或盖私章）

有效期限：至        年       月      日       签发日期：

附：代理人性别：        年龄：       职务：         身份证号码：

联系电话：

营业执照号码：                         经济性质：

主营（产）：

兼营（产）：

说明：

1.法定代表人为企业事业单位、国家机关、社会团体的主要行政负责人。

2.内容必须填写真实、清楚、涂改无效，不得转让、买卖。

3.将此证明书提交对方作为合同附件。

4.授权权限：全权代表本公司参与上述采购项目的报价响应，负责提供与签署确认一切文书资料，以及向贵方递交的任何补充承诺。

5.有效期限：与本公司响应文件中标注的报价有效期相同，自本单位盖公章之日起生效。

6.供应商签字代表为法定代表人，则本表不适用。

粘贴代理人身份证复印件

2.4 其他资格证明文件

一、营业执照副本复印件（如非“三证合一”证照，同时提供税务登记证副本复印件）（加盖公章）

二、各种证明文件（按评审细则要求及顺序提供）

三、供应商认为需要提供的其他资料（如有）

## 三、需求响应部分

3.1条款响应表

| 总体情况 | 计数 |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 完全响应 | 完全响应 部分响应（选择此项时应填写偏离表） |  |  |
| 正偏离 | 项 |  |  |
| 负偏离 | 项 |  |  |
| 偏离项情况 |  |  |  |
| 序号 | 条款描述 | 偏离情况 | 偏离说明 |
|  |  | 正/负偏离 |  |

注：

1.供应商必须对应采购文件“用户需求书”的内容逐条响应。如有缺漏，缺漏项视同不符合采购要求。

2.供应商响应采购需求应具体、明确，含糊不清、不确切或伪造、变造证明材料的，按照不完全响应或者完全不响应处理。构成提供虚假材料的，移送监管部门查处。

3.本表内容不得擅自修改。

供应商法定代表人（或法定代表人授权代表）签字：

供应商名称（加盖公章）：

日期：   年   月   日

## 四、价格部分

4.1报价表

项目名称：中山大学附属肿瘤医院越秀院区超声科候诊大厅LED升级改造项目

项目编号：XM2400114

| 序号 | 内容 | 项目内容 | 首次报价 （单位：人民币） 大写及小写 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 报价内容 | 中山大学附属肿瘤医院越秀院区超声科候诊大厅LED升级改造项目1套 |  |
| 2 | 报价有效期 | 自报价之日起90个公历日 |  |
| 3 | 备注 |  |  |

注：

1.供应商须按要求填写所有信息，不得随意更改本表格式。

2. 报价中必须包含货物的购置和运输保险、装卸、配件、培训辅导、质保期售后服务、全额含税发票、雇员费用、合同实施过程中应预见和不可预见费用等。所有价格均应以人民币报价，金额单位为元。

3.此表是响应文件的必要文件，是响应文件的组成部分，应封装在一个信封中。

供应商法定代表人（或法定代表人授权代表）签字：

供应商名称（加盖公章）：

日期：   年   月   日

4.2报价明细表

项目名称：中山大学附属肿瘤医院越秀院区超声科候诊大厅LED升级改造项目

项目编号：XM2400114

| 序号 | 分类 | 设备名称 | 品牌 | 型号 | 主要规格 | 数量 | 单位 | 单价（元） | 金额（元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 一、屏体 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 专家介绍显示屏 | 室内LED显示屏 |  |  | ★间距:1.25mm 封装方式:COB(1R1G1B全倒装) 详细参数要求 附件一： | 4.05 | m² |  |  |
| 二、系统 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 设备类 | 二合一视频控制服务器 |  |  | 支持常见的视频接口，包括1路HDMI2.0,1路DP1.2,4路HDMI1.3 详细参数要求 附件二 | 1 | 套 |  |  |
| 2 | 软件类 | 多媒体信息发布系统 |  |  | 满足日产播放需求 详细参数要求 附件三 | 1 | 套 |  |  |
| 3 | 设备类 | 控制电脑 |  |  | 要求知名品牌图像工作站，不低于I5处理器，不低于16G内存；硬盘不小于512g SSD ；独立显卡， 显示器 ≥23寸，分辨率≥4K，IPS（质保5年） | 1 | 套 |  |  |
| 4 | 设备类 | 配电柜 |  | 智能控制柜 | 支持手动和远程开关模式,PLC远程控制,具有过压、过流、短路、断路等保护功能，根据屏幕配置，满足使用； | 1 | 台 |  |  |
| 三、工程服务及配件 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 工程类 | 工程结构 |  | 公司标准 | 布线、运输、包边、钢结构设计、制作及安装等 | 4.05 | m² |  |  |
| 2 | 工程类 | 售后服务 |  | 售后服务 | 免费原厂上门维修服务、备用灯12张、接收卡以及配件4张与维护工具一套 | 1 | 套 |  |  |
| 合计 | 总金额：大写（人民币） 小写 ¥ 元 |  |  |  |  |  |  |  |  |