## Sheet1
附件 中山大学附属肿瘤医院
202401-检验科-曲霉菌属、新型隐球菌及耶氏肺孢子菌核酸检测试剂盒 （PCR荧光探针法）
供应商名称（加盖公章）：
供应商授权代表姓名：
供应商授权代表电话：
供应商授权代表邮箱：
曲霉菌属、新型隐球菌及耶氏肺孢子菌核酸检测试剂盒 （PCR荧光探针法）技术参数及响应表
序号 | 设备及试剂参数要求 （加注星号“★”的项目为必须满足的参数，加注三角符号“▲”项目为重要参数） | 实际参数 | 是否偏离 | 偏离简述 | 备注
1 | 用于体外定性检测人痰液样本中曲霉菌属、新型隐球菌和耶氏肺孢子菌的核酸DNA，辅助诊断肺部真菌病。
2 | 检测方法：PCR荧光探针法
3 | ★检测靶点： 曲霉菌属、新型隐球菌、耶氏肺孢子菌。 至少能正常检出以下菌种：曲霉菌属中烟曲霉、黄曲霉、黑曲霉、米曲霉、土曲霉、构巢曲霉；耶氏肺孢子菌；新生隐球菌格鲁比变种、新生隐球菌新生变种、新生与格鲁比变种杂合体、格特隐球菌等。
4 | 检测精密度： 批内不高于5.0%；批间不高于5.0%。
5 | 室内质控：配套有阴阳性质控品。
6 | 售后服务：承担因供应的耗材的证照、试剂质量等问题而引发的医疗事故或纠纷造成的全部经济损失。接到采购计划后须在一周内送货，有问题的及时调整或换货。故障需在2小时内响应。
7 | ★全部试剂均需要有注册证
注：
1.报名供应商必须对应调研公告文件“技术参数”逐条响应。如有缺漏，缺漏项视同不符合该项要求。
2.报名供应商响应调研需求应具体、明确，含糊不清、不确切或伪造、变造证明材料的，按照不完全响应或者完全不响应处理。构成提供虚假材料的，移送监管部门查处。
3.报名供应商须提供报名产品彩页及相应技术参数的厂家使用说明书作为技术证明文件，否则视相应技术参数响应不符合调研要求（如厂家的产品使用说明书为英文版，请同时提供中文版）。