- 空调零星项目实施方案

项目概况

本项目目标为确定 1    家具备工程服务资格的定点零星改造工程单位，对中山大学附属肿瘤医院越秀院区及黄埔院区所有单项工程总造价在 人民币10万元     及以下的空调通风安装改造工程，直接提供工程实施服务。

本项目定点零星改造工程单位所需提供的服务，包含空调通风工程零星安装改造工程服务,供应商需具备与本项目所需服务相关的一切设施及人员，提供具体实施工程所需的一切设备及材料。采购人在具体项目实施时按照采购时项目清单报价表确认的综合单价，和实际实施时的工程量清单，对具体实施项目进行单项工程结算。

服务期为：签订合同之日起2年。采购人不保证合同期间内业务量。服务期内按采购人采购供应商管理办法对定点零星改造工程单位实施管理，并进行年度考核评价，成交供应商若不通过年度考核，采购人有权终止合同。

预算：350万元/2年。价格按投标清单报价计算，数量按实际发生计算。结算金额达到合同暂定价时，合同终止。

服务要求

- 服务实施办法

- 采购人确定定点零星改造工程单位为合同期内空调通风安装改造工程定点零星改造工程单位。定点零星改造工程单位可以优先承接采购人及其辖下分支机构建设的空调通风安装改造工程项目。双方应共同遵守国家和医院行业管理的相关法律、法规。

- 在本合同有效期内，在采购人有具体的、适于合同约定的空调通风安装改造工程项目时，将工程直接发放给定点零星改造工程单位实施。

- 定点零星改造工程单位应严格执行国家和医院行业安全生产标准化规范等法律、法规，守法经营，按章办事，自觉维护采购人及用户的利益。

- 定点零星改造工程单位应接受采购人的检查、监督，严格履行服务承诺，做到诚实、守信。

- 定点零星改造工程单位应加强内部管理，提高空调通风安装改造工程项目服务质量，按照合作合同的有关规定开展项目服务业务，保证不发生质量问题。

- 定点零星改造工程单位应为采购人配备具有优秀专业水准、丰富从业经验、勤勉尽责、相对稳定的专门项目团队，为用户提供服务。如团队成员发生调整时，定点零星改造工程单位应及时书面告知采购人并事先征得采购人书面同意，同时保证，此调整不得影响定点零星改造工程单位服务的质量和效率，并且不改变合同项下其他约定，否则采购人有权要求定点零星改造工程单位更换团队成员。

- 定点零星改造工程单位接受采购人施工委托后，未经采购人书面同意，不得将空调通风安装改造工程转包，也不得将非主体、非关键部分转包。

- 定点零星改造工程单位应理解并同意，采购人不承诺定点零星改造工程单位在服务有效期内可以获得的空调通风安装改造工程的数量及工程金额。

- 合同有效期间，定点零星改造工程单位经行业主管部门授予的资格（质）如发生变更，或机构变更、人员变动、停业整顿、歇业、进入破产程序等情况，应在2个工作日内书面通知采购人，并提交变更后的相应资料。若上述变更情况导致定点零星改造工程单位不再符合采购人空调通风安装改造工程定点零星改造工程单位资质的，采购人有权取消其服务资格并终止合同。

- 负责处理医院应付临时性、突发性事件（故障）急需的抢建抢修任务。接到通知后2小时内到达现场，并迅速正确地判断突发性事件（故障）发生的原因，提出处理意见和方案，报告医院同意后立即组织人力抢修。一般情况应接到通知后24小时内响应并到达现场。

- 采购人可向中标单位无偿提供仓库存放工具、材料等物质。

- 工程质量标准及质量保证

- 工程的质量要求为合格，工程质量验收标准执行国家规定标准。

- 供应商必须具有科学的质量管理体系，在投标时提交描述施工、验收等各个阶段的质量保证标准及措施的资料。

- 单项零星工程质量不符合设计要求或质量不合格者，采购人和监理单位（如有）有权要求成交供应商停工和返工，返工费用由成交供应商承担，工期不予顺延。

- 单项工程质量保修期为两个供冷（暖）期，自工程验收合格之日起开始计算。质量保修期内，在正常使用情况下属于成交供应商工程质量问题，由成交供应商负责无偿维修修复。

- 工程项目管理

- 成交供应商必须严格按照采购人确认的施工方案组织施工，并应接受采购人委托的监理单位（如有）对工程质量、工期、安全、文明施工、环保及工地纪律的管制。

- 在投标文件中承诺并经选定的工程项目经理及相应资质的专业技术、管理人员，在工程实施过程中应依时到场，未经采购人同意，成交供应商不得擅自调换和撤离。

- 成交供应商在工程施工期间，须严格遵守当地政府职能部门的各项规章制度，由于管理不善，导致政府职能部门的罚款和停工整改，由其发生的费用与损失由成交供应商自行承担，且采购人保留暂缓支付工程款的权利，以确保文明施工有效实行。

- 成交供应商在工程施工期间，必须配备专职安全员，建立健全动火申请批准制度，动火人须具有有效的上岗证，配置一定数量的消防器材，并报送采购人核准，提交监理单位备案。

- 成交供应商在施工期间，必须建立施工安全用电制度，确保施工用电设备的完好无损，并设置漏电保护装置。

- 建筑垃圾要按甲方要求堆放在指定地点。

- 施工作业规定及说明

- 施工人员必须遵守采购人《外来施工人员管理规定》、《外来施工单位消防安全管理规定》、《动火申请规定》、《安全用电规定》等制度和其它相关规定；文明施工，不准大声呼喊、喧哗，不准随便进入与施工无关的区域；收拾好工具、材料，搞好施工现场清洁卫生才能离开项目现场。

- 由于项目现场临近办公场所及病区，各供应商应充分考虑对周边环境的影响和安全保卫问题，为此，项目施工时间服从甲方安排，并根据广州市安全施工、文明施工相关要求提出切实可行的保护、防范和配套措施，作为投标时必要的技术要求。

- 设备材料的供应、包装、发运及保管

- 供应商采购的所有材料、设备均应达到国家规范“合格”标准以上。发现不合格材料、设备用于本工程中，供应商应无条件返工且所生产的一切费用由成交供应商自理。

- 供应商负责工程所需设备、材料和工具等物质的全部运输，包括装卸车、货物现场的搬运。

- 设备、材料和工具等物质在施工现场的保管由供应商自行负责，直至项目施工、安装、验收完毕为止。

- 设备、材料和工具等物质在安装调试验收合格前的保险由成交供应商负责，成交供应商负责其派出的现场服务人员人身意外保险。

- 施工技术要求

- 供应商拟组建的本项目实施团队在岗人数应不少于5人（均须为供应商本单位在职人员），其中，项目管理员（项目对接人）不少于1人，施工员不少于3人（需具备相应专业上岗操作证），工程造价员不少于1人。（须投标文件中提供上述人员的二代身份证、资质证明及社保证明）。

- 施工组织方案需列明保证施工进度计划实施及保证质量、安全生产、文明施工、环境保护措施；

- 结合施工现场的实际情况进行施工方案设计（如须采用较复杂的施工技术的施工方案），施工中因施工方案及施工措施所引起的费用由施工单位负责。

- 工期要求

按照采购人对各单项空调系统零星改造工程的具体批示执行。

- 工程结算

- 每个项目实施前，须报出预算和实施方案给发包人，并须经发包人完成院内立项审批手续后方可开工。

- 计价方案：本工程优先采用合同工程清单约定的固定单价进行结算，结算金额=承包人实际完成工程量*合同单价。合同单价=合同工程清单综合单价限价×(1-投标下浮率)。

- 工程量确认：（1）双方签字的“工程量签证单”应包括数量、总金额、型号、品牌、计算稿；（2）工程量按实际现场测量计算，原则上完成施工即时由双方项目负责人对“工程量签证单”签字确认，最迟不超过3个工作日。

- 结算资料：应含立项批复、验收报告、工程量签证单、结算书等结算资料（含电子版），送医院主管部门进行审核。

- 合同工程清单外项价格确定方法：（1）尽量采用有合同工程清单单价的项目进行施工；（2）合同工程清单外项目，依据广东省现行的建设工程计价规则进行计价，结算软件采用广联达计价软件，有推荐品牌的材料优先采用施工期广州地区建设工程材料（设备）厂商价格信息，没有推荐品牌的参考施工期广州地区建设工程常用材料综合价格，人工、机械台班价格执行施工同期广州市造价站公布的信息价，项目措施费及其他项目费：按施工同期相关计价办法计算；（3）最终价格需按投标报价承诺的合同工程清单外下浮率进行下浮；（4）审查工程预结算时，当发包人或其委托的咨询单位的结算终审核减额大于5%（不含5%），所有造价审核费用由承包人承担。

- 每季度发包人按照正式出具审计意见的工程结算书进行付款，未出具审计意见的工程结算书顺延至下一季度。审计完毕双方签字确认，每季度最终付款金额为项目审计单位最终审计金额，承包人根据每季度最终付款金额提供合法发票，发包人在30天内按照审计结果与乙方结算。

- 付款方式：工程竣工验收合格后，承包人按季度提出工程结算并将有关资料送交发包人，发包人完成初审后，支付初审金额的30%，发包人完成结算终审定案后，在 10 天内支付至结算金额的97%，剩余3%作为工程质保金，根据工程质量保修协议（详见附件）支付。

- 发包人自接到承包人递交的结算资料 60 天内审核完毕，到期未提出异议，视为同意。

- 本项目履约保证金为：拾万元整（银行转账、履约保函（或支票））。

- 其他结算细则详见附件2：施工及结算附则。

- 送审金额3万元及以上项目，发包人对每个项目均进行核查。送审金额3万元以下项目，发包人可采取以下2种核查方式：（1）每个项目均进行核查；（2）随机抽取总数15%以上项目进行核查，所抽取项目的核减率作为3万元以下所有项目的核减率做总体核减。

- 具体工作

- 空调末端风机盘管机组的拆卸、安装。包括风机盘管机组的新增安装、移位安装、更换安装等工程；

- 空调末端风机盘管机组相关的电动二通阀、温度控制器、闸阀、软接等系统附件的拆卸、安装、更换等工程；

- 冷冻水系统管道的拆卸、安装。包括冷冻水管道的新增接驳敷设、管道更换、管道移位，以及相关冷冻水管保温的敷设、更换，管道支架、托码更换等工程；

- 冷凝水系统管道的拆卸、安装。包括冷凝水管道的新增接驳敷设、管道更换、管道移位，以及相关冷凝水管保温的敷设、更换，管道支架、托码更换等工程；

- 通风机组的拆卸、安装。包括通风机组的新增安装、移位安装、更换安装等工程；

- 风管系统管道的拆卸、安装。包括风管管道的新增接驳敷设、管道更换、管道移位，以及相关风管保温的敷设、更换，管道支架更换，相关风口、风阀的拆卸、安装、更换移位等工程；

- 其它空调通风系统的相关安装改造工程。

- 服务流程

- 采购方根据使用单位或管理单位的具体情况，提出空调通风系统具体项目需求；

- 定点零星改造工程单位根据具体项目特点，制订切实可行的施工方案及工程预算（工程预算金额不得高于人民币10万元整）；

- 采购方相关管理部门审核并批准定点零星改造工程单位提供的施工方案；

- 定点零星改造工程单位获得批准文件后，提交工程实施计划给采购方相关管理部门备案，并进行工程施工；

- 在具体工程施工过程中，采购方应提供相关便利条件，配合定点零星改造工程单位的工程实施工作；

- 工程完成后，定点零星改造工程单位提交竣工验收申请，并由采购方相关管理部门组织工程竣工验收；

- 双方按照竣工验收确定的工程量清单进行工程结算，最终结算金额不得高于工程预算金额。

- 报价清单

| 合同工程清单综合单价表 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 名称/规格 | 推荐品牌 | 计量 单位 | 数量 | 最高限价 | 工作内容 |
| 一 | 设备安装 |  |  |  |  |  |
| 1 | 风机盘管安装2# | 特灵、约克、麦克维尔 | 台 | 1 |  | 包括设备、运输、安装就位、支架、本体安装、包括绿色施工安全防护费）、税金、利润 |
| 2 | 风机盘管安装3# | 特灵、约克、麦克维尔 | 台 | 1 |  | 包括设备、运输、安装就位、支架、本体安装、包括绿色施工安全防护费）、税金、利润 |
| 3 | 风机盘管安装4# | 特灵、约克、麦克维尔 | 台 | 1 |  | 包括设备、运输、安装就位、支架、本体安装、包括绿色施工安全防护费）、税金、利润 |
| 4 | 风机盘管安装5# | 特灵、约克、麦克维尔 | 台 | 1 |  | 包括设备、运输、安装就位、支架、本体安装、包括绿色施工安全防护费）、税金、利润 |
| 5 | 风机盘管安装6# | 特灵、约克、麦克维尔 | 台 | 1 |  | 包括设备、运输、安装就位、支架、本体安装、包括绿色施工安全防护费）、税金、利润 |
| 6 | 风机盘管安装7# | 特灵、约克、麦克维尔 | 台 | 1 |  | 包括设备、运输、安装就位、支架、本体安装、包括绿色施工安全防护费）、税金、利润 |
| 7 | 风机盘管安装8# | 特灵、约克、麦克维尔 | 台 | 1 |  | 包括设备、运输、安装就位、支架、本体安装、包括绿色施工安全防护费）、税金、利润 |
| 8 | 风机盘管安装10# | 特灵、约克、麦克维尔 | 台 | 1 |  | 包括设备、运输、安装就位、支架、本体安装、包括绿色施工安全防护费）、税金、利润 |
| 9 | 风机盘管安装12# | 特灵、约克、麦克维尔 | 台 | 1 |  | 包括设备、运输、安装就位、支架、本体安装、包括绿色施工安全防护费）、税金、利润 |
| 10 | 风机盘管安装14# | 特灵、约克、麦克维尔 | 台 | 1 |  | 包括设备、运输、安装就位、支架、本体安装、包括绿色施工安全防护费）、税金、利润 |
| 11 | 排气扇50~100CMH | 正野、金羚、绿岛风 | 台 | 1 |  | 包括设备、运输、安装就位、支架、本体安装、包括绿色施工安全防护费）、税金、利润 |
| 12 | 排气扇101~200CMH | 正野、金羚、绿岛风 | 台 | 1 |  | 包括设备、运输、安装就位、支架、本体安装、包括绿色施工安全防护费）、税金、利润 |
| 13 | 排气扇201~300CMH | 正野、金羚、绿岛风 | 台 | 1 |  | 包括设备、运输、安装就位、支架、本体安装、包括绿色施工安全防护费）、税金、利润 |
| 14 | 排气扇301~500CMH | 正野、金羚、绿岛风 | 台 | 1 |  | 包括设备、运输、安装就位、支架、本体安装、包括绿色施工安全防护费）、税金、利润 |
| 15 | 柜式排风机1000~2000CMH | 德通、科风、圣南 | 台 | 1 |  | 包括设备、运输、安装就位、支架、本体安装、包括绿色施工安全防护费）、税金、利润 |
| 16 | 柜式排风机2001~3000CMH | 德通、科风、圣南 | 台 | 1 |  | 包括设备、运输、安装就位、支架、本体安装、包括绿色施工安全防护费）、税金、利润 |
| 17 | 柜式排风机3001~4000CMH | 德通、科风、圣南 | 台 | 1 |  | 包括设备、控制柜、运输、安装就位、支架、本体安装、包括绿色施工安全防护费）、税金、利润 |
| 18 | 柜式排风机4001~5000CMH | 德通、科风、圣南 | 台 | 1 |  | 包括设备、控制柜、运输、安装就位、支架、本体安装、包括绿色施工安全防护费）、税金、利润 |
| 19 | 柜式排风机5001~6000CMH | 德通、科风、圣南 | 台 | 1 |  | 包括设备、控制柜、运输、安装就位、支架、本体安装、包括绿色施工安全防护费）、税金、利润 |
| 20 | 柜式排风机6001~7000CMH | 德通、科风、圣南 | 台 | 1 |  | 包括设备、控制柜、运输、安装就位、支架、本体安装、包括绿色施工安全防护费）、税金、利润 |
| 21 | 柜式排风机7001~8000CMH | 德通、科风、圣南 | 台 | 1 |  | 包括设备、控制柜、运输、安装就位、支架、本体安装、包括绿色施工安全防护费）、税金、利润 |
| 22 | 柜式排风机8001~9000CMH | 德通、科风、圣南 | 台 | 1 |  | 包括设备、控制柜、运输、安装就位、支架、本体安装、包括绿色施工安全防护费）、税金、利润 |
| 23 | 柜式排风机9001~10000CMH | 德通、科风、圣南 | 台 | 1 |  | 包括设备、控制柜、运输、安装就位、支架、本体安装、包括绿色施工安全防护费）、税金、利润 |
| 24 | 变频空调风柜 2000CMH | 特灵、约克、麦克维尔 | 台 | 1 |  | 包括设备、变频器、控制柜、运输、安装就位、支架、本体安装、包括绿色施工安全防护费）、税金、利润 |
| 25 | 变频空调风柜 2500CMH | 特灵、约克、麦克维尔 | 台 | 1 |  | 包括设备、变频器、控制柜、运输、安装就位、支架、本体安装、包括绿色施工安全防护费）、税金、利润 |
| 26 | 变频空调风柜 3000CMH | 特灵、约克、麦克维尔 | 台 | 1 |  | 包括设备、变频器、控制柜、运输、安装就位、支架、本体安装、包括绿色施工安全防护费）、税金、利润 |
| 27 | 变频空调风柜 3500CMH | 特灵、约克、麦克维尔 | 台 | 1 |  | 包括设备、变频器、控制柜、运输、安装就位、支架、本体安装、包括绿色施工安全防护费）、税金、利润 |
| 28 | 变频空调风柜 4000CMH | 特灵、约克、麦克维尔 | 台 | 1 |  | 包括设备、变频器、控制柜、运输、安装就位、支架、本体安装、包括绿色施工安全防护费）、税金、利润 |
| 29 | 变频空调风柜 4500CMH | 特灵、约克、麦克维尔 | 台 | 1 |  | 包括设备、变频器、控制柜、运输、安装就位、支架、本体安装、包括绿色施工安全防护费）、税金、利润 |
| 30 | 变频空调风柜 5000CMH | 特灵、约克、麦克维尔 | 台 | 1 |  | 包括设备、变频器、控制柜、运输、安装就位、支架、本体安装、包括绿色施工安全防护费）、税金、利润 |
| 31 | 变频空调风柜 6000CMH | 特灵、约克、麦克维尔 | 台 | 1 |  | 包括设备、变频器、控制柜、运输、安装就位、支架、本体安装、包括绿色施工安全防护费）、税金、利润 |
| 32 | 变频空调风柜 7000CMH | 特灵、约克、麦克维尔 | 台 | 1 |  | 包括设备、变频器、控制柜、运输、安装就位、支架、本体安装、包括绿色施工安全防护费）、税金、利润 |
| 33 | 变频空调风柜 8000CMH | 特灵、约克、麦克维尔 | 台 | 1 |  | 包括设备、变频器、控制柜、运输、安装就位、支架、本体安装、包括绿色施工安全防护费）、税金、利润 |
| 34 | 变频空调风柜 9000CMH | 特灵、约克、麦克维尔 | 台 | 1 |  | 包括设备、变频器、控制柜、运输、安装就位、支架、本体安装、包括绿色施工安全防护费）、税金、利润 |
| 35 | 变频空调风柜 10000CMH | 特灵、约克、麦克维尔 | 台 | 1 |  | 包括设备、变频器、控制柜、运输、安装就位、支架、本体安装、包括绿色施工安全防护费）、税金、利润 |
| 36 | 吊顶除湿机 除湿量(30°C/80%RH) 1.33kg/h | 松下、三菱、松井 | 台 | 1 |  | 包括设备、控制器、运输、安装就位、支架、本体安装、包括绿色施工安全防护费）、税金、利润 |
| 37 | 吊顶除湿机 除湿量(30°C/80%RH) 1.87kg/h | 松下、三菱、松井 | 台 | 1 |  | 包括设备、控制器、运输、安装就位、支架、本体安装、包括绿色施工安全防护费）、税金、利润 |
| 38 | 吊顶除湿机 除湿量(30°C/80%RH) 2.5kg/h | 松下、三菱、松井 | 台 | 1 |  | 包括设备、控制器、运输、安装就位、支架、本体安装、包括绿色施工安全防护费）、税金、利润 |
| 39 | 吊顶除湿机 除湿量(30°C/80%RH) 5.75kg/h | 松下、三菱、松井 | 台 | 1 |  | 包括设备、控制器、运输、安装就位、支架、本体安装、包括绿色施工安全防护费）、税金、利润 |
| 40 | 吊顶除湿机 除湿量(30°C/80%RH) 7.0kg/h | 松下、三菱、松井 | 台 | 1 |  | 包括设备、控制器、运输、安装就位、支架、本体安装、包括绿色施工安全防护费）、税金、利润 |
| 41 | 吊顶除湿机 除湿量(30°C/80%RH) 10.0kg/h | 松下、三菱、松井 | 台 | 1 |  | 包括设备、控制器、运输、安装就位、支架、本体安装、包括绿色施工安全防护费）、税金、利润 |
| 42 | 柜式静音方型风机110m9/h 噪音≤21dBA | 松下、绿岛风、德通 | 台 | 1 |  | 包括设备、控制器、运输、安装就位、支架、本体安装、包括绿色施工安全防护费）、税金、利润 |
| 43 | 柜式静音方型风机160m9/h 噪音≤21dBA | 松下、绿岛风、德通 | 台 | 1 |  | 包括设备、控制器、运输、安装就位、支架、本体安装、包括绿色施工安全防护费）、税金、利润 |
| 44 | 柜式静音方型风机210m9/h 噪音≤24dBa | 松下、绿岛风、德通 | 台 | 1 |  | 包括设备、控制器、运输、安装就位、支架、本体安装、包括绿色施工安全防护费）、税金、利润 |
| 45 | 柜式静音方型风机295m9/h 噪音≤24dBA | 松下、绿岛风、德通 | 台 | 1 |  | 包括设备、控制器、运输、安装就位、支架、本体安装、包括绿色施工安全防护费）、税金、利润 |
| 46 | 柜式静音方型风机370m8/h 噪音≤26dBA | 松下、绿岛风、德通 | 台 | 1 |  | 包括设备、控制器、运输、安装就位、支架、本体安装、包括绿色施工安全防护费）、税金、利润 |
| 47 | 柜式静音方型风机415m7/h 噪音≤27dBA | 松下、绿岛风、德通 | 台 | 1 |  | 包括设备、控制器、运输、安装就位、支架、本体安装、包括绿色施工安全防护费）、税金、利润 |
| 48 | 柜式静音方型风机550m6/h 噪音≤29dBA | 松下、绿岛风、德通 | 台 | 1 |  | 包括设备、控制器、运输、安装就位、支架、本体安装、包括绿色施工安全防护费）、税金、利润 |
| 49 | 柜式静音方型风机630m5/h 噪音≤31dBA | 松下、绿岛风、德通 | 台 | 1 |  | 包括设备、控制器、运输、安装就位、支架、本体安装、包括绿色施工安全防护费）、税金、利润 |
| 50 | 柜式静音方型风机770m4/h 噪音≤33dBA | 松下、绿岛风、德通 | 台 | 1 |  | 包括设备、控制器、运输、安装就位、支架、本体安装、包括绿色施工安全防护费）、税金、利润 |
| 51 | 柜式静音方型风机800m3/h 噪音≤34dBA | 松下、绿岛风、德通 | 台 | 1 |  | 包括设备、控制器、运输、安装就位、支架、本体安装、包括绿色施工安全防护费）、税金、利润 |
| 52 | 柜式静音方型风机920m3/h 噪音≤35dBA | 松下、绿岛风、德通 | 台 | 1 |  | 包括设备、控制器、运输、安装就位、支架、本体安装、包括绿色施工安全防护费）、税金、利润 |
| 53 | 柜式静音方型风机1000m3/h 噪音≤37dBA | 松下、绿岛风、德通 | 台 | 1 |  | 包括设备、控制器、运输、安装就位、支架、本体安装、包括绿色施工安全防护费）、税金、利润 |
| 54 | 柜式静音方型风机1200m3/h 噪音≤39dBA | 松下、绿岛风、德通 | 台 | 1 |  | 包括设备、控制器、运输、安装就位、支架、本体安装、包括绿色施工安全防护费）、税金、利润 |
| 55 | 弹簧减震器 10kg | 华侨、安立静、泊减 | 个 | 1 |  | 包括材料、运输、就位、安装、辅材、包括绿色施工安全防护费、税金、利润 |
| 56 | 弹簧减震器 20kg | 华侨、安立静、泊减 | 个 | 1 |  | 包括材料、运输、就位、安装、辅材、包括绿色施工安全防护费、税金、利润 |
| 57 | 弹簧减震器 30kg | 华侨、安立静、泊减 | 个 | 1 |  | 包括材料、运输、就位、安装、辅材、包括绿色施工安全防护费、税金、利润 |
| 58 | 弹簧减震器 40kg | 华侨、安立静、泊减 | 个 | 1 |  | 包括材料、运输、就位、安装、辅材、包括绿色施工安全防护费、税金、利润 |
| 59 | 弹簧减震器 60kg | 华侨、安立静、泊减 | 个 | 1 |  | 包括材料、运输、就位、安装、辅材、包括绿色施工安全防护费、税金、利润 |
| 60 | 弹簧减震器 80kg | 华侨、安立静、泊减 | 个 | 1 |  | 包括材料、运输、就位、安装、辅材、包括绿色施工安全防护费、税金、利润 |
| 61 | 弹簧减震器 100kg | 华侨、安立静、泊减 | 个 | 1 |  | 包括材料、运输、就位、安装、辅材、包括绿色施工安全防护费、税金、利润 |
| 62 | 弹簧减震器 120kg | 华侨、安立静、泊减 | 个 | 1 |  | 包括材料、运输、就位、安装、辅材、包括绿色施工安全防护费、税金、利润 |
| 63 | 弹簧减震器 160kg | 华侨、安立静、泊减 | 个 | 1 |  | 包括材料、运输、就位、安装、辅材、包括绿色施工安全防护费、税金、利润 |
| 64 | 弹簧减震器 200kg | 华侨、安立静、泊减 | 个 | 1 |  | 包括材料、运输、就位、安装、辅材、包括绿色施工安全防护费、税金、利润 |
| 65 | 弹簧减震器 240kg | 华侨、安立静、泊减 | 个 | 1 |  | 包括材料、运输、就位、安装、辅材、包括绿色施工安全防护费、税金、利润 |
| 66 | 弹簧减震器 300kg | 华侨、安立静、泊减 | 个 | 1 |  | 包括材料、运输、就位、安装、辅材、包括绿色施工安全防护费、税金、利润 |
| 二 | 水系统 |  |  |  |  |  |
| 1 | 镀锌钢管 DN20mm | 广钢、联兴、珠江 | 米 | 1 |  | 包括材料、运输、就位、安装、试压、辅材、包括绿色施工安全防护费）、税金、利润 |
| 2 | 镀锌钢管 DN25mm | 广钢、联兴、珠江 | 米 | 1 |  | 包括材料、运输、就位、安装、试压、辅材、包括绿色施工安全防护费）、税金、利润 |
| 3 | 镀锌钢管 DN32mm | 广钢、联兴、珠江 | 米 | 1 |  | 包括材料、运输、就位、安装、试压、辅材、包括绿色施工安全防护费）、税金、利润 |
| 4 | 镀锌钢管 DN40mm | 广钢、联兴、珠江 | 米 | 1 |  | 包括材料、运输、就位、安装、试压、辅材、包括绿色施工安全防护费）、税金、利润 |
| 5 | 镀锌钢管 DN50mm | 广钢、联兴、珠江 | 米 | 1 |  | 包括材料、运输、就位、安装、试压、辅材、包括绿色施工安全防护费）、税金、利润 |
| 6 | 镀锌钢管 DN65mm | 广钢、联兴、珠江 | 米 | 1 |  | 包括材料、运输、就位、安装、试压、辅材、包括绿色施工安全防护费）、税金、利润 |
| 7 | 无缝钢管 DN80mm | 宝钢、鞍钢、广钢 | 米 | 1 |  | 包括材料、运输、就位、安装、试压、除锈、防腐、辅材、包括绿色施工安全防护费）、税金、利润 |
| 8 | 无缝钢管 DN100mm | 宝钢、鞍钢、广钢 | 米 | 1 |  | 包括材料、运输、就位、安装、试压、除锈、防腐、辅材、包括绿色施工安全防护费）、税金、利润 |
| 9 | 无缝钢管 DN125mm | 宝钢、鞍钢、广钢 | 米 | 1 |  | 包括材料、运输、就位、安装、试压、除锈、防腐、辅材、包括绿色施工安全防护费）、税金、利润 |
| 10 | 无缝钢管 DN150mm | 宝钢、鞍钢、广钢 | 米 | 1 |  | 包括材料、运输、就位、安装、试压、除锈、防腐、辅材、包括绿色施工安全防护费）、税金、利润 |
| 11 | 冷冻水管保温套管 DN20mm；厚度32mm | 阿乐斯、凯门富乐斯、广华易乐斯 | 米 | 1 |  | 包括材料、运输、就位、安装、胶水等辅材、包括绿色施工安全防护费）、税金、利润 |
| 12 | 冷冻水管保温套管 DN25mm；厚度32mm | 阿乐斯、凯门富乐斯、广华易乐斯 | 米 | 1 |  | 包括材料、运输、就位、安装、胶水等辅材、包括绿色施工安全防护费）、税金、利润 |
| 13 | 冷冻水管保温套管 DN32mm；厚度32mm | 阿乐斯、凯门富乐斯、广华易乐斯 | 米 | 1 |  | 包括材料、运输、就位、安装、胶水等辅材、包括绿色施工安全防护费）、税金、利润 |
| 14 | 冷冻水管保温套管 DN40mm；厚度32mm | 阿乐斯、凯门富乐斯、广华易乐斯 | 米 | 1 |  | 包括材料、运输、就位、安装、胶水等辅材、包括绿色施工安全防护费）、税金、利润 |
| 15 | 冷冻水管保温套管 DN50mm；厚度32mm | 阿乐斯、凯门富乐斯、广华易乐斯 | 米 | 1 |  | 包括材料、运输、就位、安装、胶水等辅材、包括绿色施工安全防护费）、税金、利润 |
| 16 | 冷冻水管保温套管 DN65mm：厚度40mm | 阿乐斯、凯门富乐斯、广华易乐斯 | 米 | 1 |  | 包括材料、运输、就位、安装、胶水等辅材、包括绿色施工安全防护费）、税金、利润 |
| 17 | 冷冻水管保温套管 DN80mm；厚度40mm | 阿乐斯、凯门富乐斯、广华易乐斯 | 米 | 1 |  | 包括材料、运输、就位、安装、胶水等辅材、包括绿色施工安全防护费）、税金、利润 |
| 18 | 冷冻水管保温套管 DN100mm；厚度40mm | 阿乐斯、凯门富乐斯、广华易乐斯 | 米 | 1 |  | 包括材料、运输、就位、安装、胶水等辅材、包括绿色施工安全防护费）、税金、利润 |
| 19 | 冷冻水管保温套管 DN125mm；厚度50mm | 阿乐斯、凯门富乐斯、广华易乐斯 | 米 | 1 |  | 包括材料、运输、就位、安装、胶水等辅材、包括绿色施工安全防护费）、税金、利润 |
| 20 | 冷冻水管保温套管 DN150mm；厚度50mm | 阿乐斯、凯门富乐斯、广华易乐斯 | 米 | 1 |  | 包括材料、运输、就位、安装、胶水等辅材、包括绿色施工安全防护费）、税金、利润 |
| 21 | 冷冻水管保温套管 DN200mm；厚度50mm | 阿乐斯、凯门富乐斯、广华易乐斯 | 米 | 1 |  | 包括材料、运输、就位、安装、胶水等辅材、包括绿色施工安全防护费）、税金、利润 |
| 22 | 冷冻水管保温套管 DN250mm；厚度50mm | 阿乐斯、凯门富乐斯、广华易乐斯 | 米 | 1 |  | 包括材料、运输、就位、安装、胶水等辅材、包括绿色施工安全防护费）、税金、利润 |
| 23 | 冷冻水管保温套管 DN300mm；厚度50mm | 阿乐斯、凯门富乐斯、广华易乐斯 | 米 | 1 |  | 包括材料、运输、就位、安装、胶水等辅材、包括绿色施工安全防护费）、税金、利润 |
| 24 | 冷冻水管保温套管 DN350mm；厚度50mm | 阿乐斯、凯门富乐斯、广华易乐斯 | 米 | 1 |  | 包括材料、运输、就位、安装、胶水等辅材、包括绿色施工安全防护费）、税金、利润 |
| 25 | 冷冻水管保温套管 DN400mm：厚度50mm | 阿乐斯、凯门富乐斯、广华易乐斯 | 米 | 1 |  | 包括材料、运输、就位、安装、胶水等辅材、包括绿色施工安全防护费）、税金、利润 |
| 26 | 冷凝排水管 U-PVCφ40mm | 联塑、广熙、顾地 | 米 | 1 |  | 包括材料、运输、就位、安装、试压、辅材、包括绿色施工安全防护费）、税金、利润 |
| 27 | 冷凝排水管 U-PVCφ32mm | 联塑、广熙、顾地 | 米 | 1 |  | 包括材料、运输、就位、安装、试压、辅材、包括绿色施工安全防护费）、税金、利润 |
| 28 | 冷凝排水管 U-PVCφ25mm | 联塑、广熙、顾地 | 米 | 1 |  | 包括材料、运输、就位、安装、试压、辅材、包括绿色施工安全防护费）、税金、利润 |
| 29 | 冷凝排水管保温(橡塑) Φ40×9mm | 阿乐斯、凯门富乐斯、广华易乐斯 | 米 | 1 |  | 包括材料、运输、就位、安装、胶水等辅材、包括绿色施工安全防护费）、税金、利润 |
| 30 | 冷凝排水管保温(橡塑) Φ32×9mm | 阿乐斯、凯门富乐斯、广华易乐斯 | 米 | 1 |  | 包括材料、运输、就位、安装、胶水等辅材、包括绿色施工安全防护费）、税金、利润 |
| 31 | 冷凝排水管保温(橡塑) Φ25×9mm | 阿乐斯、凯门富乐斯、广华易乐斯 | 米 | 1 |  | 包括材料、运输、就位、安装、胶水等辅材、包括绿色施工安全防护费）、税金、利润 |
| 32 | 阀门绝热 DN65~DN100 | 阿乐斯、凯门富乐斯、广华易乐斯 | m3 | 1 |  | 包括材料、运输、就位、安装、辅材、包括绿色施工安全防护费、税金、利润 |
| 33 | 阀门绝热 DN125~DN200 | 阿乐斯、凯门富乐斯、广华易乐斯 | m3 | 1 |  | 包括材料、运输、就位、安装、辅材、包括绿色施工安全防护费、税金、利润 |
| 34 | 阀门绝热 DN250~300 | 阿乐斯、凯门富乐斯、广华易乐斯 | m3 | 1 |  | 包括材料、运输、就位、安装、辅材、包括绿色施工安全防护费、税金、利润 |
| 35 | 法兰绝热 DN65~DN100 | 阿乐斯、凯门富乐斯、广华易乐斯 | m3 | 1 |  | 包括材料、运输、就位、安装、辅材、包括绿色施工安全防护费、税金、利润 |
| 36 | 法兰绝热 DN125~200 | 阿乐斯、凯门富乐斯、广华易乐斯 | m3 | 1 |  | 包括材料、运输、就位、安装、辅材、包括绿色施工安全防护费、税金、利润 |
| 37 | 法兰绝热 DN250~300 | 阿乐斯、凯门富乐斯、广华易乐斯 | m3 | 1 |  | 包括材料、运输、就位、安装、辅材、包括绿色施工安全防护费、税金、利润 |
| 38 | 不锈钢伸缩节DN20mm | 埃美柯、塘高、广州申隆 | 个 | 1 |  | 包括材料、运输、就位、安装、试压、连接件等辅材、包括绿色施工安全防护费）、税金、利润 |
| 39 | 不锈钢伸缩节DN25mm | 埃美柯、塘高、广州申隆 | 个 | 1 |  | 包括材料、运输、就位、安装、试压、胶水等辅材、包括绿色施工安全防护费）、税金、利润 |
| 40 | 全铜闸阀DN20 | 埃美柯、塘高、永亨 | 个 | 1 |  | 包括材料、运输、就位、安装、试压、胶水等辅材、包括绿色施工安全防护费）、税金、利润 |
| 41 | 全铜闸阀DN25 | 埃美柯、塘高、永亨 | 个 | 1 |  | 包括材料、运输、就位、安装、试压、胶水等辅材、包括绿色施工安全防护费）、税金、利润 |
| 42 | 全铜闸阀DN32 | 埃美柯、塘高、永亨 | 个 | 1 |  | 包括材料、运输、就位、安装、试压、胶水等辅材、包括绿色施工安全防护费）、税金、利润 |
| 43 | 全铜闸阀DN40 | 埃美柯、塘高、永亨 | 个 | 1 |  | 包括材料、运输、就位、安装、试压、胶水等辅材、包括绿色施工安全防护费）、税金、利润 |
| 44 | 全铜闸阀DN50 | 埃美柯、塘高、永亨 | 个 | 1 |  | 包括材料、运输、就位、安装、试压、胶水等辅材、包括绿色施工安全防护费）、税金、利润 |
| 45 | 不锈钢软管 DN20mm L=400mm | 埃美柯、塘高、广州申隆 | 个 | 1 |  | 包括材料、运输、就位、安装、试压、胶水等辅材、包括绿色施工安全防护费）、税金、利润 |
| 46 | 电动二通阀 DN20mm | 西门子、霍尼韦尔、江森、约克 | 个 | 1 |  | 包括材料、运输、就位、安装、试压、胶水、接线、等辅材、包括绿色施工安全防护费）、税金、利润 |
| 47 | 电动二通阀 DN25mm | 西门子、霍尼韦尔、江森、约克 | 个 | 1 |  | 包括材料、运输、就位、安装、试压、胶水、接线、等辅材、包括绿色施工安全防护费）、税金、利润 |
| 48 | 涡轮蝶阀DN50 PN16铸钢材质） | 依博罗、费希尔、上海冠龙 | 个 | 1 |  | 包括材料、运输、就位、安装、试压、胶水等辅材、包括绿色施工安全防护费）、税金、利润 |
| 49 | 涡轮蝶阀DN65 PN16铸钢材质） | 依博罗、费希尔、上海冠龙 | 个 | 1 |  | 包括材料、运输、就位、安装、试压、胶水等辅材、包括绿色施工安全防护费）、税金、利润 |
| 50 | 涡轮蝶阀DN80 PN16铸钢材质） | 依博罗、费希尔、上海冠龙 | 个 | 1 |  | 包括材料、运输、就位、安装、试压、胶水等辅材、包括绿色施工安全防护费）、税金、利润 |
| 51 | 涡轮蝶阀DN100 PN16铸钢材质） | 依博罗、费希尔、上海冠龙 | 个 | 1 |  | 包括材料、运输、就位、安装、试压、胶水等辅材、包括绿色施工安全防护费）、税金、利润 |
| 52 | 涡轮蝶阀DN125 PN16铸钢材质） | 依博罗、费希尔、上海冠龙 | 个 | 1 |  | 包括材料、运输、就位、安装、试压、胶水等辅材、包括绿色施工安全防护费）、税金、利润 |
| 53 | 涡轮蝶阀DN150 PN16铸钢材质） | 依博罗、费希尔、上海冠龙 | 个 | 1 |  | 包括材料、运输、就位、安装、试压、胶水等辅材、包括绿色施工安全防护费）、税金、利润 |
| 54 | 涡轮蝶阀DN200 PN16铸钢材质） | 依博罗、费希尔、上海冠龙 | 个 | 1 |  | 包括材料、运输、就位、安装、试压、胶水等辅材、包括绿色施工安全防护费）、税金、利润 |
| 55 | 涡轮蝶阀DN250 PN16铸钢材质） | 依博罗、费希尔、上海冠龙 | 个 | 1 |  | 包括材料、运输、就位、安装、试压、胶水等辅材、包括绿色施工安全防护费）、税金、利润 |
| 56 | 涡轮蝶阀DN300 PN16铸钢材质） | 依博罗、费希尔、上海冠龙 | 个 | 1 |  | 包括材料、运输、就位、安装、试压、胶水等辅材、包括绿色施工安全防护费）、税金、利润 |
| 57 | 涡轮蝶阀DN350 PN16铸钢材质） | 依博罗、费希尔、上海冠龙 | 个 | 1 |  | 包括材料、运输、就位、安装、试压、胶水等辅材、包括绿色施工安全防护费）、税金、利润 |
| 58 | 涡轮蝶阀DN400 PN16铸钢材质） | 依博罗、费希尔、上海冠龙 | 个 | 1 |  | 包括材料、运输、就位、安装、试压、胶水等辅材、包括绿色施工安全防护费）、税金、利润 |
| 59 | 木托及管道支架 管径50mm以内 | / | 只 | 1 |  | 包括材料、运输、就位、安装、试压、胶水等辅材、包括绿色施工安全防护费）、税金、利润 |
| 60 | 木托及管道支架 管径50mm-100mm | / | 只 | 1 |  | 包括材料、运输、就位、安装、试压、胶水等辅材、包括绿色施工安全防护费）、税金、利润 |
| 61 | 木托及管道支架 管径125mm-200mm | / | 只 | 1 |  | 包括材料、运输、就位、安装、试压、胶水等辅材、包括绿色施工安全防护费）、税金、利润 |
| 62 | 木托及管道支架 管径250-300mm以内 | / | 只 | 1 |  | 包括材料、运输、就位、安装、试压、胶水等辅材、包括绿色施工安全防护费）、税金、利润 |
| 63 | 木托及管道支架 管径350mm-400mm | / | 只 | 1 |  | 包括材料、运输、就位、安装、试压、胶水等辅材、包括绿色施工安全防护费）、税金、利润 |
| 64 | 1对木托及管道支架 管径50mm以内 | / | 套 | 1 |  | 包括材料、运输、就位、安装、试压、胶水等辅材、包括绿色施工安全防护费）、税金、利润 |
| 65 | 1对木托及管道支架 管径50mm-100mm | / | 套 | 1 |  | 包括材料、运输、就位、安装、试压、胶水等辅材、包括绿色施工安全防护费）、税金、利润 |
| 66 | 1对木托及管道支架管径125mm-200mm | / | 套 | 1 |  | 包括材料、运输、就位、安装、试压、胶水等辅材、包括绿色施工安全防护费）、税金、利润 |
| 67 | 1对木托及管道支架 管径250-300mm | / | 套 | 1 |  | 包括材料、运输、就位、安装、试压、胶水等辅材、包括绿色施工安全防护费）、税金、利润 |
| 68 | 1对木托及管道支架 管径350mm-400mm | / | 套 | 1 |  | 包括材料、运输、就位、安装、试压、胶水等辅材、包括绿色施工安全防护费）、税金、利润 |
| 69 | 转换法兰(电弧焊) DN50 | 亿佰通 | 片 | 1 |  | 包括材料、运输、就位、安装、辅材、包括绿色施工安全防护费、税金、利润 |
| 70 | 转换法兰(电弧焊) DN65 | 亿佰通 | 片 | 1 |  | 包括材料、运输、就位、安装、辅材、包括绿色施工安全防护费、税金、利润 |
| 71 | 转换法兰(电弧焊) DN80 | 亿佰通 | 片 | 1 |  | 包括材料、运输、就位、安装、辅材、包括绿色施工安全防护费、税金、利润 |
| 72 | 转换法兰(电弧焊) DN100 | 亿佰通 | 片 | 1 |  | 包括材料、运输、就位、安装、辅材、包括绿色施工安全防护费、税金、利润 |
| 73 | 转换法兰(电弧焊) DN125 | 亿佰通 | 片 | 1 |  | 包括材料、运输、就位、安装、辅材、包括绿色施工安全防护费、税金、利润 |
| 74 | 转换法兰(电弧焊) DN150 | 亿佰通 | 片 | 1 |  | 包括材料、运输、就位、安装、辅材、包括绿色施工安全防护费、税金、利润 |
| 75 | 转换法兰(电弧焊) DN200 | 亿佰通 | 片 | 1 |  | 包括材料、运输、就位、安装、辅材、包括绿色施工安全防护费、税金、利润 |
| 76 | 转换法兰(电弧焊) DN250 | 亿佰通 | 片 | 1 |  | 包括材料、运输、就位、安装、辅材、包括绿色施工安全防护费、税金、利润 |
| 77 | 转换法兰(电弧焊) DN300 | 亿佰通 | 片 | 1 |  | 包括材料、运输、就位、安装、辅材、包括绿色施工安全防护费、税金、利润 |
| 78 | 不锈钢波纹金属软管 DN32 | 广州申隆、华侨、埃美柯 | 个 | 1 |  | 包括材料、运输、就位、安装、辅材、包括绿色施工安全防护费、税金、利润 |
| 79 | 不锈钢波纹金属软管 DN40 | 广州申隆、华侨、埃美柯 | 个 | 1 |  | 包括材料、运输、就位、安装、辅材、包括绿色施工安全防护费、税金、利润 |
| 80 | 不锈钢波纹金属软管 DN50 | 广州申隆、华侨、埃美柯 | 个 | 1 |  | 包括材料、运输、就位、安装、辅材、包括绿色施工安全防护费、税金、利润 |
| 81 | 不锈钢波纹金属软管 DN65 | 广州申隆、华侨、埃美柯 | 个 | 1 |  | 包括材料、运输、就位、安装、辅材、包括绿色施工安全防护费、税金、利润 |
| 82 | 不锈钢波纹金属软管 DN80 | 广州申隆、华侨、埃美柯 | 个 | 1 |  | 包括材料、运输、就位、安装、辅材、包括绿色施工安全防护费、税金、利润 |
| 83 | 电动比例积分阀 DN32 | 江森、霍尼维尔、HANOER | 个 | 1 |  | 包括材料、运输、就位、安装、辅材、包括绿色施工安全防护费、税金、利润 |
| 84 | 电动比例积分阀 DN40 | 江森、霍尼维尔、HANOER | 个 | 1 |  | 包括材料、运输、就位、安装、辅材、包括绿色施工安全防护费、税金、利润 |
| 85 | 电动比例积分阀 DN50 | 江森、霍尼维尔、HANOER | 个 | 1 |  | 包括材料、运输、就位、安装、辅材、包括绿色施工安全防护费、税金、利润 |
| 86 | 电动比例积分阀 DN65 | 江森、霍尼维尔、HANOER | 个 | 1 |  | 包括材料、运输、就位、安装、辅材、包括绿色施工安全防护费、税金、利润 |
| 87 | 电动比例积分阀 DN80 | 江森、霍尼维尔、HANOER | 个 | 1 |  | 包括材料、运输、就位、安装、辅材、包括绿色施工安全防护费、税金、利润 |
| 88 | 电动比例积分阀 DN100 | 江森、霍尼维尔、HANOER | 个 | 1 |  | 包括材料、运输、就位、安装、辅材、包括绿色施工安全防护费、税金、利润 |
| 89 | 温度仪表 | 国标 | 支 | 1 |  | 包括材料、运输、就位、安装、辅材、包括绿色施工安全防护费、税金、利润 |
| 90 | 压力仪表 | 国标 | 台 | 1 |  | 包括材料、运输、就位、安装、辅材、包括绿色施工安全防护费、税金、利润 |
| 91 | 自动放气阀 DN25 | 广州申隆、埃美柯 | 个 | 1 |  | 包括材料、运输、就位、安装、辅材、包括绿色施工安全防护费、税金、利润 |
| 92 | 新旧水管断管接水 主管公称直径(mm以内) 20 | / | 组 | 1 |  | 包括材料、运输、就位、安装、辅材、包括绿色施工安全防护费、税金、利润 |
| 93 | 新旧水管断管接水 主管公称直径(mm以内) 32 | / | 组 | 1 |  | 包括材料、运输、就位、安装、辅材、包括绿色施工安全防护费、税金、利润 |
| 94 | 新旧水管断管接水 主管公称直径(mm以内) 50 | / | 组 | 1 |  | 包括材料、运输、就位、安装、辅材、包括绿色施工安全防护费、税金、利润 |
| 95 | 新旧水管断管接水 主管公称直径(mm以内) 80 | / | 组 | 1 |  | 包括材料、运输、就位、安装、辅材、包括绿色施工安全防护费、税金、利润 |
| 96 | 新旧水管断管接水 主管公称直径(mm以内) 100 | / | 组 | 1 |  | 包括材料、运输、就位、安装、辅材、包括绿色施工安全防护费、税金、利润 |
| 97 | 新旧水管断管接水 主管公称直径(mm以内) 125 | / | 组 | 1 |  | 包括材料、运输、就位、安装、辅材、包括绿色施工安全防护费、税金、利润 |
| 98 | 新旧水管断管接水 主管公称直径(mm以内) 150 | / | 组 | 1 |  | 包括材料、运输、就位、安装、辅材、包括绿色施工安全防护费、税金、利润 |
| 99 | 新旧水管断管接水 主管公称直径(mm以内) 200 | / | 组 | 1 |  | 包括材料、运输、就位、安装、辅材、包括绿色施工安全防护费、税金、利润 |
| 100 | 新旧水管断管接水 主管公称直径(mm以内) 250 | / | 组 | 1 |  | 包括材料、运输、就位、安装、辅材、包括绿色施工安全防护费、税金、利润 |
| 101 | 新旧水管断管接水 主管公称直径(mm以内) 300 | / | 组 | 1 |  | 包括材料、运输、就位、安装、辅材、包括绿色施工安全防护费、税金、利润 |
| 102 | 新旧水管断管接水 主管公称直径(mm以内) 350 | / | 组 | 1 |  | 包括材料、运输、就位、安装、辅材、包括绿色施工安全防护费、税金、利润 |
| 103 | 新旧水管断管接水 主管公称直径(mm以内) 400 | / | 组 | 1 |  | 包括材料、运输、就位、安装、辅材、包括绿色施工安全防护费、税金、利润 |
| 三 | 风系统 |  |  |  |  |  |
| 1 | 镀锌钢板风管 δ=0.75mm | 广钢、联兴、珠江 | ㎡ | 1 |  | 包括材料、运输、就位、安装、辅材、包括绿色施工安全防护费）、税金、利润 |
| 2 | 镀锌钢板风管 δ=1.0mm | 广钢、联兴、珠江 | ㎡ | 1 |  | 包括材料、运输、就位、安装、辅材、包括绿色施工安全防护费）、税金、利润 |
| 3 | 镀锌钢板风管 δ=1.2mm | 广钢、联兴、珠江 | ㎡ | 1 |  | 包括材料、运输、就位、安装、辅材、包括绿色施工安全防护费）、税金、利润 |
| 4 | 风管保温(橡塑) δ=20mm | 阿乐斯、凯门富乐斯、广华易乐斯 | ㎡ | 1 |  | 包括材料、运输、就位、安装、胶水等辅材、包括绿色施工安全防护费）、税金、利润 |
| 5 | 风管保温(橡塑) δ=25mm | 阿乐斯、凯门富乐斯、广华易乐斯 | ㎡ | 1 |  | 包括材料、运输、就位、安装、胶水等辅材、包括绿色施工安全防护费）、税金、利润 |
| 6 | 风管保温(橡塑) δ=30mm | 阿乐斯、凯门富乐斯、广华易乐斯 | ㎡ | 1 |  | 包括材料、运输、就位、安装、胶水等辅材、包括绿色施工安全防护费）、税金、利润 |
| 7 | 带滤网回风百叶0.3m2及 以内 | 宏通、科风、康美 | 个 | 1 |  | 包括材料、运输、就位、安装、辅材、包括绿色施工安全防护费）、税金、利润 |
| 8 | 带滤网回风百叶0.3~ 0.5m2以内 | 宏通、科风、康美 | 个 | 1 |  | 包括材料、运输、就位、安装、辅材、包括绿色施工安全防护费）、税金、利润 |
| 9 | 带滤网回风百叶0.5~1.0m2以内 | 宏通、科风、康美 | 个 | 1 |  | 包括材料、运输、就位、安装、辅材、包括绿色施工安全防护费）、税金、利润 |
| 10 | 带滤网回风百叶1~2m2以内 | 宏通、科风、康美 | 个 | 1 |  | 包括材料、运输、就位、安装、辅材、包括绿色施工安全防护费）、税金、利润 |
| 11 | 带滤网回风百叶2~3m2以内 | 宏通、科风、康美 | 个 | 1 |  | 包括材料、运输、就位、安装、辅材、包括绿色施工安全防护费）、税金、利润 |
| 12 | 方形散流器0.5m*0.5m以内 | 宏通、科风、康美 | 个 | 1 |  | 包括材料、运输、就位、安装、辅材、包括绿色施工安全防护费）、税金、利润 |
| 13 | 方形散流器0.6m*0.6m以内 | 宏通、科风、康美 | 个 | 1 |  | 包括材料、运输、就位、安装、辅材、包括绿色施工安全防护费）、税金、利润 |
| 14 | 单/双层送风百叶0.5m*0.5m以内 | 宏通、科风、康美 | 个 | 1 |  | 包括材料、运输、就位、安装、辅材、包括绿色施工安全防护费）、税金、利润 |
| 15 | 单/双层送风百叶.6m*0.6m以内 | 宏通、科风、康美 | 个 | 1 |  | 包括材料、运输、就位、安装、辅材、包括绿色施工安全防护费）、税金、利润 |
| 16 | 送风静压箱440*150*400 | 宏通、科风、康美 | 个 | 1 |  | 包括材料、运输、就位、安装、辅材、包括绿色施工安全防护费、税金、利润 |
| 17 | 送风静压箱590*150*400 | 宏通、科风、康美 | 个 | 1 |  | 包括材料、运输、就位、安装、辅材、包括绿色施工安全防护费、税金、利润 |
| 18 | 送风静压箱670*150*400 | 宏通、科风、康美 | 个 | 1 |  | 包括材料、运输、就位、安装、辅材、包括绿色施工安全防护费、税金、利润 |
| 19 | 送风静压箱730*150*400 | 宏通、科风、康美 | 个 | 1 |  | 包括材料、运输、就位、安装、辅材、包括绿色施工安全防护费、税金、利润 |
| 20 | 送风静压箱830*150*400 | 宏通、科风、康美 | 个 | 1 |  | 包括材料、运输、就位、安装、辅材、包括绿色施工安全防护费、税金、利润 |
| 21 | 送风静压箱1010*150*400 | 宏通、科风、康美 | 个 | 1 |  | 包括材料、运输、就位、安装、辅材、包括绿色施工安全防护费、税金、利润 |
| 22 | 送风静压箱1210*150*400 | 宏通、科风、康美 | 个 | 1 |  | 包括材料、运输、就位、安装、辅材、包括绿色施工安全防护费、税金、利润 |
| 23 | 送风静压箱1260*150*400 | 宏通、科风、康美 | 个 | 1 |  | 包括材料、运输、就位、安装、辅材、包括绿色施工安全防护费、税金、利润 |
| 24 | 送风静压箱1430*150*400 | 宏通、科风、康美 | 个 | 1 |  | 包括材料、运输、就位、安装、辅材、包括绿色施工安全防护费、税金、利润 |
| 25 | 回风静压箱470*230*400 | 宏通、科风、康美 | 个 | 1 |  | 包括材料、运输、就位、安装、辅材、包括绿色施工安全防护费、税金、利润 |
| 26 | 回风静压箱620*230*400 | 宏通、科风、康美 | 个 | 1 |  | 包括材料、运输、就位、安装、辅材、包括绿色施工安全防护费、税金、利润 |
| 27 | 回风静压箱700*230*400 | 宏通、科风、康美 | 个 | 1 |  | 包括材料、运输、就位、安装、辅材、包括绿色施工安全防护费、税金、利润 |
| 28 | 回风静压箱760*230*400 | 宏通、科风、康美 | 个 | 1 |  | 包括材料、运输、就位、安装、辅材、包括绿色施工安全防护费、税金、利润 |
| 29 | 回风静压箱860*230*400 | 宏通、科风、康美 | 个 | 1 |  | 包括材料、运输、就位、安装、辅材、包括绿色施工安全防护费、税金、利润 |
| 30 | 回风静压箱1040*230*400 | 宏通、科风、康美 | 个 | 1 |  | 包括材料、运输、就位、安装、辅材、包括绿色施工安全防护费、税金、利润 |
| 31 | 回风静压箱1240*230*400 | 宏通、科风、康美 | 个 | 1 |  | 包括材料、运输、就位、安装、辅材、包括绿色施工安全防护费、税金、利润 |
| 32 | 回风静压箱1290*230*400 | 宏通、科风、康美 | 个 | 1 |  | 包括材料、运输、就位、安装、辅材、包括绿色施工安全防护费、税金、利润 |
| 33 | 回风静压箱1420*230*400 | 宏通、科风、康美 | 个 | 1 |  | 包括材料、运输、就位、安装、辅材、包括绿色施工安全防护费、税金、利润 |
| 34 | 防火调节阀0.1m2 | 宏通、科风、康美 | 个 | 1 |  | 包括材料、运输、就位、安装、辅材、包括绿色施工安全防护费、税金、利润 |
| 35 | 防火调节阀0.1~0.2m2 | 宏通、科风、康美 | 个 | 1 |  | 包括材料、运输、就位、安装、辅材、包括绿色施工安全防护费、税金、利润 |
| 36 | 防火调节阀0.2~0.3m2 | 宏通、科风、康美 | 个 | 1 |  | 包括材料、运输、就位、安装、辅材、包括绿色施工安全防护费、税金、利润 |
| 37 | 防火调节阀0.3~0.4m2 | 宏通、科风、康美 | 个 | 1 |  | 包括材料、运输、就位、安装、辅材、包括绿色施工安全防护费、税金、利润 |
| 38 | 防火调节阀0.4~0.5m2 | 宏通、科风、康美 | 个 | 1 |  | 包括材料、运输、就位、安装、辅材、包括绿色施工安全防护费、税金、利润 |
| 39 | 防调节火阀0.5~0.6m2 | 宏通、科风、康美 | 个 | 1 |  | 包括材料、运输、就位、安装、辅材、包括绿色施工安全防护费、税金、利润 |
| 40 | 防火调节阀0.6~0.7m2 | 宏通、科风、康美 | 个 | 1 |  | 包括材料、运输、就位、安装、辅材、包括绿色施工安全防护费、税金、利润 |
| 41 | 手动对开多叶调节阀 0.1m2 | 宏通、科风、康美 | 个 | 1 |  | 包括材料、运输、就位、安装、辅材、包括绿色施工安全防护费、税金、利润 |
| 42 | 手动对开多叶调节阀0.1~0.2 m2 | 宏通、科风、康美 | 个 | 1 |  | 包括材料、运输、就位、安装、辅材、包括绿色施工安全防护费、税金、利润 |
| 43 | 手动对开多叶调节阀0.2~0.3 m2 | 宏通、科风、康美 | 个 | 1 |  | 包括材料、运输、就位、安装、辅材、包括绿色施工安全防护费、税金、利润 |
| 44 | 手动对开多叶调节阀 0.3~0.4m2 | 宏通、科风、康美 | 个 | 1 |  | 包括材料、运输、就位、安装、辅材、包括绿色施工安全防护费、税金、利润 |
| 45 | 手动对开多叶调节阀0.4~0.5 m2 | 宏通、科风、康美 | 个 | 1 |  | 包括材料、运输、就位、安装、辅材、包括绿色施工安全防护费、税金、利润 |
| 46 | 手动对开多叶调节阀0.5~0.6 m2 | 宏通、科风、康美 | 个 | 1 |  | 包括材料、运输、就位、安装、辅材、包括绿色施工安全防护费、税金、利润 |
| 47 | 手动对开多叶调节阀0.6~0.7 m2 | 宏通、科风、康美 | 个 | 1 |  | 包括材料、运输、就位、安装、辅材、包括绿色施工安全防护费、税金、利润 |
| 48 | 风管止回阀止回阀0.1m2 | 宏通、科风、康美 | 个 | 1 |  | 包括材料、运输、就位、安装、辅材、包括绿色施工安全防护费、税金、利润 |
| 49 | 风管止回阀止回阀0.1~0.2m2 | 宏通、科风、康美 | 个 | 1 |  | 包括材料、运输、就位、安装、辅材、包括绿色施工安全防护费、税金、利润 |
| 50 | 风管止回阀止回阀0.2~0.3m2 | 宏通、科风、康美 | 个 | 1 |  | 包括材料、运输、就位、安装、辅材、包括绿色施工安全防护费、税金、利润 |
| 51 | 风管止回阀止回阀0.3~0.4m2 | 宏通、科风、康美 | 个 | 1 |  | 包括材料、运输、就位、安装、辅材、包括绿色施工安全防护费、税金、利润 |
| 52 | 风管止回阀止回阀0.4~0.5m2 | 宏通、科风、康美 | 个 | 1 |  | 包括材料、运输、就位、安装、辅材、包括绿色施工安全防护费、税金、利润 |
| 53 | 风管止回阀止回阀0.5~0.6m2 | 宏通、科风、康美 | 个 | 1 |  | 包括材料、运输、就位、安装、辅材、包括绿色施工安全防护费、税金、利润 |
| 54 | 风管止回阀止回阀0.6~0.7m2 | 宏通、科风、康美 | 个 | 1 |  | 包括材料、运输、就位、安装、辅材、包括绿色施工安全防护费、税金、利润 |
| 55 | 柔性软风管￠100 | 上海显隆、耀安、科风 | m | 1 |  | 包括材料、运输、就位、安装、辅材、包括绿色施工安全防护费、税金、利润 |
| 56 | 柔性软风管￠150 | 上海显隆、耀安、科风 | m | 1 |  | 包括材料、运输、就位、安装、辅材、包括绿色施工安全防护费、税金、利润 |
| 57 | 柔性软风管￠200 | 上海显隆、耀安、科风 | m | 1 |  | 包括材料、运输、就位、安装、辅材、包括绿色施工安全防护费、税金、利润 |
| 58 | 柔性软风管￠250 | 上海显隆、耀安、科风 | m | 1 |  | 包括材料、运输、就位、安装、辅材、包括绿色施工安全防护费、税金、利润 |
| 59 | 双面铝箔玻纤软管￠100 | 上海显隆、耀安、科风 | m | 1 |  | 包括材料、运输、就位、安装、辅材、包括绿色施工安全防护费、税金、利润 |
| 60 | 双面铝箔玻纤软管￠150 | 上海显隆、耀安、科风 | m | 1 |  | 包括材料、运输、就位、安装、辅材、包括绿色施工安全防护费、税金、利润 |
| 61 | 双面铝箔玻纤软管￠200 | 上海显隆、耀安、科风 | m | 1 |  | 包括材料、运输、就位、安装、辅材、包括绿色施工安全防护费、税金、利润 |
| 62 | 双面铝箔玻纤软管￠250 | 上海显隆、耀安、科风 | m | 1 |  | 包括材料、运输、就位、安装、辅材、包括绿色施工安全防护费、税金、利润 |
| 63 | 防火帆布软接 3mm | 显隆 | m | 1 |  | 包括材料、运输、就位、安装、辅材、包括绿色施工安全防护费、税金、利润 |
| 64 | 304不锈钢防虫网1m2及以下 | 国标 | 个 | 1 |  | 包括材料、运输、就位、安装、辅材、包括绿色施工安全防护费、税金、利润 |
| 65 | 304不锈钢防虫网~21m2及以下 | 国标 | 个 | 1 |  | 包括材料、运输、就位、安装、辅材、包括绿色施工安全防护费、税金、利润 |
| 66 | 风管天圆地方￠100 | 国标 | 个 | 1 |  | 包括材料、运输、就位、安装、辅材、包括绿色施工安全防护费、税金、利润 |
| 67 | 风管天圆地方￠150 | 国标 | 个 | 1 |  | 包括材料、运输、就位、安装、辅材、包括绿色施工安全防护费、税金、利润 |
| 68 | 风管天圆地方￠200 | 国标 | 个 | 1 |  | 包括材料、运输、就位、安装、辅材、包括绿色施工安全防护费、税金、利润 |
| 69 | 风管天圆地方 ￠250 | 国标 | 个 | 1 |  | 包括材料、运输、就位、安装、辅材、包括绿色施工安全防护费、税金、利润 |
| 70 | PU镀铜钢丝软风管￠75 | 意宝 | m | 1 |  | 包括材料、运输、就位、安装、辅材、包括绿色施工安全防护费、税金、利润 |
| 71 | PU镀铜钢丝软风管￠100 | 意宝 | m | 1 |  | 包括材料、运输、就位、安装、辅材、包括绿色施工安全防护费、税金、利润 |
| 72 | PU镀铜钢丝软风管￠125 | 意宝 | m | 1 |  | 包括材料、运输、就位、安装、辅材、包括绿色施工安全防护费、税金、利润 |
| 73 | PU镀铜钢丝软风管￠150 | 意宝 | m | 1 |  | 包括材料、运输、就位、安装、辅材、包括绿色施工安全防护费、税金、利润 |
| 74 | PU镀铜钢丝软风管￠200 | 意宝 | m | 1 |  | 包括材料、运输、就位、安装、辅材、包括绿色施工安全防护费、税金、利润 |
| 75 | PU镀铜钢丝软风管￠250 | 意宝 | m | 1 |  | 包括材料、运输、就位、安装、辅材、包括绿色施工安全防护费、税金、利润 |
| 76 | PU镀铜钢丝软风管￠300 | 意宝 | m | 1 |  | 包括材料、运输、就位、安装、辅材、包括绿色施工安全防护费、税金、利润 |
| 四 | 电及控制系统 |  |  |  |  |  |
| 1 | 铜芯电线BV1.5mm2 | 广州电缆、广东电缆、番禺电缆 | m | 1 |  | 包括材料、运输、就位、安装、辅材、包括绿色施工安全防护费）、税金、利润 |
| 2 | 铜芯电线BV2.5mm2 | 广州电缆、广东电缆、番禺电缆 | m | 1 |  | 包括材料、运输、就位、安装、辅材、包括绿色施工安全防护费）、税金、利润 |
| 3 | 铜芯电线BV4.0mm2 | 广州电缆、广东电缆、番禺电缆 | m | 1 |  | 包括材料、运输、就位、安装、辅材、包括绿色施工安全防护费）、税金、利润 |
| 4 | 铜芯电线BV6mm2 | 广州电缆、广东电缆、番禺电缆 | m | 1 |  | 包括材料、运输、就位、安装、辅材、包括绿色施工安全防护费）、税金、利润 |
| 5 | 铜芯电线BV10mm2 | 广州电缆、广东电缆、番禺电缆 | m | 1 |  | 包括材料、运输、就位、安装、辅材、包括绿色施工安全防护费）、税金、利润 |
| 6 | 铜芯电线BV16mm2 | 广州电缆、广东电缆、番禺电缆 | m | 1 |  | 包括材料、运输、就位、安装、辅材、包括绿色施工安全防护费）、税金、利润 |
| 7 | 铜芯电缆VV4*4mm2 | 广州电缆、广东电缆、番禺电缆 | m | 1 |  | 包括材料、运输、就位、安装、辅材、包括绿色施工安全防护费）、税金、利润 |
| 8 | 铜芯电缆VV4*6mm2 | 广州电缆、广东电缆、番禺电缆 | m | 1 |  | 包括材料、运输、就位、安装、辅材、包括绿色施工安全防护费）、税金、利润 |
| 9 | 铜芯电缆VV4*10mm2 | 广州电缆、广东电缆、番禺电缆 | m | 1 |  | 包括材料、运输、就位、安装、辅材、包括绿色施工安全防护费）、税金、利润 |
| 10 | 铜芯电缆VV 4*16mm2 | 广州电缆、广东电缆、番禺电缆 | m | 1 |  | 包括材料、运输、就位、安装、辅材、包括绿色施工安全防护费）、税金、利润 |
| 11 | 铜芯电缆YJV 4*25+1*16mm2 | 广州电缆、广东电缆、番禺电缆 | m | 1 |  | 包括材料、运输、就位、安装、辅材、包括绿色施工安全防护费）、税金、利润 |
| 12 | 铜芯电缆YJV 4*35+1*16mm2 | 广州电缆、广东电缆、番禺电缆 | m | 1 |  | 包括材料、运输、就位、安装、辅材、包括绿色施工安全防护费）、税金、利润 |
| 13 | 铜芯电缆YJV 4*50+1*25mm2 | 广州电缆、广东电缆、番禺电缆 | m | 1 |  | 包括材料、运输、就位、安装、辅材、包括绿色施工安全防护费）、税金、利润 |
| 14 | 铜芯电缆YJV5*4mm2 | 广州电缆、广东电缆、番禺电缆 | m | 1 |  | 包括材料、运输、就位、安装、辅材、包括绿色施工安全防护费）、税金、利润 |
| 15 | 铜芯电缆YJV5*6mm2 | 广州电缆、广东电缆、番禺电缆 | m | 1 |  | 包括材料、运输、就位、安装、辅材、包括绿色施工安全防护费）、税金、利润 |
| 16 | 铜芯电缆YJV5*10mm2 | 广州电缆、广东电缆、番禺电缆 | m | 1 |  | 包括材料、运输、就位、安装、辅材、包括绿色施工安全防护费）、税金、利润 |
| 17 | 铜芯电缆YJV5*16mm2 | 广州电缆、广东电缆、番禺电缆 | m | 1 |  | 包括材料、运输、就位、安装、辅材、包括绿色施工安全防护费）、税金、利润 |
| 18 | 铜芯电缆YJV3*25+2*16mm2 | 广州电缆、广东电缆、番禺电缆 | m | 1 |  | 包括材料、运输、就位、安装、辅材、包括绿色施工安全防护费）、税金、利润 |
| 19 | 铜芯电缆YJV3*35+2*16mm2 | 广州电缆、广东电缆、番禺电缆 | m | 1 |  | 包括材料、运输、就位、安装、辅材、包括绿色施工安全防护费）、税金、利润 |
| 20 | 铜芯电缆YJV3*50+2*25mm2 | 广州电缆、广东电缆、番禺电缆 | m | 1 |  | 包括材料、运输、就位、安装、辅材、包括绿色施工安全防护费）、税金、利润 |
| 21 | 电缆终端头 10mm1 | / | 个 | 1 |  | 包括材料、运输、就位、安装、辅材、包括绿色施工安全防护费）、税金、利润 |
| 22 | 电缆终端头 16mm2 | / | 个 | 1 |  | 包括材料、运输、就位、安装、辅材、包括绿色施工安全防护费）、税金、利润 |
| 23 | 电缆终端头 25mm2 | / | 个 | 1 |  | 包括材料、运输、就位、安装、辅材、包括绿色施工安全防护费）、税金、利润 |
| 24 | 电缆终端头 35mm2 | / | 个 | 1 |  | 包括材料、运输、就位、安装、辅材、包括绿色施工安全防护费）、税金、利润 |
| 25 | 电缆终端头 50mm2 | / | 个 | 1 |  | 包括材料、运输、就位、安装、辅材、包括绿色施工安全防护费）、税金、利润 |
| 26 | PVC线管￠20~￠32 | 深联、中兴、富力通 | m | 1 |  | 包括材料、运输、就位、安装、辅材、包括绿色施工安全防护费）、税金、利润 |
| 27 | 镀锌线管￠20~￠32 | 文兴、中兴、富力通 | m | 1 |  | 包括材料、运输、就位、安装、辅材、包括绿色施工安全防护费）、税金、利润 |
| 28 | PVC线槽25*25 | 广州中兴、文兴电气、广东天来 | m | 1 |  | 包括材料、运输、就位、安装、辅材、包括绿色施工安全防护费）、税金、利润 |
| 30 | 镀锌线槽50mm以下 | 广州中兴、文兴电气、广东天来 | m | 1 |  | 包括材料、运输、就位、安装、辅材、包括绿色施工安全防护费）、税金、利润 |
| 31 | 镀锌线槽50mm~100mm | 广州中兴、文兴电气、广东天来 | m | 1 |  | 包括材料、运输、就位、安装、辅材、包括绿色施工安全防护费）、税金、利润 |
| 32 | 镀锌线槽100mm~200mm | 广州中兴、文兴电气、广东天来 | m | 1 |  | 包括材料、运输、就位、安装、辅材、包括绿色施工安全防护费）、税金、利润 |
| 33 | 风机盘管液晶温控器 | 特灵、约克、江森、时代骁雄、海林 | 个 | 1 |  | 包括材料、运输、就位、安装、辅材、包括绿色施工安全防护费）、税金、利润 |
| 34 | RVVP屏蔽线2*1.5 | 安普、美国西蒙、德特威勒 | m | 1 |  | 包括材料、运输、就位、安装、辅材、包括绿色施工安全防护费）、税金、利润 |
| 35 | 排气扇开关一位开关 | 施耐德、ABB、西门子 | 个 | 1 |  | 包括材料、运输、就位、安装、辅材、包括绿色施工安全防护费、税金、利润 |
| 36 | 排气扇开关二位开关 | 施耐德、ABB、西门子 | 个 | 1 |  | 包括材料、运输、就位、安装、辅材、包括绿色施工安全防护费、税金、利润 |
| 37 | 空气开关2P 10～36A | 施耐德、ABB、西门子 | 个 | 1 |  | 包括材料、运输、就位、安装、辅材、包括绿色施工安全防护费、税金、利润 |
| 38 | 空气开关3P 10～36A | 施耐德、ABB、西门子 | 个 | 1 |  | 包括材料、运输、就位、安装、辅材、包括绿色施工安全防护费、税金、利润 |
| 39 | 空气开关3P 40～63A | 施耐德、ABB、西门子 | 个 | 1 |  | 包括材料、运输、就位、安装、辅材、包括绿色施工安全防护费、税金、利润 |
| 40 | 蛇皮软管￠20 | 文兴、中兴、科风 | m | 1 |  | 包括材料、运输、就位、安装、辅材、包括绿色施工安全防护费、税金、利润 |
| 41 | 屏蔽信号线ZR-RVVP2X1.0mm2 | 广州电缆、广东电缆、珠江电缆 | m | 1 |  | 包括材料、运输、就位、安装、辅材、包括绿色施工安全防护费、税金、利润 |
| 42 | 屏蔽信号线ZR-RVVP4X0.75mm2 | 广州电缆、广东电缆、珠江电缆 | m | 1 |  | 包括材料、运输、就位、安装、辅材、包括绿色施工安全防护费、税金、利润 |
| 43 | 多股铜芯聚氯乙烯绝缘导线 RVV3×4mm2 | 广州电缆、广东电缆、珠江电缆 | m | 1 |  | 包括材料、运输、就位、安装、辅材、包括绿色施工安全防护费、税金、利润 |
| 44 | 多股铜芯聚氯乙烯绝缘导线ZR-RVV7× 0.75mm2 | 广州电缆、广东电缆、珠江电缆 | m | 1 |  | 包括材料、运输、就位、安装、辅材、包括绿色施工安全防护费、税金、利润 |
| 45 | 多股铜芯聚氯乙烯绝缘导线 珠江电缆 RVV7× 0.75mm2 | 广州电缆、广东电缆、珠江电缆 | m | 1 |  | 包括材料、运输、就位、安装、辅材、包括绿色施工安全防护费、税金、利润 |
| 46 | 接线底盒 86型 | 松下、公牛、飞雕 | 台 | 1 |  | 包括材料、运输、就位、安装、辅材、包括绿色施工安全防护费、税金、利润 |
| 47 | 二三插座 | 松下、TCL、公牛 | 台 | 1 |  | 包括材料、运输、就位、安装、辅材、包括绿色施工安全防护费、税金、利润 |
| 五 | 拆除工程、天花工程、运输工程 |  |  |  |  |  |
| 1 | 拆除风机盘管 | / | 台 | 1 |  | 拆除、搬运、二次运输、清理、无害化处理 |
| 2 | 拆除排气扇 | / | 台 | 1 |  | 拆除、搬运、二次运输、清理、无害化处理 |
| 3 | 拆除排风机5000m3/h以下 | / | 台 | 1 |  | 拆除、搬运、二次运输、清理、无害化处理 |
| 4 | 拆除排风机5000m3/h~10000m3/h | / | 台 | 1 |  | 拆除、搬运、二次运输、清理、无害化处理 |
| 5 | 拆除空调风柜5000m3/h以下 | / | 台 | 1 |  | 拆除、搬运、二次运输、清理、无害化处理 |
| 6 | 拆除空调风柜5000m3/h~10000m3/h以下 | / | 台 | 1 |  | 拆除、搬运、二次运输、清理、无害化处理 |
| 7 | 拆除水泵20KW以下 | / | 台 | 1 |  | 拆除、搬运、二次运输、清理、无害化处理 |
| 8 | 拆除水泵20KW以下~45KW | / | 台 | 1 |  | 拆除、搬运、二次运输、清理、无害化处理 |
| 9 | 拆除阀门DN50以下 | / | 个 | 1 |  | 拆除、搬运、二次运输、清理、无害化处理 |
| 10 | 拆除阀门DN50~DN150 | / | 个 | 1 |  | 拆除、搬运、二次运输、清理、无害化处理 |
| 11 | 拆除阀门DN150~DN300 | / | 个 | 1 |  | 拆除、搬运、二次运输、清理、无害化处理 |
| 12 | 拆除阀门DN300~DN400 | / | 个 | 1 |  | 拆除、搬运、二次运输、清理、无害化处理 |
| 13 | 拆除风管 | / | m2 | 1 |  | 拆除、搬运、二次运输、清理、无害化处理 |
| 14 | 拆除空调冷冻、冷却水管DN50及以下 | / | m | 1 |  | 拆除、搬运、二次运输、清理、无害化处理 |
| 15 | 拆除空调冷冻、冷却水管DN65~DN150 | / | m | 1 |  | 拆除、搬运、二次运输、清理、无害化处理 |
| 16 | 拆除空调冷冻、冷却水管DN200~DN300 | / | m | 1 |  | 拆除、搬运、二次运输、清理、无害化处理 |
| 17 | 拆除空调冷冻、冷却水管DN350~DN400 | / | m | 1 |  | 拆除、搬运、二次运输、清理、无害化处理 |
| 18 | 拆除冷凝水管 | / | m | 1 |  | 拆除、搬运、二次运输、清理、无害化处理 |
| 19 | 拆除电线 | / | m | 1 |  | 拆除、搬运、二次运输、清理、无害化处理 |
| 20 | 拆除电缆 | / | m | 1 |  | 拆除、搬运、二次运输、清理、无害化处理 |
| 21 | 拆除线管 | / | m | 1 |  | 拆除、搬运、二次运输、清理、无害化处理 |
| 22 | 拆除线槽 | / | m | 1 |  | 拆除、搬运、二次运输、清理、无害化处理 |
| 23 | 拆除冷冻水管保温套管DN50及以下 | / | m | 1 |  | 拆除、搬运、二次运输、清理、无害化处理 |
| 24 | 拆除冷冻水管保温套管DN65~DN150（双层） | / | m | 1 |  | 拆除、搬运、二次运输、清理、无害化处理 |
| 25 | 拆除冷冻水管保温套管DN200~DN300（双层） | / | m | 1 |  | 拆除、搬运、二次运输、清理、无害化处理 |
| 26 | 拆除冷冻水管保温套管DN350~DN400（双层） | / | m | 1 |  | 拆除、搬运、二次运输、清理、无害化处理 |
| 27 | 拆除风管保温棉50mm厚度以内 | / | ㎡ | 1 |  | 拆除、搬运、二次运输、清理、无害化处理 |
| 28 | 拆除空调百叶风口 | / | 个 | 1 |  | 拆除、搬运、二次运输、清理、无害化处理 |
| 29 | 开孔及修复 | / | 个 | 1 |  | 开孔及修复、二次运输、清理、无害化处理 |
| 30 | 天花拆除及复原人工 | / | ㎡ | 1 |  | 拆除、恢复安装材料利旧 |

- 施工及结算附则

- 建设项目开工和施工阶段，施工单位做好图片（建议照片附有时间和简要内容）、录像等记录存档备查。施工单位项目管理人员应在进场前备好工程量签证模版，原则上，该项目施工结束后两个工作日内，施工负责人填报工程量签证初稿，报业主项目负责人复核。

- 施工单位接到业主报修指示（接到改造申请单或紧急口头任务）后2个工作日内派技术人员到现场查勘，查勘现场后1个工作日上报预算和提供施工方案。申请单由施工单位做好台账记录。

- 越秀院区及黄埔院区腾出一个房间给施工单位作为仓库堆放日常施工材料、和施工机具等，仓库要保持干净整洁。

- 关于项目结算办法有关条款：

- 合同内发生工程量参照合同有关单价执行，合同内单价均属于全费用综合单价，不在考虑其余措施费用，其余争议条款按照合同有关条款执行或双方开会讨论。

- 合同外发生工程量按广联达清单计价进行组价，措施项目费按实际计取，预算包干费不在计取，下浮率按合同有关条款进行下浮，工程量清单计取参照《GB50500-2013建设工程工程量清单计价规范》，定额套用参照《广东省通用安装工程综合定额2018》及结合现有结算办法《中山大学肿瘤防台中心零星修缮工程管理细侧》执行。

- 关于人工补贴签证情形：（1）因院方原因造成窝工的项目；（2）当施工耗材较少，以人工为主的项目（合同清单外）；（3）特殊材料需多处寻找采购定制的项目（合同清单外）；（4）需施工单位耗时清理工作面的项目。符合补工条件的，按现场实际参与人数及施工时长给予签证，现场管理人员须加强监督，做好图片、录像记录备查。签证工日最高不得超过实际用工数的2倍。

- 合同清单外，赶工措施费计取条件：（1）国家法定节假日安排的施工项目；（2）经项目负责人许可，确实有必要在夜间施工（18：00后）的项目；（3）突发抢修、赶工施工、扰乱原计划安排施工的项目，分部分项合计*0.4%。

- 合同清单外，夜间施工费：经项目负责人许可有必要进行夜间施工的项目，人工费*20%。

- 超3万以上项目由科室小组成员进行施工方案可行性论证，经科室领导同意，有小组成员签名确认方可施工，严格控制单项项目结算结算价不得超预算造价10%，（1）若施工过程中变更施工方案影响总造价超出10%的，必须由项目管理人员提出变更申请，按流程办理审批.（2）对于结算时超过变更预算造价10%以上项目，施工单位和现场管理人员提交书面书面上报科室领导审批。

- 送审预算造价3万元以上项目确定为必查项目，由科室造价员组织科室经济审核岗、审计处、项目负责人、施工单位代表共同进行全部工程量核查。2、单项工程项目3万以下项目由科室造价员与科室经济审核岗，视情况可采取以下2种核查方式：（1）每个项目均进行核查；（2）随机抽取总数15%以上项目进行核查，所抽取项目的核减率作为3万元以下所有项目的核减率做总体核减。超过3万元的改造项目及复杂有多个方案项目，施工单位需要提交方案给业主部门进行确认。

- 工程量签证单验收提交时，工程完工后，施工单位第一时间（完工后达到功能使用或已经使用3-7天）填写现场工程量签证单交由建设单位项目负责人确认，业主项目负责人应在3日内对《现场签证单》进行签名确认，如某一方对工程量相关数量存在异议的，应由双方在修改处签名确认。

- 施工单位收到改造申请单方可开工，特殊抢修项目在征得业主同意后，可以先行开工抢修，事后及时完善改造申请单相关手续。

- 材料进场按合同内容执行，施工方保留好产品合格证、说明书（如有）、检测报告（如有），验收结算时一并提交甲方。

- 合同内“开孔及修复”计量范围，属于穿砖墙、楼板工作可参照合同内“开孔与修复”单价，彩钢板、埃特板开孔按照合同外定额计价。

- “断管接水”新旧水管断管接水，供水和回水断管接水工程量按实际断管数量计算。

- 合同外措施费计价以实际发生措施项目进行计价，按照与医院定点零星公司模式计价，项目负责人根据实际需要措施费进行确认。

- 合同清单外，整个系统调试，按实际计量调试费。单台设备安装，不计量调试费，原则上乙供乙安装设备不计此调试费，甲供乙安装设备合理计算调试费，调试费用按照每增加1台设备，调试费用增加1.2倍进行折算。

- 清单外若设备安装已含检查接线项目费用，不再重复计量。