## Sheet1
附件 中山大学附属肿瘤医院
202401-微创介入科-碘125粒子市场调研
供应商名称（加盖公章）：
供应商授权代表姓名：
供应商授权代表电话：
供应商授权代表邮箱：
碘125粒子技术参数
序号 | 设备及试剂参数要求 | 供应商响应情况 （满足参数的请在相应位置打√） | 备注
1 | 粒子碘125的植入设备及配套技术支持，按需提供如植入枪、弹夹、顶针等物品
2 | 每台手术提供符合手术要求的铅手套 2 付（并由公司清洗消毒）
3 | 活度计1台、便携辐射测量仪1台、高压灭菌锅1个、粒子分装柜1个、保险柜2台、文件储存柜1个、消毒及清洗用具1套、废物铅桶1个，其他粒子装载相关小设备若干
4 | 活度计、携辐射测量仪需要按检查部门要求提供相应的年检报告（公司负责送检） |  | 需要提供佐证材料