## 0.报价总说明
报价总说明
工程名称： | 黄埔院区2号楼西三1号压缩机维修项目
序号 | 报价说明 | 备注
1 | 投标人应根据询标人发布的工程量清单及相关要求进行报价清单的编制。
2 | 报价工程量清单表中综合单价为全费用包干单价，其包括但不限于完成一个规定清单项目所需的人工费、材料和工程设备费、机具使用费、措施费、不可预见费、检验检测费和企业管理费、利润、规费和按国家和地方税收政策应缴纳的其他税金，以及合同约定范围的风险费用。
3 | 投标人均应填写且只填写一个报价。
4 | 报价清单如出现不是为完成该合同范围工作的错项，或重复列出的同一项目，或询标人取消的工作的项目，或中标人未实际履行的项目，询标人将在竣工结算时扣除该项费用和税费。
5 | 投标人工程量计算必须以承包人完成合同应予计量的工程量的净值确定。以电缆为例：净值就是施工图水平长度+垂直长度，电缆的预留长度、波形系数和损耗等包括在清单综合单价内。
6 | 投标人如果中标，应根据国家现行的税务政策开具满足要求的发票。

## 2.工程量清单报价表
工程量清单报价表
工程名称： | 黄埔院区2号楼西三1号压缩机维修项目
序号 | 工程项目 | 项目特征 | 单位 | 原品牌 | 工程量 | 投标品牌 | 含税综合单价（元） | 含税合价（元） | 备注
1 | 压缩机电机绕组更换 | 申菱YTLS1500HRM原厂配套 | 台 | 申菱原厂配套 | 1
2 | 压缩机轴承更换 | 含阳螺杆吸气端全部轴承，阳螺杆排气端全部轴承，阴螺杆吸气端全部轴承，阴螺杆排气端全部轴承 | 项 | 申菱原厂配套 | 1
3 | 更换密封件 | 含接线板密封件、吸气外壳密封件、排气座端面密封件、容量活塞密封件、容量电磁阀密封件、油过滤器端盖密封件、吸气端法兰密封件、排气端法兰密封件 | 项 | 申菱原厂配套 | 1
4 | 更换压缩机保护模块 | 申菱YTLS1500HRM原厂配套 | 个 | 申菱原厂配套 | 1
5 | 更换油过滤器 | 申菱YTLS1500HRM原厂配套 | 个 | 申菱原厂配套 | 2
6 | 更换干燥过滤芯组件 | 申菱YTLS1500HRM原厂配套 | 套 | 申菱原厂配套 | 2
7 | 更换交流接触器 | 申菱YTLS1500HRM原厂配套 | 套 | 施耐德 | 1
8 | 更换冷冻油 | FS 120R (20L/桶） | 桶 | / | 3
9 | 更换制冷剂 | R407C 9.5kg/罐， | 罐 | / | 30 |  |  |  | 巨化
10 | 氮气 | 含运输、搬运、气瓶租金 | 项 | / | 1
11 | 压缩机及定子拆卸、吊卸、运输、搬运 | 12层天面高空吊卸、搬运、工地至维修厂运输、施工责任等 | 项 | / | 1
12 | 压缩机及定子吊装、整机调试检测 | 12层天面压缩机吊装，气密性检验、整机运行调试等 | 项 | / | 1
| 合计 | [7 empty] | 含税、运费、质保2年、总价包干
报价单位：
项目特征中部分元器件描述包含品牌和型号，该描述为采购人项目目前实际使用的产品品牌、型号，不代表采购人指定该品牌，投标人应提供不低于采购人现有品牌、参数的设备或主材。设备内安装位置、尺寸受限，如投标人所提供的设备、主材与采购人现有品牌型号不一致，采购人应作出详细说明。 投标报价应填写投标品牌，未填写投标品牌视为与原品牌一致。
供应商法定代表人（或法定代表人授权代表）签字：
供应商名称（加盖公章）：
日期： 年 月 日