## Sheet1
合同工程清单综合单价表
序号 | 名称/规格 | 推荐品牌 | 计量 单位 | 数量 | 综合单价 | 工作内容 | 备注
一 | 设备安装
1 | 风机盘管安装2# | 特灵、约克、麦克维尔 | 台 | 1 |  | 包括设备、运输、安装就位、支架、本体安装、包括绿色施工安全防护费）、税金、利润
2 | 风机盘管安装3# | 特灵、约克、麦克维尔 | 台 | 1 |  | 包括设备、运输、安装就位、支架、本体安装、包括绿色施工安全防护费）、税金、利润
3 | 风机盘管安装4# | 特灵、约克、麦克维尔 | 台 | 1 |  | 包括设备、运输、安装就位、支架、本体安装、包括绿色施工安全防护费）、税金、利润
4 | 风机盘管安装5# | 特灵、约克、麦克维尔 | 台 | 1 |  | 包括设备、运输、安装就位、支架、本体安装、包括绿色施工安全防护费）、税金、利润
5 | 风机盘管安装6# | 特灵、约克、麦克维尔 | 台 | 1 |  | 包括设备、运输、安装就位、支架、本体安装、包括绿色施工安全防护费）、税金、利润
6 | 风机盘管安装7# | 特灵、约克、麦克维尔 | 台 | 1 |  | 包括设备、运输、安装就位、支架、本体安装、包括绿色施工安全防护费）、税金、利润
7 | 风机盘管安装8# | 特灵、约克、麦克维尔 | 台 | 1 |  | 包括设备、运输、安装就位、支架、本体安装、包括绿色施工安全防护费）、税金、利润
8 | 风机盘管安装10# | 特灵、约克、麦克维尔 | 台 | 1 |  | 包括设备、运输、安装就位、支架、本体安装、包括绿色施工安全防护费）、税金、利润
9 | 风机盘管安装12# | 特灵、约克、麦克维尔 | 台 | 1 |  | 包括设备、运输、安装就位、支架、本体安装、包括绿色施工安全防护费）、税金、利润
10 | 风机盘管安装14# | 特灵、约克、麦克维尔 | 台 | 1 |  | 包括设备、运输、安装就位、支架、本体安装、包括绿色施工安全防护费）、税金、利润
11 | 排气扇50~100CMH | 正野、金羚、绿岛风 | 台 | 1 |  | 包括设备、运输、安装就位、支架、本体安装、包括绿色施工安全防护费）、税金、利润
12 | 排气扇101~200CMH | 正野、金羚、绿岛风 | 台 | 1 |  | 包括设备、运输、安装就位、支架、本体安装、包括绿色施工安全防护费）、税金、利润
13 | 排气扇201~300CMH | 正野、金羚、绿岛风 | 台 | 1 |  | 包括设备、运输、安装就位、支架、本体安装、包括绿色施工安全防护费）、税金、利润
14 | 排气扇301~500CMH | 正野、金羚、绿岛风 | 台 | 1 |  | 包括设备、运输、安装就位、支架、本体安装、包括绿色施工安全防护费）、税金、利润
15 | 柜式排风机1000~2000CMH | 德通、科风、圣南 | 台 | 1 |  | 包括设备、控制柜、运输、安装就位、支架、本体安装、包括绿色施工安全防护费）、税金、利润
16 | 柜式排风机2001~3000CMH | 德通、科风、圣南 | 台 | 1 |  | 包括设备、控制柜、运输、安装就位、支架、本体安装、包括绿色施工安全防护费）、税金、利润
17 | 柜式排风机3001~4000CMH | 德通、科风、圣南 | 台 | 1 |  | 包括设备、控制柜、运输、安装就位、支架、本体安装、包括绿色施工安全防护费）、税金、利润
18 | 柜式排风机4001~5000CMH | 德通、科风、圣南 | 台 | 1 |  | 包括设备、控制柜、运输、安装就位、支架、本体安装、包括绿色施工安全防护费）、税金、利润
19 | 柜式排风机5001~6000CMH | 德通、科风、圣南 | 台 | 1 |  | 包括设备、控制柜、运输、安装就位、支架、本体安装、包括绿色施工安全防护费）、税金、利润
20 | 柜式排风机6001~7000CMH | 德通、科风、圣南 | 台 | 1 |  | 包括设备、控制柜、运输、安装就位、支架、本体安装、包括绿色施工安全防护费）、税金、利润
21 | 柜式排风机7001~8000CMH | 德通、科风、圣南 | 台 | 1 |  | 包括设备、控制柜、运输、安装就位、支架、本体安装、包括绿色施工安全防护费）、税金、利润
22 | 柜式排风机8001~9000CMH | 德通、科风、圣南 | 台 | 1 |  | 包括设备、控制柜、运输、安装就位、支架、本体安装、包括绿色施工安全防护费）、税金、利润
23 | 柜式排风机9001~10000CMH | 德通、科风、圣南 | 台 | 1 |  | 包括设备、控制柜、运输、安装就位、支架、本体安装、包括绿色施工安全防护费）、税金、利润
24 | 变频空调风柜 2000CMH | 特灵、约克、麦克维尔 | 台 | 1 |  | 包括设备、变频器、控制柜、运输、安装就位、支架、本体安装、包括绿色施工安全防护费）、税金、利润
25 | 变频空调风柜 2500CMH | 特灵、约克、麦克维尔 | 台 | 1 |  | 包括设备、变频器、控制柜、运输、安装就位、支架、本体安装、包括绿色施工安全防护费）、税金、利润
26 | 变频空调风柜 3000CMH | 特灵、约克、麦克维尔 | 台 | 1 |  | 包括设备、变频器、控制柜、运输、安装就位、支架、本体安装、包括绿色施工安全防护费）、税金、利润
27 | 变频空调风柜 3500CMH | 特灵、约克、麦克维尔 | 台 | 1 |  | 包括设备、变频器、控制柜、运输、安装就位、支架、本体安装、包括绿色施工安全防护费）、税金、利润
28 | 变频空调风柜 4000CMH | 特灵、约克、麦克维尔 | 台 | 1 |  | 包括设备、变频器、控制柜、运输、安装就位、支架、本体安装、包括绿色施工安全防护费）、税金、利润
29 | 变频空调风柜 4500CMH | 特灵、约克、麦克维尔 | 台 | 1 |  | 包括设备、变频器、控制柜、运输、安装就位、支架、本体安装、包括绿色施工安全防护费）、税金、利润
30 | 变频空调风柜 5000CMH | 特灵、约克、麦克维尔 | 台 | 1 |  | 包括设备、变频器、控制柜、运输、安装就位、支架、本体安装、包括绿色施工安全防护费）、税金、利润
31 | 变频空调风柜 6000CMH | 特灵、约克、麦克维尔 | 台 | 1 |  | 包括设备、变频器、控制柜、运输、安装就位、支架、本体安装、包括绿色施工安全防护费）、税金、利润
32 | 变频空调风柜 7000CMH | 特灵、约克、麦克维尔 | 台 | 1 |  | 包括设备、变频器、控制柜、运输、安装就位、支架、本体安装、包括绿色施工安全防护费）、税金、利润
33 | 变频空调风柜 8000CMH | 特灵、约克、麦克维尔 | 台 | 1 |  | 包括设备、变频器、控制柜、运输、安装就位、支架、本体安装、包括绿色施工安全防护费）、税金、利润
34 | 变频空调风柜 9000CMH | 特灵、约克、麦克维尔 | 台 | 1 |  | 包括设备、变频器、控制柜、运输、安装就位、支架、本体安装、包括绿色施工安全防护费）、税金、利润
35 | 变频空调风柜 10000CMH | 特灵、约克、麦克维尔 | 台 | 1 |  | 包括设备、变频器、控制柜、运输、安装就位、支架、本体安装、包括绿色施工安全防护费）、税金、利润
36 | 吊顶除湿机 除湿量(30°C/80%RH) 1.33kg/h | 松下、三菱、松井 | 台 | 1 |  | 包括设备、控制器、运输、安装就位、支架、本体安装、包括绿色施工安全防护费）、税金、利润
37 | 吊顶除湿机 除湿量(30°C/80%RH) 1.87kg/h | 松下、三菱、松井 | 台 | 1 |  | 包括设备、控制器、运输、安装就位、支架、本体安装、包括绿色施工安全防护费）、税金、利润
38 | 吊顶除湿机 除湿量(30°C/80%RH) 2.5kg/h | 松下、三菱、松井 | 台 | 1 |  | 包括设备、控制器、运输、安装就位、支架、本体安装、包括绿色施工安全防护费）、税金、利润
39 | 吊顶除湿机 除湿量(30°C/80%RH) 5.75kg/h | 松下、三菱、松井 | 台 | 1 |  | 包括设备、控制器、运输、安装就位、支架、本体安装、包括绿色施工安全防护费）、税金、利润
40 | 吊顶除湿机 除湿量(30°C/80%RH) 7.0kg/h | 松下、三菱、松井 | 台 | 1 |  | 包括设备、控制器、运输、安装就位、支架、本体安装、包括绿色施工安全防护费）、税金、利润
41 | 吊顶除湿机 除湿量(30°C/80%RH) 10.0kg/h | 松下、三菱、松井 | 台 | 1 |  | 包括设备、控制器、运输、安装就位、支架、本体安装、包括绿色施工安全防护费）、税金、利润
42 | 柜式静音方型风机110m9/h 噪音≤21dBA | 松下、绿岛风、德通 | 台 | 1 |  | 包括设备、控制器、运输、安装就位、支架、本体安装、包括绿色施工安全防护费）、税金、利润
43 | 柜式静音方型风机160m9/h 噪音≤21dBA | 松下、绿岛风、德通 | 台 | 1 |  | 包括设备、控制器、运输、安装就位、支架、本体安装、包括绿色施工安全防护费）、税金、利润
44 | 柜式静音方型风机210m9/h 噪音≤24dBa | 松下、绿岛风、德通 | 台 | 1 |  | 包括设备、控制器、运输、安装就位、支架、本体安装、包括绿色施工安全防护费）、税金、利润
45 | 柜式静音方型风机295m9/h 噪音≤24dBA | 松下、绿岛风、德通 | 台 | 1 |  | 包括设备、控制器、运输、安装就位、支架、本体安装、包括绿色施工安全防护费）、税金、利润
46 | 柜式静音方型风机370m8/h 噪音≤26dBA | 松下、绿岛风、德通 | 台 | 1 |  | 包括设备、控制器、运输、安装就位、支架、本体安装、包括绿色施工安全防护费）、税金、利润
47 | 柜式静音方型风机415m7/h 噪音≤27dBA | 松下、绿岛风、德通 | 台 | 1 |  | 包括设备、控制器、运输、安装就位、支架、本体安装、包括绿色施工安全防护费）、税金、利润
48 | 柜式静音方型风机550m6/h 噪音≤29dBA | 松下、绿岛风、德通 | 台 | 1 |  | 包括设备、控制器、运输、安装就位、支架、本体安装、包括绿色施工安全防护费）、税金、利润
49 | 柜式静音方型风机630m5/h 噪音≤31dBA | 松下、绿岛风、德通 | 台 | 1 |  | 包括设备、控制器、运输、安装就位、支架、本体安装、包括绿色施工安全防护费）、税金、利润
50 | 柜式静音方型风机770m4/h 噪音≤33dBA | 松下、绿岛风、德通 | 台 | 1 |  | 包括设备、控制器、运输、安装就位、支架、本体安装、包括绿色施工安全防护费）、税金、利润
51 | 柜式静音方型风机800m3/h 噪音≤34dBA | 松下、绿岛风、德通 | 台 | 1 |  | 包括设备、控制器、运输、安装就位、支架、本体安装、包括绿色施工安全防护费）、税金、利润
52 | 柜式静音方型风机920m3/h 噪音≤35dBA | 松下、绿岛风、德通 | 台 | 1 |  | 包括设备、控制器、运输、安装就位、支架、本体安装、包括绿色施工安全防护费）、税金、利润
53 | 柜式静音方型风机1000m3/h 噪音≤37dBA | 松下、绿岛风、德通 | 台 | 1 |  | 包括设备、控制器、运输、安装就位、支架、本体安装、包括绿色施工安全防护费）、税金、利润
54 | 柜式静音方型风机1200m3/h 噪音≤39dBA | 松下、绿岛风、德通 | 台 | 1 |  | 包括设备、控制器、运输、安装就位、支架、本体安装、包括绿色施工安全防护费）、税金、利润
55 | 弹簧减震器 10kg | 华侨、安立静、泊减 | 个 | 1 |  | 包括材料、运输、就位、安装、辅材、包括绿色施工安全防护费、税金、利润
56 | 弹簧减震器 20kg | 华侨、安立静、泊减 | 个 | 1 |  | 包括材料、运输、就位、安装、辅材、包括绿色施工安全防护费、税金、利润
57 | 弹簧减震器 30kg | 华侨、安立静、泊减 | 个 | 1 |  | 包括材料、运输、就位、安装、辅材、包括绿色施工安全防护费、税金、利润
58 | 弹簧减震器 40kg | 华侨、安立静、泊减 | 个 | 1 |  | 包括材料、运输、就位、安装、辅材、包括绿色施工安全防护费、税金、利润
59 | 弹簧减震器 60kg | 华侨、安立静、泊减 | 个 | 1 |  | 包括材料、运输、就位、安装、辅材、包括绿色施工安全防护费、税金、利润
60 | 弹簧减震器 80kg | 华侨、安立静、泊减 | 个 | 1 |  | 包括材料、运输、就位、安装、辅材、包括绿色施工安全防护费、税金、利润
61 | 弹簧减震器 100kg | 华侨、安立静、泊减 | 个 | 1 |  | 包括材料、运输、就位、安装、辅材、包括绿色施工安全防护费、税金、利润
62 | 弹簧减震器 120kg | 华侨、安立静、泊减 | 个 | 1 |  | 包括材料、运输、就位、安装、辅材、包括绿色施工安全防护费、税金、利润
63 | 弹簧减震器 160kg | 华侨、安立静、泊减 | 个 | 1 |  | 包括材料、运输、就位、安装、辅材、包括绿色施工安全防护费、税金、利润
64 | 弹簧减震器 200kg | 华侨、安立静、泊减 | 个 | 1 |  | 包括材料、运输、就位、安装、辅材、包括绿色施工安全防护费、税金、利润
65 | 弹簧减震器 240kg | 华侨、安立静、泊减 | 个 | 1 |  | 包括材料、运输、就位、安装、辅材、包括绿色施工安全防护费、税金、利润
66 | 弹簧减震器 300kg | 华侨、安立静、泊减 | 个 | 1 |  | 包括材料、运输、就位、安装、辅材、包括绿色施工安全防护费、税金、利润
二 | 水系统
1 | 镀锌钢管 DN20mm | 广钢、联兴、珠江 | 米 | 1 |  | 包括材料、运输、就位、安装、试压、辅材、包括绿色施工安全防护费）、税金、利润
2 | 镀锌钢管 DN25mm | 广钢、联兴、珠江 | 米 | 1 |  | 包括材料、运输、就位、安装、试压、辅材、包括绿色施工安全防护费）、税金、利润
3 | 镀锌钢管 DN32mm | 广钢、联兴、珠江 | 米 | 1 |  | 包括材料、运输、就位、安装、试压、辅材、包括绿色施工安全防护费）、税金、利润
4 | 镀锌钢管 DN40mm | 广钢、联兴、珠江 | 米 | 1 |  | 包括材料、运输、就位、安装、试压、辅材、包括绿色施工安全防护费）、税金、利润
5 | 镀锌钢管 DN50mm | 广钢、联兴、珠江 | 米 | 1 |  | 包括材料、运输、就位、安装、试压、辅材、包括绿色施工安全防护费）、税金、利润
6 | 镀锌钢管 DN65mm | 广钢、联兴、珠江 | 米 | 1 |  | 包括材料、运输、就位、安装、试压、辅材、包括绿色施工安全防护费）、税金、利润
7 | 无缝钢管 DN80mm | 宝钢、鞍钢、广钢 | 米 | 1 |  | 包括材料、运输、就位、安装、试压、除锈、防腐、辅材、包括绿色施工安全防护费）、税金、利润
8 | 无缝钢管 DN100mm | 宝钢、鞍钢、广钢 | 米 | 1 |  | 包括材料、运输、就位、安装、试压、除锈、防腐、辅材、包括绿色施工安全防护费）、税金、利润
9 | 无缝钢管 DN125mm | 宝钢、鞍钢、广钢 | 米 | 1 |  | 包括材料、运输、就位、安装、试压、除锈、防腐、辅材、包括绿色施工安全防护费）、税金、利润
10 | 无缝钢管 DN150mm | 宝钢、鞍钢、广钢 | 米 | 1 |  | 包括材料、运输、就位、安装、试压、除锈、防腐、辅材、包括绿色施工安全防护费）、税金、利润
11 | 冷冻水管保温套管 DN20mm；厚度30mm | 阿乐斯、凯门富乐斯、广华易乐斯 | 米 | 1 |  | 包括材料、运输、就位、安装、胶水等辅材、包括绿色施工安全防护费）、税金、利润
12 | 冷冻水管保温套管 DN25mm；厚度30mm | 阿乐斯、凯门富乐斯、广华易乐斯 | 米 | 1 |  | 包括材料、运输、就位、安装、胶水等辅材、包括绿色施工安全防护费）、税金、利润
13 | 冷冻水管保温套管 DN32mm；厚度30mm | 阿乐斯、凯门富乐斯、广华易乐斯 | 米 | 1 |  | 包括材料、运输、就位、安装、胶水等辅材、包括绿色施工安全防护费）、税金、利润
14 | 冷冻水管保温套管 DN40mm；厚度30mm | 阿乐斯、凯门富乐斯、广华易乐斯 | 米 | 1 |  | 包括材料、运输、就位、安装、胶水等辅材、包括绿色施工安全防护费）、税金、利润
15 | 冷冻水管保温套管 DN50mm；厚度30mm | 阿乐斯、凯门富乐斯、广华易乐斯 | 米 | 1 |  | 包括材料、运输、就位、安装、胶水等辅材、包括绿色施工安全防护费）、税金、利润
16 | 冷冻水管保温套管 DN65mm：厚度40mm | 阿乐斯、凯门富乐斯、广华易乐斯 | 米 | 1 |  | 包括材料、运输、就位、安装、胶水等辅材、包括绿色施工安全防护费）、税金、利润
17 | 冷冻水管保温套管 DN80mm；厚度40mm | 阿乐斯、凯门富乐斯、广华易乐斯 | 米 | 1 |  | 包括材料、运输、就位、安装、胶水等辅材、包括绿色施工安全防护费）、税金、利润
18 | 冷冻水管保温套管 DN100mm；厚度40mm | 阿乐斯、凯门富乐斯、广华易乐斯 | 米 | 1 |  | 包括材料、运输、就位、安装、胶水等辅材、包括绿色施工安全防护费）、税金、利润
19 | 冷冻水管保温套管 DN125mm；厚度50mm | 阿乐斯、凯门富乐斯、广华易乐斯 | 米 | 1 |  | 包括材料、运输、就位、安装、胶水等辅材、包括绿色施工安全防护费）、税金、利润
20 | 冷冻水管保温套管 DN150mm；厚度50mm | 阿乐斯、凯门富乐斯、广华易乐斯 | 米 | 1 |  | 包括材料、运输、就位、安装、胶水等辅材、包括绿色施工安全防护费）、税金、利润
21 | 冷冻水管保温套管 DN200mm；厚度50mm | 阿乐斯、凯门富乐斯、广华易乐斯 | 米 | 1 |  | 包括材料、运输、就位、安装、胶水等辅材、包括绿色施工安全防护费）、税金、利润
22 | 冷冻水管保温套管 DN250mm；厚度50mm | 阿乐斯、凯门富乐斯、广华易乐斯 | 米 | 1 |  | 包括材料、运输、就位、安装、胶水等辅材、包括绿色施工安全防护费）、税金、利润
23 | 冷冻水管保温套管 DN300mm；厚度50mm | 阿乐斯、凯门富乐斯、广华易乐斯 | 米 | 1 |  | 包括材料、运输、就位、安装、胶水等辅材、包括绿色施工安全防护费）、税金、利润
24 | 冷冻水管保温套管 DN350mm；厚度50mm | 阿乐斯、凯门富乐斯、广华易乐斯 | 米 | 1 |  | 包括材料、运输、就位、安装、胶水等辅材、包括绿色施工安全防护费）、税金、利润
25 | 冷冻水管保温套管 DN400mm：厚度50mm | 阿乐斯、凯门富乐斯、广华易乐斯 | 米 | 1 |  | 包括材料、运输、就位、安装、胶水等辅材、包括绿色施工安全防护费）、税金、利润
26 | 冷凝排水管 U-PVCφ40mm | 联塑、广熙、顾地 | 米 | 1 |  | 包括材料、运输、就位、安装、试压、辅材、包括绿色施工安全防护费）、税金、利润
27 | 冷凝排水管 U-PVCφ32mm | 联塑、广熙、顾地 | 米 | 1 |  | 包括材料、运输、就位、安装、试压、辅材、包括绿色施工安全防护费）、税金、利润
28 | 冷凝排水管 U-PVCφ25mm | 联塑、广熙、顾地 | 米 | 1 |  | 包括材料、运输、就位、安装、试压、辅材、包括绿色施工安全防护费）、税金、利润
29 | 冷凝排水管保温(橡塑) Φ40×9mm | 阿乐斯、凯门富乐斯、广华易乐斯 | 米 | 1 |  | 包括材料、运输、就位、安装、胶水等辅材、包括绿色施工安全防护费）、税金、利润
30 | 冷凝排水管保温(橡塑) Φ32×9mm | 阿乐斯、凯门富乐斯、广华易乐斯 | 米 | 1 |  | 包括材料、运输、就位、安装、胶水等辅材、包括绿色施工安全防护费）、税金、利润
31 | 冷凝排水管保温(橡塑) Φ25×9mm | 阿乐斯、凯门富乐斯、广华易乐斯 | 米 | 1 |  | 包括材料、运输、就位、安装、胶水等辅材、包括绿色施工安全防护费）、税金、利润
32 | 阀门绝热 DN65~DN100 | 阿乐斯、凯门富乐斯、广华易乐斯 | 个 | 1 |  | 包括材料、运输、就位、安装、辅材、包括绿色施工安全防护费、税金、利润
33 | 阀门绝热 DN125~DN200 | 阿乐斯、凯门富乐斯、广华易乐斯 | 个 | 1 |  | 包括材料、运输、就位、安装、辅材、包括绿色施工安全防护费、税金、利润
34 | 阀门绝热 DN250~300 | 阿乐斯、凯门富乐斯、广华易乐斯 | 个 | 1 |  | 包括材料、运输、就位、安装、辅材、包括绿色施工安全防护费、税金、利润
35 | 法兰绝热 DN65~DN100 | 阿乐斯、凯门富乐斯、广华易乐斯 | 个 | 1 |  | 包括材料、运输、就位、安装、辅材、包括绿色施工安全防护费、税金、利润
36 | 法兰绝热 DN125~200 | 阿乐斯、凯门富乐斯、广华易乐斯 | 个 | 1 |  | 包括材料、运输、就位、安装、辅材、包括绿色施工安全防护费、税金、利润
37 | 法兰绝热 DN250~300 | 阿乐斯、凯门富乐斯、广华易乐斯 | 个 | 1 |  | 包括材料、运输、就位、安装、辅材、包括绿色施工安全防护费、税金、利润
38 | 不锈钢伸缩节DN20mm | 埃美柯、塘高、广州申隆 | 个 | 1 |  | 包括材料、运输、就位、安装、试压、连接件等辅材、包括绿色施工安全防护费）、税金、利润
39 | 不锈钢伸缩节DN25mm | 埃美柯、塘高、广州申隆 | 个 | 1 |  | 包括材料、运输、就位、安装、试压、胶水等辅材、包括绿色施工安全防护费）、税金、利润
40 | 全铜闸阀DN20 | 埃美柯、塘高、永亨 | 个 | 1 |  | 包括材料、运输、就位、安装、试压、胶水等辅材、包括绿色施工安全防护费）、税金、利润
41 | 全铜闸阀DN25 | 埃美柯、塘高、永亨 | 个 | 1 |  | 包括材料、运输、就位、安装、试压、胶水等辅材、包括绿色施工安全防护费）、税金、利润
42 | 全铜闸阀DN32 | 埃美柯、塘高、永亨 | 个 | 1 |  | 包括材料、运输、就位、安装、试压、胶水等辅材、包括绿色施工安全防护费）、税金、利润
43 | 全铜闸阀DN40 | 埃美柯、塘高、永亨 | 个 | 1 |  | 包括材料、运输、就位、安装、试压、胶水等辅材、包括绿色施工安全防护费）、税金、利润
44 | 全铜闸阀DN50 | 埃美柯、塘高、永亨 | 个 | 1 |  | 包括材料、运输、就位、安装、试压、胶水等辅材、包括绿色施工安全防护费）、税金、利润
45 | 不锈钢软管 DN20mm L=400mm | 埃美柯、塘高、广州申隆 | 个 | 1 |  | 包括材料、运输、就位、安装、试压、胶水等辅材、包括绿色施工安全防护费）、税金、利润
46 | 电动二通阀 DN20mm | 西门子、霍尼韦尔、江森、约克 | 个 | 1 |  | 包括材料、运输、就位、安装、试压、胶水、接线、等辅材、包括绿色施工安全防护费）、税金、利润
47 | 电动二通阀 DN25mm | 西门子、霍尼韦尔、江森、约克 | 个 | 1 |  | 包括材料、运输、就位、安装、试压、胶水、接线、等辅材、包括绿色施工安全防护费）、税金、利润
48 | 涡轮蝶阀DN50 PN16铸钢材质） | 上海冠龙，天津塘高，依博罗 | 个 | 1 |  | 包括材料、运输、就位、安装、试压、胶水等辅材、包括绿色施工安全防护费）、税金、利润
49 | 涡轮蝶阀DN65 PN16铸钢材质） | 上海冠龙，天津塘高，依博罗 | 个 | 1 |  | 包括材料、运输、就位、安装、试压、胶水等辅材、包括绿色施工安全防护费）、税金、利润
50 | 涡轮蝶阀DN80 PN16铸钢材质） | 上海冠龙，天津塘高，依博罗 | 个 | 1 |  | 包括材料、运输、就位、安装、试压、胶水等辅材、包括绿色施工安全防护费）、税金、利润
51 | 涡轮蝶阀DN100 PN16铸钢材质） | 上海冠龙，天津塘高，依博罗 | 个 | 1 |  | 包括材料、运输、就位、安装、试压、胶水等辅材、包括绿色施工安全防护费）、税金、利润
52 | 涡轮蝶阀DN125 PN16铸钢材质） | 上海冠龙，天津塘高，依博罗 | 个 | 1 |  | 包括材料、运输、就位、安装、试压、胶水等辅材、包括绿色施工安全防护费）、税金、利润
53 | 涡轮蝶阀DN150 PN16铸钢材质） | 上海冠龙，天津塘高，依博罗 | 个 | 1 |  | 包括材料、运输、就位、安装、试压、胶水等辅材、包括绿色施工安全防护费）、税金、利润
54 | 涡轮蝶阀DN200 PN16铸钢材质） | 上海冠龙，天津塘高，依博罗 | 个 | 1 |  | 包括材料、运输、就位、安装、试压、胶水等辅材、包括绿色施工安全防护费）、税金、利润
55 | 涡轮蝶阀DN250 PN16铸钢材质） | 上海冠龙，天津塘高，依博罗 | 个 | 1 |  | 包括材料、运输、就位、安装、试压、胶水等辅材、包括绿色施工安全防护费）、税金、利润
56 | 涡轮蝶阀DN300 PN16铸钢材质） | 上海冠龙，天津塘高，依博罗 | 个 | 1 |  | 包括材料、运输、就位、安装、试压、胶水等辅材、包括绿色施工安全防护费）、税金、利润
57 | 涡轮蝶阀DN350 PN16铸钢材质） | 上海冠龙，天津塘高，依博罗 | 个 | 1 |  | 包括材料、运输、就位、安装、试压、胶水等辅材、包括绿色施工安全防护费）、税金、利润
58 | 涡轮蝶阀DN400 PN16铸钢材质） | 上海冠龙，天津塘高，依博罗 | 个 | 1 |  | 包括材料、运输、就位、安装、试压、胶水等辅材、包括绿色施工安全防护费）、税金、利润
59 | PE托码及管道支架 管径50mm以内 | / | 只 | 1 |  | 包括材料、运输、就位、安装、试压、胶水等辅材、包括绿色施工安全防护费）、税金、利润
60 | PE托码及管道支架 管径50mm-100mm | / | 只 | 1 |  | 包括材料、运输、就位、安装、试压、胶水等辅材、包括绿色施工安全防护费）、税金、利润
61 | PE托码及管道支架 管径125mm-200mm | / | 只 | 1 |  | 包括材料、运输、就位、安装、试压、胶水等辅材、包括绿色施工安全防护费）、税金、利润
62 | PE托码及管道支架 管径250-300mm以内 | / | 只 | 1 |  | 包括材料、运输、就位、安装、试压、胶水等辅材、包括绿色施工安全防护费）、税金、利润
63 | PE托码及管道支架 管径350mm-400mm | / | 只 | 1 |  | 包括材料、运输、就位、安装、试压、胶水等辅材、包括绿色施工安全防护费）、税金、利润
64 | 1对PE托码及管道支架 管径50mm以内 | / | 套 | 1 |  | 包括材料、运输、就位、安装、试压、胶水等辅材、包括绿色施工安全防护费）、税金、利润
65 | 1对PE托码及管道支架 管径50mm-100mm | / | 套 | 1 |  | 包括材料、运输、就位、安装、试压、胶水等辅材、包括绿色施工安全防护费）、税金、利润
66 | 1对PE托码及管道支架管径125mm-200mm | / | 套 | 1 |  | 包括材料、运输、就位、安装、试压、胶水等辅材、包括绿色施工安全防护费）、税金、利润
67 | 1对PE托码及管道支架 管径250-300mm | / | 套 | 1 |  | 包括材料、运输、就位、安装、试压、胶水等辅材、包括绿色施工安全防护费）、税金、利润
68 | 1对PE托码及管道支架 管径350mm-400mm | / | 套 | 1 |  | 包括材料、运输、就位、安装、试压、胶水等辅材、包括绿色施工安全防护费）、税金、利润
69 | 转换法兰(电弧焊,PN16) DN50 | / | 片 | 1 |  | 包括材料、运输、就位、安装、辅材、包括绿色施工安全防护费、税金、利润
70 | 转换法兰(电弧焊,PN16) DN65 | / | 片 | 1 |  | 包括材料、运输、就位、安装、辅材、包括绿色施工安全防护费、税金、利润
71 | 转换法兰(电弧焊,PN16) DN80 | / | 片 | 1 |  | 包括材料、运输、就位、安装、辅材、包括绿色施工安全防护费、税金、利润
72 | 转换法兰(电弧焊,PN16) DN100 | / | 片 | 1 |  | 包括材料、运输、就位、安装、辅材、包括绿色施工安全防护费、税金、利润
73 | 转换法兰(电弧焊,PN16) DN125 | / | 片 | 1 |  | 包括材料、运输、就位、安装、辅材、包括绿色施工安全防护费、税金、利润
74 | 转换法兰(电弧焊,PN16) DN150 | / | 片 | 1 |  | 包括材料、运输、就位、安装、辅材、包括绿色施工安全防护费、税金、利润
75 | 转换法兰(电弧焊,PN16) DN200 | / | 片 | 1 |  | 包括材料、运输、就位、安装、辅材、包括绿色施工安全防护费、税金、利润
76 | 转换法兰(电弧焊,PN16) DN250 | / | 片 | 1 |  | 包括材料、运输、就位、安装、辅材、包括绿色施工安全防护费、税金、利润
77 | 转换法兰(电弧焊,PN16) DN300 | / | 片 | 1 |  | 包括材料、运输、就位、安装、辅材、包括绿色施工安全防护费、税金、利润
78 | 不锈钢波纹金属软管 DN32 | 广州申隆、华侨、埃美柯 | 个 | 1 |  | 包括材料、运输、就位、安装、辅材、包括绿色施工安全防护费、税金、利润
79 | 不锈钢波纹金属软管 DN40 | 广州申隆、华侨、埃美柯 | 个 | 1 |  | 包括材料、运输、就位、安装、辅材、包括绿色施工安全防护费、税金、利润
80 | 不锈钢波纹金属软管 DN50 | 广州申隆、华侨、埃美柯 | 个 | 1 |  | 包括材料、运输、就位、安装、辅材、包括绿色施工安全防护费、税金、利润
81 | 不锈钢波纹金属软管 DN65 | 广州申隆、华侨、埃美柯 | 个 | 1 |  | 包括材料、运输、就位、安装、辅材、包括绿色施工安全防护费、税金、利润
82 | 不锈钢波纹金属软管 DN80 | 广州申隆、华侨、埃美柯 | 个 | 1 |  | 包括材料、运输、就位、安装、辅材、包括绿色施工安全防护费、税金、利润
83 | 电动比例积分阀 DN32 | 江森、霍尼维尔、HANOER | 个 | 1 |  | 包括材料、运输、就位、安装、辅材、包括绿色施工安全防护费、税金、利润
84 | 电动比例积分阀 DN40 | 江森、霍尼维尔、HANOER | 个 | 1 |  | 包括材料、运输、就位、安装、辅材、包括绿色施工安全防护费、税金、利润
85 | 电动比例积分阀 DN50 | 江森、霍尼维尔、HANOER | 个 | 1 |  | 包括材料、运输、就位、安装、辅材、包括绿色施工安全防护费、税金、利润
86 | 电动比例积分阀 DN65 | 江森、霍尼维尔、HANOER | 个 | 1 |  | 包括材料、运输、就位、安装、辅材、包括绿色施工安全防护费、税金、利润
87 | 电动比例积分阀 DN80 | 江森、霍尼维尔、HANOER | 个 | 1 |  | 包括材料、运输、就位、安装、辅材、包括绿色施工安全防护费、税金、利润
88 | 电动比例积分阀 DN100 | 江森、霍尼维尔、HANOER | 个 | 1 |  | 包括材料、运输、就位、安装、辅材、包括绿色施工安全防护费、税金、利润
89 | 温度仪表(304不锈钢材质） | 国标 | 支 | 1 |  | 包括材料、运输、就位、安装、辅材、包括绿色施工安全防护费、税金、利润
90 | 压力仪表(304不锈钢材质） | 国标 | 台 | 1 |  | 包括材料、运输、就位、安装、辅材、包括绿色施工安全防护费、税金、利润
91 | 自动放气阀（黄铜材质） DN25 | 广州申隆、埃美柯 | 个 | 1 |  | 包括材料、运输、就位、安装、辅材、包括绿色施工安全防护费、税金、利润
92 | 新旧水管断管接水 主管公称直径(mm以内) 20 | / | 组 | 1 |  | 包括材料、运输、就位、安装、辅材、包括绿色施工安全防护费、税金、利润
93 | 新旧水管断管接水 主管公称直径(mm以内) 32 | / | 组 | 1 |  | 包括材料、运输、就位、安装、辅材、包括绿色施工安全防护费、税金、利润
94 | 新旧水管断管接水 主管公称直径(mm以内) 50 | / | 组 | 1 |  | 包括材料、运输、就位、安装、辅材、包括绿色施工安全防护费、税金、利润
95 | 新旧水管断管接水 主管公称直径(mm以内) 80 | / | 组 | 1 |  | 包括材料、运输、就位、安装、辅材、包括绿色施工安全防护费、税金、利润
96 | 新旧水管断管接水 主管公称直径(mm以内) 100 | / | 组 | 1 |  | 包括材料、运输、就位、安装、辅材、包括绿色施工安全防护费、税金、利润
97 | 新旧水管断管接水 主管公称直径(mm以内) 125 | / | 组 | 1 |  | 包括材料、运输、就位、安装、辅材、包括绿色施工安全防护费、税金、利润
98 | 新旧水管断管接水 主管公称直径(mm以内) 150 | / | 组 | 1 |  | 包括材料、运输、就位、安装、辅材、包括绿色施工安全防护费、税金、利润
99 | 新旧水管断管接水 主管公称直径(mm以内) 200 | / | 组 | 1 |  | 包括材料、运输、就位、安装、辅材、包括绿色施工安全防护费、税金、利润
三 | 风系统
1 | 镀锌钢板风管 δ=0.75mm | 广钢、联兴、珠江 | ㎡ | 1 |  | 包括材料、运输、就位、安装、辅材、包括绿色施工安全防护费）、税金、利润
2 | 镀锌钢板风管 δ=1.0mm | 广钢、联兴、珠江 | ㎡ | 1 |  | 包括材料、运输、就位、安装、辅材、包括绿色施工安全防护费）、税金、利润
3 | 镀锌钢板风管 δ=1.2mm | 广钢、联兴、珠江 | ㎡ | 1 |  | 包括材料、运输、就位、安装、辅材、包括绿色施工安全防护费）、税金、利润
4 | 风管保温(橡塑) δ=20mm | 阿乐斯、凯门富乐斯、广华易乐斯 | ㎡ | 1 |  | 包括材料、运输、就位、安装、胶水等辅材、包括绿色施工安全防护费）、税金、利润
5 | 风管保温(橡塑) δ=25mm | 阿乐斯、凯门富乐斯、广华易乐斯 | ㎡ | 1 |  | 包括材料、运输、就位、安装、胶水等辅材、包括绿色施工安全防护费）、税金、利润
6 | 风管保温(橡塑) δ=30mm | 阿乐斯、凯门富乐斯、广华易乐斯 | ㎡ | 1 |  | 包括材料、运输、就位、安装、胶水等辅材、包括绿色施工安全防护费）、税金、利润
7 | 带滤网回风百叶0.3m2及 以内 | 宏通、科风、康美 | 个 | 1 |  | 包括材料、运输、就位、安装、辅材、包括绿色施工安全防护费）、税金、利润
8 | 带滤网回风百叶0.3~ 0.5m2以内 | 宏通、科风、康美 | 个 | 1 |  | 包括材料、运输、就位、安装、辅材、包括绿色施工安全防护费）、税金、利润
9 | 带滤网回风百叶0.5~1.0m2以内 | 宏通、科风、康美 | 个 | 1 |  | 包括材料、运输、就位、安装、辅材、包括绿色施工安全防护费）、税金、利润
10 | 带滤网回风百叶1~2m2以内 | 宏通、科风、康美 | 个 | 1 |  | 包括材料、运输、就位、安装、辅材、包括绿色施工安全防护费）、税金、利润
11 | 带滤网回风百叶2~3m2以内 | 宏通、科风、康美 | 个 | 1 |  | 包括材料、运输、就位、安装、辅材、包括绿色施工安全防护费）、税金、利润
12 | 方形散流器0.5m*0.5m以内 | 宏通、科风、康美 | 个 | 1 |  | 包括材料、运输、就位、安装、辅材、包括绿色施工安全防护费）、税金、利润
13 | 方形散流器0.6m*0.6m以内 | 宏通、科风、康美 | 个 | 1 |  | 包括材料、运输、就位、安装、辅材、包括绿色施工安全防护费）、税金、利润
14 | 单/双层送风百叶0.5m*0.5m以内 | 宏通、科风、康美 | 个 | 1 |  | 包括材料、运输、就位、安装、辅材、包括绿色施工安全防护费）、税金、利润
15 | 单/双层送风百叶.6m*0.6m以内 | 宏通、科风、康美 | 个 | 1 |  | 包括材料、运输、就位、安装、辅材、包括绿色施工安全防护费）、税金、利润
16 | 送风静压箱440*150*400 | 宏通、科风、康美 | 个 | 1 |  | 包括材料、运输、就位、安装、辅材、包括绿色施工安全防护费、税金、利润
17 | 送风静压箱590*150*400 | 宏通、科风、康美 | 个 | 1 |  | 包括材料、运输、就位、安装、辅材、包括绿色施工安全防护费、税金、利润
18 | 送风静压箱670*150*400 | 宏通、科风、康美 | 个 | 1 |  | 包括材料、运输、就位、安装、辅材、包括绿色施工安全防护费、税金、利润
19 | 送风静压箱730*150*400 | 宏通、科风、康美 | 个 | 1 |  | 包括材料、运输、就位、安装、辅材、包括绿色施工安全防护费、税金、利润
20 | 送风静压箱830*150*400 | 宏通、科风、康美 | 个 | 1 |  | 包括材料、运输、就位、安装、辅材、包括绿色施工安全防护费、税金、利润
21 | 送风静压箱1010*150*400 | 宏通、科风、康美 | 个 | 1 |  | 包括材料、运输、就位、安装、辅材、包括绿色施工安全防护费、税金、利润
22 | 送风静压箱1210*150*400 | 宏通、科风、康美 | 个 | 1 |  | 包括材料、运输、就位、安装、辅材、包括绿色施工安全防护费、税金、利润
23 | 送风静压箱1260*150*400 | 宏通、科风、康美 | 个 | 1 |  | 包括材料、运输、就位、安装、辅材、包括绿色施工安全防护费、税金、利润
24 | 送风静压箱1430*150*400 | 宏通、科风、康美 | 个 | 1 |  | 包括材料、运输、就位、安装、辅材、包括绿色施工安全防护费、税金、利润
25 | 回风静压箱470*230*400 | 宏通、科风、康美 | 个 | 1 |  | 包括材料、运输、就位、安装、辅材、包括绿色施工安全防护费、税金、利润
26 | 回风静压箱620*230*400 | 宏通、科风、康美 | 个 | 1 |  | 包括材料、运输、就位、安装、辅材、包括绿色施工安全防护费、税金、利润
27 | 回风静压箱700*230*400 | 宏通、科风、康美 | 个 | 1 |  | 包括材料、运输、就位、安装、辅材、包括绿色施工安全防护费、税金、利润
28 | 回风静压箱760*230*400 | 宏通、科风、康美 | 个 | 1 |  | 包括材料、运输、就位、安装、辅材、包括绿色施工安全防护费、税金、利润
29 | 回风静压箱860*230*400 | 宏通、科风、康美 | 个 | 1 |  | 包括材料、运输、就位、安装、辅材、包括绿色施工安全防护费、税金、利润
30 | 回风静压箱1040*230*400 | 宏通、科风、康美 | 个 | 1 |  | 包括材料、运输、就位、安装、辅材、包括绿色施工安全防护费、税金、利润
31 | 回风静压箱1240*230*400 | 宏通、科风、康美 | 个 | 1 |  | 包括材料、运输、就位、安装、辅材、包括绿色施工安全防护费、税金、利润
32 | 回风静压箱1290*230*400 | 宏通、科风、康美 | 个 | 1 |  | 包括材料、运输、就位、安装、辅材、包括绿色施工安全防护费、税金、利润
33 | 回风静压箱1420*230*400 | 宏通、科风、康美 | 个 | 1 |  | 包括材料、运输、就位、安装、辅材、包括绿色施工安全防护费、税金、利润
34 | 防火调节阀0.1m2 | 宏通、科风、康美 | 个 | 1 |  | 包括材料、运输、就位、安装、辅材、包括绿色施工安全防护费、税金、利润
35 | 防火调节阀0.1~0.2m2 | 宏通、科风、康美 | 个 | 1 |  | 包括材料、运输、就位、安装、辅材、包括绿色施工安全防护费、税金、利润
36 | 防火调节阀0.2~0.3m2 | 宏通、科风、康美 | 个 | 1 |  | 包括材料、运输、就位、安装、辅材、包括绿色施工安全防护费、税金、利润
37 | 防火调节阀0.3~0.4m2 | 宏通、科风、康美 | 个 | 1 |  | 包括材料、运输、就位、安装、辅材、包括绿色施工安全防护费、税金、利润
38 | 防火调节阀0.4~0.5m2 | 宏通、科风、康美 | 个 | 1 |  | 包括材料、运输、就位、安装、辅材、包括绿色施工安全防护费、税金、利润
39 | 防调节火阀0.5~0.6m2 | 宏通、科风、康美 | 个 | 1 |  | 包括材料、运输、就位、安装、辅材、包括绿色施工安全防护费、税金、利润
40 | 防火调节阀0.6~0.7m2 | 宏通、科风、康美 | 个 | 1 |  | 包括材料、运输、就位、安装、辅材、包括绿色施工安全防护费、税金、利润
41 | 手动对开多叶调节阀 0.1m2 | 宏通、科风、康美 | 个 | 1 |  | 包括材料、运输、就位、安装、辅材、包括绿色施工安全防护费、税金、利润
42 | 手动对开多叶调节阀0.1~0.2 m2 | 宏通、科风、康美 | 个 | 1 |  | 包括材料、运输、就位、安装、辅材、包括绿色施工安全防护费、税金、利润
43 | 手动对开多叶调节阀0.2~0.3 m2 | 宏通、科风、康美 | 个 | 1 |  | 包括材料、运输、就位、安装、辅材、包括绿色施工安全防护费、税金、利润
44 | 手动对开多叶调节阀 0.3~0.4m2 | 宏通、科风、康美 | 个 | 1 |  | 包括材料、运输、就位、安装、辅材、包括绿色施工安全防护费、税金、利润
45 | 手动对开多叶调节阀0.4~0.5 m2 | 宏通、科风、康美 | 个 | 1 |  | 包括材料、运输、就位、安装、辅材、包括绿色施工安全防护费、税金、利润
46 | 手动对开多叶调节阀0.5~0.6 m2 | 宏通、科风、康美 | 个 | 1 |  | 包括材料、运输、就位、安装、辅材、包括绿色施工安全防护费、税金、利润
47 | 手动对开多叶调节阀0.6~0.7 m2 | 宏通、科风、康美 | 个 | 1 |  | 包括材料、运输、就位、安装、辅材、包括绿色施工安全防护费、税金、利润
48 | 风管止回阀止回阀0.1m2 | 宏通、科风、康美 | 个 | 1 |  | 包括材料、运输、就位、安装、辅材、包括绿色施工安全防护费、税金、利润
49 | 风管止回阀止回阀0.1~0.2m2 | 宏通、科风、康美 | 个 | 1 |  | 包括材料、运输、就位、安装、辅材、包括绿色施工安全防护费、税金、利润
50 | 风管止回阀止回阀0.2~0.3m2 | 宏通、科风、康美 | 个 | 1 |  | 包括材料、运输、就位、安装、辅材、包括绿色施工安全防护费、税金、利润
51 | 风管止回阀止回阀0.3~0.4m2 | 宏通、科风、康美 | 个 | 1 |  | 包括材料、运输、就位、安装、辅材、包括绿色施工安全防护费、税金、利润
52 | 风管止回阀止回阀0.4~0.5m2 | 宏通、科风、康美 | 个 | 1 |  | 包括材料、运输、就位、安装、辅材、包括绿色施工安全防护费、税金、利润
53 | 风管止回阀止回阀0.5~0.6m2 | 宏通、科风、康美 | 个 | 1 |  | 包括材料、运输、就位、安装、辅材、包括绿色施工安全防护费、税金、利润
54 | 风管止回阀止回阀0.6~0.7m2 | 宏通、科风、康美 | 个 | 1 |  | 包括材料、运输、就位、安装、辅材、包括绿色施工安全防护费、税金、利润
55 | 柔性软风管￠100 | 上海显隆、耀安、科风 | m | 1 |  | 包括材料、运输、就位、安装、辅材、包括绿色施工安全防护费、税金、利润
56 | 柔性软风管￠150 | 上海显隆、耀安、科风 | m | 1 |  | 包括材料、运输、就位、安装、辅材、包括绿色施工安全防护费、税金、利润
57 | 柔性软风管￠200 | 上海显隆、耀安、科风 | m | 1 |  | 包括材料、运输、就位、安装、辅材、包括绿色施工安全防护费、税金、利润
58 | 柔性软风管￠250 | 上海显隆、耀安、科风 | m | 1 |  | 包括材料、运输、就位、安装、辅材、包括绿色施工安全防护费、税金、利润
59 | 双面铝箔玻纤软管￠100 | 上海显隆、耀安、科风 | m | 1 |  | 包括材料、运输、就位、安装、辅材、包括绿色施工安全防护费、税金、利润
60 | 双面铝箔玻纤软管￠150 | 上海显隆、耀安、科风 | m | 1 |  | 包括材料、运输、就位、安装、辅材、包括绿色施工安全防护费、税金、利润
61 | 双面铝箔玻纤软管￠200 | 上海显隆、耀安、科风 | m | 1 |  | 包括材料、运输、就位、安装、辅材、包括绿色施工安全防护费、税金、利润
62 | 双面铝箔玻纤软管￠250 | 上海显隆、耀安、科风 | m | 1 |  | 包括材料、运输、就位、安装、辅材、包括绿色施工安全防护费、税金、利润
63 | 防火帆布软接 3mm | / | m | 1 |  | 包括材料、运输、就位、安装、辅材、包括绿色施工安全防护费、税金、利润
64 | 304不锈钢防虫网1m2及以下 | 国标 | 个 | 1 |  | 包括材料、运输、就位、安装、辅材、包括绿色施工安全防护费、税金、利润
65 | 304不锈钢防虫网~21m2及以下 | 国标 | 个 | 1 |  | 包括材料、运输、就位、安装、辅材、包括绿色施工安全防护费、税金、利润
66 | 风管天圆地方￠100 | 国标 | 个 | 1 |  | 包括材料、运输、就位、安装、辅材、包括绿色施工安全防护费、税金、利润
67 | 风管天圆地方￠150 | 国标 | 个 | 1 |  | 包括材料、运输、就位、安装、辅材、包括绿色施工安全防护费、税金、利润
68 | 风管天圆地方￠200 | 国标 | 个 | 1 |  | 包括材料、运输、就位、安装、辅材、包括绿色施工安全防护费、税金、利润
69 | 风管天圆地方 ￠250 | 国标 | 个 | 1 |  | 包括材料、运输、就位、安装、辅材、包括绿色施工安全防护费、税金、利润
70 | PU镀铜钢丝软风管￠75 | 意宝、马斯特菲、容达 | m | 1 |  | 包括材料、运输、就位、安装、辅材、包括绿色施工安全防护费、税金、利润
71 | PU镀铜钢丝软风管￠100 | 意宝、马斯特菲、容达 | m | 1 |  | 包括材料、运输、就位、安装、辅材、包括绿色施工安全防护费、税金、利润
72 | PU镀铜钢丝软风管￠125 | 意宝、马斯特菲、容达 | m | 1 |  | 包括材料、运输、就位、安装、辅材、包括绿色施工安全防护费、税金、利润
73 | PU镀铜钢丝软风管￠150 | 意宝、马斯特菲、容达 | m | 1 |  | 包括材料、运输、就位、安装、辅材、包括绿色施工安全防护费、税金、利润
74 | PU镀铜钢丝软风管￠200 | 意宝、马斯特菲、容达 | m | 1 |  | 包括材料、运输、就位、安装、辅材、包括绿色施工安全防护费、税金、利润
75 | PU镀铜钢丝软风管￠250 | 意宝、马斯特菲、容达 | m | 1 |  | 包括材料、运输、就位、安装、辅材、包括绿色施工安全防护费、税金、利润
76 | PU镀铜钢丝软风管￠300 | 意宝、马斯特菲、容达 | m | 1 |  | 包括材料、运输、就位、安装、辅材、包括绿色施工安全防护费、税金、利润
四 | 电及控制系统
1 | 铜芯电线BV1.5mm2 | 广州电缆、广东电缆、番禺电缆 | m | 1 |  | 包括材料、运输、就位、安装、辅材、包括绿色施工安全防护费）、税金、利润
2 | 铜芯电线BV2.5mm2 | 广州电缆、广东电缆、番禺电缆 | m | 1 |  | 包括材料、运输、就位、安装、辅材、包括绿色施工安全防护费）、税金、利润
3 | 铜芯电线BV4.0mm2 | 广州电缆、广东电缆、番禺电缆 | m | 1 |  | 包括材料、运输、就位、安装、辅材、包括绿色施工安全防护费）、税金、利润
4 | 铜芯电线BV6mm2 | 广州电缆、广东电缆、番禺电缆 | m | 1 |  | 包括材料、运输、就位、安装、辅材、包括绿色施工安全防护费）、税金、利润
5 | 铜芯电线BV10mm2 | 广州电缆、广东电缆、番禺电缆 | m | 1 |  | 包括材料、运输、就位、安装、辅材、包括绿色施工安全防护费）、税金、利润
6 | 铜芯电线BV16mm2 | 广州电缆、广东电缆、番禺电缆 | m | 1 |  | 包括材料、运输、就位、安装、辅材、包括绿色施工安全防护费）、税金、利润
7 | 铜芯电缆VV4*4mm2 | 广州电缆、广东电缆、番禺电缆 | m | 1 |  | 包括材料、运输、就位、安装、辅材、包括绿色施工安全防护费）、税金、利润
8 | 铜芯电缆VV4*6mm2 | 广州电缆、广东电缆、番禺电缆 | m | 1 |  | 包括材料、运输、就位、安装、辅材、包括绿色施工安全防护费）、税金、利润
9 | 铜芯电缆VV4*10mm2 | 广州电缆、广东电缆、番禺电缆 | m | 1 |  | 包括材料、运输、就位、安装、辅材、包括绿色施工安全防护费）、税金、利润
10 | 铜芯电缆VV 4*16mm2 | 广州电缆、广东电缆、番禺电缆 | m | 1 |  | 包括材料、运输、就位、安装、辅材、包括绿色施工安全防护费）、税金、利润
11 | 铜芯电缆YJV 4*25+1*16mm2 | 广州电缆、广东电缆、番禺电缆 | m | 1 |  | 包括材料、运输、就位、安装、辅材、包括绿色施工安全防护费）、税金、利润
12 | 铜芯电缆YJV 4*35+1*16mm2 | 广州电缆、广东电缆、番禺电缆 | m | 1 |  | 包括材料、运输、就位、安装、辅材、包括绿色施工安全防护费）、税金、利润
13 | 铜芯电缆YJV 4*50+1*25mm2 | 广州电缆、广东电缆、番禺电缆 | m | 1 |  | 包括材料、运输、就位、安装、辅材、包括绿色施工安全防护费）、税金、利润
14 | 铜芯电缆YJV5*4mm2 | 广州电缆、广东电缆、番禺电缆 | m | 1 |  | 包括材料、运输、就位、安装、辅材、包括绿色施工安全防护费）、税金、利润
15 | 铜芯电缆YJV5*6mm2 | 广州电缆、广东电缆、番禺电缆 | m | 1 |  | 包括材料、运输、就位、安装、辅材、包括绿色施工安全防护费）、税金、利润
16 | 铜芯电缆YJV5*10mm2 | 广州电缆、广东电缆、番禺电缆 | m | 1 |  | 包括材料、运输、就位、安装、辅材、包括绿色施工安全防护费）、税金、利润
17 | 铜芯电缆YJV5*16mm2 | 广州电缆、广东电缆、番禺电缆 | m | 1 |  | 包括材料、运输、就位、安装、辅材、包括绿色施工安全防护费）、税金、利润
18 | 铜芯电缆YJV3*25+2*16mm2 | 广州电缆、广东电缆、番禺电缆 | m | 1 |  | 包括材料、运输、就位、安装、辅材、包括绿色施工安全防护费）、税金、利润
19 | 铜芯电缆YJV3*35+2*16mm2 | 广州电缆、广东电缆、番禺电缆 | m | 1 |  | 包括材料、运输、就位、安装、辅材、包括绿色施工安全防护费）、税金、利润
20 | 铜芯电缆YJV3*50+2*25mm2 | 广州电缆、广东电缆、番禺电缆 | m | 1 |  | 包括材料、运输、就位、安装、辅材、包括绿色施工安全防护费）、税金、利润
21 | 电缆终端头 10mm1 | / | 个 | 1 |  | 包括材料、运输、就位、安装、辅材、包括绿色施工安全防护费）、税金、利润
22 | 电缆终端头 16mm2 | / | 个 | 1 |  | 包括材料、运输、就位、安装、辅材、包括绿色施工安全防护费）、税金、利润
23 | 电缆终端头 25mm2 | / | 个 | 1 |  | 包括材料、运输、就位、安装、辅材、包括绿色施工安全防护费）、税金、利润
24 | 电缆终端头 35mm2 | / | 个 | 1 |  | 包括材料、运输、就位、安装、辅材、包括绿色施工安全防护费）、税金、利润
25 | 电缆终端头 50mm2 | / | 个 | 1 |  | 包括材料、运输、就位、安装、辅材、包括绿色施工安全防护费）、税金、利润
26 | PVC线管￠20~￠32 | 深联、中兴、富力通 | m | 1 |  | 包括材料、运输、就位、安装、辅材、包括绿色施工安全防护费）、税金、利润
27 | 镀锌线管￠20~￠32 | 文兴、中兴、富力通 | m | 1 |  | 包括材料、运输、就位、安装、辅材、包括绿色施工安全防护费）、税金、利润
28 | PVC线槽25*25 | 广州中兴、文兴电气、广东天来 | m | 1 |  | 包括材料、运输、就位、安装、辅材、包括绿色施工安全防护费）、税金、利润
30 | 镀锌线槽50mm以下 | 广州中兴、文兴电气、广东天来 | m | 1 |  | 包括材料、运输、就位、安装、辅材、包括绿色施工安全防护费）、税金、利润
31 | 镀锌线槽50mm~100mm | 广州中兴、文兴电气、广东天来 | m | 1 |  | 包括材料、运输、就位、安装、辅材、包括绿色施工安全防护费）、税金、利润
32 | 镀锌线槽100mm~200mm | 广州中兴、文兴电气、广东天来 | m | 1 |  | 包括材料、运输、就位、安装、辅材、包括绿色施工安全防护费）、税金、利润
33 | 风机盘管液晶温控器 | 特灵、约克、江森、时代骁雄、海林 | 个 | 1 |  | 包括材料、运输、就位、安装、辅材、包括绿色施工安全防护费）、税金、利润
34 | RVVP屏蔽线2*1.5 | 安普、美国西蒙、德特威勒 | m | 1 |  | 包括材料、运输、就位、安装、辅材、包括绿色施工安全防护费）、税金、利润
35 | 排气扇开关一位开关 | 施耐德、ABB、西门子 | 个 | 1 |  | 包括材料、运输、就位、安装、辅材、包括绿色施工安全防护费、税金、利润
36 | 排气扇开关二位开关 | 施耐德、ABB、西门子 | 个 | 1 |  | 包括材料、运输、就位、安装、辅材、包括绿色施工安全防护费、税金、利润
37 | 空气开关2P 10～36A | 施耐德、ABB、西门子 | 个 | 1 |  | 包括材料、运输、就位、安装、辅材、包括绿色施工安全防护费、税金、利润
38 | 空气开关3P 10～36A | 施耐德、ABB、西门子 | 个 | 1 |  | 包括材料、运输、就位、安装、辅材、包括绿色施工安全防护费、税金、利润
39 | 空气开关3P 40～63A | 施耐德、ABB、西门子 | 个 | 1 |  | 包括材料、运输、就位、安装、辅材、包括绿色施工安全防护费、税金、利润
40 | 蛇皮软管￠20 | 文兴、中兴、科风 | m | 1 |  | 包括材料、运输、就位、安装、辅材、包括绿色施工安全防护费、税金、利润
41 | 屏蔽信号线ZR-RVVP2X1.0mm2 | 广州电缆、广东电缆、珠江电缆 | m | 1 |  | 包括材料、运输、就位、安装、辅材、包括绿色施工安全防护费、税金、利润
42 | 屏蔽信号线ZR-RVVP4X0.75mm2 | 广州电缆、广东电缆、珠江电缆 | m | 1 |  | 包括材料、运输、就位、安装、辅材、包括绿色施工安全防护费、税金、利润
43 | 多股铜芯聚氯乙烯绝缘导线 RVV3×4mm2 | 广州电缆、广东电缆、珠江电缆 | m | 1 |  | 包括材料、运输、就位、安装、辅材、包括绿色施工安全防护费、税金、利润
44 | 多股铜芯聚氯乙烯绝缘导线ZR-RVV7× 0.75mm2 | 广州电缆、广东电缆、珠江电缆 | m | 1 |  | 包括材料、运输、就位、安装、辅材、包括绿色施工安全防护费、税金、利润
45 | 多股铜芯聚氯乙烯绝缘导线 珠江电缆 RVV7× 0.75mm2 | 广州电缆、广东电缆、珠江电缆 | m | 1 |  | 包括材料、运输、就位、安装、辅材、包括绿色施工安全防护费、税金、利润
46 | 接线底盒 86型 | 松下、公牛、飞雕 | 台 | 1 |  | 包括材料、运输、就位、安装、辅材、包括绿色施工安全防护费、税金、利润
47 | 二三插座 | 松下、TCL、公牛 | 台 | 1 |  | 包括材料、运输、就位、安装、辅材、包括绿色施工安全防护费、税金、利润
五 | 拆除工程、天花工程、运输工程
1 | 拆除风机盘管 | / | 台 | 1 |  | 拆除、搬运、二次运输、清理、无害化处理
2 | 拆除排气扇 | / | 台 | 1 |  | 拆除、搬运、二次运输、清理、无害化处理
3 | 拆除排风机5000m3/h以下 | / | 台 | 1 |  | 拆除、搬运、二次运输、清理、无害化处理
4 | 拆除排风机5000m3/h~10000m3/h | / | 台 | 1 |  | 拆除、搬运、二次运输、清理、无害化处理
5 | 拆除空调风柜5000m3/h以下 | / | 台 | 1 |  | 拆除、搬运、二次运输、清理、无害化处理
6 | 拆除空调风柜5000m3/h~10000m3/h以下 | / | 台 | 1 |  | 拆除、搬运、二次运输、清理、无害化处理
7 | 拆除水泵20KW以下 | / | 台 | 1 |  | 拆除、搬运、二次运输、清理、无害化处理
8 | 拆除水泵20KW以下~45KW | / | 台 | 1 |  | 拆除、搬运、二次运输、清理、无害化处理
9 | 拆除阀门DN50以下 | / | 个 | 1 |  | 拆除、搬运、二次运输、清理、无害化处理
10 | 拆除阀门DN50~DN150 | / | 个 | 1 |  | 拆除、搬运、二次运输、清理、无害化处理
11 | 拆除阀门DN150~DN300 | / | 个 | 1 |  | 拆除、搬运、二次运输、清理、无害化处理
12 | 拆除阀门DN300~DN400 | / | 个 | 1 |  | 拆除、搬运、二次运输、清理、无害化处理
13 | 拆除风管 | / | m2 | 1 |  | 拆除、搬运、二次运输、清理、无害化处理
14 | 拆除空调冷冻、冷却水管DN50及以下 | / | m | 1 |  | 拆除、搬运、二次运输、清理、无害化处理
15 | 拆除空调冷冻、冷却水管DN65~DN150 | / | m | 1 |  | 拆除、搬运、二次运输、清理、无害化处理
16 | 拆除空调冷冻、冷却水管DN200~DN300 | / | m | 1 |  | 拆除、搬运、二次运输、清理、无害化处理
17 | 拆除空调冷冻、冷却水管DN350~DN400 | / | m | 1 |  | 拆除、搬运、二次运输、清理、无害化处理
18 | 拆除冷凝水管 | / | m | 1 |  | 拆除、搬运、二次运输、清理、无害化处理
19 | 拆除电线 | / | m | 1 |  | 拆除、搬运、二次运输、清理、无害化处理
20 | 拆除电缆 | / | m | 1 |  | 拆除、搬运、二次运输、清理、无害化处理
21 | 拆除线管 | / | m | 1 |  | 拆除、搬运、二次运输、清理、无害化处理
22 | 拆除线槽 | / | m | 1 |  | 拆除、搬运、二次运输、清理、无害化处理
23 | 拆除冷冻水管保温套管DN50及以下 | / | m | 1 |  | 拆除、搬运、二次运输、清理、无害化处理
24 | 拆除冷冻水管保温套管DN65~DN150（双层） | / | m | 1 |  | 拆除、搬运、二次运输、清理、无害化处理
25 | 拆除冷冻水管保温套管DN200~DN300（双层） | / | m | 1 |  | 拆除、搬运、二次运输、清理、无害化处理
26 | 拆除冷冻水管保温套管DN350~DN400（双层） | / | m | 1 |  | 拆除、搬运、二次运输、清理、无害化处理
27 | 拆除风管保温棉50mm厚度以内 | / | ㎡ | 1 |  | 拆除、搬运、二次运输、清理、无害化处理
28 | 拆除空调百叶风口 | / | 个 | 1 |  | 拆除、搬运、二次运输、清理、无害化处理
29 | 开孔及修复 | / | 个 | 1 |  | 开孔及修复、二次运输、清理、无害化处理
30 | 天花拆除及复原人工 | / | ㎡ | 1 |  | 拆除、恢复安装材料利旧