## Sheet1
附件 中山大学附属肿瘤医院
202406-检验科-流式试剂
供应商名称（加盖公章）：
供应商授权代表姓名：
供应商授权代表电话：
供应商授权代表邮箱：
人Th1Th2细胞因子检测试剂技术参数及响应表
序号 | 设备及试剂参数要求 （加注星号“★”的项目为必须满足的参数，加注三角符号“▲”项目为重要参数） | 实际参数 | 是否偏离 | 偏离简述 | 备注
1 | 试剂需要在流式细胞仪上开展 。
2 | 检测细胞因子数：一管血同时检测6种细胞因子（IL-2、IL-4、IL-6、IL-10、IFN-γ、TNF-α）。
3 | 标本要求:血清或EDTA抗凝血浆，标本量≤25微升。
4 | 时间要求：实验时间＜3.5小时，实验标本可当天获取报告结果。
5 | ★试剂盒内包含定量标准品，无需另外购买。
6 | ★厂家必须有注册的可选配的质控品。
7 | 产品技术成熟，荧光二抗出厂前已制备，无需在实验中孵育结合。
8 | 实验过程人工操作步骤少，要求加样后孵育次数≤1次，孵育后洗涤次数≤1次。
9 | 离心机、移液器、上样管以外，无需额外添置其他配套设备或耗材。
10 | 静置避光孵育，无需震荡孵育。
11 | 试验标准品至少8个梯度。
12 | 实验过程前无需额外配置洗涤液、缓冲液。
13 | ★具有二类医疗器械注册证。
注：
1.报名供应商必须对应调研公告文件“技术参数”逐条响应。如有缺漏，缺漏项视同不符合该项要求。
2.报名供应商响应调研需求应具体、明确，含糊不清、不确切或伪造、变造证明材料的，按照不完全响应或者完全不响应处理。构成提供虚假材料的，移送监管部门查处。
3.报名供应商须提供报名产品彩页及相应技术参数的厂家使用说明书作为技术证明文件，否则视相应技术参数响应不符合调研要求（如厂家的产品使用说明书为英文版，请同时提供中文版）。