## Sheet1
中山大学附属肿瘤医院资产采购报价清单
项目名称：越秀院区3台转运车床采购项目
公司名称： | [5 empty] | 质保时长： |  | 货期：
联系人、电话: | [5 empty] | 邮箱： |  | 报价日期：
盖章：
注：请在下表填写单价，价格会自动计算。该报价需含设计费、安装费、运输费及税费等。所响应的产品应符合“材质和参数要求”，并如实填写所响应的产品尺寸、图片、品牌和型号。
序号 | 名称 | 尺寸大小 (Wmm*Dmm*Hmm) | 单位 | 预估采购数量 | 单价报价(元) | 报价金额(元) | 材质说明及技术标准 | 计算方式 | 参考图片 | 备注 （品牌和型号）
1 | 转运车床 |  | 张 | 3 | 0 | 0 | 1.最大承载重量不小于200kg； 2.可折叠式摇杆，用于调节床体升降高度，有到位极限保护装置； 3.头部床面最大倾斜角度为80±5°； 4.单页式ABS护栏，护栏转动柄上有暗开关控制上升下降，护栏下降收缩时与床面平齐； 5.床面板有透气孔，前后有四个弧形推手洞； 6.床面中部为软连接床面； 7.配有2个点滴架插孔，1支伸缩输液杆； 8.工字型加重底架； 9.床面头部下方有氧气瓶固定座； 10.床脚为静音万向轮，带中控刹车装置。 | 按单个计算
合计人民币(大写) |  | 0 |  |  |  | 0