## 两院汇总
序号 | 过滤器类型 | 规格(mm) | 效率 | 技术要求 | 单次数量(个) | 三年更换总数 | 报价品牌 | 含税综合单价（元/个） | 三年合价 | 备注
1 | 板式初效过滤器 | 575*950*24 | G3 | 铝框，双面烤漆井字网，化纤滤棉 | 3 | 36
2 | 板式初效过滤器 | 870*820*45 | G3 | 铝框，烤漆子母架，化纤滤棉 | 2 | 24
3 | 板式初效过滤器 | 978*840*21 | G3 | 铝框，双面烤漆井字网，化纤滤棉 | 2 | 24
4 | 板式初效过滤器 | 480*654*46 | G3 | 铝框，烤漆子母架，化纤滤棉 | 12 | 144
5 | 板式初效过滤器 | 495*800*24 | G3 | 铝框，双面烤漆井字网，化纤滤棉 | 8 | 96
6 | 板式初效过滤器 | 575*800*24 | G3 | 铝框，双面烤漆井字网，化纤滤棉 | 21 | 252
7 | 板式初效过滤器 | 381*452*46 | G3 | 铝框，烤漆子母架，化纤滤棉 | 4 | 48
8 | 板式初效过滤器 | 320*654*46 | G3 | 铝框，烤漆子母架，化纤滤棉 | 5 | 60
9 | 板式初效过滤器 | 492*594*46 | G3 | 铝框，烤漆子母架，化纤滤棉 | 1 | 12
10 | 板式初效过滤器 | 390*594*46 | G3 | 铝框，烤漆子母架，化纤滤棉 | 1 | 12
11 | 板式初效过滤器 | 492*492*46 | G3 | 铝框，烤漆子母架，化纤滤棉 | 1 | 12
12 | 板式初效过滤器 | 390*492*46 | G3 | 铝框，烤漆子母架，化纤滤棉 | 1 | 12
13 | 板式初效过滤器 | 280*654*46 | G3 | 铝框，烤漆子母架，化纤滤棉 | 1 | 12
14 | 板式初效过滤器 | 470*490*46 | G3 | 铝框，烤漆子母架，化纤滤棉 | 2 | 24
15 | 板式初效过滤器 | 395*340*46 | G3 | 铝框，烤漆子母架，化纤滤棉 | 2 | 24
16 | 初效板式过滤器（G3） | 427*482*46 | G3 | 铝框，烤漆子母架，化纤滤棉 | 3 | 36
17 | 初效板式过滤器（G3） | 446*295*46 | G3 | 铝框，烤漆子母架，化纤滤棉 | 3 | 36
18 | 初效板式过滤器（G3） | 446*595*46 | G3 | 铝框，烤漆子母架，化纤滤棉 | 4 | 48
19 | 初效板式过滤器（G3） | 450*390*46 | G3 | 铝框，烤漆子母架，化纤滤棉 | 4 | 48
20 | 初效板式过滤器（G3） | 492*595*46 | G3 | 铝框，烤漆子母架，化纤滤棉 | 2 | 24
21 | 初效板式过滤器（G3） | 290*595*46 | G3 | 铝框，烤漆子母架，化纤滤棉 | 1 | 12
22 | 初效板式过滤器（G3） | 289*390*46 | G3 | 铝框，烤漆子母架，化纤滤棉 | 2 | 24
23 | 板式初效过滤器 | 595*290*46 | G4 | 铝框，烤漆子母架，化纤滤棉 | 59 | 798
24 | 新风板式初效过滤器 | 790*590*46 | G4 | 铝框，烤漆子母架，化纤滤棉 | 1 | 18
25 | 新风板式初效过滤器 | 630*420*46 | G4 | 铝框，烤漆子母架，化纤滤棉 | 1 | 18
26 | 新风板式初效过滤器 | 1040*600*46 | G4 | 铝框，烤漆子母架，化纤滤棉 | 1 | 18
27 | 板式初效过滤器 | 595*490*46 | G4 | 铝框，烤漆子母架，化纤滤棉 | 46 | 576
28 | 板式初效过滤器 | 595*595*46 | G4 | 铝框，烤漆子母架，化纤滤棉 | 102 | 1458
29 | 板式初效过滤器 | 453*400*46 | G4 | 铝框，烤漆子母架，化纤滤棉 | 2 | 24
30 | 板式初效过滤器 | 500*390*21 | G4 | 铝框，双面烤漆井字网，化纤滤棉 | 1 | 12
31 | 板式初效过滤器 | 290*595*46 | G4 | 铝框，烤漆子母架，化纤滤棉 | 9 | 126
32 | 板式初效过滤器 | 390*390*46 | G4 | 铝框，烤漆子母架，化纤滤棉 | 16 | 240
33 | 新风板式初效过滤器 | 595*390*46 | G4 | 铝框，烤漆子母架，化纤滤棉 | 4 | 72
34 | 新风板式初效过滤器 | 290*493*46 | G4 | 铝框，烤漆子母架，化纤滤棉 | 3 | 54
35 | 板式初效过滤器 | 297*595*46 | G4 | 铝框，烤漆子母架，化纤滤棉 | 8 | 144
36 | 板式初效过滤器 | 595*490*10 | G4 | 铝框，双面铝平网，化纤滤棉 | 6 | 72
37 | 板式初效过滤器 | 198*490*46 | G4 | 铝框，烤漆子母架，化纤滤棉 | 15 | 180
38 | 板式初效过滤器 | 297*290*46 | G4 | 铝框，烤漆子母架，化纤滤棉 | 2 | 24
39 | 板式初效过滤器 | 592*592*46 | G4 | 铝框，烤漆子母架，化纤滤棉 | 49 | 588
40 | 板式初效过滤器 | 286*592*46 | G4 | 铝框，烤漆子母架，化纤滤棉 | 20 | 240
41 | 板式初效过滤器 | 286*286*46 | G4 | 铝框，烤漆子母架，化纤滤棉 | 1 | 12
42 | 板式初效过滤器 | 340*370*50 | G4 | 铝框，烤漆子母架，化纤滤棉 | 1 | 12
43 | 板式初效过滤器 | 390*492*46 | G4 | 铝框，烤漆子母架，化纤滤棉 | 28 | 336
44 | 板式初效过滤器 | 390*594*46 | G4 | 铝框，烤漆子母架，化纤滤棉 | 24 | 288
45 | 板式初效过滤器 | 492*492*46 | G4 | 铝框，烤漆子母架，化纤滤棉 | 27 | 324
46 | 板式初效过滤器 | 492*594*46 | G4 | 铝框，烤漆子母架，化纤滤棉 | 1 | 12
47 | 板式初效过滤器（G4） | 290*290*46 | G4 | 铝框，烤漆子母架，化纤滤棉 | 2 | 24
48 | 板式初效过滤器（G4） | 295*295*45 | G4 | 铝框，烤漆子母架，化纤滤棉 | 2 | 24
49 | 板式初效过滤器（G4） | 295*295*46 | G4 | 铝框，烤漆子母架，化纤滤棉 | 1 | 12
50 | 板式初效过滤器（G4） | 295*395*45 | G4 | 铝框，烤漆子母架，化纤滤棉 | 7 | 84
51 | 板式初效过滤器（G4） | 475*440*45 | G4 | 铝框，烤漆子母架，化纤滤棉 | 4 | 48
52 | 板式初效过滤器（G4） | 492*595*46 | G4 | 铝框，烤漆子母架，化纤滤棉 | 6 | 72
53 | 板式初效过滤器（G4） | 495*295*45 | G4 | 铝框，烤漆子母架，化纤滤棉 | 2 | 24
54 | 板式初效过滤器（G4） | 495*395*45 | G4 | 铝框，烤漆子母架，化纤滤棉 | 18 | 216
55 | 板式初效过滤器（G4） | 495*495*45 | G4 | 铝框，烤漆子母架，化纤滤棉 | 3 | 36
56 | 板式初效过滤器（G4） | 575*545*45 | G4 | 铝框，烤漆子母架，化纤滤棉 | 2 | 24
57 | 板式初效过滤器（G4） | 595*292*45 | G4 | 铝框，烤漆子母架，化纤滤棉 | 2 | 24
58 | 板式初效过滤器（G4） | 595*295*46 | G4 | 铝框，烤漆子母架，化纤滤棉 | 12 | 144
59 | 板式初效过滤器（G4） | 595*395*45 | G4 | 铝框，烤漆子母架，化纤滤棉 | 8 | 96
60 | 板式初效过滤器（G4） | 595*492*46 | G4 | 铝框，烤漆子母架，化纤滤棉 | 4 | 48
61 | 板式初效过滤器（G4） | 595*495*45 | G4 | 铝框，烤漆子母架，化纤滤棉 | 5 | 60
62 | 板式初效过滤器（G4） | 290*325*97 | G4 | 铝框，烤漆子母架，化纤滤棉 | 24 | 288
63 | 板式初效过滤器（G4） | 595*290*95 | G4 | 铝框，烤漆子母架，化纤滤棉 | 14 | 168
64 | 板式初效过滤器（G4） | 289*700*96 | G4 | 铝框，烤漆子母架，化纤滤棉 | 16 | 192
65 | 板式初效过滤器（G4） | 595*490*95 | G4 | 铝框，烤漆子母架，化纤滤棉 | 11 | 132
66 | 板式初效过滤器（G4） | 595*595*95 | G4 | 铝框，烤漆子母架，化纤滤棉 | 3 | 36
67 | 板式初效过滤器（G4） | 290*290*95 | G4 | 铝框，烤漆子母架，化纤滤棉 | 1 | 12
68 | 板式初效过滤器（G4） | 280*280*21 | G4 | 铝框，双面烤漆井字网，化纤滤棉 | 3 | 36
69 | 板式初效过滤器（G4） | 287*592*46 | G4 | 铝框，烤漆子母架，化纤滤棉 | 2 | 24
70 | 板式初效过滤器（G4） | 295*590*46 | G4 | 铝框，烤漆子母架，化纤滤棉 | 5 | 60
71 | 初效板式过滤器（G4） | 297*594*95 | G4 | 铝框，烤漆子母架，化纤滤棉 | 4 | 48
72 | 板式初效过滤器（G4） | 380*580*21 | G4 | 铝框，双面烤漆井字网，化纤滤棉 | 2 | 24
73 | 初效板式过滤器（G4） | 425*390*46 | G4 | 铝框，烤漆子母架，化纤滤棉 | 6 | 72
74 | 板式初效过滤器（G4） | 440*680*21 | G4 | 铝框，双面烤漆井字网，化纤滤棉 | 2 | 24
75 | 初效板式过滤器（G4） | 665*465*45 | G4 | 铝框，烤漆子母架，化纤滤棉 | 2 | 24
76 | 初效板式过滤器（G4） | 470*470*21 | G4 | 铝框，双面烤漆井字网，化纤滤棉 | 15 | 180
77 | 板式初效过滤器（G4） | 490*490*46 | G4 | 铝框，烤漆子母架，化纤滤棉 | 10 | 120
78 | 袋式初效过滤器（G4） | 550*440*420*3P | G4 | 铝框，化纤滤袋 | 15 | 180
79 | 板式初效过滤器（G4） | 580*382*21 | G4 | 铝框，双面烤漆井字网，化纤滤棉 | 2 | 24
80 | 板式初效过滤器（G4） | 590*294*46 | G4 | 铝框，烤漆子母架，化纤滤棉 | 6 | 72
81 | 板式初效过滤器（G4） | 595*494*46 | G4 | 铝框，烤漆子母架，化纤滤棉 | 3 | 36
82 | 初效过滤器（G4） | 289*289*95 | G4 | 铝框，烤漆子母架，化纤滤棉 | 2 | 24
83 | 初效过滤器（G4） | 594*594*95 | G4 | 铝框，烤漆子母架，化纤滤棉 | 4 | 48
84 | 初效过滤器（G4） | 594*289*95 | G4 | 铝框，烤漆子母架，化纤滤棉 | 6 | 72
85 | 初效过滤器（G4） | 594*490*95 | G4 | 铝框，烤漆子母架，化纤滤棉 | 2 | 24
86 | 板式初效过滤器（G4） | 300*800*21 | G4 | 铝框，双面烤漆井字网，化纤滤棉 | 1 | 12
87 | 板式初效过滤器（G4） | 305*390*21 | G4 | 铝框，双面烤漆井字网，化纤滤棉 | 3 | 36
88 | 板式初效过滤器（G4） | 308*400*21 | G4 | 铝框，双面烤漆井字网，化纤滤棉 | 2 | 24
89 | 板式初效过滤器（G4） | 308*810*21 | G4 | 铝框，双面烤漆井字网，化纤滤棉 | 1 | 12
90 | 板式初效过滤器（G4） | 493*790*21 | G4 | 铝框，双面烤漆井字网，化纤滤棉 | 1 | 12
91 | 板式初效过滤器（G4） | 495*800*24 | G4 | 铝框，双面烤漆井字网，化纤滤棉 | 1 | 12
92 | 板式初效过滤器（G4） | 500*790*21 | G4 | 铝框，双面烤漆井字网，化纤滤棉 | 1 | 12
93 | 板式初效过滤器（G4） | 570*418*20 | G4 | 铝框，双面烤漆井字网，化纤滤棉 | 3 | 36
94 | 板式初效过滤器（G4） | 575*315*21 | G4 | 铝框，双面烤漆井字网，化纤滤棉 | 12 | 144
95 | 板式初效过滤器（G4） | 575*950*21 | G4 | 铝框，双面烤漆井字网，化纤滤棉 | 29 | 348
96 | 板式初效过滤器（G4） | 592*287*96 | G4 | 铝框，烤漆子母架，化纤滤棉 | 4 | 48
97 | 板式初效过滤器（G4） | 594*594*95 | G4 | 铝框，烤漆子母架，化纤滤棉 | 4 | 48
98 | 板式初效过滤器（G4） | 610*495*24 | G4 | 铝框，双面烤漆井字网，化纤滤棉 | 2 | 24
99 | 板式初效过滤器（G4） | 735*810*10 | G4 | 铝框，双面铝平网，化纤滤棉 | 3 | 36
100 | 板式初效过滤器（G4） | 800*1070*21 | G4 | 铝框，双面烤漆井字网，化纤滤棉 | 1 | 12
101 | 板式初效过滤器（G4） | 800*490*21 | G4 | 铝框，双面烤漆井字网，化纤滤棉 | 1 | 12
102 | 板式初效过滤器（G4） | 800*495*24 | G4 | 铝框，双面烤漆井字网，化纤滤棉 | 2 | 24
103 | 板式初效过滤器（G4） | 800*575*24 | G4 | 铝框，双面烤漆井字网，化纤滤棉 | 2 | 24
104 | 板式初效过滤器（G4） | 800*575*46 | G4 | 铝框，烤漆子母架，化纤滤棉 | 2 | 24
105 | 板式初效过滤器（G4） | 950*575*24 | G4 | 铝框，双面烤漆井字网，化纤滤棉 | 7 | 84
106 | 板式初效过滤器（G4） | 950*575*46 | G4 | 铝框，烤漆子母架，化纤滤棉 | 4 | 48
107 | 板式初效过滤器（G4） | 290*390*46 | G4 | 铝框，烤漆子母架，化纤滤棉 | 1 | 12
108 | 板式初效过滤器（G4） | 490*592*46 | G4 | 铝框，烤漆子母架，化纤滤棉 | 5 | 60
109 | 板式初效过滤器（G4） | 287*287*46 | G4 | 铝框，烤漆子母架，化纤滤棉 | 1 | 12
110 | 板式初效过滤器（G4） | 490*492*46 | G4 | 铝框，烤漆子母架，化纤滤棉 | 4 | 48
111 | 板式初效过滤器（G4） | 290*592*46 | G4 | 铝框，烤漆子母架，化纤滤棉 | 3 | 36
112 | 板式初效过滤器（G4） | 290*490*46 | G4 | 铝框，烤漆子母架，化纤滤棉 | 2 | 24
113 | 板式初效过滤器（G4） | 492*592*46 | G4 | 铝框，烤漆子母架，化纤滤棉 | 6 | 72
114 | 板式初效过滤器（G4） | 400*450*24 | G4 | 铝框，双面烤漆井字网，化纤滤棉 | 12 | 144
115 | 板式初效过滤器（G4） | 287*390*46 | G4 | 铝框，烤漆子母架，化纤滤棉 | 1 | 12
116 | 板式初效过滤器（G4） | 287*490*46 | G4 | 铝框，烤漆子母架，化纤滤棉 | 1 | 12
117 | 板式初效过滤器（G4） | 289*594*46 | G4 | 铝框，烤漆子母架，化纤滤棉 | 1 | 12
118 | 板式初效过滤器（G4） | 800*494*24 | G4 | 铝框，烤漆子母架，化纤滤棉 | 3 | 36
119 | 板式中效过滤器 | 830*330*15 | F5 | 铝框，双面烤漆井字网，化纤滤棉 | 44 | 528
120 | 板式中效过滤器 | 1130*330*15 | F5 | 铝框，双面烤漆井字网，化纤滤棉 | 29 | 348
121 | 袋式中效过滤器（F5） | 512*432*390 | F5 | 铝框，化纤滤袋 | 6 | 36
122 | 板式中效过滤器（F5） | 610*494*46 | F5 | 铝框，烤漆子母架，化纤滤棉 | 2 | 12
123 | 板式中效过滤器（F5） | 800*494*46 | F5 | 铝框，烤漆子母架，化纤滤棉 | 6 | 36
124 | 板式中效过滤器（F5） | 950*575*46 | F5 | 铝框，烤漆子母架，化纤滤棉 | 3 | 18
125 | 袋式中效过滤器（F5） | 495*415*400 | F5 | 铝框，化纤滤袋 | 6 | 36
126 | 袋式中效过滤器（F5） | 670*440*400 | F5 | 铝框，化纤滤袋 | 2 | 12
127 | 袋式中效过滤器（F5） | 530*445*400 | F5 | 铝框，化纤滤袋 | 90 | 540
128 | 袋式中效过滤器（F5） | 525*370*400 | F5 | 铝框，化纤滤袋 | 2 | 12
129 | 袋式中效过滤器 | 287*490*300 | F6 | 铝框，化纤滤袋 | 1 | 6
130 | 袋式中效过滤器 | 388*490*300 | F6 | 铝框，化纤滤袋 | 1 | 6
131 | 袋式中效过滤器 | 287*592*300 | F6 | 铝框，化纤滤袋 | 23 | 138
132 | 袋式中效过滤器 | 490*287*300 | F6 | 铝框，化纤滤袋 | 8 | 48
133 | 板式中效过滤器（F6） | 390*390*96 | F6 | 铝框，烤漆子母架，化纤滤棉 | 8 | 48
134 | 板式中效过滤器 | 385*308*96 | F7 | 铝框，双面保护网，中效无隔板玻纤滤芯 | 12 | 72
135 | 袋式中效过滤器 | 575*950*250 | F7 | 铝框，化纤滤袋 | 3 | 18
136 | 袋式中效过滤器 | 495*800*250 | F7 | 铝框，化纤滤袋 | 8 | 48
137 | 袋式中效过滤器 | 575*800*250 | F7 | 铝框，化纤滤袋 | 21 | 126
138 | 板式中效过滤器 | 376*308*96 | F7 | 铝框，双面保护网，中效无隔板玻纤滤芯 | 24 | 144
139 | 板式中效过滤器 | 466.5*418*96 | F7 | 铝框，双面保护网，中效无隔板玻纤滤芯 | 3 | 18
140 | 袋式中效过滤器（F7） | 290*290*300 | F7 | 铝框，化纤滤袋 | 1 | 6
141 | 袋式中效过滤器（F7） | 290*595*300 | F7 | 铝框，化纤滤袋 | 1 | 6
142 | 袋式中效过滤器（F7） | 595*290*300 | F7 | 铝框，化纤滤袋 | 4 | 24
143 | 袋式中效过滤器（F7） | 595*492*300 | F7 | 铝框，化纤滤袋 | 6 | 36
144 | 袋式中效过滤器（F7） | 445*250*400 | F7 | 铝框，化纤滤袋 | 6 | 36
145 | 袋式中效过滤器（F7） | 592*290*380 | F7 | 铝框，化纤滤袋 | 6 | 36
146 | 板式中效过滤器（F7） | 427*482*96 | F7 | 铝框，烤漆子母架，化纤滤棉 | 3 | 18
147 | 板式中效过滤器（F7） | 595*492*46 | F7 | 铝框，烤漆子母架，化纤滤棉 | 2 | 12
148 | 袋式中效过滤器 | 287*592*381 | F8 | 铝框，化纤滤袋 | 19 | 114
149 | 袋式中效过滤器 | 490*592*381 | F8 | 铝框，化纤滤袋 | 12 | 72
150 | 袋式中效过滤器 | 592*592*381 | F8 | 铝框，化纤滤袋 | 19 | 114
151 | 袋式中效过滤器 | 595*390*381 | F8 | 铝框，化纤滤袋 | 4 | 24
152 | 袋式中效过滤器 | 290*493*381 | F8 | 铝框，化纤滤袋 | 3 | 18
153 | 袋式中效过滤器 | 592*490*534 | F8 | 铝框，化纤滤袋 | 46 | 276
154 | 袋式中效过滤器 | 592*592*534 | F8 | 铝框，化纤滤袋 | 59 | 354
155 | 袋式中效过滤器 | 592*287*534 | F8 | 铝框，化纤滤袋 | 38 | 228
156 | 袋式中效过滤器 | 592*592*360 | F8 | 铝框，化纤滤袋 | 36 | 216
157 | 袋式中效过滤器 | 286*592*360 | F8 | 铝框，化纤滤袋 | 20 | 120
158 | 袋式中效过滤器 | 286*286*360 | F8 | 铝框，化纤滤袋 | 1 | 6
159 | 袋式中效过滤器（F8） | 290*290*534 | F8 | 铝框，化纤滤袋 | 1 | 6
160 | 袋式中效过滤器（F8） | 490*290*534 | F8 | 铝框，化纤滤袋 | 1 | 6
161 | 袋式中效过滤器（F8） | 595*290*534 | F8 | 铝框，化纤滤袋 | 13 | 78
162 | 袋式中效过滤器（F8） | 595*490*534 | F8 | 铝框，化纤滤袋 | 13 | 78
163 | 袋式中效过滤器（F8） | 595*595*534 | F8 | 铝框，化纤滤袋 | 1 | 6
164 | 袋式中效过滤器（F8） | 295*295*381 | F8 | 铝框，化纤滤袋 | 1 | 6
165 | 袋式中效过滤器（F8） | 492*492*381 | F8 | 铝框，化纤滤袋 | 23 | 138
166 | 袋式中效过滤器（F8） | 492*595*381 | F8 | 铝框，化纤滤袋 | 4 | 24
167 | 袋式中效过滤器（F8） | 595*295*381 | F8 | 铝框，化纤滤袋 | 12 | 72
168 | 袋式中效过滤器（F8） | 595*595*381 | F8 | 铝框，化纤滤袋 | 15 | 90
169 | 板式中效过滤器（F8） | 830*330*46 | F8 | 铝框，烤漆子母架，化纤滤棉 | 16 | 96
170 | 板式中效过滤器（F8） | 495*295*95 | F8 | 铝框，烤漆子母架，化纤滤棉 | 3 | 18
171 | 板式中效过滤器（F8） | 495*395*95 | F8 | 铝框，烤漆子母架，化纤滤棉 | 21 | 126
172 | 板式中效过滤器（F8） | 495*495*95 | F8 | 铝框，烤漆子母架，化纤滤棉 | 3 | 18
173 | 板式中效过滤器（F8） | 595*292*95 | F8 | 铝框，烤漆子母架，化纤滤棉 | 2 | 12
174 | 板式中效过滤器（F8） | 595*295*95 | F8 | 铝框，烤漆子母架，化纤滤棉 | 1 | 6
175 | 板式中效过滤器（F8） | 595*395*95 | F8 | 铝框，烤漆子母架，化纤滤棉 | 10 | 60
176 | 板式中效过滤器（F8） | 595*495*95 | F8 | 铝框，烤漆子母架，化纤滤棉 | 5 | 30
177 | 板式中效过滤器（F8） | 295*395*95 | F8 | 铝框，烤漆子母架，化纤滤棉 | 7 | 42
178 | 板式中效过滤器（F8） | 295*295*95 | F8 | 铝框，烤漆子母架，化纤滤棉 | 3 | 18
179 | 板式中效过滤器（F8） | 395*295*95 | F8 | 铝框，烤漆子母架，化纤滤棉 | 1 | 6
180 | 板式中效过滤器（F8） | 497*320*98 | F8 | 铝框，烤漆子母架，化纤滤棉 | 42 | 252
181 | 板式中效过滤器（F8） | 297*318*98 | F8 | 铝框，烤漆子母架，化纤滤棉 | 10 | 60
182 | 袋式中效过滤器（F8） | 280*590*350 | F8 | 铝框，化纤滤袋 | 3 | 18
183 | 袋式中效过滤器（F8） | 287*287*534 | F8 | 铝框，化纤滤袋 | 2 | 12
184 | 袋式中效过滤器（F8） | 287*592*250 | F8 | 铝框，化纤滤袋 | 2 | 12
185 | 袋式中效过滤器（F8） | 287*592*600 | F8 | 铝框，化纤滤袋 | 2 | 12
186 | 袋式中效过滤器（F8） | 290*590*350 | F8 | 铝框，化纤滤袋 | 1 | 6
187 | 袋式中效过滤器（F8） | 295*595*350*6*21 | F8 | 铝框，化纤滤袋 | 3 | 18
188 | 袋式中效过滤器（F8） | 296*592*534*4B | F8 | 铝框，化纤滤袋 | 4 | 24
189 | 袋式中效过滤器（F8） | 400*450*500 | F8 | 铝框，化纤滤袋 | 24 | 144
190 | 袋式中效过滤器（F8） | 490*490*381 | F8 | 铝框，化纤滤袋 | 10 | 60
191 | 袋式中效过滤器（F8） | 490*590*350 | F8 | 铝框，化纤滤袋 | 1 | 6
192 | 箱式中效过滤器（F8） | 492*594*292 | F8 | 镀锌外框，铝隔板，中效玻纤滤芯，进风面密封条，风量2700m3/h初阻力220pa@0.3μm | 4 | 24
193 | 袋式中效过滤器（F8） | 530*500*350 | F8 | 铝框，化纤滤袋 | 3 | 18
194 | 袋式中效过滤器（F8） | 550*550*350 | F8 | 铝框，化纤滤袋 | 2 | 12
195 | 袋式中效过滤器（F8） | 592*592*250 | F8 | 铝框，化纤滤袋 | 2 | 12
196 | 袋式中效过滤器（F8） | 592*592*600 | F8 | 铝框，化纤滤袋 | 11 | 66
197 | 袋式中效过滤器（F8） | 595*290*600 | F8 | 铝框，化纤滤袋 | 2 | 12
198 | 袋式中效过滤器（F8） | 595*495*534 | F8 | 铝框，化纤滤袋 | 1 | 6
199 | 袋式中效过滤器（F8） | 595*595*350*6*21 | F8 | 铝框，化纤滤袋 | 3 | 18
200 | 袋式中效过滤器（F8） | 595*595*600 | F8 | 铝框，化纤滤袋 | 4 | 24
201 | 袋式中效过滤器（F8） | 690*590*300 | F8 | 铝框，化纤滤袋 | 1 | 6
202 | 袋式中效过滤器（F8） | 287*592*534 | F8 | 铝框，化纤滤袋 | 2 | 12
203 | 袋式中效过滤器（F8） | 450*600*420 | F8 | 铝框，化纤滤袋 | 2 | 12
204 | 袋式中效过滤器（F8） | 287*287*381 | F8 | 铝框，化纤滤袋 | 1 | 6
205 | 袋式中效过滤器（F8） | 287*390*381 | F8 | 铝框，化纤滤袋 | 1 | 6
206 | 袋式中效过滤器（F8） | 287*490*381 | F8 | 铝框，化纤滤袋 | 1 | 6
207 | 袋式中效过滤器（F8） | 289*594*381 | F8 | 铝框，化纤滤袋 | 1 | 6
208 | 袋式中效过滤器（F8） | 290*290*381 | F8 | 铝框，化纤滤袋 | 1 | 6
209 | 袋式中效过滤器（F8） | 290*390*381 | F8 | 铝框，化纤滤袋 | 1 | 6
210 | 袋式中效过滤器（F8） | 290*490*381 | F8 | 铝框，化纤滤袋 | 2 | 12
211 | 袋式中效过滤器（F8） | 290*592*381 | F8 | 铝框，化纤滤袋 | 3 | 18
212 | 袋式中效过滤器（F8） | 390*492*381 | F8 | 铝框，化纤滤袋 | 10 | 60
213 | 袋式中效过滤器（F8） | 390*592*381 | F8 | 铝框，化纤滤袋 | 3 | 18
214 | 袋式中效过滤器（F8） | 490*492*381 | F8 | 铝框，化纤滤袋 | 4 | 24
215 | W型亚高效过滤器 | 592*287*292 | H10 | 塑料框，4格8面，玻纤滤芯，风量1700m3/h初阻力185pa@0.3μm | 7 | 21
216 | W型亚高效过滤器 | 592*490*292 | H10 | 塑料框，4格8面，玻纤滤芯，风量2600m3/h初阻力185pa@0.3μm | 7 | 21
217 | W型亚高效过滤器 | 592*592*292 | H10 | 塑料框，4格8面，玻纤滤芯，风量3400m3/h初阻力185pa@0.3μm | 14 | 42
218 | 亚高效过滤器（H10) | 287*490*292 | H10 | 塑料框，2格4面，玻纤滤芯，风量1100m3/h初阻力185pa@0.3μm | 1 | 3
219 | 亚高效过滤器（H10) | 492*492*292 | H10 | 塑料框，3格6面，玻纤滤芯，风量2300m3/h初阻力185pa@0.3μm | 4 | 12
220 | 亚高效过滤器（H10) | 492*595*292 | H10 | 塑料框，4格8面，玻纤滤芯，风量2600m3/h初阻力185pa@0.3μm | 4 | 12
221 | 亚高效过滤器（H10） | 295*595*292 | H10 | 塑料框，2格4面，玻纤滤芯，风量1300m3/h初阻力185pa@0.3μm | 2 | 6
222 | 亚高效过滤器（H10) | 287*287*292 | H10 | 塑料框，2格4面，玻纤滤芯，风量700m3/h初阻力185pa@0.3μm | 1 | 3
223 | 无隔板高效过滤器 | 1030*260*69 | H11 | 铝框，玻纤滤芯，双面保护网，进风面密封条，风量800m3/h初阻力135pa@0.3μm | 24 | 144
224 | 无隔板高效过滤器 | 380*260*69 | H11 | 铝框，玻纤滤芯，双面保护网，进风面密封条，风量230m3/h初阻力135pa@0.3μm | 6 | 36
225 | 亚高效过滤器（H11) | 475*475*69 | H11 | 铝框，玻纤滤芯，双面保护网，进风面密封条，风量550m3/h初阻力135pa@0.3μm | 37 | 111
226 | 亚高效过滤器（H11） | 592*287*292 | H11 | 塑料框，4格8面，玻纤滤芯，风量1700m3/h初阻力185pa@0.3μm | 4 | 12
227 | 亚高效过滤器（H11） | 592*592*292 | H11 | 塑料框，4格8面，玻纤滤芯，风量3400m3/h初阻力185pa@0.3μm | 4 | 12
228 | 无隔板高效过滤器 | 968*484*90 | H13 | 铝框，玻纤滤芯，双面保护网，进风面密封条，风量1100m3/h初阻力135pa@0.3μm | 7 | 14
229 | 无隔板高效过滤器 | 484*484*90 | H13 | 铝框，玻纤滤芯，双面保护网，进风面密封条，风量550m3/h初阻力135pa@0.3μm | 113 | 226
230 | 无隔板高效过滤器 | 320*320*90 | H13 | 铝框，玻纤滤芯，双面保护网，进风面密封条，风量250m3/h初阻力135pa@0.3μm | 142 | 284
231 | 无隔板高效过滤器 | 1120*520*90 | H13 | 铝框，玻纤滤芯，双面保护网，进风面密封条，风量1100m3/h初阻力135pa@0.3μm | 23 | 46
232 | 无隔板高效过滤器 | 1220*610*90 | H13 | 铝框，玻纤滤芯，双面保护网，进风面密封条，风量1900m3/h初阻力135pa@0.3μm | 3 | 6
233 | 无隔板高效过滤器 | 550*550*90 | H13 | 铝框，玻纤滤芯，双面保护网，进风面密封条，风量750m3/h初阻力135pa@0.3μm | 20 | 40
234 | 无隔板高效过滤器 | 290*290*90 | H13 | 铝框，玻纤滤芯，双面保护网，进风面密封条，风量250m3/h初阻力135pa@0.3μm | 13 | 26
235 | 高效过滤器（H13） | 610*305*292 | H13 | 镀锌外框，铝隔板，玻纤滤芯，进风面密封条，风量1500m3/h初阻力220pa@0.3μm | 44 | 88
236 | 高效过滤器（H13） | 610*305*80 | H13 | 铝框，玻纤滤芯，双面保护网，进风面密封条，风量500m3/h初阻力135pa@0.3μm | 8 | 16
237 | 高效过滤器（H13） | 610*545*80 | H13 | 铝框，玻纤滤芯，双面保护网，进风面密封条，风量800m3/h初阻力135pa@0.3μm | 4 | 8
238 | 高效过滤器（H13） | 610*610*80 | H13 | 铝框，玻纤滤芯，双面保护网，进风面密封条，风量900m3/h初阻力135pa@0.3μm | 8 | 16
239 | 高效过滤器（H13） | 762*305*80 | H13 | 铝框，玻纤滤芯，双面保护网，进风面密封条，风量600m3/h初阻力135pa@0.3μm | 24 | 48
240 | 高效过滤器（H13） | 762*610*80 | H13 | 铝框，玻纤滤芯，双面保护网，进风面密封条，风量1200m3/h初阻力135pa@0.3μm | 24 | 48
241 | 高效过滤器（H13） | 848*610*80 | H13 | 铝框，玻纤滤芯，双面保护网，进风面密封条，风量1300m3/h初阻力135pa@0.3μm | 8 | 16
242 | 高效过滤器（H13） | 935*460*80 | H13 | 铝框，玻纤滤芯，双面保护网，进风面密封条，风量1000m3/h初阻力135pa@0.3μm | 4 | 8
243 | 高效过滤器（H13） | 380*380*90 | H13 | 铝框，玻纤滤芯，双面保护网，进风面密封条，风量400m3/h初阻力135pa@0.3μm | 20 | 40
244 | 高效过滤器（H13） | 240*540*93 | H13 | 铝框，玻纤滤芯，双面保护网，进风面密封条，风量350m3/h初阻力135pa@0.3μm | 4 | 8
245 | 高效过滤器（H13） | 320*320*220 | H13 | 铝框，铝隔板，玻纤滤芯，进风面密封条，风量500m3/h初阻力220pa@0.3μm | 37 | 74
246 | 高效过滤器（H13） | 320*320*96 | H13 | 铝框，玻纤滤芯，双面保护网，进风面密封条，风量300m3/h初阻力135pa@0.3μm | 6 | 12
247 | 高效过滤器（H13） | 484*484*220 | H13 | 铝框，铝隔板，玻纤滤芯，进风面密封条，风量1000m3/h初阻力220pa@0.3μm | 25 | 50
248 | 高效过滤器（H13） | 510*510*69 | H13 | 铝框，玻纤滤芯，双面保护网，进风面密封条，风量600m3/h初阻力135pa@0.3μm | 22 | 44
249 | 高效过滤器（H13） | 540*1140*93 | H13 | 铝框，玻纤滤芯，双面保护网，进风面密封条，风量1500m3/h初阻力135pa@0.3μm | 2 | 4
250 | 高效过滤器（H13） | 540*540*93 | H13 | 铝框，玻纤滤芯，双面保护网，进风面密封条，风量700m3/h初阻力135pa@0.3μm | 9 | 18
251 | 高效过滤器（H13） | 610*560*50 | H13 | 铝框，玻纤滤芯，双面保护网，进风面密封条，风量650m3/h初阻力135pa@0.3μm | 16 | 32
252 | 高效过滤器（H13） | 620*600*150 | H13 | 铝框，纸隔板，玻纤滤芯，进风面密封条，风量1000m3/h初阻力220pa@0.3μm | 9 | 18
253 | 高效过滤器（H13） | 620*620*220 | H13 | 铝框，铝隔板，玻纤滤芯，进风面密封条，风量1500m3/h初阻力220pa@0.3μm | 21 | 42
254 | 高效过滤器（H13） | 760*510*50 | H13 | 铝框，玻纤滤芯，双面保护网，进风面密封条，风量750m3/h初阻力135pa@0.3μm | 16 | 32
255 | 高效过滤器（H13） | 630*630*220 | H13 | 铝框，铝隔板，玻纤滤芯，进风面密封条，风量1500m3/h初阻力220pa@0.3μm | 6 | 12
256 | 高效过滤器（H13） | 630*630*90 | H13 | 铝框，玻纤滤芯，双面保护网，进风面密封条，风量1000m3/h初阻力135pa@0.3μm | 1 | 2
257 | 高效过滤器（H13） | 968*484*220 | H13 | 铝框，铝隔板，玻纤滤芯，进风面密封条，风量2000m3/h初阻力220pa@0.3μm | 1 | 2
258 | 高效过滤器（H13） | 500*600*80 | H13 | 铝框，玻纤滤芯，双面保护网，进风面密封条，风量700m3/h初阻力135pa@0.3μm | 2 | 4
259 | 高效过滤器（H13） | 900*530*80 | H13 | 铝框，玻纤滤芯，双面保护网，进风面密封条，风量1200m3/h初阻力135pa@0.3μm | 6 | 12
260 | 液槽高效过滤器 | 420*420*93 | H14 | 铝框，玻纤滤芯，双面保护网，，风量500m3/h初阻力135pa@0.3μm | 61 | 122
261 | 液槽高效过滤器 | 635*525*93 | H14 | 铝框，玻纤滤芯，双面保护网，，风量1000m3/h初阻力135pa@0.3μm | 73 | 146
262 | 液槽高效过滤器 | 765*635*93 | H14 | 铝框，玻纤滤芯，双面保护网，，风量1500m3/h初阻力135pa@0.3μm | 65 | 130
263 | 有隔板高效过滤器 | 610*305*292 | H14 | 镀锌外框，铝隔板，玻纤滤芯，进风面密封条，风量1500m3/h初阻力220pa@0.3μm | 108 | 216
264 | 无隔板高效过滤器 | 760*913*90 | H14 | 铝框，玻纤滤芯，双面保护网，进风面密封条，风量1700m3/h初阻力135pa@0.3μm | 36 | 72
265 | 液槽高效过滤器 | 320*320*93 | H14 | 铝框，玻纤滤芯，双面保护网，风量260m3/h初阻力135pa@0.3μm | 22 | 44
266 | 液槽高效过滤器 | 630*630*93 | H14 | 铝框，玻纤滤芯，双面保护网，风量1200m3/h初阻力135pa@0.3μm | 4 | 8
267 | 有隔板高效过滤器 | 610*610*292 | H14 | 镀锌外框，铝隔板，玻纤滤芯，进风面密封条，风量3000m3/h初阻力220pa@0.3μm | 2 | 4
268 | 高效过滤器（H14） | 1140*530*69 | H14 | 铝框，玻纤滤芯，双面保护网，进风面密封条，风量1500m3/h初阻力135pa@0.3μm | 17 | 34
269 | 高效过滤器（H14） | 320*320*220 | H14 | 铝框，铝隔板，玻纤滤芯，进风面密封条，风量500m3/h初阻力135pa@0.3μm | 6 | 12
270 | 高效过滤器（H14） | 320*320*90 | H14 | 铝框，玻纤滤芯，双面保护网，进风面密封条，风量250m3/h初阻力135pa@0.3μm | 3 | 6
271 | 高效过滤器（H14） | 484*484*220 | H14 | 铝框，铝隔板，玻纤滤芯，进风面密封条，风量1000m3/h初阻力220pa@0.3μm | 14 | 28
272 | 高效过滤器（H14） | 484*484*90 | H14 | 铝框，玻纤滤芯，双面保护网，进风面密封条，风量550m3/h初阻力135pa@0.3μm | 13 | 26
273 | 高效过滤器（H14） | 484*484*96 | H14 | 铝框，玻纤滤芯，双面保护网，进风面密封条，风量600m3/h初阻力135pa@0.3μm | 6 | 12
274 | 高效过滤器（H14） | 543*857*220 | H14 | 铝框，铝隔板，玻纤滤芯，进风面密封条，风量2000m3/h初阻力220pa@0.3μm | 12 | 24
275 | 高效过滤器（H14） | 610*610*96 | H14 | 铝框，玻纤滤芯，双面保护网，进风面密封条，风量1000m3/h初阻力135pa@0.3μm | 1 | 2
276 | 交叉式全热交换器 | 343*343*427 | 无 | 镀锌外框，风量4000m3/h初阻力300pa@0.3μm | 2 | 6
277 | 交叉式全热交换器 | 343*343*350 | 无 | 镀锌外框，风量2000m3/h初阻力300pa@0.3μm | 15 | 45
278 | 交叉式全热交换器 | 460*460*417 | 无 | 镀锌外框，风量6000m3/h初阻力300pa@0.3μm | 12 | 36
279 | / | / | / | / | / | / | 总金额 |  |  | 含税
报价单位：
联系方式：
时间：