## HER-2neu检测试剂
附件 中山大学附属肿瘤医院
202407-检验科-免疫试剂
供应商名称（加盖公章）：
供应商授权代表姓名：
供应商授权代表电话：
供应商授权代表邮箱：
HER-2neu检测试剂技术参数及响应表
序号 | 设备及试剂参数要求 （加注星号“★”的项目为必须满足的参数，加注三角符号“▲”项目为重要参数） | 实际参数 | 是否偏离 | 偏离简述 | 备注
1 | 检测样本类型为血清 。
2 | 校准模式为两点校准。
3 | ★测量范围应包括0.5-350.0ng/mL。
4 | ★分析灵敏度为≤0.5ng/mL；95%参考区间为0-15.2ng/mL。
5 | 测量精密度室内CV应≤8%。
6 | 稀释回收率：标本作1:2-1:20稀释，回收率范围应达到84%-106%，均值达96%。
7 | 钩状效应：20000ng/ml时，样本报告为＞350.0ng/ml。
注：
1.报名供应商必须对应调研公告文件“技术参数”逐条响应。如有缺漏，缺漏项视同不符合该项要求。
2.报名供应商响应调研需求应具体、明确，含糊不清、不确切或伪造、变造证明材料的，按照不完全响应或者完全不响应处理。构成提供虚假材料的，移送监管部门查处。
3.报名供应商须提供报名产品彩页及相应技术参数的厂家使用说明书作为技术证明文件，否则视相应技术参数响应不符合调研要求（如厂家的产品使用说明书为英文版，请同时提供中文版）。

## 幽门螺杆菌抗体分型检测试剂
附件 中山大学附属肿瘤医院
202407-检验科-免疫试剂
供应商名称（加盖公章）：
供应商授权代表姓名：
供应商授权代表电话：
供应商授权代表邮箱：
幽门螺杆菌抗体分型检测试剂技术参数及响应表
序号 | 设备及试剂参数要求 （加注星号“★”的项目为必须满足的参数，加注三角符号“▲”项目为重要参数） | 实际参数 | 是否偏离 | 偏离简述 | 备注
1 | 检测样本类型为血清
2 | ★要求分型检测至少包括以下抗体：细胞毒（CagA）、空泡毒（VacA）和尿素酶亚单位A(UreA)和B抗体(UreB)
注：
1.报名供应商必须对应调研公告文件“技术参数”逐条响应。如有缺漏，缺漏项视同不符合该项要求。
2.报名供应商响应调研需求应具体、明确，含糊不清、不确切或伪造、变造证明材料的，按照不完全响应或者完全不响应处理。构成提供虚假材料的，移送监管部门查处。
3.报名供应商须提供报名产品彩页及相应技术参数的厂家使用说明书作为技术证明文件，否则视相应技术参数响应不符合调研要求（如厂家的产品使用说明书为英文版，请同时提供中文版）。