价格部分

1.报价表

项目名称： 中山大学附属肿瘤医院2024-2025年越秀院区中央空调系统主机维保项目

供应商名称：

| 序号 | 内容 | 数量 | 总价 （单位：人民币） 大写及小写 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | XXX | 1项 |  |

注：1.供应商须按要求填写所有信息，不得随意更改本表格式。

2.报价中必须包括项目所发生的人工费、配件费、招标费、管理费、利润、项目措施费、规费、税金、配合费、预留金以及施工合同包含的所有风险、责任等各项应有费用。

供应商法定代表人（或法定代表人授权代表）签字：

供应商名称（加盖公章）：

日期：   年   月   日

2.详细报价清单表（如有）

| 序号 | 分项名称 | 品牌 | 型号 | 产地 | 数量 | 单 价（元/年） | 总 价（元/年） | 说 明 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 离心式水冷机组 | 特灵 | CVHG780 | 江苏 | 3台 |  |  | 按维保月份进行付款 |
| 2 | 螺杆式风冷机组（特灵） | 特灵 | RTAG125SHP（440KW） | 江苏 | 2台 |  |  |  |
| 3 | 螺杆式风冷机组（特灵） | 特灵 | RTXA+（347KW） | 江苏 | 2台 |  |  |  |
| 6 | 离心式水冷机组（特灵） | 特灵 | CVHG780（2461KW） | 江苏 | 3台 |  |  |  |
| 7 | 螺杆式风冷机组（特灵） | 特灵 | RTXA+（693KW） | 江苏 | 2台 |  |  |  |
| 8 | 螺杆式风冷机组（特灵） | 特灵 | RTXA+（347KW） | 江苏 | 2台 |  |  |  |
| 9 | 风冷螺杆热泵机组 | 顿汉布什 | ACDXHP250 | 上海 | 1台 |  |  |  |
| 10 | 风冷螺杆热泵机组 | 顿汉布什 | ACDXHP290 | 上海 | 1台 |  |  |  |
| 11 | 通炮 |  |  |  | 6 |  |  |  |
| 12 | 主机翅片 清洗 |  |  |  | 10 |  |  |  |
| 合计 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 优惠投标总价（大写）人民币 元，（小写）￥ 元。 |  |  |  |  |  |  |  |  |

上述价格包括机组保养工作，但不包括提供以下内容：

本合同价款包括维修和保养所需技术服务（维护保养、翅片清洗、通炮等）的人工费用、配件（单价≤500元）采购费用、配件（全部配件，包括500元以上配件）的更换安装和调试费用等。单价大于500元的配件由采购人提供，由采购人另行立项采购，中标人负责免费更换与安装调试（采购人不再另外支付费用），如采购人确定最终由第三方单位实施，中标人应与采购人共同验收，保障系统恢复正常运行。

注：

1.如果不提供详细分项报价将视为没有实质性响应招标文件。

2．供应商投标时不得更改采购人发出的清单数量，否则在确认中标后采购人有权令中标人按清单数量施工。

供应商法定代表人（或法定代表人授权代表）签字：

供应商名称（加盖公章）：

日期：   年   月   日