## 中央空调
配件单价报价表
序号 | 配件名称 | 铭牌、型号、规格 | 数量 | 单位 | 报价
1 | 比例积分阀执行器 | 江森，VA9320-HGA-3 | 1 | 个
2 | 比例积分阀执行器 | 江森，VA9310-HGA-3 | 1 | 个
3 | 制冷剂R407C | 10kg/瓶，巨化 | 1 | 瓶
4 | 制冷剂R32 | 9.5kg/瓶，巨化 | 1 | 瓶
5 | 制冷剂R404A | 9.5kg/瓶，巨化 | 1 | 瓶
6 | 制冷剂R410A | 10kg/瓶，巨化 | 1 | 罐
7 | 制冷剂R22 | 22.7kg/瓶，巨化 | 1 | 瓶
8 | 制冷剂R134a | 13.6kg/瓶，巨化 | 1 | 瓶
9 | 通风橱液晶控制器 | 珠海昊星，HCS，CDR201 | 1 | 个
10 | 冷冻油 | 复盛，FS120R，20L/桶（适用机组：申菱YTLS1500HRM、申菱YTLS500HR） | 1 | 桶
11 | 油过滤芯 | 复盛，2617021551（适用机组：申菱YTLS1500HRM、申菱YTLS500HR） | 1 | 个
12 | 干燥过滤器 | 艾默生EMERSON，D-48 | 1 | 个
13 | 冷凝器风扇电机 | 浙江江宇，YFK100X-6，1.5kW（适用机组：申菱YTLS1500HRM、申菱YTLS500HR） | 1 | 台
14 | 压差传感器 | 西门子，QBM2030-30 | 1 | 个
15 | 冷库涡旋式压缩机 | 艾默生，ZB21KQ-TFD-558，380V，5HP | 1 | 台
16 | 冷库外机风扇电机 | 微光电机，三相异步外转子风扇电动机，YWF4D-350S，129/75W，转速1400r/min，380V | 1 | 台
17 | 冷库内机风扇电机 | 微光电机，三相异步外转子风扇电动机，YWF4D-300S，75/36W，转速1380r/min，380V | 1 | 台
18 | 离心式风机电机 | 粤菱电机，YE3-112M-4，4kW，380V | 1 | 台
19 | 分体空调室外机风扇电机 | 珠海凯邦，无刷直流电动机，ZWS120-A SWZ120A，120W，880r/min | 1 | 台
20 | 三相异步电动机 | YX-90S-4，1.1KW，立式，2.7A,380V | 1 | 台
21 | 活性炭块 | 100*100*100*厚度3mm，碘值500 | 1 | 块
22 | 定速涡旋式压缩机 | 丹佛斯Danfoss，SH120A4ALC（适用机组：美的热水机RSJ-820/SN1-H） | 1 | 台
23 | 电子膨胀阀 | CAREL，E7VC1ASZOO，DN54 | 1 | 套
24 | 过滤桶组件 | SRNENG，SRA-40021L10 | 1 | 套
25 | 风机轴 | TCDF-12-5B-12 | 1 | 件
26 | 风机轴总成 | TCDF-12-5B-12，含两套轴承 | 1 | 套
27 | 压缩机电机定子绕组定制 | 适用复盛压缩机CSR830-CH | 1 | 台
28 | 电动蝶阀驱动 | 江森，VA204BDC-C | 1 | 件
29 | 电动蝶阀 | 江森，DN250阀体VF6461HA-C+驱动VA204BDC-C，开关量，蝶阀 | 1 | 套
30 | 电动蝶阀阀体 | 江森，DN250，VF6461HA-C | 1 | 件
31 | 水力部件组件 | 适用威乐水泵MVI5208-3/25/E/3-380-50-2 | 1 | 套
32 | 机械密封 | 适用威乐水泵MVI5208-3/25/E/3-380-50-2 | 1 | 套
33 | 风机轴 | TCDF-9-6B-1 | 1 | 套
34 | 皮带轮 | TCDF-9-6B-1，含大小皮带轮2个 | 1 | 套
35 | 比例积分阀驱动器 | BELIMO，NR24A | 1 | 个
36 | 散热风叶 | 浙江科贸KEMAO，TFE805CJ-85B6 | 1 | 件
37 | 浮球油位开关 | 适用复盛压缩机CSR830-CH | 1 | 个
38 | 干燥过滤器 | 艾默生EMERSON，H-100，一套含4小件 | 1 | 套
39 | 交流接触器 | 施耐德，LC1G205KUEC | 1 | 个
40 | 交流接触器 | 施耐德，LC1D95M7C | 1 | 个
41 | 冷凝器风扇电机 | 浙江科贸KEMAO，MT132M3-6 | 1 | 台
42 | 散热风叶 | 浙江科贸KEMAO，ODS900C-180B5 | 1 | 件
43 | 压缩机电机保护器 | 莱富康RefComp，RCX-A | 1 | 个
44 | 压力传感器 | CAREL，SPKT0033R0（含线） | 1 | 件
45 | 压力传感器 | CAREL，SPKT0031C0（含线） | 1 | 件
46 | 压力传感器 | CAREL，SPKT0041C0（含线） | 1 | 件
47 | 电子膨胀阀温度探头 | CAREL，NTC030WF00（含线） | 1 | 条
48 | 交流接触器 | 施耐德，LC1N95 | 1 | 个
49 | 交流接触器 | 施耐德，LC1N65 | 1 | 个
50 | 电磁阀 | STF，FDF40M-17/8，AC220V | 1 | 套
51 | 塑壳断路器 | 西门子，3VT8550-1AA03-0AA0，500A | 1 | 个
52 | PLC CPU模块 | 西门子，SIMATIC S7-200 SMART CPU SR40（含程序）（适用机组：申菱YTLS1500HRM、申菱YTLS500HR） | 1 | 件
53 | PLC 扩展模块 | 西门子，SIMATIC S7-200 SMART EM DR16（适用机组：申菱YTLS1500HRM、申菱YTLS500HR） | 1 | 件
54 | PLC 扩展模块 | 西门子，SIMATIC S7-200 SMART EM DR08（适用机组：申菱YTLS1500HRM、申菱YTLS500HR） | 1 | 件
55 | PLC 扩展模块 | 西门子，SIMATIC S7-200 SMART EM AE04（适用机组：申菱YTLS1500HRM、申菱YTLS500HR） | 1 | 件
56 | PLC 扩展模块 | 西门子，SIMATIC S7-200 SMART EM AR04（适用机组：申菱YTLS1500HRM、申菱YTLS500HR） | 1 | 件
57 | 电子膨胀阀PLC控制器 | CAREL，CPY15L02V0（含程序）（适用机组：申菱YTLS1500HRM、申菱YTLS500HR） | 1 | 件
58 | 电子膨胀阀显示驱动模块 | CAREL，EVD0000E20（显示器+驱动模块）（适用机组：申菱YTLS1500HRM、申菱YTLS500HR） | 1 | 件
59 | 冷却水泵电机 | 凯泉，JL1 132S1-2 V1，5.5kW | 1 | 台
60 | 三相异步电动机 | 电压380V，功率1kW及以下 | 1 | 台
61 | 三相异步电动机 | 电压380V，功率1.1kW-1.9kW | 1 | 台
62 | 三相异步电动机 | 电压380V，功率2kW-2.9kW | 1 | 台
63 | 三相异步电动机 | 电压380V，功率3kW-4kW | 1 | 台
64 | 三相异步电动机 | 电压380V，功率5.5kW | 1 | 台
65 | 三相异步电动机 | 电压380V，功率7.5kW | 1 | 台
66 | 三相异步电动机 | 电压380V，功率11kW | 1 | 台
67 | 三相异步电动机 | 电压380V，功率15kW | 1 | 台
68 | 三相异步电动机 | 电压380V，功率18.5kW | 1 | 台
69 | 三相异步电动机 | 电压380V，功率22kW | 1 | 台
70 | 三相异步电动机 | 电压380V，功率45kW | 1 | 台
71 | 变频器 | 力控LK710-15G3/18.5P3，15KW，380V | 1 | 台
72 | 变频器 | 力控LK710-45G3/55P3，45KW，380V | 1 | 台
73 | 机械密封 | KTZ200-150-320 | 1 | 个
74 | 比例积分阀执行器 | 西门子，SBX61，S55160-A100，AC24V，DC0...10V | 1 | 个
75 | 比例积分阀执行器 | 西门子，SBV61，S55160-A103，AC24V，DC0...10V | 1 | 个
76 | 比例积分阀执行器 | 西门子，GLB161.9E | 1 | 个
77 | 比例积分阀执行器 | 西门子，GLB141.9E | 1 | 个
78 | 比例积分阀执行器 | 西门子，GBB131.1E | 1 | 个
79 | 比例积分阀执行器 | 西门子，SBV81，S55160-A104，AC24V，DC0...10V | 1 | 个
80 | 比例积分阀执行器 | 西门子，SBX81，S55160-A101，AC24V，DC0...10V | 1 | 个
81 | 温湿度传感器 | 西门子，QAM2161.040 | 1 | 个
82 | 温湿度传感器 | 西门子，QFM9160 | 1 | 个
83 | 风管式温湿度传感器 | EL-FTD53，0-10V输出 | 1 | 个
90 | 变频器 | ABB ASC150-03E-05A6-4 2.2kW | 1 | 个
91 | 变频器 | ABB ASC150-03E-07A3-4 3.0kW | 1 | 个
92 | 变频器 | ABB ASC150-03E-08A8-4 4.0kW | 1 | 个
93 | 变频器 | ABB ASC150-03E-13A8-4 5.5kW | 1 | 个
94 | 变频器 | ABB ASC310-03E-17A2-4 7.5kW | 1 | 个
95 | 变频器 | ABB ASC310-03E-25A4-4 11kW | 1 | 个
96 | 变频器 | 同森，TS2904PT2M 0.4KW 220V | 1 | 个
97 | 通风橱液晶控制器 | 珠海昊星，HCS，CDR201 | 1 | 个
98 | 自动门马达 | Panasonic NKXH39002 自动门马达装置 24V 60W H3系列 | 1 | 个
99 | 自动门马达 | Panasonic NKXR11502 自动门马达装置 24V 50W 锐帝系列150kg | 1 | 个
100 | 自动门 控制器 | Panasonic 自动门控制装置 NKXH39001 | 1 | 个
101 | 冷冻油 | 适用机组型号：麦克维尔，MHS190SQ3，E油，20L/桶 | 1 | 桶
102 | 油过滤芯 | 适用机组型号：麦克维尔，MHS190SQ3，SP7384-188 | 1 | 个
103 | 温度传感器 | 适用机组型号：麦克维尔，MF103H3435 IP65-50/120 | 1 | 个
104 | 冷冻油 | 适用机组：顿汉布什，A300025，DBO11.2#，20L/桶 | 1 | 桶
105 | 温度变送器 | 适用机组：顿汉布什，DB-H E020088 Pt100 | 1 | 个
106 | 温度传感器 | 适用机组：顿汉布什，E020089，Pt100 | 1 | 个
107 | 冷凝器风扇电机 | 适用机组：顿汉布什，江苏森博苑，YLS210-2200W-8P，720r/min | 1 | 个
108 | 干燥过滤器 | 适用机组：顿汉布什，DB BLK43-Y1 | 1 | 个
109 | 油过滤芯 | 适用机组：顿汉布什，DB BLK42-Y1 | 1 | 个
110 | 压差传感器 | 西门子，QBM2030-30 | 1 | 个
111 | 酸雾塔水泵电机 | 台风泵业，立式，YE3-112M-2，3.75kW，380V | 1 | 台
112 | 酸雾塔水泵电机 | 可空转耐酸碱立式化工泵，TSCS-40VK-35，2.2KW，口径50*40，流量24T/H，扬程21M | 1 | 台
113 | 冷库涡旋式压缩机 | 艾默生，ZB21KQ-TFD-558，380V，5HP | 1 | 台
114 | 冷库外机风扇电机 | 微光电机，三相异步外转子风扇电动机，YWF4D-350S，129/75W，转速1400r/min，380V | 1 | 台
115 | 冷库内机风扇电机 | 微光电机，三相异步外转子风扇电动机，YWF4D-300S，75/36W，转速1380r/min，380V | 1 | 台
116 | 离心式风机电机 | 粤菱电机，YE3-112M-4，4kW，380V | 1 | 台
117 | 深度除湿压缩机 | HITACHI 涡旋压缩机 303DH-50C2 R22 | 1 | 台
118 | 洁净排风机电机带风轮一体 | OSTBERG奥斯博格，525W，220V，2.28A，1370rpm | 1 | 台
119 | 洁净排风机电机带风轮一体 | OSTBERG奥斯博格，ZIEHL-ABEGG，RH45A-4DK.6F.AR | 1 | 台
120 | 洁净排风机电机带风轮一体 | OSTBERG奥斯博格，B4D450-181A-VT10，780W，400V，1.56A，1360rpm | 1 | 台
121 | 分体空调室外机风扇电机 | 珠海凯邦，无刷直流电动机，ZWS120-A SWZ120A，120W，880r/min | 1 | 台
122 | 空气断路器 | NSX630N，630A | 1 | 个
123 | 温度传感器 | MHS310.2FLN022-380V | 1 | 条
124 | 三相导轨式多功能电能表 | SPM93-5，3×5（6）A | 1 | 个
125 | 电话接入器 | ET-5T18 | 1 | 个
126 | 排水泵 | SDP-DCS1，三星 | 1 | 个
127 | 压力显示屏 | AMZ035W01RAWD | 1 | 个
128 | 门高传感器 | C40203000000 | 1 | 个
129 | 三相异步电动机 | YE2-90L-2，380V，功率2.2kW，转速2840RPM | 1 | 台
130 | 三相异步电动机 | YE3-112M-4，380V，功率4kW，转速1440RPM | 1 | 台
131 | 干燥过滤器 | 艾默生EMERSON，D-48，一套含3小件 | 1 | 套
132 | 比例积分阀执行器 | 西门子，SQL161A00T20 | 1 | 个
133 | 交流接触器 | 施耐德，LC1D170 | 1 | 个
134 | 交流接触器 | 施耐德，LC1D95 | 1 | 个
135 | 三星多联机室内机线控器 | 三星空调，MWR-WE13CN | 1 | 个
136 | 三星多联体室内机电子膨胀阀 | 三花SANHUA，SXK-06（含阀体） | 1 | 套
137 | 三星多联体室内机电子膨胀阀 | 三花SANHUA，SXK-07（含阀体） | 1 | 套
138 | 三星多联体室内机电子膨胀阀 | 三花SANHUA，SXK-10（含阀体） | 1 | 套
139 | 三星多联体室内机电子膨胀阀 | 三花SANHUA，SXK-12（含阀体） | 1 | 套
140 | 三星多联体室内机电子膨胀阀 | 三花SANHUA，SXK-13（含阀体） | 1 | 套
141 | 三星多联体室内机电机 | 艾司匹技，空调器风扇用无刷直流塑封电动机，DL-12840SSBC(DB31-00427A)，183W，3000r/min | 1 | 个
142 | 三星多联体室内机电机 | 艾司匹技，空调器风扇用无刷直流塑封电动机（铝线绕组），DL-89824SSBD（DB31-00670A），69W，2300r/min | 1 | 个
143 | 三星多联体室内机主板 | 三星空调，DB93-08245A含程序 | 1 | 套
144 | 电子膨胀阀 | 丹佛斯ETS 250 034G2601，适用主机型号：麦克维尔MHS190SQ3 | 1 | 套
145 | 主机面板控制器 | 适用主机型号：麦克维尔MHS190SQ3，MT3006 | 1 | 见
146 | 风冷模块压缩机 | 适用机组：顿汉布什，艾默生，VP144KFE-TFP-422 | 1 | 台
147 | 风冷模块压缩机 | 适用机组：顿汉布什，丹佛斯，CH290A4BBA | 1 | 台
148 | 电动阀门控制器 | BELIMO，LM24A或NR24A，AC/DC 24V | 1 | 个
149 | 蝶阀电动控制器 | 西门子，SQL321B150，S55164-A103 | 1 | 个
150 | 交流接触器 | 西门子，3RT5055-6AF36 | 1 | 个
151 | 交流接触器 | 西门子，3RT5075-6AF36 | 1 | 个
152 | 交流接触器 | 西门子，3RT5064-6AF36 | 1 | 个
153 | 压缩机电机保护器 | KRIWAN，INT369 Diagnose | 1 | 个
154 | PLC CPU模块 | DB，E030361（含程序）（适用机组：顿汉布什，ACXHP250HR） | 1 | 件
155 | PLC 扩展模块 | DB，E030398（适用机组：顿汉布什，ACXHP250HR） | 1 | 件
156 | PLC 扩展模块 | DB，E030393（适用机组：顿汉布什，ACXHP250HR） | 1 | 件
157 | PLC 扩展模块 | DB，E030397（适用机组：顿汉布什，ACXHP250HR） | 1 | 件
158 | PLC CPU模块 | DB，E030361（含程序）（适用机组：顿汉布什，ACDXHP125R） | 1 | 件
159 | PLC 扩展模块 | DB，E030393（适用机组：顿汉布什，ACDXHP125R） | 1 | 件
160 | PLC 扩展模块 | DB，E030397（适用机组：顿汉布什，ACDXHP125R） | 1 | 件
161 | 三相异步电动机 | 电压380V，功率1kW及以下 | 1 | 台
162 | 三相异步电动机 | 电压380V，功率1.1kW-1.9kW | 1 | 台
163 | 三相异步电动机 | 电压380V，功率2kW-2.9kW | 1 | 台
164 | 三相异步电动机 | 电压380V，功率3kW-4kW | 1 | 台
165 | 三相异步电动机 | 电压380V，功率5.5kW | 1 | 台
166 | 三相异步电动机 | 电压380V，功率7.5kW | 1 | 台
167 | 三相异步电动机 | 电压380V，功率11kW | 1 | 台
168 | 三相异步电动机 | 电压380V，功率15kW | 1 | 台
169 | 三相异步电动机 | 电压380V，功率18.5kW | 1 | 台
170 | 三相异步电动机 | 电压380V，功率22kW | 1 | 台
171 | 三相异步电动机 | 电压380V，功率45kW | 1 | 台