## 护理车
2025年护理车零星定点采购项目市场调研报价清单
报价公司： |  |  |  |  | 报价日期： |  |  | 生产周期：
联系人、电话： |  |  |  |  | 邮箱： |  |  | 质保时长：
盖章：
注： 1. 本项目为一年内不定期进行同类需求采购的零星定点项目，需充分考虑多次送货和了解用户需求、提交结算资料等工作的人力成本。 2. 下表是我院常用资产的参考规格、材质参数，如贵司所供产品有所不同，请重新填写；并填写产品品牌、生产厂家、产地、响应图片；单价输入后，价格会自动计算。 3. 该报价需含人工费、设计费、安装费、运输费、税费等。
序号 | 产品名称 | 参考规格(请按贵司响应的规格更改本列内容) | 参考材质参数（如贵司有更优材质参数，请更改本列内容） | 品牌 | 制造商 （生产者） | 原产地 | 计量单位 | 响应款式图片 | 需求数量 | 单价报价（元） | 合计（元）
1 | 急救车 | 长度：750mm； 宽度：420mm； 整车高度：1020mm； 台面高度970mm。 | 1.主体采用铝合金框架结构和耐冲击的工程塑料ABS制作。 2.车体左侧上方配有铝合金扶手，两侧护栏前沿配两个球形推手方便移动车辆，配三面ABS围栏与台面无缝衔接。 3.车体上方配抽拉式储物盒，大小可平放A4纸。 4.整车分四层：三抽一门结构，抽屉为ABS材料一体注塑成型，抽屉拉手处颜色为橙色。抽屉采用不锈钢三折滑轨，内配可滑动隔板；抽屉层高和内部结构可按需定制，推动时抽屉不会自动滑出。 5.锁：特制一次性锁条装置。 6.脚轮：配备4个4寸静音万向聚氨酯脚轮，2个带刹车。 7.配置：复苏板。 |  |  |  | 台 |  | 2 | 0 | 0
2 | 多功能护理车1 | 长度：750mm； 宽度：420mm； 整车高度：1020mm； 台面高度970mm。 | 1.主体采用铝合金框架结构和耐冲击的工程塑料ABS制作。 2.车体左侧上方配有铝合金扶手，两侧护栏前沿配两个球形推手方便移动车辆，配三面ABS围栏与台面无缝衔接。 3.车体上方配抽拉式储物盒，大小可平放A4纸。 4.整车带三层抽屉，抽屉为ABS材料一体注塑成型，配不锈钢三折滑轨，内配可滑动隔板。推动时抽屉不会自动滑出。 5.脚轮：采用4寸万向静音聚氨酯或TPR脚轮，正面2个带刹车。 6.配置：可拆卸脚踏式带盖分类污物桶（2个）、卡扣式分类杂物篮（1个）、ABS卡扣式锐器盒架（1个）、中控锁（1个）。 8.可根据采购需求免费定制尺寸和抽屉内部结构、柜门结构等。 |  |  |  | 台 |  | 10 | 0 | 0
3 | 多功能护理车2 | 长度：750mm； 宽度：420mm； 整车高度：1020mm； 台面高度970mm。 | 1.主体采用铝合金框架结构和耐冲击的工程塑料ABS制作。 2.车体左侧上方配有铝合金扶手，两侧护栏前沿配两个球形推手方便移动车辆（高度75mm避免影响台面操作），配三面ABS围栏与台面无缝衔接，围栏高度48mm。 3.车体上方配抽拉式储物盒，大小可平放A4纸。 4.整车分三抽屉一门结构，抽屉为ABS材料一体注塑成型，配不锈钢三折滑轨，内配可滑动隔板。第一层抽屉内空高80mm；第二层抽屉内空高度220mm；第三层抽屉内空高度100mm；第四层为双开门储物柜；抽屉内部结构可按需定制，推动时抽屉不会自动滑出。 5.脚轮：采用4寸万向静音聚氨酯或TPR脚轮，正面2个带刹车。 6.带中控锁一套。 7.配置：可拆卸便于清洗的脚踏式带盖分类污物桶（2个）、卡扣式分类杂物篮（1个）、ABS卡扣式锐器盒架（1个）、中控锁（1个）。 8.可根据采购需求免费定制尺寸和抽屉、柜门结构。 |  |  |  | 台 |  | 10 | 0 | 0
4 | 简易治疗车 | 长度：750mm； 宽度：420mm； 整车高度：920mm；台面高度870mm。 | 1.车主体采用铝合金框架结构和ABS工程塑料制作。 2.车体左侧上方配有铝合金扶手，两侧护栏前沿配两个球形推手方便移动车辆（高度75mm避免影响台面操作），配三面ABS围栏与台面无缝衔接，围栏高度48mm。 3.整车带一层并排双抽，内配可活动隔板,抽屉为ABS材料一体注塑成型，配不锈钢三折滑轨，抽屉内空高度120mm，推动时抽屉不会自动滑出。 4.脚轮：采用4寸万向静音聚氨酯或TPR脚轮，正面2个带刹车。 5.配置：可拆卸便于清洗的脚踏式带盖分类污物桶（2个）、卡扣式分类杂物篮（1个）、ABS卡扣式锐器盒架（1个）。 6.可根据采购需求免费定制尺寸和抽屉、柜门结构。 |  |  |  | 台 |  | 15 | 0 | 0
5 | 晨间护理车 | 长度：1060mm； 宽度：480mm； 整车高度：920mm。 | 1.车主体采用铝合金框架和ABS板材组成。 2.左边是两层储物柜，右边污物袋，污物袋采用加厚型帆布制作，耐用，易清洗。 3.配4个4寸超静音万向轮，正面2个带刹车。 |  |  |  | 台 |  | 3 | 0 | 0
合计 | 0