## 参数
附件 中山大学附属肿瘤医院
202516-分子诊断科-肉瘤高通量测序检测试剂盒
供应商名称（加盖公章）：
供应商授权代表姓名：
供应商授权代表电话：
供应商授权代表邮箱：
202516-分子诊断科-肉瘤高通量测序检测试剂盒-技术参数响应表
序号 | 设备及试剂参数要求 （加注星号“★”的项目为必须满足的参数，加注三角符号“▲”项目为重要参数） | 实际参数 | 是否偏离 | 偏离简述 | 备注
1 | ★肉瘤高通量测序为基于RNA层面的panel，融合基因列表至少包含NCOA1~4、 GLI、 CITED2、DEK、PDGFD、PHF1、KMT2A、MAML3、MBTD1、RAD51B、NR4A3等。
2 | ★室内质控：配套有阴阳性质控品，质控品可直接作为模板使用。室间质评：需提供室间质评的检测试剂。
3 | ★试剂要求：由于日检测量有波动，为避免试剂浪费，必须支持按需使用试剂。试剂批次稳定，批间差异小，且需保证试剂供应的稳定性。
4 | ★结果解读及注释：必须具备完善的能报告解读及注释能力。
5 | ▲注明测序设备、生信分析软件是否有注册证或备案证。
6 | ▲售后服务：承担因供应的耗材的证照、试剂质量等问题而引发的医疗事故或纠纷造成的全部经济损失。接到采购计划后须在一周内送货，有问题的及时调整或换货。故障需在2小时内响应。
7 | ▲自动化、高标准化：自动建库仪要匹配所提供的试剂；能自动完成文库构建或上机测序等各步骤；需配备上机测序仪、生信分析服务器及实验全流程所涉及的设备（可根据实际检测数量，对应增加设备数量）。
注：
1.报名供应商必须对应调研公告文件“技术参数”逐条响应。如有缺漏，缺漏项视同不符合该项要求。
2.报名供应商响应调研需求应具体、明确，含糊不清、不确切或伪造、变造证明材料的，按照不完全响应或者完全不响应处理。构成提供虚假材料的，移送监管部门查处。
3.报名供应商须提供报名产品彩页及相应技术参数的厂家使用说明书作为技术证明文件，否则视相应技术参数响应不符合调研要求（如厂家的产品使用说明书为英文版，请同时提供中文版）。