## 院区中央空调新风空调机房数量
越秀院区新风空调机组分布情况表（控制箱款式)
斯奈德控制器 |  | 其他控制箱 |  | 麦克维尔带触屏 | MCGS | 本地控制 |  |  | 麦克维尔机组本地控制
#NAME? |  | #NAME? | #NAME? | #NAME? | #NAME? | #NAME? | #NAME? |  | #NAME?
1号楼 |  |  |  |  | 2号楼
地点 | 名称 |  | 数量 | 控制箱款式 | 地点 | 名称 |  | 数量 | 控制箱款式
23楼 | 南 | 公共空调 | 1 | 麦克维尔机组带触屏的控制箱
|  | 新风机 | 1 | 其它
| 北 | 新风机 | 1 | 其它
22F | 南 | 公共空调 | 1 | 其它
|  | 新风机 | 1 | 其它
| 北 | 公共空调
|  | 新风机 | 1 | 新装触摸屏
21F | 南 | 新风机 | 1 | 其它
|  | 公共空调 | 1 | 其它
| 北 | 公共空调 | 1 | 其它
|  | 新风机 | 1 | 其它
20F | 北 | 新风机 | 1 | 其它 | 20F | 北 | 新风机 | 1 | 西门子PXC控制
|  | 公共空调 | 1 | 其它
| 南 | 公共空调 | 1 | 其它
|  | 新风机 | 1 | 其它 |  | 南 | 新风机 | 1 | 西门子PXC控制
19F | 南 | 新风机 | 1 | 其它 | 19F | 南 | 新风机 | 1 | 西门子PXC控制
|  | 公共空调 | 1 | 其它
| 北 | 新风机 | 1 | 其它 |  | 北 | 新风机 | 1 | 西门子PXC控制
|  | 公共空调 | 1 | 其它
18F | 北 | 公共空调 | 1 | 其它 | 18F
|  | 新风机 | 1 | 其它 |  | 北 | 新风机 | 1 | 西门子PXC控制
| 南 | 新风机 | 1 | 其它 |  | 南 | 新风机 | 1 | 西门子PXC控制
|  | 公共空调 | 1 | 其它
17F | 南 | 公共空调 | 1 | 其它 | 17F | 南 | 新风机 | 1 | 西门子PXC控制
|  | 新风机 | 1 | 其它
| 北 | 新风机 | 1 | 其它 |  | 北 | 新风机 | 1 | 西门子PXC控制
|  | 公共空调 | 1 | 其它
16F | 南 | 公共空调 | 1 | 其它 | 16F | 南 | 新风机 | 1 | 西门子PXC控制
|  | 新风机 | 1 | 其它
| 北 | 公共空调 | 1 | 其它 |  | 北 | 新风机 | 1 | 西门子PXC控制
|  | 新风机 | 1 | 其它
15F | 南 | 新风机 | 1 | 其它 | 15F | 南 | 新风机 | 1 | 西门子PXC控制
|  | 公共空调 | 1 | 其它
| 北 | 公共空调 | 1 | 其它 |  | 北 | 新风机 | 1 | 西门子PXC控制
|  | 新风机 | 1 | 其它
14F | 北 | 新风机 | 1 | 其它 | 14F | 北 | 新风机 | 1 | 西门子PXC控制
|  | 公共空调 | 1 | 其它
| 南 | 公共空调 | 1 | 其它 |  | 南 | 新风机 | 1 | 西门子PXC控制
|  | 新风机 | 1 | 其它
13F | 南 | 新风机 | 1 | 其它 | 13F | 南 | 新风机 | 1 | 西门子PXC控制
|  | 公共空调 | 1 | 其它
| 北 | 公共空调 | 1 | 其它 |  | 北 | 新风机 | 1 | 西门子PXC控制
|  | 新风机 | 1 | 其它
12F | 北 | 新风机 | 1 | 其它 | 12F | 北 | 新风机 | 1 | 西门子PXC控制
|  | 公共空调 | 1 | 其它
| 南 | 新风机 | 1 | 其它 |  | 南 | 新风机 | 1 | 西门子PXC控制
|  | 公共空调 | 1 | 其它
11F | 南 | 公共空调 | 1 | 其它 | 11F | 南 | 新风机 |  | 西门子PXC控制
|  | 新风机 | 1 | 其它 |  |  |  | 1
| 北 | 新风机 | 1 | 其它 |  | 北 | 新风机 | 1 | 西门子PXC控制
|  | 公共空调 | 1 | 其它
10F | 北 | 新风机 | 1 | 其它 | 10F | 北 | 新风机 | 1 | 西门子PXC控制
|  | 公共空调 | 1 | 其它
| 南 | ICU一区 |  |  |  | 南 | 新风机 | 1 | 西门子PXC控制
ICU二区
|  | 新风机 | 1 | 其它
9F | 南 | 新风机 | 1 | 斯奈德的控制器 | 9F | 南 | 新风机 | 1 | 西门子PXC控制
| 北 | 新风机 | 1 | 其它 |  | 北 | 新风机 | 1 | 西门子PXC控制
8F | 北 | 新风机 | 1 | MCGS | 8F | 北 | 新风机 | 1 | 西门子PXC控制
| 南 | 新风机 | 1 | 其它 |  | 南 | 新风机 | 1 | 西门子PXC控制
[5 empty] | 7F | 南 | 新风机 | 1 | 西门子PXC控制
[6 empty] | 北 | 新风机 | 1 | 西门子PXC控制
6F | 南 | 新风机 | 1 | 西门子变频器（PLC） | 6F | 南 | 新风机 | 1 | 西门子PXC控制
| 北 | 新风机 | 1 | ABB变频器（PLC） |  | 北 | 新风机 | 1 | 西门子PXC控制
| 西 | 新风机 |  |  |  | 东 | 新风机 | 1 | 西门子PXC控制
5F | 南 | 新风机 | 1 | 其它 | 5F | 南 | 新风机 | 1 | 西门子PXC控制
| 北 | 新风机 | 1 | 其它 |  | 北 | 新风机 | 1 | 西门子PXC控制
4F | 南 | 新风机 | 1 | 其它 | 4F | 南 | 新风机 | 1 | 西门子PXC控制
|  | 公共空调 | 1 | 麦克维尔机组带触屏的控制箱 |  | 西 | 新风机 | 1 | 西门子PXC控制
| 北 | 新风机 | 1 | 其它 |  | 北 | 新风机 | 1 | 西门子PXC控制
3F | 北 | 新风机 | 1 | 其它 | 3F | 北 | 新风机 | 1 | 西门子PXC控制
|  | 公共空调 | 1 | 斯奈德的控制器
| 南 | 新风机 | 1 | 麦克维尔机组带触屏的控制箱 |  | 南 | 新风机 | 1 | 西门子PXC控制
|  | 西南公共空调 | 1 | 麦克维尔机组带触屏的控制箱
|  | 公共空调 | 1 | 麦克维尔机组带触屏的控制箱
2F | 南 | 新风机 | 1 | 其他 | 2F | 南 | 新风机 | 1 | 西门子PXC控制
| 北 | 新风机 | 1 | 麦克维尔机组带触屏的控制箱 |  | 北 | 新风机 | 1 | 西门子PXC控制
|  | 公共空调 | 1 | 麦克维尔机组带触屏的控制箱
M层 | 南 | 新风机 | 1 | 麦克维尔机组带触屏的控制箱
|  | 公共空调 | 1 | 麦克维尔机组带触屏的控制箱
| 北 | 新风机 | 1 | 昆仑通泰触摸屏
|  | 公共空调 | 1 | 麦克维尔机组带触屏的控制箱
1楼 | 北 | 新风机 |  |  | 1楼 | 北 | 新风机 | 2 | 西门子PXC控制
| 东 | 新风机 | 1 | 其它 |  | 南 | 新风机 | 1 | 西门子PXC控制
负一层 | 北面 | 新风机 | 1 | 麦克维尔机组带触屏的控制箱 |  | 西 | 新风机 | 1 | 西门子PXC控制
[5 empty] | 负二层 | 南面 | 新风机 | 1 | 本地控制
1号楼新风空调机房数量 |  |  | 78 |  | 2号楼新风空调机房数量 |  |  | 45
院区中央空调新风空调机房数量 | [8 empty] | 123

## 统计表
| 型号 | 数量
1 | PLC控制 | 44
2 | 其他控制箱 | 59
3 | 麦克维尔带触屏 | 11
4 | 斯奈德控制器 | 2
5 | MCGS | 1
6 | 西门子变频器（PLC） | 3
7 | 昆化通泰触摸屏 | 1
8 | 新装触摸屏 | 1
9 | 本地控制 | 1
10 |  | 123