## 越秀院区报价表
越秀院区水处理服务费用
序号 | 服务项目 | 金额（元/年） | 数量（年） | 金额（3年） | 备注
1 | 全系统进场清洗人工费 |  | 3
2 | 日常加药人工费 |  | 3
3 | 日常冷却塔清洗人工费 |  | 3
4 | 冷冻水检验测试费 |  | 3
5 | 冷却水检测测试费 |  | 3
6 | 冷冻水系统水处理药费 |  | 3
7 | 冷却水系统水处理药费 |  | 3
8 | 合同期间免费提供云智控水处理仪三台 |  | 3 |  | 用于1#楼、2#楼、放疗中心冷却水系统，并承担云智控水处理仪设备的维护保养、零配件的更换以及平台使用等费用，以确保设备的正常使用。
9 | 合计

## 黄埔院区报价表
黄埔院区水处理报价表
内容 |  | 金额（元/年） | 数量（年） | 金额（元） | 服务频率 | 备注
除垢清洗与予膜 | 粘泥清洗剂 |  | 3 |  | 1次/年 | 用于循环冷却水系统
| 硬垢清洗剂 |  | 3 |  | 1次/年，清洗蒸发冷凝器
| 预膜缓蚀剂 |  | 3 |  | 1次/年
| 预膜缓蚀剂 |  | 3 |  | 1次/年 | 用于循环冷冻水系统
| 去污剂 |  | 3 |  | 1次/年
| 杀菌剂 |  | 3 |  | 1次/年
| 冷却、冷冻水系统清洗技术服务费与交通费 |  | 3 |  | 1-2次/年 | 若蒸发冷凝器结垢严重，乙方须增加除垢清洗频次
| 清洗辅助设备损耗费 |  | 3 |  | 若干
小计（元）：
日常水质管理 （水质维护） | 阻垢缓蚀剂 |  | 3 |  | 调节水质，自动加药装置自动投加 | 用于冷却循环水系统
| 杀生灭藻剂 |  | 3 |  | 调节水质，自动加药装置自动投加
| 水质综合分析费 |  | 3 |  | 12次/年 ，自检 | 出具水质报告,每月一次
| 水质管理 （技术服务费与交通费） |  | 3 |  | 19次/年：5月-11月每月2次，12月-4月每月1次 | 冷却水、冷冻水排污，自动加药设备自检
| 自动加药设备租赁 |  | 3 |  | 16台，3年 | 由乙方提供设备，甲方提供电源
| 清洗辅助设备损耗费 |  | 3 |  | /
小计（元）：
含税总计（元）