## 参数
附件 中山大学肿瘤防治中心
202527-检验科-尿液化学定值多项质控品
供应商名称（加盖公章）：
供应商授权代表姓名：
供应商授权代表电话：
供应商授权代表邮箱：
202527-检验科-尿液化学定值多项质控品-试剂技术参数响应表
序号 | 试剂参数要求 （加注星号“★”的项目为必须满足的参数，加注三角符号“▲”项目为重要参数） | 实际参数 | 是否偏离 | 偏离简述 | 备注
1 | ▲需包含以下检测项目: 钾、钠、氯、微量白蛋白、总蛋白、肌酐、淀粉酶、β2微球蛋白；
2 | 包装规格：包含正常值、异常值两个浓度水平；
3 | 液体，人源（尿液）基质；在2℃至8℃下保存期不低于18个月；
4 | ▲在2-8℃下的开瓶稳定期不低于30天；
5 | 可以参加全球实验室的质控数据比对，进行室内质控室间化；
6 | 产品须持有药品监督管理部门审批核发的注册证。
注：
1.报名供应商必须对应调研公告文件“技术参数”逐条响应。如有缺漏，缺漏项视同不符合该项要求。
2.报名供应商响应调研需求应具体、明确，含糊不清、不确切或伪造、变造证明材料的，按照不完全响应或者完全不响应处理。构成提供虚假材料的，移送监管部门查处。
3.报名供应商须提供报名产品彩页及相应技术参数的厂家使用说明书作为技术证明文件，否则视相应技术参数响应不符合调研要求（如厂家的产品使用说明书为英文版，请同时提供中文版）。