## 参数
附件 中山大学肿瘤防治中心
202528-检验科-艰难梭菌及细菌毒素检测试剂
供应商名称（加盖公章）：
供应商授权代表姓名：
供应商授权代表电话：
供应商授权代表邮箱：
202528-检验科-艰难梭菌及细菌毒素检测试剂-试剂技术参数响应表
序号 | 试剂参数要求 （加注星号“★”的项目为必须满足的参数，加注三角符号“▲”项目为重要参数） | 实际参数 | 是否偏离 | 偏离简述 | 备注
1 | 用于对疑似艰难梭菌感染（CDI）的患者开展艰难梭菌谷氨酸脱氢酶GDH、毒素CDAB的定性检测；
2 | ★能分别独立报告GDH，CDAB两项结果；
3 | ★方法学：免疫法；
4 | 标本类型：粪便标本；
5 | 相关检测试剂获得国家药品监督管理局注册证；
6 | 试剂稳定性好，2～8℃储存有效期不低于12个月，试剂供货稳定，没有相关其他耗材成本；
7 | 标本前处理手工操作步骤较少，检测结果判读方便。
注：
1.报名供应商必须对应调研公告文件“技术参数”逐条响应。如有缺漏，缺漏项视同不符合该项要求。
2.报名供应商响应调研需求应具体、明确，含糊不清、不确切或伪造、变造证明材料的，按照不完全响应或者完全不响应处理。构成提供虚假材料的，移送监管部门查处。
3.报名供应商须提供报名产品彩页及相应技术参数的厂家使用说明书作为技术证明文件，否则视相应技术参数响应不符合调研要求（如厂家的产品使用说明书为英文版，请同时提供中文版）。