## 参数
附件 中山大学肿瘤防治中心
202529-检验科-角蛋白18-3A9片段（CK18）试剂盒
供应商名称（加盖公章）：
供应商授权代表姓名：
供应商授权代表电话：
供应商授权代表邮箱：
202529-检验科-角蛋白18-3A9片段（CK18）试剂盒-试剂及设备技术参数响应表
序号 | 试剂参数要求 （加注星号“★”的项目为必须满足的参数，加注三角符号“▲”项目为重要参数） | 实际参数 | 是否偏离 | 偏离简述 | 备注
1 | ★方法：化学发光法(定量检测)；
2 | ▲产品可提供多种包装规格，优先选择有小于100测试包装规格品牌；
3 | ★试剂2-8℃储存有效期不低于12个月；开瓶后2-8℃保存稳定期不低于28天；
4 | 批内精密度不高于10%；批间精密度不高于15%；
5 | 线性范围广，线性相关系数（R)越高越好；
6 | ▲试剂有配套校准品和耗材，无需单独购买。
7 | ▲提供适配的仪器租赁。
注：
1.报名供应商必须对应调研公告文件“技术参数”逐条响应。如有缺漏，缺漏项视同不符合该项要求。
2.报名供应商响应调研需求应具体、明确，含糊不清、不确切或伪造、变造证明材料的，按照不完全响应或者完全不响应处理。构成提供虚假材料的，移送监管部门查处。
3.报名供应商须提供报名产品彩页及相应技术参数的厂家使用说明书作为技术证明文件，否则视相应技术参数响应不符合调研要求（如厂家的产品使用说明书为英文版，请同时提供中文版）。