## 参数
附件 中山大学肿瘤防治中心
202530-检验科-自身免疫试剂盒
供应商名称（加盖公章）：
供应商授权代表姓名：
供应商授权代表电话：
供应商授权代表邮箱：
202530-检验科-自身免疫试剂盒-试剂及设备技术参数响应表
序号 | 试剂及设备参数要求 （加注星号“★”的项目为必须满足的参数，加注三角符号“▲”项目为重要参数） | 实际参数 | 是否偏离 | 偏离简述 | 备注
1 | ★检测项目包括但不限于抗AMA-M2抗体IgG、抗CCP抗体IgG 、抗dsDNA抗体IgG 、抗Jo-1抗体IgG 、抗nRNP/Sm抗体IgG 、抗Scl-70抗体IgG 、抗Sm抗体IgG 、抗SSA抗体IgG 和抗核抗体（ANA）IgG ，仪器全自动检测。
2 | 方法学：化学发光法；
3 | 试剂取得注册证；要求最小包装不大于100人份/盒；
4 | ★在2-8℃环境下，试剂盒未启封前可保存不低于12个月；启封后在机稳定时间不低于28天；
5 | 定标品、质控品无需单独购买；同一批号试剂盒仅需定标一次；
6 | 线性范围广，最低检出限：抗AMA-M2抗体IgG和抗CCP抗体IgG不大于2.5 RU/mL；抗dsDNA抗体IgG不大于2.0 IU/mL；抗Jo-1抗体IgG 、抗nRNP/Sm抗体IgG、抗SSA抗体IgG 和抗Scl-70抗体IgG不大于2.0 RU/mL或2.0 AU/mL； 抗Sm抗体IgG和抗核抗体（ANA）IgG不大于2.0 RU/mL或3.5 AU/mL；
7 | ★批内重复性CV不大于10%；批间重复性CV不大于15%；
8 | 提供适配的仪器租赁；
9 | ★必须参加全国室间质评，且独立分组；
注：
1.报名供应商必须对应调研公告文件“技术参数”逐条响应。如有缺漏，缺漏项视同不符合该项要求。
2.报名供应商响应调研需求应具体、明确，含糊不清、不确切或伪造、变造证明材料的，按照不完全响应或者完全不响应处理。构成提供虚假材料的，移送监管部门查处。
3.报名供应商须提供报名产品彩页及相应技术参数的厂家使用说明书作为技术证明文件，否则视相应技术参数响应不符合调研要求（如厂家的产品使用说明书为英文版，请同时提供中文版）。