## Sheet1
合同工程清单综合单价表
序号 | 名称/规格-修改后 | 推荐品牌 | 计量 单位 | 数量 | 综合单价 | 工作内容 | 备注
一 | 设备安装
1 | 卧式风机盘管安装 2# | 特灵、约克、麦克维尔 | 台 | 1 |  | 包括设备、运输、安装就位、支架、本体安装、包括绿色施工安全防护费）、税金、利润
2 | 卧式风机盘管安装 3# | 特灵、约克、麦克维尔 | 台 | 1 |  | 包括设备、运输、安装就位、支架、本体安装、包括绿色施工安全防护费）、税金、利润
3 | 卧式风机盘管安装 4# | 特灵、约克、麦克维尔 | 台 | 1 |  | 包括设备、运输、安装就位、支架、本体安装、包括绿色施工安全防护费）、税金、利润
4 | 卧式风机盘管安装 5# | 特灵、约克、麦克维尔 | 台 | 1 |  | 包括设备、运输、安装就位、支架、本体安装、包括绿色施工安全防护费）、税金、利润
5 | 卧式风机盘管安装 6# | 特灵、约克、麦克维尔 | 台 | 1 |  | 包括设备、运输、安装就位、支架、本体安装、包括绿色施工安全防护费）、税金、利润
6 | 卧式风机盘管安装 7# | 特灵、约克、麦克维尔 | 台 | 1 |  | 包括设备、运输、安装就位、支架、本体安装、包括绿色施工安全防护费）、税金、利润
7 | 卧式风机盘管安装 8# | 特灵、约克、麦克维尔 | 台 | 1 |  | 包括设备、运输、安装就位、支架、本体安装、包括绿色施工安全防护费）、税金、利润
8 | 卧式风机盘管安装10# | 特灵、约克、麦克维尔 | 台 | 1 |  | 包括设备、运输、安装就位、支架、本体安装、包括绿色施工安全防护费）、税金、利润
9 | 卧式风机盘管安装 12# | 特灵、约克、麦克维尔 | 台 | 1 |  | 包括设备、运输、安装就位、支架、本体安装、包括绿色施工安全防护费）、税金、利润
10 | 卧式风机盘管安装 14# | 特灵、约克、麦克维尔 | 台 | 1 |  | 包括设备、运输、安装就位、支架、本体安装、包括绿色施工安全防护费）、税金、利润
11 | 天花嵌入式风机盘管2# | 特 灵 、 约 克 、 麦 克 维尔 | 台 | 1 |  | 包括设备、运输、安装就位、支架、本体安装、包括绿色施工安全防护费）、税金、利润
12 | 天花嵌入式风机盘管3# | 特 灵 、 约 克 、 麦 克 维尔 | 台 | 1 |  | 包括设备、运输、安装就位、支架、本体安装、包括绿色施工安全防护费）、税金、利润
13 | 天花嵌入式风机盘管4# | 特 灵 、 约 克 、 麦 克 维尔 | 台 | 1 |  | 包括设备、运输、安装就位、支架、本体安装、包括绿色施工安全防护费）、税金、利润
14 | 天花嵌入式风机盘管5# | 特 灵 、 约 克 、 麦 克 维尔 | 台 | 1 |  | 包括设备、运输、安装就位、支架、本体安装、包括绿色施工安全防护费）、税金、利润
15 | 天花嵌入式风机盘管6# | 特 灵 、 约 克 、 麦 克 维尔 | 台 | 1 |  | 包括设备、运输、安装就位、支架、本体安装、包括绿色施工安全防护费）、税金、利润
16 | 天花嵌入式风机盘管7# | 特 灵 、 约 克 、 麦 克 维尔 | 台 | 1 |  | 包括设备、运输、安装就位、支架、本体安装、包括绿色施工安全防护费）、税金、利润
17 | 天花嵌入式风机盘管8# | 特 灵 、 约 克 、 麦 克 维尔 | 台 | 1 |  | 包括设备、运输、安装就位、支架、本体安装、包括绿色施工安全防护费）、税金、利润
18 | 天花嵌入式风机盘管10# | 特 灵 、 约 克 、 麦 克 维尔 | 台 | 1 |  | 包括设备、运输、安装就位、支架、本体安装、包括绿色施工安全防护费）、税金、利润
19 | 天花嵌入式风机盘管12# | 特 灵 、 约 克 、 麦 克 维尔 | 台 | 1 |  | 包括设备、运输、安装就位、支架、本体安装、包括绿色施工安全防护费）、税金、利润
20 | 天花嵌入式风机盘管14# | 特 灵 、 约 克 、 麦 克 维尔 | 台 | 1 |  | 包括设备、运输、安装就位、支架、本体安装、包括绿色施工安全防护费）、税金、利润
21 | 排气扇50~100CMH | 正野、金羚、绿岛风 | 台 | 1 |  | 包括设备、运输、安装就位、支架、本体安装、包括绿色施工安全防护费）、税金、利润
22 | 排气扇101~200CMH | 正野、金羚、绿岛风 | 台 | 1 |  | 包括设备、运输、安装就位、支架、本体安装、包括绿色施工安全防护费）、税金、利润
23 | 排气扇201~300CMH | 正野、金羚、绿岛风 | 台 | 1 |  | 包括设备、运输、安装就位、支架、本体安装、包括绿色施工安全防护费）、税金、利润
24 | 排气扇301~500CMH | 正野、金羚、绿岛风 | 台 | 1 |  | 包括设备、运输、安装就位、支架、本体安装、包括绿色施工安全防护费）、税金、利润
25 | 柜式排风机1000~2000CMH | 德通、科风、绿岛风、科禄格 | 台 | 1 |  | 包括设备、控制柜、运输、安装就位、支架、本体安装、包括绿色施工安全防护费）、税金、利润
26 | 柜式排风机2001~3000CMH | 德通、科风、绿岛风、科禄格 | 台 | 1 |  | 包括设备、控制柜、运输、安装就位、支架、本体安装、包括绿色施工安全防护费）、税金、利润
27 | 柜式排风机3001~4000CMH | 德通、科风、绿岛风、科禄格 | 台 | 1 |  | 包括设备、控制柜、运输、安装就位、支架、本体安装、包括绿色施工安全防护费）、税金、利润
28 | 柜式排风机4001~5000CMH | 德通、科风、绿岛风、科禄格 | 台 | 1 |  | 包括设备、控制柜、运输、安装就位、支架、本体安装、包括绿色施工安全防护费）、税金、利润
29 | 柜式排风机5001~6000CMH | 德通、科风、绿岛风、科禄格 | 台 | 1 |  | 包括设备、控制柜、运输、安装就位、支架、本体安装、包括绿色施工安全防护费）、税金、利润
30 | 柜式排风机6001~7000CMH | 德通、科风、绿岛风、科禄格 | 台 | 1 |  | 包括设备、控制柜、运输、安装就位、支架、本体安装、包括绿色施工安全防护费）、税金、利润
31 | 柜式排风机7001~8000CMH | 德通、科风、绿岛风、科禄格 | 台 | 1 |  | 包括设备、控制柜、运输、安装就位、支架、本体安装、包括绿色施工安全防护费）、税金、利润
32 | 柜式排风机8001~9000CMH | 德通、科风、绿岛风、科禄格 | 台 | 1 |  | 包括设备、控制柜、运输、安装就位、支架、本体安装、包括绿色施工安全防护费）、税金、利润
33 | 柜式排风机9001~10000CMH | 德通、科风、绿岛风、科禄格 | 台 | 1 |  | 包括设备、控制柜、运输、安装就位、支架、本体安装、包括绿色施工安全防护费）、税金、利润
34 | 4～6排管变频空调风柜 1800＜风量≤2000CMH | 特灵、约克、麦克维尔 | 台 | 1 |  | 包括设备、变频器、控制器、控制柜、运输、安装就位、支架、本体安装、包括绿色施工安全防护费）、税金、利润 | 具备手动工况及自动工况切换功能。手动工况有独立的接触器启动机组。
35 | 4～6排管变频空调风柜 2000＜风量≤2500CMH | 特灵、约克、麦克维尔 | 台 | 1 |  | 包括设备、变频器、控制器、控制柜、运输、安装就位、支架、本体安装、包括绿色施工安全防护费）、税金、利润 | 具备手动工况及自动工况切换功能。手动工况有独立的接触器启动机组。
36 | 4～6排管变频空调风柜 2500＜风量≤3000CMH | 特灵、约克、麦克维尔 | 台 | 1 |  | 包括设备、变频器、控制器、控制柜、运输、安装就位、支架、本体安装、包括绿色施工安全防护费）、税金、利润 | 具备手动工况及自动工况切换功能。手动工况有独立的接触器启动机组。
37 | 4～6排管变频空调风柜 3000＜风量≤3500CMH | 特灵、约克、麦克维尔 | 台 | 1 |  | 包括设备、变频器、控制器、控制柜、运输、安装就位、支架、本体安装、包括绿色施工安全防护费）、税金、利润 | 具备手动工况及自动工况切换功能。手动工况有独立的接触器启动机组。
38 | 4～6排管变频空调风柜 3500＜风量≤4000CMH | 特灵、约克、麦克维尔 | 台 | 1 |  | 包括设备、变频器、控制器、控制柜、运输、安装就位、支架、本体安装、包括绿色施工安全防护费）、税金、利润 | 具备手动工况及自动工况切换功能。手动工况有独立的接触器启动机组。
39 | 4～6排管变频空调风柜 4000＜风量≤4500CMH | 特灵、约克、麦克维尔 | 台 | 1 |  | 包括设备、变频器、控制器、控制柜、运输、安装就位、支架、本体安装、包括绿色施工安全防护费）、税金、利润 | 具备手动工况及自动工况切换功能。手动工况有独立的接触器启动机组。
40 | 4～6排管变频空调风柜 4500＜风量≤5000CMH | 特灵、约克、麦克维尔 | 台 | 1 |  | 包括设备、变频器、控制器、控制柜、运输、安装就位、支架、本体安装、包括绿色施工安全防护费）、税金、利润 | 具备手动工况及自动工况切换功能。手动工况有独立的接触器启动机组。
41 | 4～6排管变频空调风柜 5000＜风量≤6000CMH | 特灵、约克、麦克维尔 | 台 | 1 |  | 包括设备、变频器、控制器、控制柜、运输、安装就位、支架、本体安装、包括绿色施工安全防护费）、税金、利润 | 具备手动工况及自动工况切换功能。手动工况有独立的接触器启动机组。
42 | 4～6排管变频空调风柜 6000＜风量≤7000CMH | 特灵、约克、麦克维尔 | 台 | 1 |  | 包括设备、变频器、控制器、控制柜、运输、安装就位、支架、本体安装、包括绿色施工安全防护费）、税金、利润 | 具备手动工况及自动工况切换功能。手动工况有独立的接触器启动机组。
43 | 4～6排管变频空调风柜 7000＜风量≤8000CMH | 特灵、约克、麦克维尔 | 台 | 1 |  | 包括设备、变频器、控制器、控制柜、运输、安装就位、支架、本体安装、包括绿色施工安全防护费）、税金、利润 | 具备手动工况及自动工况切换功能。手动工况有独立的接触器启动机组。
44 | 4～6排管变频空调风柜 8000＜风量≤9000CMH | 特灵、约克、麦克维尔 | 台 | 1 |  | 包括设备、变频器、控制器、控制柜、运输、安装就位、支架、本体安装、包括绿色施工安全防护费）、税金、利润 | 具备手动工况及自动工况切换功能。手动工况有独立的接触器启动机组。
45 | 4～6排管变频空调风柜 9000＜风量≤10000CMH | 特灵、约克、麦克维尔 | 台 | 1 |  | 包括设备、变频器、控制器、控制柜、运输、安装就位、支架、本体安装、包括绿色施工安全防护费）、税金、利润 | 具备手动工况及自动工况切换功能。手动工况有独立的接触器启动机组。
46 | 吊顶除湿机 1kg/h＜除湿量(30° C/80%RH) ≤1.33kg/h | 松下、三菱、松井 | 台 | 1 |  | 包括设备、控制器、运输、安装就位、支架、本体安装、包括绿色施工安全防护费）、税金、利润
47 | 吊顶除湿机 1.33kg/h＜除湿量(30°C/80%RH) ≤1.87kg/h | 松下、三菱、松井 | 台 | 1 |  | 包括设备、控制器、运输、安装就位、支架、本体安装、包括绿色施工安全防护费）、税金、利润
48 | 吊顶除湿机 1.87kg/h＜除湿量(30°C/80%RH) ≤2.5kg/h | 松下、三菱、松井 | 台 | 1 |  | 包括设备、控制器、运输、安装就位、支架、本体安装、包括绿色施工安全防护费）、税金、利润
49 | 吊顶除湿机 2.5kg/h＜除湿量(30°C/80%RH) ≤5.75kg/h | 松下、三菱、松井 | 台 | 1 |  | 包括设备、控制器、运输、安装就位、支架、本体安装、包括绿色施工安全防护费）、税金、利润
50 | 吊顶除湿机 5.75kg/h＜除湿量(30°C/80%RH) ≤7.0kg/h | 松下、三菱、松井 | 台 | 1 |  | 包括设备、控制器、运输、安装就位、支架、本体安装、包括绿色施工安全防护费）、税金、利润
51 | 吊顶除湿机 7kg/h＜除湿量(30°C/80%RH) ≤10.0kg/h | 松下、三菱、松井 | 台 | 1 |  | 包括设备、控制器、运输、安装就位、支架、本体安装、包括绿色施工安全防护费）、税金、利润
52 | 吊顶除湿机 10kg/h＜除湿量(30°C/80%RH) ≤15.0kg/h | 松下、三菱、松井 | 台 | 1 |  | 包括设备、控制器、运输、安装就位、支架、本体安装、包括绿色施工安全防护费）、税金、利润
53 | 柜式静音方型风机风量≤ 110m³/h，噪音≤21dBA | 松下、绿岛风、德通 | 台 | 1 |  | 包括设备、控制器、运输、安装就位、支架、本体安装、包括绿色施工安全防护费）、税金、利润
54 | 柜式静音方型风机 110＜风量≤160m³/h，噪音≤21dBA | 松下、绿岛风、德通 | 台 | 1 |  | 包括设备、控制器、运输、安装就位、支架、本体安装、包括绿色施工安全防护费）、税金、利润
55 | 柜式静音方型风机 160＜风量≤210m³/h，噪音≤24dBa | 松下、绿岛风、德通 | 台 | 1 |  | 包括设备、控制器、运输、安装就位、支架、本体安装、包括绿色施工安全防护费）、税金、利润
56 | 柜式静音方型风机210＜风量≤ 295m³/h，噪音≤24dBA | 松下、绿岛风、德通 | 台 | 1 |  | 包括设备、控制器、运输、安装就位、支架、本体安装、包括绿色施工安全防护费）、税金、利润
57 | 柜式静音方型风机295＜风量≤ 370m³/h 噪音≤26dBA | 松下、绿岛风、德通 | 台 | 1 |  | 包括设备、控制器、运输、安装就位、支架、本体安装、包括绿色施工安全防护费）、税金、利润
58 | 柜式静音方型风机370＜风量≤ 415m³/h 噪音≤27dBA | 松下、绿岛风、德通 | 台 | 1 |  | 包括设备、控制器、运输、安装就位、支架、本体安装、包括绿色施工安全防护费）、税金、利润
59 | 柜式静音方型风机415＜风量≤ 550m³/h 噪音≤29dBA | 松下、绿岛风、德通 | 台 | 1 |  | 包括设备、控制器、运输、安装就位、支架、本体安装、包括绿色施工安全防护费）、税金、利润
60 | 柜式静音方型风机550＜风量≤ 630m³/h 噪音≤31dBA | 松下、绿岛风、德通 | 台 | 1 |  | 包括设备、控制器、运输、安装就位、支架、本体安装、包括绿色施工安全防护费）、税金、利润
61 | 柜式静音方型风机630＜风量≤ 770m³/h 噪音≤33dBA | 松下、绿岛风、德通 | 台 | 1 |  | 包括设备、控制器、运输、安装就位、支架、本体安装、包括绿色施工安全防护费）、税金、利润
62 | 柜式静音方型风机770＜风量≤ 800m³/h 噪音≤34dBA | 松下、绿岛风、德通 | 台 | 1 |  | 包括设备、控制器、运输、安装就位、支架、本体安装、包括绿色施工安全防护费）、税金、利润
63 | 柜式静音方型风机800＜风量≤ 920m³/h 噪音≤35dBA | 松下、绿岛风、德通 | 台 | 1 |  | 包括设备、控制器、运输、安装就位、支架、本体安装、包括绿色施工安全防护费）、税金、利润
64 | 柜式静音方型风机 920＜风量≤1000m³/h，噪音≤37dBA | 松下、绿岛风、德通 | 台 | 1 |  | 包括设备、控制器、运输、安装就位、支架、本体安装、包括绿色施工安全防护费）、税金、利润
65 | 柜式静音方型风机1000＜风量≤ 1200m³/h，噪音≤39dBA | 松下、绿岛风、德通 | 台 | 1 |  | 包括设备、控制器、运输、安装就位、支架、本体安装、包括绿色施工安全防护费）、税金、利润
66 | 柜式静音方型风机1200＜风量≤ 1400m³/h，噪音≤41dBA | 松下、绿岛风、德通 | 台 | 1 |  | 包括设备、控制器、运输、安装就位、支架、本体安装、包括绿色施工安全防护费）、税金、利润
67 | 柜式静音方型风机1400＜风量≤ 1600m³/h，噪音≤43dBA | 松下、绿岛风、德通 | 台 | 1 |  | 包括设备、控制器、运输、安装就位、支架、本体安装、包括绿色施工安全防护费）、税金、利润
68 | 柜式静音方型风机1600＜风量≤ 1800m³/h，噪音≤45dBA | 松下、绿岛风、德通 | 台 | 1 |  | 包括设备、控制器、运输、安装就位、支架、本体安装、包括绿色施工安全防护费）、税金、利润
69 | 柜式静音方型风机1800＜风量≤ 2000m³/h，噪音≤48dBA | 松下、绿岛风、德通 | 台 | 1 |  | 包括设备、控制器、运输、安装就位、支架、本体安装、包括绿色施工安全防护费）、税金、利润
70 | 管道式轴流风机 ：转速≤960r/min；1000＜风量≤ 3000m³/h | 德通、科风、、绿岛风、科禄格 | 台 | 1 |  | 包括设备、运输、本体安装、包括绿色施工安全防护费）、税金、利润
71 | 管道式轴流风机 ：转速≤960r/min；3001＜风量≤ 5000m³/h | 德通、科风、、绿岛风、科禄格 | 台 | 1 |  | 包括设备、运输、本体安装、包括绿色施工安全防护费）、税金、利润
72 | 管道式轴流风机 ：转速≤960r/min；5001＜风量≤ 7000m³/h | 德通、科风、、绿岛风、科禄格 | 台 | 1 |  | 包括设备、运输、本体安装、包括绿色施工安全防护费）、税金、利润
73 | 管道式轴流风机 ：转速≤960r/min；7001＜风量≤ 9000m³/h | 德通、科风、、绿岛风、科禄格 | 台 | 1 |  | 包括设备、运输、本体安装、包括绿色施工安全防护费）、税金、利润
74 | 管道式轴流风机 ：转速≤960r/min；9001＜风量≤ 11000m³/h | 德通、科风、、绿岛风、科禄格 | 台 | 1 |  | 包括设备、运输、本体安装、包括绿色施工安全防护费）、税金、利润
75 | 弹簧减震器 10kg | 华侨、安立静、泊减、白云、力丰 | 个 | 1 |  | 包括材料、运输、就位、安装、辅材、包括绿色施工安全防护费、税金、利润
76 | 弹簧减震器 20kg | 华侨、安立静、泊减、白云、力丰 | 个 | 1 |  | 包括材料、运输、就位、安装、辅材、包括绿色施工安全防护费、税金、利润
77 | 弹簧减震器 30kg | 华侨、安立静、泊减、白云、力丰 | 个 | 1 |  | 包括材料、运输、就位、安装、辅材、包括绿色施工安全防护费、税金、利润
78 | 弹簧减震器 40kg | 华侨、安立静、泊减、白云、力丰 | 个 | 1 |  | 包括材料、运输、就位、安装、辅材、包括绿色施工安全防护费、税金、利润
79 | 弹簧减震器 60kg | 华侨、安立静、泊减、白云、力丰 | 个 | 1 |  | 包括材料、运输、就位、安装、辅材、包括绿色施工安全防护费、税金、利润
80 | 弹簧减震器 80kg | 华侨、安立静、泊减、白云、力丰 | 个 | 1 |  | 包括材料、运输、就位、安装、辅材、包括绿色施工安全防护费、税金、利润
81 | 弹簧减震器 100kg | 华侨、安立静、泊减、白云、力丰 | 个 | 1 |  | 包括材料、运输、就位、安装、辅材、包括绿色施工安全防护费、税金、利润
82 | 弹簧减震器 120kg | 华侨、安立静、泊减、白云、力丰 | 个 | 1 |  | 包括材料、运输、就位、安装、辅材、包括绿色施工安全防护费、税金、利润
83 | 弹簧减震器 160kg | 华侨、安立静、泊减、白云、力丰 | 个 | 1 |  | 包括材料、运输、就位、安装、辅材、包括绿色施工安全防护费、税金、利润
84 | 弹簧减震器 200kg | 华侨、安立静、泊减、白云、力丰 | 个 | 1 |  | 包括材料、运输、就位、安装、辅材、包括绿色施工安全防护费、税金、利润
85 | 弹簧减震器 240kg | 华侨、安立静、泊减、白云、力丰 | 个 | 1 |  | 包括材料、运输、就位、安装、辅材、包括绿色施工安全防护费、税金、利润
86 | 弹簧减震器 300kg | 华侨、安立静、泊减、白云、力丰 | 个 | 1 |  | 包括材料、运输、就位、安装、辅材、包括绿色施工安全防护费、税金、利润
二 | 水系统
1 | 镀锌钢管 DN20×2.75mm | 广钢、联兴、珠江 | 米 | 1 |  | 包括材料、运输、就位、安装、试压、辅材、包括绿色施工安全防护费）、税金、利润
2 | 镀锌钢管 DN25×3.0mm | 广钢、联兴、珠江 | 米 | 1 |  | 包括材料、运输、就位、安装、试压、辅材、包括绿色施工安全防护费）、税金、利润
3 | 镀锌钢管 DN32×3.5mm | 广钢、联兴、珠江 | 米 | 1 |  | 包括材料、运输、就位、安装、试压、辅材、包括绿色施工安全防护费）、税金、利润
4 | 镀锌钢管 DN40×3.5mm | 广钢、联兴、珠江 | 米 | 1 |  | 包括材料、运输、就位、安装、试压、辅材、包括绿色施工安全防护费）、税金、利润
5 | 镀锌钢管 DN50×3.8mm | 广钢、联兴、珠江 | 米 | 1 |  | 包括材料、运输、就位、安装、试压、辅材、包括绿色施工安全防护费）、税金、利润
6 | 镀锌钢管 DN65×4.0mm | 广钢、联兴、珠江 | 米 | 1 |  | 包括材料、运输、就位、安装、试压、辅材、包括绿色施工安全防护费）、税金、利润
7 | 无缝钢管 D89×4.0mm | 宝钢、鞍钢、广钢 | 米 | 1 |  | 包括材料、运输、就位、安装、试压、除锈、防腐、辅材、包括绿色施工安全防护费）、税金、利润
8 | 无缝钢管 D108×4.0mm | 宝钢、鞍钢、广钢 | 米 | 1 |  | 包括材料、运输、就位、安装、试压、除锈、防腐、辅材、包括绿色施工安全防护费）、税金、利润
9 | 无缝钢管 D133×4.0mm | 宝钢、鞍钢、广钢 | 米 | 1 |  | 包括材料、运输、就位、安装、试压、除锈、防腐、辅材、包括绿色施工安全防护费）、税金、利润
10 | 无缝钢管 D159×4.5mm | 宝钢、鞍钢、广钢 | 米 | 1 |  | 包括材料、运输、就位、安装、试压、除锈、防腐、辅材、包括绿色施工安全防护费）、税金、利润
11 | 冷冻水管保温套管 DN20mm；厚度30mm | 阿乐斯、凯门富乐斯、杜肯 | 米 | 1 |  | 包括材料、运输、就位、安装、胶水等辅材、包括绿色施工安全防护费）、税金、利润
12 | 冷冻水管保温套管 DN25mm；厚度30mm | 阿乐斯、凯门富乐斯、杜肯 | 米 | 1 |  | 包括材料、运输、就位、安装、胶水等辅材、包括绿色施工安全防护费）、税金、利润
13 | 冷冻水管保温套管 DN32mm；厚度30mm | 阿乐斯、凯门富乐斯、杜肯 | 米 | 1 |  | 包括材料、运输、就位、安装、胶水等辅材、包括绿色施工安全防护费）、税金、利润
14 | 冷冻水管保温套管 DN40mm；厚度30mm | 阿乐斯、凯门富乐斯、杜肯 | 米 | 1 |  | 包括材料、运输、就位、安装、胶水等辅材、包括绿色施工安全防护费）、税金、利润
15 | 冷冻水管保温套管 DN50mm；厚度30mm | 阿乐斯、凯门富乐斯、杜肯 | 米 | 1 |  | 包括材料、运输、就位、安装、胶水等辅材、包括绿色施工安全防护费）、税金、利润
16 | 冷冻水管保温套管 DN65mm：厚度30mm | 阿乐斯、凯门富乐斯、杜肯 | 米 | 1 |  | 包括材料、运输、就位、安装、胶水等辅材、包括绿色施工安全防护费）、税金、利润
17 | 冷冻水管保温套管 DN80mm；厚度30mm | 阿乐斯、凯门富乐斯、杜肯 | 米 | 1 |  | 包括材料、运输、就位、安装、胶水等辅材、包括绿色施工安全防护费）、税金、利润
18 | 冷冻水管保温套管 DN100mm；厚度40mm | 阿乐斯、凯门富乐斯、杜肯 | 米 | 1 |  | 包括材料、运输、就位、安装、胶水等辅材、包括绿色施工安全防护费）、税金、利润
19 | 冷冻水管保温套管 DN125mm；厚度50mm | 阿乐斯、凯门富乐斯、杜肯 | 米 | 1 |  | 包括材料、运输、就位、安装、胶水等辅材、包括绿色施工安全防护费）、税金、利润
20 | 冷冻水管保温套管 DN150mm；厚度50mm | 阿乐斯、凯门富乐斯、杜肯 | 米 | 1 |  | 包括材料、运输、就位、安装、胶水等辅材、包括绿色施工安全防护费）、税金、利润
21 | 冷冻水管保温套管 DN200mm；厚度50mm | 阿乐斯、凯门富乐斯、杜肯 | 米 | 1 |  | 包括材料、运输、就位、安装、胶水等辅材、包括绿色施工安全防护费）、税金、利润
22 | 冷冻水管保温套管 DN250mm；厚度50mm | 阿乐斯、凯门富乐斯、杜肯 | 米 | 1 |  | 包括材料、运输、就位、安装、胶水等辅材、包括绿色施工安全防护费）、税金、利润
23 | 冷冻水管保温套管 DN300mm；厚度50mm | 阿乐斯、凯门富乐斯、杜肯 | 米 | 1 |  | 包括材料、运输、就位、安装、胶水等辅材、包括绿色施工安全防护费）、税金、利润
24 | 冷冻水管保温套管 DN350mm；厚度50mm | 阿乐斯、凯门富乐斯、杜肯 | 米 | 1 |  | 包括材料、运输、就位、安装、胶水等辅材、包括绿色施工安全防护费）、税金、利润
25 | 冷冻水管保温套管 DN400mm：厚度50mm | 阿乐斯、凯门富乐斯、杜肯 | 米 | 1 |  | 包括材料、运输、就位、安装、胶水等辅材、包括绿色施工安全防护费）、税金、利润
26 | 冷凝排水管 U-PVC φ75mm | 联 塑 、 广 熙、顾地 | 米 | 1 |  | 包括材料、运输、就位、安装、试压、辅材、包括绿色施工安全防护费）、税金、利润
27 | 冷凝排水管 U-PVC φ63mm | 联 塑 、 广 熙、顾地 | 米 | 1 |  | 包括材料、运输、就位、安装、试压、辅材、包括绿色施工安全防护费）、税金、利润
28 | 冷凝排水管 U-PVC φ50mm | 联 塑 、 广 熙、顾地 | 米 | 1 |  | 包括材料、运输、就位、安装、试压、辅材、包括绿色施工安全防护费）、税金、利润
29 | 冷凝排水管 U-PVCφ40mm | 联塑、广熙、顾地 | 米 | 1 |  | 包括材料、运输、就位、安装、试压、辅材、包括绿色施工安全防护费）、税金、利润
30 | 冷凝排水管 U-PVCφ32mm | 联塑、广熙、顾地 | 米 | 1 |  | 包括材料、运输、就位、安装、试压、辅材、包括绿色施工安全防护费）、税金、利润
31 | 冷凝排水管 U-PVCφ25mm | 联塑、广熙、顾地 | 米 | 1 |  | 包括材料、运输、就位、安装、试压、辅材、包括绿色施工安全防护费）、税金、利润
32 | 冷凝排水管保温 ( 橡 塑 ) Φ 75×15mm | 阿乐斯、凯门富乐斯、杜肯 | 米 | 1 |  | 包括材料、运输、就位、安装、胶水等辅材、包括绿色施工安全防护费）、税金、利润
33 | 冷凝排水管保温 ( 橡 塑 ) Φ 63×15mm | 阿乐斯、凯门富乐斯、杜肯 | 米 | 1 |  | 包括材料、运输、就位、安装、胶水等辅材、包括绿色施工安全防护费）、税金、利润
34 | 冷凝排水管保温 ( 橡 塑 ) Φ 50×15mm | 阿乐斯、凯门富乐斯、杜肯 | 米 | 1 |  | 包括材料、运输、就位、安装、胶水等辅材、包括绿色施工安全防护费）、税金、利润
35 | 冷凝排水管保温 ( 橡 塑 ) Φ 40×15mm | 阿乐斯、凯门富乐斯、杜肯 | 米 | 1 |  | 包括材料、运输、就位、安装、胶水等辅材、包括绿色施工安全防护费）、税金、利润
36 | 冷凝排水管保温( 橡 塑 ) Φ 32×15mm | 阿乐斯、凯门富乐斯、杜肯 | 米 | 1 |  | 包括材料、运输、就位、安装、胶水等辅材、包括绿色施工安全防护费）、税金、利润
37 | 冷凝排水管保温( 橡 塑 ) Φ 25×15mm | 阿乐斯、凯门富乐斯、杜肯 | 米 | 1 |  | 包括材料、运输、就位、安装、胶水等辅材、包括绿色施工安全防护费）、税金、利润
38 | 阀门、软接、过滤器、等阀件绝热 DN65~DN100 | 阿乐斯、凯门富乐斯、杜肯 | 个 | 1 |  | 包括材料、运输、就位、安装、辅材、包括绿色施工安全防护费、税金、利润
39 | 阀门、软接、过滤器、等阀件绝热 DN125~DN200 | 阿乐斯、凯门富乐斯、杜肯 | 个 | 1 |  | 包括材料、运输、就位、安装、辅材、包括绿色施工安全防护费、税金、利润
40 | 阀门、软接、过滤器、等阀件绝热 DN250~300 | 阿乐斯、凯门富乐斯、杜肯 | 个 | 1 |  | 包括材料、运输、就位、安装、辅材、包括绿色施工安全防护费、税金、利润
41 | 法兰绝热 DN65~DN100 | 阿乐斯、凯门富乐斯、杜肯 | 个 | 1 |  | 包括材料、运输、就位、安装、辅材、包括绿色施工安全防护费、税金、利润
42 | 法兰绝热 DN125~200 | 阿乐斯、凯门富乐斯、杜肯 | 个 | 1 |  | 包括材料、运输、就位、安装、辅材、包括绿色施工安全防护费、税金、利润
43 | 法兰绝热 DN250~300 | 阿乐斯、凯门富乐斯、杜肯 | 个 | 1 |  | 包括材料、运输、就位、安装、辅材、包括绿色施工安全防护费、税金、利润
44 | 管道托码及支架部件绝热 DN15～DN50 | 阿乐斯、凯门富乐斯、杜肯 | 个 | 1 |  | 包括材料、运输、就位、安装、辅材、包括绿色施工安全防护费、税金、利润
45 | 管道托码及支架部件绝热 DN65～DN100 | 阿乐斯、凯门富乐斯、杜肯 | 个 | 1 |  | 包括材料、运输、就位、安装、辅材、包括绿色施工安全防护费、税金、利润
46 | 管道托码及支架部件绝热 DN125～DN200 | 阿乐斯、凯门富乐斯、杜肯 | 个 | 1 |  | 包括材料、运输、就位、安装、辅材、包括绿色施工安全防护费、税金、利润
47 | 管道托码及支架部件绝热 DN250～DN300 | 阿乐斯、凯门富乐斯、杜肯 | 个 | 1 |  | 包括材料、运输、就位、安装、辅材、包括绿色施工安全防护费、税金、利润
48 | 管道托码及支架部件绝热 DN350～DN400 | 阿乐斯、凯门富乐斯、杜肯 | 个 | 1 |  | 包括材料、运输、就位、安装、辅材、包括绿色施工安全防护费、税金、利润
49 | 管道托码及支架部件绝热 DN450～DN500 | 阿乐斯、凯门富乐斯、杜肯 | 个 | 1 |  | 包括材料、运输、就位、安装、辅材、包括绿色施工安全防护费、税金、利润
50 | 管道外保温0.5mm铝合金板保护层 | 国标 | ㎡ | 1 |  | 包括材料、运输、就位、安装、辅材、包括绿色施工安全防护费、税金、利润
51 | 阀门及其它管道部件外保温0.5mm铝合金板保护层 | 国标 | ㎡ | 1 |  | 包括材料、运输、就位、安装、辅材、包括绿色施工安全防护费、税金、利润
52 | 设备外保温0.5mm铝合金板保护层 | 国标 | ㎡ | 1 |  | 包括材料、运输、就位、安装、辅材、包括绿色施工安全防护费、税金、利润
53 | 管道除锈、防腐蚀油水性环保防锈漆2遍 | 电视塔、五羊、彩蝶 | ㎡ | 1 |  | 包括材料、运输、实施、辅材、包括绿色施工安全防护费、税金、利润
54 | 管道除锈、防腐蚀油水性环保面漆2遍 | 电视塔、五羊、彩蝶 | ㎡ | 1 |  | 包括材料、运输、实施、辅材、包括绿色施工安全防护费、税金、利润
55 | 钢结构支吊架除锈、防腐蚀油水性环保防锈漆2遍 | 电视塔、五羊、彩蝶 | kg | 1 |  | 包括材料、运输、实施、辅材、包括绿色施工安全防护费、税金、利润
56 | 钢结构支吊架除锈、防腐蚀油水性环保面漆2遍 | 电视塔、五羊、彩蝶 | kg | 1 |  | 包括材料、运输、实施、辅材、包括绿色施工安全防护费、税金、利润
57 | 不锈钢丝口伸缩节DN20mm，1.6MPa | 埃美柯、塘高、广州申隆 | 个 | 1 |  | 包括材料、运输、就位、安装、试压、连接件等辅材、包括绿色施工安全防护费）、税金、利润
58 | 不锈钢丝口伸缩节DN25mm，1.6MPa | 埃美柯、塘高、广州申隆 | 个 | 1 |  | 包括材料、运输、就位、安装、试压、胶水等辅材、包括绿色施工安全防护费）、税金、利润
59 | 不锈钢丝口伸缩节 DN32mm，1.6MPa | 埃 美 柯 、 塘 高 、 广 州申隆 | 个 | 1 |  | 包括材料、运输、就位、安装、试压、连接件等辅材、包括绿色施工安全防护费）、税金、利润
60 | 不锈钢丝口伸缩节 DN40mm，1.6MPa | 埃 美 柯 、 塘 高 、 广 州申隆 | 个 | 1 |  | 包括材料、运输、就位、安装、试压、连接件等辅材、包括绿色施工安全防护费）、税金、利润
61 | 不锈钢丝口伸缩节 DN50mm，1.6MPa | 埃 美 柯 、 塘 高 、 广 州申隆 | 个 | 1 |  | 包括材料、运输、就位、安装、试压、连接件等辅材、包括绿色施工安全防护费）、税金、利润
62 | 不锈钢法兰伸缩节 DN65mm，1.6MPa | 埃 美 柯 、 塘 高 、 广 州申隆 | 个 | 1 |  | 包括材料、运输、就位、安装、试压、连接件等辅材、包括绿色施工安全防护费）、税金、利润
63 | 不锈钢法兰伸缩节 DN80mm，1.6MPa | 埃 美 柯 、 塘 高 、 广 州申隆 | 个 | 1 |  | 包括材料、运输、就位、安装、试压、连接件等辅材、包括绿色施工安全防护费）、税金、利润
64 | 螺纹全铜闸阀DN20 | 埃美柯、塘高、永亨 | 个 | 1 |  | 包括材料、运输、就位、安装、试压、胶水等辅材、包括绿色施工安全防护费）、税金、利润
65 | 螺纹全铜闸阀DN25 | 埃美柯、塘高、永亨 | 个 | 1 |  | 包括材料、运输、就位、安装、试压、胶水等辅材、包括绿色施工安全防护费）、税金、利润
66 | 螺纹全铜闸阀DN32 | 埃美柯、塘高、永亨 | 个 | 1 |  | 包括材料、运输、就位、安装、试压、胶水等辅材、包括绿色施工安全防护费）、税金、利润
67 | 螺纹全铜闸阀DN40 | 埃美柯、塘高、永亨 | 个 | 1 |  | 包括材料、运输、就位、安装、试压、胶水等辅材、包括绿色施工安全防护费）、税金、利润
68 | 螺纹全铜闸阀DN50 | 埃美柯、塘高、永亨 | 个 | 1 |  | 包括材料、运输、就位、安装、试压、胶水等辅材、包括绿色施工安全防护费）、税金、利润
69 | 不锈钢软管 DN20mm L=300~500mm | 埃美柯、塘高、广州申隆 | 个 | 1 |  | 包括材料、运输、就位、安装、试压、胶水等辅材、包括绿色施工安全防护费）、税金、利润
70 | 电动二通阀 DN20mm | 西门子、霍尼韦尔、江森、约克 | 个 | 1 |  | 包括材料、运输、就位、安装、试压、胶水、接线、等辅材、包括绿色施工安全防护费）、税金、利润
71 | 电动二通阀 DN25mm | 西门子、霍尼韦尔、江森、约克 | 个 | 1 |  | 包括材料、运输、就位、安装、试压、胶水、接线、等辅材、包括绿色施工安全防护费）、税金、利润
72 | 涡轮蝶阀DN50 PN16铸钢材质） | 上海冠龙，天津塘高，依博罗 | 个 | 1 |  | 包括材料、运输、就位、安装、试压、胶水等辅材、包括绿色施工安全防护费）、税金、利润
73 | 涡轮蝶阀DN65 PN16铸钢材质） | 上海冠龙，天津塘高，依博罗 | 个 | 1 |  | 包括材料、运输、就位、安装、试压、胶水等辅材、包括绿色施工安全防护费）、税金、利润
74 | 涡轮蝶阀DN80 PN16铸钢材质） | 上海冠龙，天津塘高，依博罗 | 个 | 1 |  | 包括材料、运输、就位、安装、试压、胶水等辅材、包括绿色施工安全防护费）、税金、利润
75 | 涡轮蝶阀DN100 PN16铸钢材质） | 上海冠龙，天津塘高，依博罗 | 个 | 1 |  | 包括材料、运输、就位、安装、试压、胶水等辅材、包括绿色施工安全防护费）、税金、利润
76 | 涡轮蝶阀DN125 PN16铸钢材质） | 上海冠龙，天津塘高，依博罗 | 个 | 1 |  | 包括材料、运输、就位、安装、试压、胶水等辅材、包括绿色施工安全防护费）、税金、利润
77 | 涡轮蝶阀DN150 PN16铸钢材质） | 上海冠龙，天津塘高，依博罗 | 个 | 1 |  | 包括材料、运输、就位、安装、试压、胶水等辅材、包括绿色施工安全防护费）、税金、利润
78 | 涡轮蝶阀DN200 PN16铸钢材质） | 上海冠龙，天津塘高，依博罗 | 个 | 1 |  | 包括材料、运输、就位、安装、试压、胶水等辅材、包括绿色施工安全防护费）、税金、利润
79 | 涡轮蝶阀DN250 PN16铸钢材质） | 上海冠龙，天津塘高，依博罗 | 个 | 1 |  | 包括材料、运输、就位、安装、试压、胶水等辅材、包括绿色施工安全防护费）、税金、利润
80 | 涡轮蝶阀DN300 PN16铸钢材质） | 上海冠龙，天津塘高，依博罗 | 个 | 1 |  | 包括材料、运输、就位、安装、试压、胶水等辅材、包括绿色施工安全防护费）、税金、利润
81 | 涡轮蝶阀DN350 PN16铸钢材质） | 上海冠龙，天津塘高，依博罗 | 个 | 1 |  | 包括材料、运输、就位、安装、试压、胶水等辅材、包括绿色施工安全防护费）、税金、利润
82 | 涡轮蝶阀DN400 PN16铸钢材质） | 上海冠龙，天津塘高，依博罗 | 个 | 1 |  | 包括材料、运输、就位、安装、试压、胶水等辅材、包括绿色施工安全防护费）、税金、利润
83 | PE托码及管道支架 管径50mm以内 | / | 只 | 1 |  | 包括材料、运输、就位、安装、试压、胶水等辅材、包括绿色施工安全防护费）、税金、利润
84 | PE托码及管道支架 管径50mm-100mm | / | 只 | 1 |  | 包括材料、运输、就位、安装、试压、胶水等辅材、包括绿色施工安全防护费）、税金、利润
85 | PE托码及管道支架 管径125mm-200mm | / | 只 | 1 |  | 包括材料、运输、就位、安装、试压、胶水等辅材、包括绿色施工安全防护费）、税金、利润
86 | PE托码及管道支架 管径250-300mm以内 | / | 只 | 1 |  | 包括材料、运输、就位、安装、试压、胶水等辅材、包括绿色施工安全防护费）、税金、利润
87 | PE托码及管道支架 管径350mm-400mm | / | 只 | 1 |  | 包括材料、运输、就位、安装、试压、胶水等辅材、包括绿色施工安全防护费）、税金、利润
88 | 1对PE托码及管道支架 管径50mm以内 | / | 套 | 1 |  | 包括材料、运输、就位、安装、试压、胶水等辅材、包括绿色施工安全防护费）、税金、利润
89 | 1对PE托码及管道支架 管径50mm-100mm | / | 套 | 1 |  | 包括材料、运输、就位、安装、试压、胶水等辅材、包括绿色施工安全防护费）、税金、利润
90 | 1对PE托码及管道支架管径125mm-200mm | / | 套 | 1 |  | 包括材料、运输、就位、安装、试压、胶水等辅材、包括绿色施工安全防护费）、税金、利润
91 | 1对PE托码及管道支架 管径250-300mm | / | 套 | 1 |  | 包括材料、运输、就位、安装、试压、胶水等辅材、包括绿色施工安全防护费）、税金、利润
92 | 1对PE托码及管道支架 管径350mm-400mm | / | 套 | 1 |  | 包括材料、运输、就位、安装、试压、胶水等辅材、包括绿色施工安全防护费）、税金、利润
93 | 转换法兰(电弧焊,PN16) DN50 | / | 片 | 1 |  | 包括材料、运输、就位、安装、辅材、包括绿色施工安全防护费、税金、利润
94 | 转换法兰(电弧焊,PN16) DN65 | / | 片 | 1 |  | 包括材料、运输、就位、安装、辅材、包括绿色施工安全防护费、税金、利润
95 | 转换法兰(电弧焊,PN16) DN80 | / | 片 | 1 |  | 包括材料、运输、就位、安装、辅材、包括绿色施工安全防护费、税金、利润
96 | 转换法兰(电弧焊,PN16) DN100 | / | 片 | 1 |  | 包括材料、运输、就位、安装、辅材、包括绿色施工安全防护费、税金、利润
97 | 转换法兰(电弧焊,PN16) DN125 | / | 片 | 1 |  | 包括材料、运输、就位、安装、辅材、包括绿色施工安全防护费、税金、利润
98 | 转换法兰(电弧焊,PN16) DN150 | / | 片 | 1 |  | 包括材料、运输、就位、安装、辅材、包括绿色施工安全防护费、税金、利润
99 | 转换法兰(电弧焊,PN16) DN200 | / | 片 | 1 |  | 包括材料、运输、就位、安装、辅材、包括绿色施工安全防护费、税金、利润
100 | 转换法兰(电弧焊,PN16) DN250 | / | 片 | 1 |  | 包括材料、运输、就位、安装、辅材、包括绿色施工安全防护费、税金、利润
101 | 转换法兰(电弧焊,PN16) DN300 | / | 片 | 1 |  | 包括材料、运输、就位、安装、辅材、包括绿色施工安全防护费、税金、利润
102 | 电动比例积分阀 DN25 | 江森、霍 尼维尔、 HANOER | 个 | 1 |  | 包括材料、运输、就位、安装、辅材、包括绿色施工安全防护费、税金、利润
103 | 电动比例积分阀 DN32 | 江森、霍尼维尔、HANOER | 个 | 1 |  | 包括材料、运输、就位、安装、辅材、包括绿色施工安全防护费、税金、利润
104 | 电动比例积分阀 DN40 | 江森、霍尼维尔、HANOER | 个 | 1 |  | 包括材料、运输、就位、安装、辅材、包括绿色施工安全防护费、税金、利润
105 | 电动比例积分阀 DN50 | 江森、霍尼维尔、HANOER | 个 | 1 |  | 包括材料、运输、就位、安装、辅材、包括绿色施工安全防护费、税金、利润
106 | 电动比例积分阀 DN65 | 江森、霍尼维尔、HANOER | 个 | 1 |  | 包括材料、运输、就位、安装、辅材、包括绿色施工安全防护费、税金、利润
107 | 电动比例积分阀 DN80 | 江森、霍尼维尔、HANOER | 个 | 1 |  | 包括材料、运输、就位、安装、辅材、包括绿色施工安全防护费、税金、利润
108 | 电动比例积分阀 DN100 | 江森、霍尼维尔、HANOER | 个 | 1 |  | 包括材料、运输、就位、安装、辅材、包括绿色施工安全防护费、税金、利润
109 | 温度仪表(304不锈钢材质） | 国标 | 支 | 1 |  | 包括材料、运输、就位、安装、辅材、包括绿色施工安全防护费、税金、利润
110 | 压力仪表(304不锈钢材质） | 国标 | 台 | 1 |  | 包括材料、运输、就位、安装、辅材、包括绿色施工安全防护费、税金、利润
111 | 自动放气阀（黄铜材质） DN25 | 广州申隆、埃美柯 | 个 | 1 |  | 包括材料、运输、就位、安装、辅材、包括绿色施工安全防护费、税金、利润
112 | 新旧水管断管接水 主管公称直径(mm以内) 20 | / | 处 | 1 |  | 包括材料、运输、就位、安装、辅材、包括绿色施工安全防护费、税金、利润 | 供水和回水断管接水工程量按实际断管数量计算
113 | 新旧水管断管接水 主管公称直径(mm以内) 32 | / | 处 | 1 |  | 包括材料、运输、就位、安装、辅材、包括绿色施工安全防护费、税金、利润 | 供水和回水断管接水工程量按实际断管数量计算
114 | 新旧水管断管接水 主管公称直径(mm以内) 50 | / | 处 | 1 |  | 包括材料、运输、就位、安装、辅材、包括绿色施工安全防护费、税金、利润 | 供水和回水断管接水工程量按实际断管数量计算
115 | 新旧水管断管接水 主管公称直径(mm以内) 80 | / | 处 | 1 |  | 包括材料、运输、就位、安装、辅材、包括绿色施工安全防护费、税金、利润 | 供水和回水断管接水工程量按实际断管数量计算
116 | 新旧水管断管接水 主管公称直径(mm以内) 100 | / | 处 | 1 |  | 包括材料、运输、就位、安装、辅材、包括绿色施工安全防护费、税金、利润 | 供水和回水断管接水工程量按实际断管数量计算
117 | 新旧水管断管接水 主管公称直径(mm以内) 125 | / | 处 | 1 |  | 包括材料、运输、就位、安装、辅材、包括绿色施工安全防护费、税金、利润 | 供水和回水断管接水工程量按实际断管数量计算
118 | 新旧水管断管接水 主管公称直径(mm以内) 150 | / | 处 | 1 |  | 包括材料、运输、就位、安装、辅材、包括绿色施工安全防护费、税金、利润 | 供水和回水断管接水工程量按实际断管数量计算
119 | 新旧水管断管接水 主管公称直径(mm以内) 200 | / | 处 | 1 |  | 包括材料、运输、就位、安装、辅材、包括绿色施工安全防护费、税金、利润 | 供水和回水断管接水工程量按实际断管数量计算
三 | 风系统
1 | 镀锌钢板风管 δ=0.75mm | 广钢、联兴、珠江 | ㎡ | 1 |  | 包括材料、运输、就位、安装、辅材、包括绿色施工安全防护费）、税金、利润
2 | 镀锌钢板风管 δ=1.0mm | 广钢、联兴、珠江 | ㎡ | 1 |  | 包括材料、运输、就位、安装、辅材、包括绿色施工安全防护费）、税金、利润
3 | 镀锌钢板风管 δ=1.2mm | 广钢、联兴、珠江 | ㎡ | 1 |  | 包括材料、运输、就位、安装、辅材、包括绿色施工安全防护费）、税金、利润
4 | 风管保温(橡塑) δ=20mm | 阿乐斯、凯门富乐斯、杜肯 | ㎡ | 1 |  | 包括材料、运输、就位、安装、胶水等辅材、包括绿色施工安全防护费）、税金、利润
5 | 风管保温(橡塑) δ=25mm | 阿乐斯、凯门富乐斯、杜肯 | ㎡ | 1 |  | 包括材料、运输、就位、安装、胶水等辅材、包括绿色施工安全防护费）、税金、利润
6 | 风管保温(橡塑) δ=30mm | 阿乐斯、凯门富乐斯、杜肯 | ㎡ | 1 |  | 包括材料、运输、就位、安装、胶水等辅材、包括绿色施工安全防护费）、税金、利润
7 | 带滤网回风百叶0.3m2及 以内 | 宏通、科风、康美风 | 个 | 1 |  | 包括材料、运输、就位、安装、辅材、包括绿色施工安全防护费）、税金、利润
8 | 带滤网回风百叶0.3~ 0.5m2以内 | 宏通、科风、康美风 | 个 | 1 |  | 包括材料、运输、就位、安装、辅材、包括绿色施工安全防护费）、税金、利润
9 | 带滤网回风百叶0.5~1.0m2以内 | 宏通、科风、康美风 | 个 | 1 |  | 包括材料、运输、就位、安装、辅材、包括绿色施工安全防护费）、税金、利润
10 | 带滤网回风百叶1~2m2以内 | 宏通、科风、康美风 | 个 | 1 |  | 包括材料、运输、就位、安装、辅材、包括绿色施工安全防护费）、税金、利润
11 | 带滤网回风百叶2~3m2以内 | 宏通、科风、康美风 | 个 | 1 |  | 包括材料、运输、就位、安装、辅材、包括绿色施工安全防护费）、税金、利润
12 | 方形散流器0.25㎡以内 | 宏通、科风、康美风 | 个 | 1 |  | 包括材料、运输、就位、安装、辅材、包括绿色施工安全防护费）、税金、利润
13 | 方形散流器0.36㎡以内 | 宏通、科风、康美风 | 个 | 1 |  | 包括材料、运输、就位、安装、辅材、包括绿色施工安全防护费）、税金、利润
14 | 单/双层送风百叶0.25㎡以内 | 宏通、科风、康美风 | 个 | 1 |  | 包括材料、运输、就位、安装、辅材、包括绿色施工安全防护费）、税金、利润
15 | 单/双层送风百叶0.36㎡以内 | 宏通、科风、康美风 | 个 | 1 |  | 包括材料、运输、就位、安装、辅材、包括绿色施工安全防护费）、税金、利润
16 | 单 / 双 层 送 风 百 叶 0.48㎡以内 | 宏 通 、 科 风、康美风 | 个 | 1 |  | 包括材料、运输、就位、安装、辅材、包括绿色施工安全防护费）、税金、利润
17 | 单 / 双 层 送 风 百 叶 0.60㎡以内 | 宏 通 、 科 风、康美风 | 个 | 1 |  | 包括材料、运输、就位、安装、辅材、包括绿色施工安全防护费）、税金、利润
18 | 送风静压箱440*150*400 | 宏通、科风、康美风 | 个 | 1 |  | 包括材料、运输、就位、安装、辅材、包括绿色施工安全防护费、税金、利润
19 | 送风静压箱590*150*400 | 宏通、科风、康美风 | 个 | 1 |  | 包括材料、运输、就位、安装、辅材、包括绿色施工安全防护费、税金、利润
20 | 送风静压箱670*150*400 | 宏通、科风、康美风 | 个 | 1 |  | 包括材料、运输、就位、安装、辅材、包括绿色施工安全防护费、税金、利润
21 | 送风静压箱730*150*400 | 宏通、科风、康美风 | 个 | 1 |  | 包括材料、运输、就位、安装、辅材、包括绿色施工安全防护费、税金、利润
22 | 送风静压箱830*150*400 | 宏通、科风、康美风 | 个 | 1 |  | 包括材料、运输、就位、安装、辅材、包括绿色施工安全防护费、税金、利润
23 | 送风静压箱1010*150*400 | 宏通、科风、康美风 | 个 | 1 |  | 包括材料、运输、就位、安装、辅材、包括绿色施工安全防护费、税金、利润
24 | 送风静压箱1210*150*400 | 宏通、科风、康美风 | 个 | 1 |  | 包括材料、运输、就位、安装、辅材、包括绿色施工安全防护费、税金、利润
25 | 送风静压箱1260*150*400 | 宏通、科风、康美风 | 个 | 1 |  | 包括材料、运输、就位、安装、辅材、包括绿色施工安全防护费、税金、利润
26 | 送风静压箱1430*150*400 | 宏通、科风、康美风 | 个 | 1 |  | 包括材料、运输、就位、安装、辅材、包括绿色施工安全防护费、税金、利润
27 | 回风静压箱470*230*400 | 宏通、科风、康美风 | 个 | 1 |  | 包括材料、运输、就位、安装、辅材、包括绿色施工安全防护费、税金、利润
28 | 回风静压箱620*230*400 | 宏通、科风、康美风 | 个 | 1 |  | 包括材料、运输、就位、安装、辅材、包括绿色施工安全防护费、税金、利润
29 | 回风静压箱700*230*400 | 宏通、科风、康美风 | 个 | 1 |  | 包括材料、运输、就位、安装、辅材、包括绿色施工安全防护费、税金、利润
30 | 回风静压箱760*230*400 | 宏通、科风、康美风 | 个 | 1 |  | 包括材料、运输、就位、安装、辅材、包括绿色施工安全防护费、税金、利润
31 | 回风静压箱860*230*400 | 宏通、科风、康美风 | 个 | 1 |  | 包括材料、运输、就位、安装、辅材、包括绿色施工安全防护费、税金、利润
32 | 回风静压箱1040*230*400 | 宏通、科风、康美风 | 个 | 1 |  | 包括材料、运输、就位、安装、辅材、包括绿色施工安全防护费、税金、利润
33 | 回风静压箱1240*230*400 | 宏通、科风、康美风 | 个 | 1 |  | 包括材料、运输、就位、安装、辅材、包括绿色施工安全防护费、税金、利润
34 | 回风静压箱1290*230*400 | 宏通、科风、康美风 | 个 | 1 |  | 包括材料、运输、就位、安装、辅材、包括绿色施工安全防护费、税金、利润
35 | 回风静压箱1420*230*400 | 宏通、科风、康美风 | 个 | 1 |  | 包括材料、运输、就位、安装、辅材、包括绿色施工安全防护费、税金、利润
36 | 1.8mm镀锌钢板防火调节阀 ≤0.1㎡ | 宏通、科风、康美风 | 个 | 1 |  | 包括材料、运输、就位、安装、辅材、包括绿色施工安全防护费、税金、利润
37 | 1.8mm镀锌钢板防火调节阀 0.1＜面积≤0.2㎡ | 宏通、科风、康美风 | 个 | 1 |  | 包括材料、运输、就位、安装、辅材、包括绿色施工安全防护费、税金、利润
38 | 1.8mm镀锌钢板防火调节阀 0.2＜面积≤0.4㎡ | 宏通、科风、康美风 | 个 | 1 |  | 包括材料、运输、就位、安装、辅材、包括绿色施工安全防护费、税金、利润
39 | 1.8mm镀锌钢板防火调节阀 0.4＜面积≤0.6㎡ | 宏通、科风、康美风 | 个 | 1 |  | 包括材料、运输、就位、安装、辅材、包括绿色施工安全防护费、税金、利润
40 | 1.8mm镀锌钢板防火调节阀 0.6＜面积≤0.8㎡ | 宏通、科风、康美风 | 个 | 1 |  | 包括材料、运输、就位、安装、辅材、包括绿色施工安全防护费、税金、利润
41 | 1.8mm镀锌钢板防火调节阀 0.8＜面积≤1㎡ | 宏通、科风、康美风 | 个 | 1 |  | 包括材料、运输、就位、安装、辅材、包括绿色施工安全防护费、税金、利润
42 | 1.8mm镀锌钢板防火调节阀 1＜面积≤1.2㎡ | 宏通、科风、康美风 | 个 | 1 |  | 包括材料、运输、就位、安装、辅材、包括绿色施工安全防护费、税金、利润
43 | 1.8mm镀锌钢板防火调节阀 1.2＜面积≤1.4㎡ | 宏通、科风、康美风 | 个 | 1 |  | 包括材料、运输、就位、安装、辅材、包括绿色施工安全防护费、税金、利润
44 | 1.8mm镀锌钢板防火调节阀 1.4＜面积≤1.6㎡ | 宏通、科风、康美风 | 个 | 1 |  | 包括材料、运输、就位、安装、辅材、包括绿色施工安全防护费、税金、利润
45 | 1.8mm镀锌钢板手动对开多叶调节阀、止回阀≤ 0.1㎡ | 宏通、科风、康美风 | 个 | 1 |  | 包括材料、运输、就位、安装、辅材、包括绿色施工安全防护费、税金、利润
46 | 1.8mm镀锌钢板手动对开多叶调节阀0.1＜面积≤0.2 ㎡ | 宏通、科风、康美风 | 个 | 1 |  | 包括材料、运输、就位、安装、辅材、包括绿色施工安全防护费、税金、利润
47 | 1.8mm镀锌钢板手动对开多叶调节阀、止回阀0.2＜面积≤0.3 ㎡ | 宏通、科风、康美风 | 个 | 1 |  | 包括材料、运输、就位、安装、辅材、包括绿色施工安全防护费、税金、利润
48 | 1.8mm镀锌钢板手动对开多叶调节阀、止回阀0.3＜面积≤0.4㎡ | 宏通、科风、康美风 | 个 | 1 |  | 包括材料、运输、就位、安装、辅材、包括绿色施工安全防护费、税金、利润
49 | 1.8mm镀锌钢板手动对开多叶调节阀、止回阀0.4＜面积≤0.5 ㎡ | 宏通、科风、康美风 | 个 | 1 |  | 包括材料、运输、就位、安装、辅材、包括绿色施工安全防护费、税金、利润
50 | 1.8mm镀锌钢板手动对开多叶调节阀、止回阀0.5＜面积≤0.6 ㎡ | 宏通、科风、康美风 | 个 | 1 |  | 包括材料、运输、就位、安装、辅材、包括绿色施工安全防护费、税金、利润
51 | 1.8mm镀锌钢板手动对开多叶调节阀、止回阀0.6＜面积≤0.8 ㎡ | 宏通、科风、康美风 | 个 | 1 |  | 包括材料、运输、就位、安装、辅材、包括绿色施工安全防护费、税金、利润
52 | 柔性软风管￠100 | 上海显隆、耀安、科风 | m | 1 |  | 包括材料、运输、就位、安装、辅材、包括绿色施工安全防护费、税金、利润
53 | 柔性软风管￠150 | 上海显隆、耀安、科风 | m | 1 |  | 包括材料、运输、就位、安装、辅材、包括绿色施工安全防护费、税金、利润
54 | 柔性软风管￠200 | 上海显隆、耀安、科风 | m | 1 |  | 包括材料、运输、就位、安装、辅材、包括绿色施工安全防护费、税金、利润
55 | 柔性软风管￠250 | 上海显隆、耀安、科风 | m | 1 |  | 包括材料、运输、就位、安装、辅材、包括绿色施工安全防护费、税金、利润
56 | 双面铝箔玻纤软管￠100 | 上海显隆、耀安、科风 | m | 1 |  | 包括材料、运输、就位、安装、辅材、包括绿色施工安全防护费、税金、利润
57 | 双面铝箔玻纤软管￠150 | 上海显隆、耀安、科风 | m | 1 |  | 包括材料、运输、就位、安装、辅材、包括绿色施工安全防护费、税金、利润
58 | 双面铝箔玻纤软管￠200 | 上海显隆、耀安、科风 | m | 1 |  | 包括材料、运输、就位、安装、辅材、包括绿色施工安全防护费、税金、利润
59 | 双面铝箔玻纤软管￠250 | 上海显隆、耀安、科风 | m | 1 |  | 包括材料、运输、就位、安装、辅材、包括绿色施工安全防护费、税金、利润
60 | 防火帆布软接 3mm | / | m | 1 |  | 包括材料、运输、就位、安装、辅材、包括绿色施工安全防护费、税金、利润
61 | 304不锈钢防虫网1㎡及以下 | 国标 | 个 | 1 |  | 包括材料、运输、就位、安装、辅材、包括绿色施工安全防护费、税金、利润
62 | 304不锈钢防虫网1~2㎡ | 国标 | 个 | 1 |  | 包括材料、运输、就位、安装、辅材、包括绿色施工安全防护费、税金、利润
63 | 风管天圆地方￠100 | 国标 | 个 | 1 |  | 包括材料、运输、就位、安装、辅材、包括绿色施工安全防护费、税金、利润
64 | 风管天圆地方￠150 | 国标 | 个 | 1 |  | 包括材料、运输、就位、安装、辅材、包括绿色施工安全防护费、税金、利润
65 | 风管天圆地方￠200 | 国标 | 个 | 1 |  | 包括材料、运输、就位、安装、辅材、包括绿色施工安全防护费、税金、利润
66 | 风管天圆地方 ￠250 | 国标 | 个 | 1 |  | 包括材料、运输、就位、安装、辅材、包括绿色施工安全防护费、税金、利润
67 | PU镀铜钢丝软风管￠75 | 意宝、马斯特菲、容达 | m | 1 |  | 包括材料、运输、就位、安装、辅材、包括绿色施工安全防护费、税金、利润
68 | PU镀铜钢丝软风管￠100 | 意宝、马斯特菲、容达 | m | 1 |  | 包括材料、运输、就位、安装、辅材、包括绿色施工安全防护费、税金、利润
69 | PU镀铜钢丝软风管￠125 | 意宝、马斯特菲、容达 | m | 1 |  | 包括材料、运输、就位、安装、辅材、包括绿色施工安全防护费、税金、利润
70 | PU镀铜钢丝软风管￠150 | 意宝、马斯特菲、容达 | m | 1 |  | 包括材料、运输、就位、安装、辅材、包括绿色施工安全防护费、税金、利润
71 | PU镀铜钢丝软风管￠200 | 意宝、马斯特菲、容达 | m | 1 |  | 包括材料、运输、就位、安装、辅材、包括绿色施工安全防护费、税金、利润
72 | PU镀铜钢丝软风管￠250 | 意宝、马斯特菲、容达 | m | 1 |  | 包括材料、运输、就位、安装、辅材、包括绿色施工安全防护费、税金、利润
73 | PU镀铜钢丝软风管￠300 | 意宝、马斯特菲、容达 | m | 1 |  | 包括材料、运输、就位、安装、辅材、包括绿色施工安全防护费、税金、利润
四 | 电及控制系统
1 | 铜芯电线ZC-BVV1.5mm2 | 广州电缆、广东电缆、番禺电缆 | m | 1 |  | 包括材料、运输、就位、安装、辅材、包括绿色施工安全防护费）、税金、利润
2 | 铜芯电线ZC-BVV2.5mm2 | 广州电缆、广东电缆、番禺电缆 | m | 1 |  | 包括材料、运输、就位、安装、辅材、包括绿色施工安全防护费）、税金、利润
3 | 铜芯电线ZC-BVV4.0mm2 | 广州电缆、广东电缆、番禺电缆 | m | 1 |  | 包括材料、运输、就位、安装、辅材、包括绿色施工安全防护费）、税金、利润
4 | 铜芯电线ZC-BVV6mm2 | 广州电缆、广东电缆、番禺电缆 | m | 1 |  | 包括材料、运输、就位、安装、辅材、包括绿色施工安全防护费）、税金、利润
5 | 铜芯电线ZC-BVV10mm2 | 广州电缆、广东电缆、番禺电缆 | m | 1 |  | 包括材料、运输、就位、安装、辅材、包括绿色施工安全防护费）、税金、利润
6 | 铜芯电线ZC-BVV16mm2 | 广州电缆、广东电缆、番禺电缆 | m | 1 |  | 包括材料、运输、就位、安装、辅材、包括绿色施工安全防护费）、税金、利润
7 | 铜芯电缆ZC-VV4*4mm2 | 广州电缆、广东电缆、番禺电缆 | m | 1 |  | 包括材料、运输、就位、安装、辅材、包括绿色施工安全防护费）、税金、利润
8 | 铜芯电缆ZC-VV4*6mm2 | 广州电缆、广东电缆、番禺电缆 | m | 1 |  | 包括材料、运输、就位、安装、辅材、包括绿色施工安全防护费）、税金、利润
9 | 铜芯电缆ZC-VV4*10mm2 | 广州电缆、广东电缆、番禺电缆 | m | 1 |  | 包括材料、运输、就位、安装、辅材、包括绿色施工安全防护费）、税金、利润
10 | 铜芯电缆ZC-VV 4*16mm2 | 广州电缆、广东电缆、番禺电缆 | m | 1 |  | 包括材料、运输、就位、安装、辅材、包括绿色施工安全防护费）、税金、利润
11 | 铜芯电缆ZC-YJV 4*25+1*16mm2 | 广州电缆、广东电缆、番禺电缆 | m | 1 |  | 包括材料、运输、就位、安装、辅材、包括绿色施工安全防护费）、税金、利润
12 | 铜芯电缆ZC-YJV 4*35+1*16mm2 | 广州电缆、广东电缆、番禺电缆 | m | 1 |  | 包括材料、运输、就位、安装、辅材、包括绿色施工安全防护费）、税金、利润
13 | 铜芯电缆ZC-YJV 4*50+1*25mm2 | 广州电缆、广东电缆、番禺电缆 | m | 1 |  | 包括材料、运输、就位、安装、辅材、包括绿色施工安全防护费）、税金、利润
14 | 铜芯电缆ZC-YJV5*4mm2 | 广州电缆、广东电缆、番禺电缆 | m | 1 |  | 包括材料、运输、就位、安装、辅材、包括绿色施工安全防护费）、税金、利润
15 | 铜芯电缆ZC-YJV5*6mm2 | 广州电缆、广东电缆、番禺电缆 | m | 1 |  | 包括材料、运输、就位、安装、辅材、包括绿色施工安全防护费）、税金、利润
16 | 铜芯电缆ZC-YJV5*10mm2 | 广州电缆、广东电缆、番禺电缆 | m | 1 |  | 包括材料、运输、就位、安装、辅材、包括绿色施工安全防护费）、税金、利润
17 | 铜芯电缆ZC-YJV5*16mm2 | 广州电缆、广东电缆、番禺电缆 | m | 1 |  | 包括材料、运输、就位、安装、辅材、包括绿色施工安全防护费）、税金、利润
18 | 铜芯电缆ZC-YJV3*25+2*16mm2 | 广州电缆、广东电缆、番禺电缆 | m | 1 |  | 包括材料、运输、就位、安装、辅材、包括绿色施工安全防护费）、税金、利润
19 | 铜芯电缆ZC-YJV3*35+2*16mm2 | 广州电缆、广东电缆、番禺电缆 | m | 1 |  | 包括材料、运输、就位、安装、辅材、包括绿色施工安全防护费）、税金、利润
20 | 铜芯电缆ZC-YJV3*50+2*25mm2 | 广州电缆、广东电缆、番禺电缆 | m | 1 |  | 包括材料、运输、就位、安装、辅材、包括绿色施工安全防护费）、税金、利润
21 | 电缆终端头 10mm1 | / | 个 | 1 |  | 包括材料、运输、就位、安装、辅材、包括绿色施工安全防护费）、税金、利润
22 | 电缆终端头 16mm2 | / | 个 | 1 |  | 包括材料、运输、就位、安装、辅材、包括绿色施工安全防护费）、税金、利润
23 | 电缆终端头 25mm2 | / | 个 | 1 |  | 包括材料、运输、就位、安装、辅材、包括绿色施工安全防护费）、税金、利润
24 | 电缆终端头 35mm2 | / | 个 | 1 |  | 包括材料、运输、就位、安装、辅材、包括绿色施工安全防护费）、税金、利润
25 | 电缆终端头 50mm2 | / | 个 | 1 |  | 包括材料、运输、就位、安装、辅材、包括绿色施工安全防护费）、税金、利润
26 | PVC线管￠20~￠32 | 深联、中兴、富力通 | m | 1 |  | 包括材料、运输、就位、安装、辅材、包括绿色施工安全防护费）、税金、利润
27 | 1.2mm镀锌线管￠20~￠32 | 文兴、中兴、富力通 | m | 1 |  | 包括材料、运输、就位、安装、辅材、包括绿色施工安全防护费）、税金、利润
28 | PVC线槽 宽+高≤50mm | 广州中兴、文兴电气、广东天来 | m | 1 |  | 包括材料、运输、就位、安装、辅材、包括绿色施工安全防护费）、税金、利润
29 | 0.8mm镀锌线槽 宽+高 80mm 以下 | 广州中兴、文兴电气、广东天来 | m | 1 |  | 包括材料、运输、就位、安装、辅材、包括绿色施工安全防护费）、税金、利润
30 | 1.0mm镀锌线槽 宽+高 120mm 以下 | 广州中兴、文兴电气、广东天来 | m | 1 |  | 包括材料、运输、就位、安装、辅材、包括绿色施工安全防护费）、税金、利润
31 | 1.2mm镀锌线槽 宽+高 120mm 以下 | 广州中兴、文兴电气、广东天来 | m | 1 |  | 包括材料、运输、就位、安装、辅材、包括绿色施工安全防护费）、税金、利润
32 | 1.2mm镀锌线槽 宽+高 300mm 以下 | 广州中兴、文兴电气、广东天来 | m | 1 |  | 包括材料、运输、就位、安装、辅材、包括绿色施工安全防护费）、税金、利润
33 | 1.5mm镀锌线槽 宽+高 300mm 以下 | 广州中兴、文兴电气、广东天来 | m | 1 |  | 包括材料、运输、就位、安装、辅材、包括绿色施工安全防护费）、税金、利润
34 | 风机盘管液晶温控器 | 特灵、约克、江森、时代骁雄、海林 | 个 | 1 |  | 包括材料、运输、就位、安装、辅材、包括绿色施工安全防护费）、税金、利润
35 | RVVP屏蔽线2*1.5 | 安普、美国西蒙、德特威勒 | m | 1 |  | 包括材料、运输、就位、安装、辅材、包括绿色施工安全防护费）、税金、利润
36 | 排气扇开关一位开关 | 施耐德、ABB、西门子 | 个 | 1 |  | 包括材料、运输、就位、安装、辅材、包括绿色施工安全防护费、税金、利润
37 | 排气扇开关二位开关 | 施耐德、ABB、西门子 | 个 | 1 |  | 包括材料、运输、就位、安装、辅材、包括绿色施工安全防护费、税金、利润
38 | 空气开关2P 10～36A | 施耐德、ABB、西门子 | 个 | 1 |  | 包括材料、运输、就位、安装、辅材、包括绿色施工安全防护费、税金、利润
39 | 空气开关3P 10～36A | 施耐德、ABB、西门子 | 个 | 1 |  | 包括材料、运输、就位、安装、辅材、包括绿色施工安全防护费、税金、利润
40 | 空气开关3P 40～63A | 施耐德、ABB、西门子 | 个 | 1 |  | 包括材料、运输、就位、安装、辅材、包括绿色施工安全防护费、税金、利润
41 | 包塑镀锌金属软管￠20 ≤0.5m | 文兴、中兴、科风 | 条 | 1 |  | 包括材料、运输、就位、安装、辅材、包括绿色施工安全防护费、税金、利润
42 | 包塑镀锌金属软管￠25 ≤0.5m | 文兴、中兴、科风 | 条 | 1 |  | 包括材料、运输、就位、安装、辅材、包括绿色施工安全防护费、税金、利润
43 | 包塑镀锌金属软管￠20 ≤1.0m | 文兴、中兴、科风 | 条 | 1 |  | 包括材料、运输、就位、安装、辅材、包括绿色施工安全防护费、税金、利润
44 | 包塑镀锌金属软管￠25 ≤1.0m | 文兴、中兴、科风 | 条 | 1 |  | 包括材料、运输、就位、安装、辅材、包括绿色施工安全防护费、税金、利润
45 | 屏蔽信号线ZR-RVVP2X1.0mm2 | 广州电缆、广东电缆、珠江电缆 | m | 1 |  | 包括材料、运输、就位、安装、辅材、包括绿色施工安全防护费、税金、利润
46 | 屏蔽信号线ZR-RVVP4X0.75mm2 | 广州电缆、广东电缆、珠江电缆 | m | 1 |  | 包括材料、运输、就位、安装、辅材、包括绿色施工安全防护费、税金、利润
47 | 多股铜芯聚氯乙烯绝缘导线 ZC-RVV2×1.5mm2 | 广州电缆、广东电缆、珠江电缆 | m | 1 |  | 包括材料、运输、就位、安装、辅材、包括绿色施工安全防护费、税金、利润
48 | 多股铜芯聚氯乙烯绝缘导线 ZC-RVV3×1.5mm2 | 广州电缆、广东电缆、珠江电缆 | m | 1 |  | 包括材料、运输、就位、安装、辅材、包括绿色施工安全防护费、税金、利润
49 | 多股铜芯聚氯乙烯绝缘导线 ZC-RVV2×2.5mm2 | 广州电缆、广东电缆、珠江电缆 | m | 1 |  | 包括材料、运输、就位、安装、辅材、包括绿色施工安全防护费、税金、利润
50 | 多股铜芯聚氯乙烯绝缘导线 ZC-RVV3×2.5mm2 | 广州电缆、广东电缆、珠江电缆 | m | 1 |  | 包括材料、运输、就位、安装、辅材、包括绿色施工安全防护费、税金、利润
51 | 多股铜芯聚氯乙烯绝缘导线 ZC-RVV3×4mm2 | 广州电缆、广东电缆、珠江电缆 | m | 1 |  | 包括材料、运输、就位、安装、辅材、包括绿色施工安全防护费、税金、利润
52 | 多股铜芯聚氯乙烯绝缘导线 ZC-RVV3×6mm3 | 广州电缆、广东电缆、珠江电缆 | m | 1 |  | 包括材料、运输、就位、安装、辅材、包括绿色施工安全防护费、税金、利润
53 | 多股铜芯聚氯乙烯绝缘导线ZC-RVV7× 0.75mm2 | 广州电缆、广东电缆、珠江电缆 | m | 1 |  | 包括材料、运输、就位、安装、辅材、包括绿色施工安全防护费、税金、利润
54 | 多股铜芯聚氯乙烯绝缘导线ZC-RVV7×1.0mm3 | 广州电缆、广东电缆、珠江电缆 | m | 1 |  | 包括材料、运输、就位、安装、辅材、包括绿色施工安全防护费、税金、利润
55 | 接线底盒 86型 | 松下、公牛、飞雕 | 台 | 1 |  | 包括材料、运输、就位、安装、辅材、包括绿色施工安全防护费、税金、利润
56 | 二三插座 | 松下、TCL、公牛 | 台 | 1 |  | 包括材料、运输、就位、安装、辅材、包括绿色施工安全防护费、税金、利润
五 | 拆除工程、天花工程、运输工程
1 | 拆除风机盘管 | / | 台 | 1 |  | 拆除、搬运、二次运输、清理、无害化处理
2 | 拆除排气扇 | / | 台 | 1 |  | 拆除、搬运、二次运输、清理、无害化处理
3 | 拆除排风机5000m3/h以下 | / | 台 | 1 |  | 拆除、搬运、二次运输、清理、无害化处理
4 | 拆除排风机5000m3/h~10000m3/h | / | 台 | 1 |  | 拆除、搬运、二次运输、清理、无害化处理
5 | 拆除空调风柜5000m3/h以下 | / | 台 | 1 |  | 拆除、搬运、二次运输、清理、无害化处理
6 | 拆除空调风柜5000m3/h~10000m3/h以下 | / | 台 | 1 |  | 拆除、搬运、二次运输、清理、无害化处理
7 | 拆除水泵20KW以下 | / | 台 | 1 |  | 拆除、搬运、二次运输、清理、无害化处理
8 | 拆除水泵20KW以下~45KW | / | 台 | 1 |  | 拆除、搬运、二次运输、清理、无害化处理
9 | 拆除阀门DN50以下 | / | 个 | 1 |  | 拆除、搬运、二次运输、清理、无害化处理
10 | 拆除阀门DN50~DN150 | / | 个 | 1 |  | 拆除、搬运、二次运输、清理、无害化处理
11 | 拆除阀门DN150~DN300 | / | 个 | 1 |  | 拆除、搬运、二次运输、清理、无害化处理
12 | 拆除阀门DN300~DN400 | / | 个 | 1 |  | 拆除、搬运、二次运输、清理、无害化处理
13 | 拆除风管 | / | m2 | 1 |  | 拆除、搬运、二次运输、清理、无害化处理
14 | 拆除空调冷冻、冷却水管DN50及以下 | / | m | 1 |  | 拆除、搬运、二次运输、清理、无害化处理
15 | 拆除空调冷冻、冷却水管DN65~DN150 | / | m | 1 |  | 拆除、搬运、二次运输、清理、无害化处理
16 | 拆除空调冷冻、冷却水管DN200~DN300 | / | m | 1 |  | 拆除、搬运、二次运输、清理、无害化处理
17 | 拆除空调冷冻、冷却水管DN350~DN400 | / | m | 1 |  | 拆除、搬运、二次运输、清理、无害化处理
18 | 拆除冷凝水管 | / | m | 1 |  | 拆除、搬运、二次运输、清理、无害化处理
19 | 拆除电线 | / | m | 1 |  | 拆除、搬运、二次运输、清理、无害化处理
20 | 拆除电缆 | / | m | 1 |  | 拆除、搬运、二次运输、清理、无害化处理
21 | 拆除线管 | / | m | 1 |  | 拆除、搬运、二次运输、清理、无害化处理
22 | 拆除线槽 | / | m | 1 |  | 拆除、搬运、二次运输、清理、无害化处理
23 | 拆除冷冻水管保温套管DN50及以下 | / | m | 1 |  | 拆除、搬运、二次运输、清理、无害化处理
24 | 拆除冷冻水管保温套管DN65~DN150（双层） | / | m | 1 |  | 拆除、搬运、二次运输、清理、无害化处理
25 | 拆除冷冻水管保温套管DN200~DN300（双层） | / | m | 1 |  | 拆除、搬运、二次运输、清理、无害化处理
26 | 拆除冷冻水管保温套管DN350~DN400（双层） | / | m | 1 |  | 拆除、搬运、二次运输、清理、无害化处理
27 | 拆除风管保温棉50mm厚度以内 | / | ㎡ | 1 |  | 拆除、搬运、二次运输、清理、无害化处理
28 | 拆除空调百叶风口 | / | 个 | 1 |  | 拆除、搬运、二次运输、清理、无害化处理
29 | 墙体及楼板开孔及修复 | / | 个 | 1 |  | 开孔及修复、二次运输、清理、无害化处理
30 | 天花开孔 | / | 个 | 1 |  | 开孔、二次运输、清理、无害化处理 | 大板天花或活动天花独立开孔（如单块铝扣板天花上开孔以安装风机、风口等）
31 | 活动天花拆除及复原人工 | / | ㎡ | 1 |  | 拆除、恢复安装材料利旧
32 | 硅钙板油乳胶漆天花拆除及复原 | / | ㎡ | 1 |  | 拆除及复原、二次运输、清理、无害化处理