中山大学肿瘤防治中心

市场调研相关商务须知（4台生物显微镜采购项目）

1.报价中应包括：

1）交货到用户的运保费和卸货吊装到用户指定地点费用，必须注明交货期；

2）相关技术服务费用：安装、调试、培训、5年免费全保修等。

3）5年免费保修期过后，每年的全保修的价格要单独报价，以作为本项目的价格评定依据。用户拥有选择是否购买该项保修和于某一年开始购买保修服务的权力，如选择购买将按年度支付保修费用，支付时间为：签定合同后且在全保修服务期开始后一个月内。全保修服务需由设备生产厂家或由设备生产厂家指定的售后服务商提供。

4）□设备款项支付方式和条件：

DDP报价：设备安装调试正常交付使用一个月后，按院方要求办理验收手续。验收合格并出具验收报告后20天内支付合同总金额的95%，待验收合格满一年之日起20天内支付合同总金额的5%（最终以国家卫健委部门集采的支付方式为准）。

2．全保修主要条款：

2.1设备的采购价格包括本采购项目内容的5年期免费全保修服务（全保修期从设备调试正常并经招标人组织验收合格之日起计）。

2.2 全保修服务合同的主要内容（5年免费全保修期内以及其后购置的全保修期的售后服务均按以下条款执行）

2.2.1 □全保修服务是指：(1)保修对象包括本项目的所有设备和系统（即设备和附属设备的硬件、探头、操作系统及应用软件。(2)定期维护保养以及维修时间需服从用户的安排，包括可能在用户的非正常工作时间内进行。

2.2.2供应商应保证免费提供该公司统一执行的软件优化、补丁升级或其他升级。

2.2.3保修期内，供应商应保证设备年开机率为95%以上，开机率若低于95%，每低于95%开机率1天，顺延保修期3天（简称“按1:3顺延”，下同）；开机率若为80~85%，按1:4顺延；开机率若低于80%，另行协商赔偿。

2.2.4发生故障，自电话通知起，维修人员1小时响应，24小时内到现场排查。若未能在此时间内到达现场进行排查的，视同发生违约，每违约一次，延长本项目的全保修期10天。

2.2.5每年两次常规机器调整和保养，并提供保养服务报告。

3.其它商务要求

3.1□在市场调研会议过程中，代理商（厂商）必须诚信报价。代理商（厂商）在会议结束后以改变调研结果为目的的主动降价或在投标中投标价格与调研价格严重偏离，有上述两种情况之一的代理商（厂商）均视为不诚信的厂家，未来三年内医院不邀请该设备代理商及设备厂商参加市场调研工作。

3.2本项目中标后，中标人必须在20天内与招标人签定采购合同（合同版本以招标人的现行版本为参考）。若未能按期与招标人签定采购合同（含售后承诺的），视同中标人违约而放弃中标，投标保证金将可能被没收。若中标人非生产厂家的，由中标设备的生产厂家的售后服务公司依照中标人的投标文件以及本项目的招标文件向招标人提供售后服务承诺。

□参与会议调研的代理商须出示潜在投标产品的厂家对本项目的相关授权文件。须认真阅读商务须知内容，承诺投标配置能满足或高于用户需求，每页均须盖公章。如有异议，须标注或提前告知。

以上内容，已认真阅看并在□打“”选择，遵照其相关要求进行报价及承诺。

公司名称：                         授权代表：                    日期：

品牌名称：