## Sheet1
附件 中山大学肿瘤防治中心
202602-检验科-细胞因子试剂市场调研
供应商名称（加盖公章）：
供应商授权代表姓名：
供应商授权代表电话：
供应商授权代表邮箱：
细胞因子试剂盒及配套设备技术参数响应表
| 设备及试剂参数要求 （加注星号“★”的项目为必须满足的参数，加注三角符号“▲”项目为重要参数） | 实际参数 | 是否偏离 | 偏离简述 | 备注
试剂调研参数 | ▲1、化学发光法检测，随到随检。
▲2、可开展细胞因子（白介素 1β 、白介素 2 受体、白介素 5、白介素 6、白介素 8、白介素 12p70、白介素 17A、白介素 17F、白介素 18、白介素 22、α 干扰素、肿瘤坏死因子）。
▲3、根据科室需求，进行性能验证，性能验证通过。
▲4、全国临床检验室间质量评价具有独立分组，用户数≥20 个。
▲5、所有试剂有独立的 II 类试剂注册证。
仪器调研参数 | 6、化学发光首个出结果时间≤25 分钟。
7、化学发光单机/单模块试剂位：具备冷藏功能，试剂位≥24 个。
8、试剂盒：可自动进行条码扫描。
▲9、多层覆膜试剂盒，无需开盖取试剂，有效避免试剂挥发；
10、可对样本发送重测、稀释倍数等功能。
注：
1.报名供应商必须对应调研公告文件“技术参数”逐条响应。如有缺漏，缺漏项视同不符合该项要求。
2.报名供应商响应调研需求应具体、明确，含糊不清、不确切或伪造、变造证明材料的，按照不完全响应或者完全不响应处理。构成提供虚假材料的，移送监管部门查处。
3.报名供应商须提供报名产品彩页及相应技术参数的厂家使用说明书作为技术证明文件，否则视相应技术参数响应不符合调研要求（如厂家的产品使用说明书为英文版，请同时提供中文版）。