## 附件
附件 中山大学肿瘤防治中心
202603-检验科-血液分析流水线及配套试剂市场调研
供应商名称（加盖公章）：
供应商授权代表姓名：
供应商授权代表电话：
供应商授权代表邮箱：
填报时可在下方增加行；不报价的项目空缺即可，请勿删除项目
供应商所报项目应符合方法学要求，有相应的产品注册证或备案证
检测所需质控品、校准品、消耗品（如清洗剂、反应杯）等按实际使用需要一一列出不可遗漏（随试剂盒配送的产品可在价格项填写“配送”），属于耗材类产品（如反应杯、热敏纸等）请在备注标注
需免费提供试用品及协助科室进行性能验证
供应商所报试剂价格保留两位小数 | [23 empty] | 需提供相关试剂的2024、2025年开具的发票扫描件作为佐证材料
注：检测项目的主试剂必须符合体外诊断试剂分类目录管理类别的要求 | [23 empty] | 广州医用耗材采购交易平台 |  |  | 广东省人民医院 |  | 中山大学附属第一医院 |  | 南方医科大学南方医院 |  | 中山大学孙逸仙纪念医院 |  | 广州医科大学附属第一医院 |  | 其他医院
序号 | 3年用量 |  | 检测项目或试剂盒名称 | 所需试剂中文名称 （以注册证为准） | 英文简写 | 规格 | 方法学 | 货号 | 品牌 | 包装单价 （元） | 包装单位 （盒、瓶等） | 每盒测试量 | 优惠 （如有） | 每测试成本（元） | 每测试成本总计 （列式计算） | 项目收费 （元） | 收费编码或自主定价 | 成本百分比（%） | 生产商全称 | 试剂注册证或备案证号 | 注册证或备案证到期日 | 主试剂分类目录要求 | 备注 | 产品ID | 挂网最低省级价（元/盒） | 挂网广州市级价（元/盒） | 价格 (元/盒) | 优惠 （如有） | 价格 (元/盒) | 优惠 （如有） | 价格 (元/盒) | 优惠 （如有） | 价格 (元/盒) | 优惠 （如有） | 价格 (元/盒) | 优惠 （如有） | 价格 (元/盒) | 优惠 （如有） | 医院名称
示例 | 1 | T | 某检测项目 | 主试剂 |  | 600测试 |  |  |  | 260 | 瓶 | 600 |  | 0.43333 | 1-5项：主试剂0.43+稀释液0.30+溶血剂（0.18+0.44）+染色液0.71=2.06 | 18.4 |  | 11.2% | ****有限公司 | **械注2020**** | 长期有效 | Ⅲ类 | 填报示例，仅供参考，提交的表格请删除这几行
|  |  |  | 稀释液 |  | 4L×1瓶 |  |  |  | 2610 | 瓶 | 8800 |  | 0.29659 | [5 empty] | **械备2021**** | 长期有效
|  |  |  | 溶血剂1 |  | 4L×1瓶 |  |  |  | 1575 | 瓶 | 8800 |  | 0.17898 | [5 empty] | **械备2022**** | 长期有效
|  |  |  | 溶血剂2 |  | 1L×4瓶 |  |  |  | 3870 | 瓶 | 8800 |  | 0.43977 | [5 empty] | **械备2023**** | 长期有效
|  |  |  | 染色液 |  | 48mL×1瓶 |  |  |  | 5670 | 瓶 | 8000 |  | 0.70875 | [5 empty] | **械备2024**** | 长期有效
|  |  |  | 质控 |  | 1mL |  |  |  | 0 | 瓶 | 100 | 额外配送 | 0 | [5 empty] | **械备2024**** | 长期有效
1 | 2099000 | T | 血常规-五分类 |  |  |  | 仪器法 | [8 empty] | 18.4 | 250101015-2 |  |  |  |  | Ⅰ类 | 无
2 | 187000 | T | 网织红细胞计数 |  |  |  | 仪器法 | [8 empty] | 10.58 | 250101005-2 |  |  |  |  | Ⅰ类 | 无

## 配套设备方案
附件. 中山大学附属肿瘤医院
检验科血液分析流水线设备配置要求
序号 | 设备名称 | 越秀本部/台 | 越秀青菜岗/台 | 黄埔/台 | 合计/台 | 要求 | 备注
1 | 全自动模块式血液体液分析仪 | ≥6 | ≥1 | ≥3 | ≥10 | 检测速度：CBC+DIFF+NRBC≥100 个样本/小时（单模块） | 可根据用户需求通过轨道拓展连接各分析模块和全自动试管管理系统等，完善管理流程。
2 | 全自动模块式血液体液分析系统 | ≥1 | 0 | ≥1 | ≥2 | 检测速度：CBC+DIFF+NRBC≥200个样本/小时，CBC+DIFF+NRBC+RET≥ 80 个样本/小时。 | 可根据用户需求通过轨道拓展连接各分析模块和全自动试管管理系统等，完善管理流程。
3 | 自动血涂片制备仪 | ≥2 | 0 | ≥1 | ≥3 | 推片速度≥120 标本/小时 | 可根据用户需求通过轨道拓展连接各分析模块和全自动试管管理系统等，完善管理流程。
4 | 全自动细胞形态学分析仪 | ≥2 | 0 | ≥1 | ≥3 | 外周血图片处理速度：完全分类 100个WBC+RBC+PLT≥30 张/小时 | 可根据用户需求通过轨道拓展连接各分析模块和全自动试管管理系统等，完善管理流程。
5 | 全自动血液体液分析仪 | ≥3 | 0 | ≥2 | ≥5 | 检测速度：CBC+DIFF+NRBC≥70 个样本/小时
6 | 轨道系统 | ≥2 | 0 | ≥1 | ≥3 | 处理速度：CBC+DIFF+NRBC≥300个样本/小时 | 可根据用户需求通过轨道拓展连接各分析模块和全自动试管管理系统等，完善管理流程。
检验科血液分析流水线配套设备方案
序号 | 设备名称、品牌及型号： | 数量 | 单套速度 | 合计速度 | 设备注册证： |  | 注册证有效期：
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
以租赁方式提供设备租金： 元/3年
供应商名称（加盖公章）：
供应商授权代表姓名、电话、邮箱：