## Sheet1
附件 中山大学肿瘤防治中心
202604-检验科-自动粪便处理分析系统及配套试剂市场调研
供应商名称（加盖公章）：
供应商授权代表姓名：
供应商授权代表电话：
供应商授权代表邮箱：
自动粪便处理分析系统及配套试剂市场调研参数响应表
设备及试剂参数要求 （加注星号“★”的项目为必须满足的参数，加注三角符号“▲”项目为重要参数） | 实际参数 | 是否偏离 | 偏离简述 | 备注
采购设备单套系统配置要求：
1、设备用途：检验科用于粪便样本检测。
2、系统配置:
2.1系统主机：样本架式轨道循环上样系统、样本性状自动摄像系统、全自动样本稀释混匀系统、自动聚焦显微镜摄像系统、金标卡自动检测系统、自动废物回收系统、全方位故障报警系统。
2.2配套样本采集管、金标卡专用保存箱、试剂等。
2.3专用图文处理电脑工作站。
3、所配软件为该机型的最新版本。
4、提供所投产品的详细技术参数资料、彩图。
5、配置图形自动识别软件。
主要技术参数及要求：
1、系统功能要求：样本采集后运送、检测、回收全过程封闭。
2、检测项目：全自动实现样本颜色与性状拍照与结果自动判读；样本有形成分（细胞、食物残留、细菌、寄生虫虫体及虫卵、结晶与其它颗粒等）显微镜检拍照与结果自动判读；最少可同时检测3种免疫项目（粪便隐血、转铁蛋白、幽门螺杆菌等）。免疫层析法（含金标法）检测与结果能自动判读。
3、检测速度：≥80标本/小时，配备多通道计数池或一次性计数板；
▲4、功能自动化：双向通讯（仪器自带扫码功能，通过扫描LIS条码词读取检验项目等信息后直接任务检验）、仪器稀释、混匀、检测标本。
▲5、仪器故障率低：每周因故障原因停用时间不超过24小时。接到用户的维修要求后2小时内到达现场解决。
▲6、假阴性率低：满足CNAS认可要求仪器检测虫卵的假阴性率小于5%（20份虫卵阳性标本或质控品，至少有19份能检出虫卵）。
▲7、具有配套粪便形态学质控品、粪便隐血质控品、粪便转铁质控品、粪便形态学10项质控品等。
▲8、粪便隐血卡检测范围包括0.2μg/mL-2000μg/mL,用血红蛋白样品检测的最低检测限应不高于0.2μg/mL，血红蛋白浓度为2000μg/mL的标准液检测结果为阳性。
▲9、提供2025年度参加广东省或其他省份临床检验中心质评结果，粪便潜血项目参加广东省或其他省份室间质评用户总数须排名前五
10、样本采集管要求：全封闭设计，滤网材质不粘附孔径，滤网不影响虫卵的检测；
11、进样方式：样本架循环轨道式进样，急诊和常规标本随到随检，具备无限制样本处理能力，一次进样≥50个；
12、样本性状摄像单元：高清摄像头，性状照片能储存与调用，并方便调阅判断；
13、样本稀释混匀过滤单元：自动穿刺注入稀释液稀释，满足所有标本的检测要求，尤其是满足虫卵标本的集卵要求；
14、显微镜多视野断层扫描成像，自动进行低倍镜和高倍镜切换。低倍镜和高倍镜均能对同一视野进行多层多焦距采集高清晰图像
15、配置自动图形识别软件，能对白细胞、红细胞、霉菌、脂肪球、钩虫卵、蛔虫卵、鞭虫卵、蛲虫卵、绦虫卵、肝吸虫卵、溶组织阿米巴、人牙囊原虫、蓝氏贾第鞭毛虫包囊、蓝氏贾第鞭毛虫滋养体、夏科雷登结晶、粪类圆线虫、梅氏唇鞭毛虫包囊、梅氏唇鞭毛虫滋养体、日本血吸虫卵、膜壳绦虫卵等进行自动图形识别。
16、试剂卡仓数量≥5个，支持同时测试2个以上项目，卡盒装卡方便，一次性可装载试剂卡≥100张。具有自动送卡、卡量监测报警、不停机加卡功能；
17、具备自动传输、检测、回收金标卡功能；
18、广东省内装机数量多，需由厂家及一级代理商配备专门工程师负责售后维修服务，需提供应用、工程师培训的相关资质，售后服务质量有保障。
注：
1.报名供应商必须对应调研公告文件“技术参数”逐条响应。如有缺漏，缺漏项视同不符合该项要求。
2.报名供应商响应调研需求应具体、明确，含糊不清、不确切或伪造、变造证明材料的，按照不完全响应或者完全不响应处理。构成提供虚假材料的，移送监管部门查处。
3.报名供应商须提供报名产品彩页及相应技术参数的厂家使用说明书作为技术证明文件，否则视相应技术参数响应不符合调研要求（如厂家的产品使用说明书为英文版，请同时提供中文版）。