## 序号25、人巨细胞病毒
附件 中山大学肿瘤防治中心
202611-分子诊断科-FISH、PCR等检测试剂
供应商名称（加盖公章）：
供应商授权代表姓名：
供应商授权代表电话：
供应商授权代表邮箱：
202611-分子诊断科-FISH、PCR等检测试剂-人巨细胞病毒核酸检测试剂盒-试剂及设备技术参数响应表
序号 | 设备及试剂参数要求 （加注星号“★”的项目为必须满足的参数，加注三角符号“▲”项目为重要参数） | 实际参数 | 是否偏离 | 偏离简述 | 备注
1 | ★必须有NMPA 三类注册证，按实际报告数量结算。
2 | ★适用血液标本，最低检出限可达到100IU/mL。
3 | ▲包装≤24人份/盒子。
4 | ★报价包含提取过程中需使用的所有耗材和试剂，提供性能验证试验所需材料。
5 | ★可以租赁方式提供配套自动化提取设备。
注：
1.报名供应商必须对应调研公告文件“技术参数”逐条响应。如有缺漏，缺漏项视同不符合该项要求。
2.报名供应商响应调研需求应具体、明确，含糊不清、不确切或伪造、变造证明材料的，按照不完全响应或者完全不响应处理。构成提供虚假材料的，移送监管部门查处。
3.报名供应商须提供报名产品彩页及相应技术参数的厂家使用说明书作为技术证明文件，否则视相应技术参数响应不符合调研要求（如厂家的产品使用说明书为英文版，请同时提供中文版）。

## 序号26、BK病毒
附件 中山大学肿瘤防治中心
202611-分子诊断科-FISH、PCR等检测试剂
供应商名称（加盖公章）：
供应商授权代表姓名：
供应商授权代表电话：
供应商授权代表邮箱：
202611-分子诊断科-FISH、PCR等检测试剂-BK病毒核酸检测试剂盒-试剂及设备技术参数响应表
序号 | 设备及试剂参数要求 （加注星号“★”的项目为必须满足的参数，加注三角符号“▲”项目为重要参数） | 实际参数 | 是否偏离 | 偏离简述 | 备注
1 | ★必须有NMPA 三类注册证，按实际报告数量结算。
2 | ★适用尿液标本，最低检出限可达到1000copies/mL。
3 | ▲包装≤24人份/盒子。
4 | ★报价包含提取过程中需使用的所有耗材和试剂，提供性能验证试验所需材料。
5 | ★可以租赁方式提供配套自动化提取设备。
注：
1.报名供应商必须对应调研公告文件“技术参数”逐条响应。如有缺漏，缺漏项视同不符合该项要求。
2.报名供应商响应调研需求应具体、明确，含糊不清、不确切或伪造、变造证明材料的，按照不完全响应或者完全不响应处理。构成提供虚假材料的，移送监管部门查处。
3.报名供应商须提供报名产品彩页及相应技术参数的厂家使用说明书作为技术证明文件，否则视相应技术参数响应不符合调研要求（如厂家的产品使用说明书为英文版，请同时提供中文版）。

## 序号27、人乳头瘤病毒
附件 中山大学肿瘤防治中心
202611-分子诊断科-FISH、PCR等检测试剂
供应商名称（加盖公章）：
供应商授权代表姓名：
供应商授权代表电话：
供应商授权代表邮箱：
202611-分子诊断科-FISH、PCR等检测试剂-人乳头瘤病毒核酸分型检测试剂盒-试剂及设备技术参数响应表
序号 | 设备及试剂参数要求 （加注星号“★”的项目为必须满足的参数，加注三角符号“▲”项目为重要参数） | 实际参数 | 是否偏离 | 偏离简述 | 备注
1 | ★必须有NMPA 三类注册证，按实际报告数量结算。
2 | ★至少包含包括HPV 16，18，31，33，35，39，45，51， 52，53，56，58，59，66，68 及HPV 6, 11 和81 型。
3 | ▲具备FFPE样本检测能力。
4 | ★报价包含提取过程中需使用的所有耗材和试剂，提供性能验证试验所需材料。
5 | ★可以租赁方式提供配套自动化提取设备和荧光定量PCR设备，可提供驻点技术支持。
注：
1.报名供应商必须对应调研公告文件“技术参数”逐条响应。如有缺漏，缺漏项视同不符合该项要求。
2.报名供应商响应调研需求应具体、明确，含糊不清、不确切或伪造、变造证明材料的，按照不完全响应或者完全不响应处理。构成提供虚假材料的，移送监管部门查处。
3.报名供应商须提供报名产品彩页及相应技术参数的厂家使用说明书作为技术证明文件，否则视相应技术参数响应不符合调研要求（如厂家的产品使用说明书为英文版，请同时提供中文版）。