## 核心清单报价表
核心清单报价表
序号 | 物资编码 | 物资名称 | 规格 | 单位 | 参考品牌 | 报价品牌 | 单价（元） | 三年 预估数量 | 金额 | 备注
1 | 30100005043 | 304地漏盖 | 圆8.5cm | 只 | 艾润 |  |  | 472 | 0
2 | 30100005064 | FSL磁吸式灯芯 | 6500K,18W磁吸式 | 个 | 佛山照明 |  |  | 712 | 0
3 | 30100005041 | LED超薄筒灯 | 星韵2 15W 6500K 6寸 白色 | 个 | 三雄 |  |  | 360 | 0
4 | 30100005045 | LED灯盘 | 明朗 36W 6500K 集成吊顶 599*599*35mm | 个 | 三雄 |  |  | 200 | 0
5 | 30100005042 | LED光管 | T8.6W-18W.60cm-120cm，光色可选 | 支 | 三雄 |  |  | 8440 | 0
6 | 30100005046 | LED光管支架 | 亮盈T8平盖支架 | 支 | 三雄 |  |  | 280 | 0
7 | 30100005047 | LED洁净灯盘 | 220V 84W 6500K 600*1200 V型白 | 个 | 佛山照明 |  |  | 368 | 0
8 | 30100005049 | LED平板洁净灯 | 312*1212MM，36W/5700K | 个 | 佛山照明 |  |  | 1224 | 0
9 | 30100005050 | LED球光泡 | E27 7W 6500K | 个 | 佛山照明 |  |  | 1720 | 0
10 | 30100005391 | Led球泡 | 3瓦，E27，暖白光 | 个 | 佛山照明 |  |  | 3600 | 0
11 | 30100005051 | LED筒灯 | 美家 3寸 6W 6500K | 个 | 佛山照明 |  |  | 340 | 0
12 | 30100005052 | LED筒灯 | 220V 16W 6500K 5寸超炫系列全白 | 个 | 佛山照明 |  |  | 2000 | 0
13 | 30100005054 | LED吸顶灯 | 超炫系列 25W | 个 | 佛山照明 |  |  | 240 | 0
14 | 30100005055 | LED一体式灯盘 | YDP30*30D3-LED16 | 个 | 佛山照明 |  |  | 576 | 0
15 | 30100005058 | PVC-U给水管直通 | 蓝色给水 20直通 | 个 | 联塑 |  |  | 400 | 0
16 | 30100005688 | PVC给水弯头 | DN25 | 个 | 联塑 |  |  | 280 | 0
17 | 30100005687 | PVC给水弯头 | DN20 | 个 | 联塑 |  |  | 320 | 0
18 | 30100005062 | PVC线槽B | 24*14 B线槽 3.8米 | 条 | 联塑 |  |  | 1040 | 0
19 | 30100005063 | T5一体化无影支架 | LED/1.2m/16W白光/含2条连线 | 支 | 佛山照明 |  |  | 600 | 0
20 | 30100005575 | 变径弯头 | 40*25 | 个 | / |  |  | 320 | 0
21 | 30100005811 | 病床餐板挂钩 | 塑料 | 个 | 广通医疗 |  |  | 880 | 0
22 | 30100005071 | 波纹去水管 | 不锈钢波纹管-30cm | 条 | 九牧 |  |  | 680 | 0
23 | 30100005073 | 玻璃门铰链 | 小中大弯直臂门铰可选 | 支 | 百蒂安 |  |  | 360 | 0
24 | 30100005074 | 不锈钢扶手 | 单U带脚固定长60CM/白色/黄色 | 个 | 浴安特 |  |  | 292 | 0
25 | 30100005812 | 不锈钢喉箍 | 304不锈钢，680-800MM,宽12MM | 个 | 奥非凡 |  |  | 220 | 0
26 | 30100005075 | 不锈钢拉手（配罗丝） | 4寸 | 个 | 粤东 |  |  | 400 | 0
27 | 30100005080 | 沉头自攻螺丝 | 4*40 | 个 | 固万基 |  |  | 20800 | 0
28 | 30100005079 | 沉头自攻螺丝 | 4*30 | 个 | 固万基 |  |  | 8800 | 0
29 | 30100005078 | 沉头自攻螺丝 | 4*16 | 个 | 固万基 |  |  | 80000 | 0
30 | 30100005583 | 冲水喷头 | 3米弹簧管+喷水枪 | 套 | / |  |  | 268 | 0
31 | 30100005083 | 抽屉锁 | 19#.138-22 | 把 | 鹏飞 |  |  | 2304 | 0
32 | 30100005086 | 除锈剂 | 350ml,型号86350 | 瓶 | WD-40 |  |  | 208 | 0
33 | 30100005089 | 窗帘滑轮 | 常规 | 个 | 露玖熙 |  |  | 16200 | 0
34 | 30100005090 | 瓷砖钻头 | 6mm | 支 | 德力西 |  |  | 712 | 0
35 | 30100005500 | 瓷嘴氩弧焊陶瓷喷咀 | QQ 150A-3*30 | 套 | 银修 |  |  | 240 | 0
36 | 30100005093 | 带开关插座 | G32 16A G07E204A | 个 | 公牛 |  |  | 200 | 0
37 | 30100005094 | 单胆锁胆 | 7公分,金色.通匙 | 把 | 固力 |  |  | 280 | 0
38 | 30100005577 | 地漏盖 | DN50 | 个 | / |  |  | 3200 | 0
39 | 30100005580 | 地漏盖 | DN70 | 个 | / |  |  | 4800 | 0
40 | 30100005100 | 底盒固定修复器 | 86通用型 | 套 | 公牛 |  |  | 680 | 0
41 | 30100005104 | 电笔 | 长寿氖泡款145mm | 支 | 世达 |  |  | 388 | 0
42 | 30100005105 | 电工胶布 | 3M，混色，塑料 | 卷 | 3M |  |  | 1960 | 0
43 | 30100005106 | 电柜指示灯 | AD56-22DS | 个 | 双科 |  |  | 600 | 0
44 | 30100005601 | 电线 | 0.5平方，BV，100米/卷 | 米 | 新荔湾 |  |  | 2000 | 0
45 | 30100005378 | 二三插面板 | 斜五孔 | 个 | 公牛 |  |  | 1000 | 0
46 | 30100005112 | 二三插座 | C2.3 | 个 | 松本 |  |  | 600 | 0
47 | 30100005113 | 二三极带开关插座 | C2.3 | 个 | 松本 |  |  | 200 | 0
48 | 30100005114 | 二位大板开关 | C2.3 | 个 | 松本 |  |  | 240 | 0
49 | 30100005118 | 防水插座面盖 | 86型 | 个 | 国际电工 |  |  | 280 | 0
50 | 30100005627 | 防水嵌缝密封胶 | 133，300ML | 支 | 安泰 |  |  | 240 | 0
51 | 30100005121 | 感应龙头 | 常规 | 个 | 东鹏 |  |  | 1156 | 0
52 | 30100005473 | 隔热膜 | 90*500cm | 片 | 思斐 |  |  | 224 | 0
53 | 30100005130 | 挂锁 | 中号.40mm.铁 | 把 | 兆燊 |  |  | 320 | 0
54 | 30100005385 | 管帽堵头 | 32mm | 个 | 联塑 |  |  | 800 | 0
55 | 30100005131 | 光管 | TLD.18-36W.光色可选 | 支 | 佛山照明 |  |  | 1900 | 0
56 | 30100005843 | 硅胶灯带 | 含光源：电压220V,白光，灯带硅胶尺寸25*17MM，放疗中心专用 | 米 | 威牌 |  |  | 400 | 0
57 | 30100005632 | 柜门铰 | 直铰160度/ 半铰 90度 | 只 | 东泰 |  |  | 800 | 0
58 | 30100005779 | 柜门铰链修复板 | 不锈钢，90*90*0.5MM | 个 | 保联 |  |  | 200 | 0
59 | 40202000155 | 户外灭蚊灯 | 180W紫色三光管 | 台 | 欧亮达 |  |  | 316 | 0
60 | 30100005136 | 护套电线 | RVV.3*4平方:100米/扎 | 米 | 新荔湾 |  |  | 400 | 0
61 | 30100005140 | 护套线 | 3*2.5平方 | 米 | 新荔湾 |  |  | 8000 | 0
62 | 30100005138 | 护套线 | 3*1.5平方 | 米 | 新荔湾 |  |  | 4800 | 0
63 | 30100005139 | 护套线 | 3*1平方 | 米 | 新荔湾 |  |  | 3200 | 0
64 | 30100005141 | 花洒 | 花洒头,1.5米淋浴管,打孔墙座 | 套 | 银龙 |  |  | 1040 | 0
65 | 30100005615 | 滑轮定位器 | 大中小号 | 个 | 桑净 |  |  | 320 | 0
66 | 30100005143 | 加长水龙头 | 加长款,单冷,快开式 | 个 | 九牧 |  |  | 380 | 0
67 | 30100005733 | 键盘道轨 | 14寸,双边 | 副 | 铜人王 |  |  | 240 | 0
68 | 30100005147 | 角码 | 20*20mm.厚2mm.不锈钢 | 对 | 格玛斯 |  |  | 4120 | 0
69 | 30100005846 | 角码 | 不锈钢65*26*1.2MM | 个 | 中城 |  |  | 800 | 0
70 | 30100005150 | 角磨片 | 4寸 | 片 | 博世 |  |  | 800 | 0
71 | 30100005152 | 脚踏大便冲水阀 | 公称通径：DN25，工作压力:0.07-0.7MPa适用温度：小于等于50度 | 个 | 东鹏 |  |  | 640 | 0
72 | 30100005153 | 接线端子连接器 | 二进二出10只装 | 包 | 铸固 |  |  | 572 | 0
73 | 30100005154 | 节能灯 | 2U-11W.6500K | 个 | 佛山照明 |  |  | 200 | 0
74 | 30100005817 | 井盖彩绘漆 | 1KG | 桶 | 石雁 |  |  | 280 | 0
75 | 30100005480 | 快开洗衣机龙头 | 4分网咀 | 个 | 九牧 |  |  | 640 | 0
76 | 30100005590 | 垃圾车轮 | 8寸/孔距84*71mm | 个 | 粤顺 |  |  | 872 | 0
77 | 30100005162 | 拉爆螺丝 | 8*80，不锈钢 | 个 | 固万基 |  |  | 640 | 0
78 | 30100005168 | 螺丝.螺母.介子 | M16 | 个 | 丰季 |  |  | 400 | 0
79 | 30100005392 | 马桶法兰密封圈 | 100-110mm通用 | 个 | 大城小爱 |  |  | 320 | 0
80 | 30100005184 | 美工刀 | 10-418-22 18mm | 把 | 史丹利 |  |  | 244 | 0
81 | 30100005900 | 门拉手 | 高度51mm宽度53mm | 个 | 一言不合 |  |  | 200 | 0
82 | 30100005397 | 门锁 | 不锈钢，PQ01810 | 把 | 宙亮 |  |  | 400 | 0
83 | 30100005187 | 面板 | 白板面盖 | 个 | 联塑 |  |  | 1280 | 0
84 | 30100005578 | 面板灯 | 600*600 48w白光 | 个 | / |  |  | 800 | 0
85 | 30100005188 | 面盆冷热水龙头 | 32680-548/1B-Z | 个 | 九牧 |  |  | 472 | 0
86 | 30100005189 | 面盆下水器 | CQ-3，无溢水口 | 个 | 潜水艇 |  |  | 244 | 0
87 | 30100005649 | 灭蚊灯管 | T8-20W，长59CM | 支 | 纳迪森 |  |  | 680 | 0
88 | 30100005648 | 灭蚊灯管 | T8，10W，33CM，直径25MM | 支 | 佛山照明 |  |  | 560 | 0
89 | 30100005190 | 沐浴房圆弧形移门滑轮 | BH-618，上轮+下轮 | 个 | FERIDRAS |  |  | 800 | 0
90 | 30100005744 | 尼龙合页 | 加厚，84*73mm，左右开 | 个 | 乔东尼 |  |  | 400 | 0
91 | 30100005793 | 盘头加长螺丝杆套装 | 304不锈钢，M4*50，介子、平垫、螺母 | 套 | 浴当家 |  |  | 800 | 0
92 | 30100005741 | 旗型合页 | 加厚，304不锈钢，4寸2.0厚 | 个 | 缘依凡 |  |  | 256 | 0
93 | 30100005935 | 气弹簧撑杆 | YQ8/18-167-50-250N | 个 | 宜众 |  |  | 240 | 0
94 | 30100005808 | 球型三杆锁 | 门厚30-50，螺丝距42,60或70中心距可调节，不带钥匙，挡盖直径65MM | 套 | 富天 |  |  | 200 | 0
95 | 30100005197 | 球型锁 | 570#带匙 | 把 | 固力 |  |  | 232 | 0
96 | 30100005873 | 熔断器（高压房用） | NT00，RT16-00，R031，63A | 个 | 正熔 |  |  | 280 | 0
97 | 30100005838 | 软铜护套线 | RVV8*0.5平方，100米/扎 | 米 | 民赞 |  |  | 400 | 0
98 | 30100005200 | 三插座 | 16A单相三极插座 | 个 | 公牛 |  |  | 200 | 0
99 | 30100005201 | 三极扁脚插头 | 10A | 个 | 公牛 |  |  | 720 | 0
100 | 30100005204 | 三联抽屉排锁 | 288-19#锁头 | 把 | JANUS |  |  | 440 | 0
101 | 30100005203 | 三联抽屉排锁 | 288-16#锁头 | 把 | JANUS |  |  | 440 | 0
102 | 30100005208 | 沙发轮 | 2寸 | 个 | 惠利得 |  |  | 800 | 0
103 | 30100005653 | 生料带 | 336 | 卷 | 封王 |  |  | 800 | 0
104 | 30100005210 | 手轮角阀 | 手轮ABS | 个 | 九牧 |  |  | 440 | 0
105 | 30100005212 | 双底盒 | 86双明线合厚装 | 个 | 联塑 |  |  | 1200 | 0
106 | 30100005213 | 双二双三插座 | 10A | 个 | 公牛 |  |  | 1160 | 0
107 | 30100005217 | 水槽下水管 | 塑料接口45mm/长1米 | 条 | 潜水艇 |  |  | 200 | 0
108 | 30100005487 | 水性快干油漆 | 2.7kg | 桶 | 五羊 |  |  | 576 | 0
109 | 30100005220 | 丝扣静音车轮 | 3寸，Φ75，水晶轮 | 个 | 全联 |  |  | 200 | 0
110 | 30100005662 | 塑封软管 | 不锈钢60CM | 条 | 日丰 |  |  | 840 | 0
111 | 30100005222 | 塑料不碎底盒 | 86明线单合厚装 | 个 | 联塑 |  |  | 2272 | 0
112 | 30100005224 | 塑料铜芯护套电线 | 3*1平方，三芯 | 米 | 新荔湾 |  |  | 400 | 0
113 | 30100005225 | 塑料扎带（维修用） | 4*250mm.250条/包 | 包 | LTS |  |  | 5208 | 0
114 | 30100005228 | 锁牌 | 5寸，不锈钢 | 把 | 皇品 |  |  | 240 | 0
115 | 30100005227 | 锁牌 | 4寸，不锈钢 | 把 | 皇品 |  |  | 240 | 0
116 | 30100005595 | 碳钢宝塔膨胀管 | M8*60MM | 套 | 固万基 |  |  | 800 | 0
117 | 30100005240 | 铜榄牙 | 4分外牙 | 个 | 鸿樱 |  |  | 480 | 0
118 | 30100005777 | 铜内外牙 | 4分 | 个 | 埃美柯 |  |  | 200 | 0
119 | 30100005743 | 透明玻璃防爆膜 | 工程专用款，金刚型-8mil，0.23mm，自带背胶，152*500cm | 卷 | 棠格 |  |  | 200 | 0
120 | 30100005665 | 外六角钻尾自攻螺丝 | M6.3*75，100个/包 | 个 | 泽克 |  |  | 4000 | 0
121 | 30100005246 | 万向轮 | 6寸.超静音橡胶 | 个 | 恒禹能 |  |  | 328 | 0
122 | 30100005787 | 网纹水管 | 6分，内径19mm外径24mm，50米/卷，100米/卷 | 米 | 联塑 |  |  | 400 | 0
123 | 30100005902 | 微波雷达感应开关 | 5.8G可调 | 个 | 唯乐 |  |  | 404 | 0
124 | 30100005248 | 五位多用插座 | GN312.10A.五位独立开关.5米线 | 个 | 公牛 |  |  | 888 | 0
125 | 30100005591 | 洗手盆滤芯 | 5.2**3.5*1.3cm | 个 | 呈普西 |  |  | 720 | 0
126 | 30100005910 | 洗手盆下水器 | 19孔，62mm | 个 | 京川 |  |  | 280 | 0
127 | 30100005252 | 箱柜锁 | 103-30 | 把 | 加屹 |  |  | 880 | 0
128 | 30100005253 | 橡胶脚轮 | 定向/万向.4寸 | 个 | 森恒 |  |  | 360 | 0
129 | 30100005254 | 小班椅轮 | 2寸 | 个 | 森桓 |  |  | 800 | 0
130 | 30100005255 | 小便斗感应器 | DUE106 | 个 | TOTO |  |  | 228 | 0
131 | 30100005258 | 斜五孔插座 | 10A G07Z223A | 个 | 国际电工 |  |  | 3600 | 0
132 | 30100005259 | 信箱钩锁 | 16寸 | 把 | 汇乐斯 |  |  | 1600 | 0
133 | 30100005669 | 氩弧焊咀 | QQ150 | 个 | 耀达威 |  |  | 240 | 0
134 | 30100005260 | 一位双联大板开关 | C8/一位双控 | 个 | 松本 |  |  | 240 | 0
135 | 30100005671 | 油漆 | 0.9L | 桶 | 五羊 |  |  | 216 | 0
136 | 30100005262 | 油漆扫 | 2寸 | 把 | 保联 |  |  | 280 | 0
137 | 30100005265 | 执手锁 | 110孔配35mm | 把 | 奥钜龙 |  |  | 316 | 0
138 | 30100005268 | 中性玻璃胶 | 580#310ML.透明 | 支 | 潜水艇 |  |  | 1420 | 0
139 | 30100005673 | 轴承 | 6202-2RZ胶封 | 个 | 哈轴轴承 |  |  | 280 | 0
140 | 30100005467 | 桌椅脚套 | 常规PVC橡胶桌椅脚套 | 个 | 华永驰 |  |  | 1600 | 0
141 | 30100005573 | 自喷漆 | 350ml | 支 | / |  |  | 472 | 0
142 | 30100005274 | 钻石砂纸 | 360# | 张 | 钻石 |  |  | 200 | 0
143 | 30100005275 | 座厕按钮 | 25型 | 个 | 左圆右方 |  |  | 200 | 0
总金额 | [7 empty] | 0

## 常规清单报价表
常规清单报价表
序号 | 物资编码 | 物资名称 | 规格 | 参考品牌 | 单位 | 单价（元） | 三年预估数量
1 | 30100005682 | （限领2把）冲击钻 | GBH185双电，限领2把 | 博世 | 把 | 1443.48 | 2
2 | 30100005630 | （限领4双）高压绝缘手套 | 12KV,39CM高压，限领4双 | 双安 | 双 | 49.6 | 4
3 | 30100005672 | （限领4套）长内六角扳手套组 | 9件套，限领4套 | 世达 | 套 | 95.45 | 4
4 | 30100005654 | （限领6把）手枪钻 | GSB185.两电，限领6把 | 博世 | 把 | 817.88 | 6
5 | 30100005916 | 502胶水 | 15g | 得力 | 盒 | 5.24 | 40
6 | 30100005876 | 5寸中控轮 | 适用Ca658a手动三摇床，2200*980*480-720mm | 广通医疗 | 个 | 334.96 | 16
7 | 30100005848 | 90度内丝弯头 | DN15 | 埃美柯 | 个 | 20.25 | 45
8 | 30100005849 | 90度内丝弯头 | DN20 | 埃美柯 | 个 | 28.62 | 45
9 | 30100005044 | AB胶 | 70g | 卡夫特 | 瓶 | 14.36 | 40
10 | 30100005845 | FDK动态复合开关 | FDKS-40，共补 | 顺德容桂盛科 | 个 | 402.8 | 52
11 | 30100005452 | H管镇流器 | EB*-CI 55W | 飞利浦 | 个 | 73.14 | 45
12 | 30100005453 | H型紫外线灯管 | 55W 无臭氧 | 明韩 | 支 | 34.59 | 45
13 | 30100005756 | LED超薄长条电源 | 12V，16.5A，200W | 明安信 | 个 | 46.64 | 28
14 | 30100005835 | LED灯泡 | E27,50W,6500K,4100LM | 飞利浦 | 个 | 54.48 | 45
15 | 30100005470 | led方通灯长条灯 | 30*120CM，72W，白光，直角黑框，吸/吊两用 | 极光照明 | 个 | 74.2 | 80
16 | 30100005048 | LED洁净灯盘 | 220V 42W 6500K 600*600 V型白 | 佛山照明 | 个 | 51.41 | 80
17 | 30100005782 | LED净化洁净灯 | 300*1200MM,48W,6000K | 实诺锐 | 个 | 209.88 | 40
18 | 30100005757 | LED面板灯 | 150*1200mm，18W，4000K/6500K | 实诺锐 | 个 | 192.92 | 45
19 | 30100005747 | LED面板灯 | 300*1200mm,42W,6500K | 佛山照明 | 个 | 78.9 | 45
20 | 30100005748 | LED面板灯 | 600*1200mm,84W,6500K | 佛山照明 | 个 | 118.08 | 45
21 | 30100005758 | LED驱动电源 | 32W | 实诺锐 | 个 | 41.34 | 8
22 | 30100005053 | LED微波雷达光管 | T8,1.20YT,18W | 佛山照明 | 支 | 25.06 | 45
23 | 30100005868 | LED线性照明专用内置电源 | 12V,5A,60W | 明安信 | 个 | 11.97 | 20
24 | 30100005869 | LED线性照明专用内置电源 | 24V,3A,72W | 明安信 | 个 | 13.64 | 20
25 | 30100005750 | LED玉米灯 | E27,45W | 冠誉 | 个 | 20.14 | 84
26 | 30100005056 | LS实验室水槽防臭器 | 40进口50出口,PP材质 | 上海林试 | 个 | 55.48 | 45
27 | 30100005824 | PPR活接铜球阀 | 32MM | 金角金牛 | 个 | 36.37 | 45
28 | 30100005822 | PPR活接铜球阀 | 20MM | 金角金牛 | 个 | 20.78 | 4
29 | 30100005823 | PPR活接铜球阀 | 25MM | 金角金牛 | 个 | 25.97 | 45
30 | 30100005826 | PPR热水管 | 25*4.2MM,4米/条 | 联塑 | 条 | 40.3 | 45
31 | 30100005825 | PPR热水管 | 20*3.4MM,4米/条 | 联塑 | 条 | 27.14 | 45
32 | 30100005827 | PPR热水管 | 32*4.4MM,4米/条 | 联塑 | 条 | 53.08 | 45
33 | 30100005057 | PPR异径直通 | PPR 40*25直通 | 联塑 | 个 | 1.94 | 45
34 | 30100005059 | PVC-U给水管直通 | 蓝色给水 25直通 | 联塑 | 个 | 0.58 | 80
35 | 30100005694 | PVC给水管 | DN20，4米/条， | 联塑 | 条 | 15.64 | 80
36 | 30100005696 | PVC给水管 | DN32，4米/条， | 联塑 | 条 | 33.53 | 45
37 | 30100005695 | PVC给水管 | DN25，4米/条， | 联塑 | 条 | 23.85 | 45
38 | 30100005689 | PVC给水弯头 | DN32 | 联塑 | 个 | 3.31 | 45
39 | 30100005609 | PVC管码 | DN25 | 联塑 | 个 | 0.46 | 80
40 | 30100005612 | PVC管码 | DN110 | NYI | 个 | 2.25 | 45
41 | 30100005611 | PVC管码 | DN50 | 联塑 | 个 | 1.29 | 45
42 | 30100005610 | PVC管码 | DN32 | 联塑 | 个 | 0.55 | 40
43 | 30100005692 | PVC排水管 | DN50，4米/条， | 联塑 | 条 | 46.37 | 45
44 | 30100005693 | PVC排水管 | DN110，4米/条， | 联塑 | 条 | 131.56 | 72
45 | 30100005691 | PVC排水三通 | DN110 | 联塑 | 个 | 22.91 | 45
46 | 30100005690 | PVC排水三通 | DN50 | 联塑 | 个 | 4.23 | 45
47 | 30100005686 | PVC排水弯头 | DN110 | 联塑 | 个 | 18.31 | 128
48 | 30100005685 | PVC排水弯头 | DN50 | 联塑 | 个 | 3.59 | 96
49 | 30100005700 | PVC排水直通 | DN50 | 联塑 | 个 | 2.02 | 120
50 | 30100005701 | PVC排水直通 | DN110 | 联塑 | 个 | 9.11 | 64
51 | 30100005865 | PVC双活接球阀 | 20MM | 联塑 | 个 | 10.42 | 100
52 | 30100005821 | PVC双活接球阀 | 32MM | 联塑 | 个 | 16.19 | 45
53 | 30100005866 | PVC双活接球阀 | 25MM | 联塑 | 个 | 13.64 | 45
54 | 30100005684 | PVC水管堵帽 | DN50 | 联塑 | 个 | 3.16 | 45
55 | 30100005683 | PVC水管堵帽 | DN32 | 联塑 | 个 | 1.19 | 45
56 | 30100005699 | PVC外丝直接 | DN32 | 联塑 | 个 | 2.02 | 45
57 | 30100005698 | PVC外丝直接 | DN25 | 联塑 | 个 | 1.2 | 45
58 | 30100005697 | PVC外丝直接 | DN20 | 联塑 | 个 | 0.83 | 45
59 | 30100005060 | PVC线槽 | 39*19 B线槽 3.8米 | 联塑 | 条 | 7.92 | 45
60 | 30100005497 | T5一体化灯管 | 60CM,8W | 佛山照明 | 支 | 11.43 | 100
61 | 30100005496 | T5一体化灯管 | 90CM,10W | 佛山照明 | 支 | 10.66 | 160
62 | 30100005926 | T型内六角扳手 | 英制1/8/，3/32，5/32，3/16 | 威逊 | 个 | 14.12 | 45
63 | 30100005927 | T型内六角扳手 | 英制7/32，1/4，5/16 | 威逊 | 个 | 24.93 | 45
64 | 30100005918 | U型钳形万用表 | PN130，配尖笔+收纳包 | ANENG | 套 | 91.08 | 4
65 | 30100005794 | U型伸缩锁 | 总长420*宽75*直径17MM | 玥玛 | 把 | 77.07 | 8
66 | 30100005932 | 暗装式小便池感应冲水器 | A2交直流款 | 沃欣特 | 套 | 127.88 | 8
67 | 30100005890 | 白色PVC长条 | 1000*25*5mm | 美尚 | 条 | 15.38 | 40
68 | 30100005872 | 百叶帘电机 | D50630 | NOVO | 个 | 207.76 | 4
69 | 30100005482 | 扳手 | 8寸 | SATA | 把 | 40.25 | 84
70 | 30100005721 | 办公椅五星底座 | 常规 | 古麦仕 | 个 | 50.37 | 45
71 | 30100005915 | 包线管理保护套 | 28mm/32mm/42mm/5米长 | CNTAOKE | 套 | 16.47 | 45
72 | 30100005065 | 闭门器 | GMT.062 | GMT | 个 | 127.56 | 100
73 | 30100005938 | 壁挂风扇（公厕专用） | 350*250mm，1.2米线 | 松美刻 | 台 | 144.35 | 45
74 | 30100005619 | 壁脚灯 | 86型 | 罗格朗 | 个 | 52.05 | 45
75 | 30100005066 | 编织软管 | 60cm，不锈钢 | 潜水艇 | 条 | 26.68 | 80
76 | 30100005067 | 编织软管 | 80cm，不锈钢 | 潜水艇 | 条 | 32.5 | 40
77 | 30100005753 | 标签机色带 | 覆膜标签12mm | 硕方 | 个 | 26.68 | 120
78 | 30100005068 | 病床护栏 | 常规款6档使用长度1.5米可折叠40高 | 聚其吉 | 片 | 110 | 45
79 | 30100005069 | 病床护栏摇把 | 145*205mm | vega | 套 | 41.89 | 45
80 | 30100005070 | 病床脚轮 | 5寸16*30m丝杆TPR轮带刹车 | 萨乐彼 | 对 | 188 | 8
81 | 30100005904 | 波纹管工具 | 4分滚花打波器+割刀 | 芊佐 | 套 | 46.2 | 8
82 | 30100005492 | 玻璃胶枪 | 9寸 BS323092 | 波斯 | 个 | 29.62 | 108
83 | 30100005072 | 玻璃门磁碰 | HY-118 | 固特 | 个 | 17.07 | 45
84 | 30100005755 | 玻璃门锁 | 适配厚度：8-12mm | 朴庭 | 个 | 11.68 | 28
85 | 30100005836 | 玻璃王切割片 | 100MM*15砂宽 | 黄小超 | 片 | 9.94 | 80
86 | 30100005377 | 不绣钢打磨片 | 黑金刚偏软100*16mm | 鑫亿龙 | 个 | 6.44 | 60
87 | 30100005903 | 不锈钢大门执手锁面板把手关 | 孔距235mm | 杰犀 | 个 | 50.6 | 20
88 | 30100005376 | 不锈钢挂钩 | U形单钩大号2mm，5个/包 | 雅利达 | 包 | 11.78 | 176
89 | 30100005498 | 不锈钢焊接氩弧焊钨针棒 | 1.6*150mm | 北京北坞 | 套 | 24.91 | 20
90 | 30100005853 | 不锈钢内丝截止阀 | DN40 | 钢予工品 | 个 | 125.12 | 4
91 | 30100005854 | 不锈钢内丝截止阀 | DN50 | 钢予工品 | 个 | 157.69 | 4
92 | 30100005489 | 不锈钢托盘置物架 | 17.8*9.4cm*4cm | 九零石代 | 个 | 29.07 | 45
93 | 30100005842 | 不锈钢压力表 | Y-100BF 0-1.6MPa | Sycif | 个 | 81.88 | 45
94 | 30100005855 | 布基双面胶 | 5cM宽*20M长 | 米乐奇 | 卷 | 18.4 | 120
95 | 30100005731 | 厕所冲洗配件 | A1B1-1弹簧总成 | 桂花牌 | 个 | 23.32 | 40
96 | 30100005076 | 厕所防臭器 | 地漏洞口32-43mm通用 | 九牧 | 个 | 18.04 | 45
97 | 30100005705 | 厕所扶手 | 长60CM | 皇耐 | 个 | 489.44 | 124
98 | 30100005077 | 厕所门锁 | 常规 | 梅花 | 把 | 48.84 | 80
99 | 30100005395 | 厕所门锁 | 不锈钢，43*101MM/ST-I001 | 长固 | 把 | 105.36 | 104
100 | 30100005810 | 侧发光面板灯 | 600*1200、MB3072B2-L | 实诺锐 | 个 | 354.04 | 45
101 | 30100005809 | 侧发光面板灯 | 600*600，MB3048A1-L | 实诺锐 | 个 | 154.76 | 80
102 | 30100005717 | 柴油机拉盘 | 186F，圆心直径80*孔径215*厚度60MM | koop | 个 | 25.76 | 4
103 | 30100005596 | 超薄筒灯 | 8寸20w6500k | 飞利浦 | 个 | 52.35 | 45
104 | 30100005081 | 沉头钻尾螺丝 | 4.2*19 | 固万基 | 个 | 0.13 | 45
105 | 30100005082 | 冲击钻咀 | 12厘 | 博世 | 支 | 19.98 | 40
106 | 30100005495 | 冲击钻头 | 10*210mm | 博世 | 个 | 23 | 68
107 | 30100005494 | 冲击钻头 | 8*210mm | 博世 | 个 | 19.32 | 45
108 | 30100005493 | 冲击钻头 | 6*210mm | 博世 | 个 | 16.56 | 40
109 | 30100005702 | 冲洗喷枪 | 304不锈钢 | 科沃恩 | 个 | 11.78 | 45
110 | 30100005719 | 抽拉式多功能冷热水龙头（取材室专用） | 方体,镀铬矮款 | 沙普特斯 | 个 | 248.4 | 45
111 | 30100005084 | 抽屉锁 | 138-22mm 互开 | 固特 | 把 | 14.84 | 120
112 | 30100005085 | 抽屉锁 | 138-32mm 互开 | 固特 | 把 | 15.85 | 45
113 | 30100005087 | 橱窗锁 | 橱窗锁柜台双开锁推拉 独立钥匙 | 初构想 | 把 | 66.35 | 45
114 | 30100005398 | 窗把手 | 孔距68mm | 坚朗 | 把 | 50.88 | 40
115 | 30100005780 | 窗户滑撑 | 16英寸*22mm宽*3mm厚 | 祯固佳 | 个 | 16.74 | 40
116 | 30100005732 | 窗户拉手 | 7字型.铝合金 | 润华年 | 个 | 13.09 | 45
117 | 30100005864 | 瓷砖开孔器 | 95MM | 戴恩工具 | 个 | 39.47 | 24
118 | 30100005888 | 磁吸轨道灯 | 2米轨道条+10W泛光灯+连通器+电源 | 三雄极光 | 套 | 699.6 | 45
119 | 30100005889 | 磁吸轨道灯 | 2.5米轨道条+15W泛光灯+10W射灯+电源+模块 | / | 套 | 498.2 | 4
120 | 30100005834 | 磁吸密封圈 | 45/50管，上口16-35MM | 海立 | 个 | 17.3 | 45
121 | 30100005620 | 大便冲洗配件 | A1B1阀芯 | 桂花牌 | 个 | 24.25 | 80
122 | 30100005091 | 大门分体锁 | JV3061 | 固力 | 把 | 174.21 | 45
123 | 30100005092 | 大蛇锁 | 90cm | 普达 | 把 | 42.2 | 45
124 | 30100005706 | 带插头电源线 | 3米2.5平方,10A | 公牛 | 条 | 35.7 | 60
125 | 30100005095 | 单胆锁胆 | 7公分,银色.无匙 | 金喜多 | 把 | 11.24 | 80
126 | 30100005830 | 单孔龙头加长固定螺杆 | DN20,110MM铜丝杆及固定帽 | 鸿樱 | 套 | 12.7 | 45
127 | 30100005096 | 单舌门锁 | 708#.统一匙 | 固力 | 把 | 33.08 | 45
128 | 30100005735 | 单舌门锁 | 不锈钢，螺丝孔距125mm锁舌孔距50mm，带钥匙 | 美佳兄弟 | 个 | 31.65 | 45
129 | 30100005097 | 单舌门锁锁胆 | 统一匙 | 固力 | 把 | 17.05 | 45
130 | 30100005098 | 单舌锁门把手 | 带匙,孔距105-200,锁舌边距50,锁舌孔距50 | 固力 | 把 | 132.31 | 45
131 | 30100005621 | 弹簧插销 | 常规 | 约本 | 个 | 5 | 120
132 | 30100005766 | 弹簧合页 | 3寸 | 格玛斯 | 个 | 18.31 | 80
133 | 30100005099 | 弹子插芯门锁 | BK30100SS,钢银 | 固力 | 把 | 132.31 | 45
134 | 30100005850 | 导热胶 | K-5207，100克 | 卡夫特 | 支 | 46.92 | 60
135 | 30100005101 | 地板线槽 | 50 铝合金地线槽 | 联塑 | 条 | 17.17 | 40
136 | 30100005924 | 地弹簧 | H220-B,不定位，无配件 | 皇冠 | 套 | 172.96 | 8
137 | 30100005923 | 地弹簧 | H220-B,定位，无配件 | 皇冠 | 套 | 145.36 | 8
138 | 30100005102 | 地漏防臭内芯 | 【短款】安装高度＞75 | 潜水艇 | 个 | 35.75 | 28
139 | 30100005103 | 地漏防臭内芯 | 直径60MM | 钦洛 | 个 | 23.22 | 45
140 | 30100005623 | 地线 | 2.5平方.BVV，100米/卷 | 荔湾 | 米 | 2.44 | 45
141 | 30100005622 | 地线 | 1.5平方.BVV，100米/卷 | 荔湾 | 米 | 1.53 | 45
142 | 30100005393 | 灯串 | 暖白/满天星接电款，150米下垂0.6米 | 映牧 | 套 | 1235.43 | 24
143 | 30100005490 | 灯管 | TLD.15W.光色可选 | 佛山照明 | 支 | 9.13 | 45
144 | 30100005386 | 电磁阀 | DN15/758型 | 埃美柯 | 个 | 119.6 | 8
145 | 30100005624 | 电磁阀 | DN25 24V/220V | 埃美柯 | 个 | 197.75 | 8
146 | 30100005816 | 电磁阀 | 758，DN32 220V/24V | 埃美柯 | 个 | 428.27 | 8
147 | 30100005883 | 电动机保护器 | CY2/AS-9A | 昌运 | 个 | 103.56 | 45
148 | 30100005769 | 电动金属锯条 | 300MM金属细齿 | 德力西 | 片 | 12.12 | 104
149 | 30100005625 | 电度表 | SPM93-63A | 派诺 | 个 | 432.4 | 45
150 | 30100005784 | 电柜锁 | 85*26mm | 富易森 | 个 | 4.6 | 40
151 | 30100005586 | 电剪转换头 | 220V通用 | 克里斯汀 | 个 | 47.7 | 28
152 | 30100005832 | 电缆牌 | ABS硬塑料：72*32*1.5MM,100片/袋 | CHFK | 袋 | 6.26 | 8
153 | 30100005815 | 电烙铁 | 60W调温16件套内热式 | 绿林 | 套 | 53.18 | 20
154 | 30100005861 | 电流互感器 | LMZJ1-0.66，100-3000，5A，0.2S级 | / | 个 | 221.54 | 12
155 | 30100005742 | 电容柜散热风扇 | 220V,0.14A，120*120mm | FROSTWIND | 个 | 14.12 | 45
156 | 30100005592 | 电容切换接触器 | CJX4-6021kd | 天水 | 个 | 306.87 | 80
157 | 30100005602 | 电线 | 4平方.BVV，100米/卷 | 荔湾 | 米 | 5.51 | 45
158 | 30100005603 | 电线 | 6平方.BVV，100米/卷 | 荔湾 | 米 | 3.73 | 45
159 | 30100005605 | 电线 | 单根多芯35平方，100米/卷 | 珠江 | 米 | 27.72 | 45
160 | 30100005604 | 电线 | 单根多芯16平方，100米/卷 | 珠江 | 米 | 12.6 | 45
161 | 30100005626 | 电线保护套管 | PP阻燃塑料，内径17MM | 新羽 | 米 | 1.66 | 45
162 | 30100005107 | 电子锁电池盒 | SM公头/5号电池4节位 | 杰创轩 | 把 | 3.41 | 45
163 | 30100005704 | 电子液位浮球阀 | 4米线 | 力普 | 个 | 27.56 | 80
164 | 30100005463 | 电子镇流器 | HF158型号；55W | 飞利浦 | 个 | 96.46 | 60
165 | 30100005801 | 定时器插座 | GND-1，2500W,10A | 公牛 | 个 | 51.34 | 60
166 | 30100005939 | 豆浆机过滤网 | 175型/100目 | / | 个 | 2.71 | 45
167 | 30100005108 | 镀锌堵头 | 铁水管堵头 4份 | 联塑 | 个 | 0.86 | 40
168 | 30100005109 | 镀锌堵头 | 6分 | 顶建 | 个 | 1.56 | 45
169 | 30100005884 | 镀锌钢格栅 | 600*400*20*3mm | / | 块 | 88.7 | 45
170 | 30100005887 | 镀锌钢格栅 | 600*400*30*3mm | / | 块 | 99.79 | 40
171 | 30100005886 | 镀锌钢格栅 | 500*300*30*3mm | / | 块 | 72.86 | 100
172 | 30100005885 | 镀锌钢格栅 | 300*390*20*3/300*390*30*3/500*300*20*3mm | / | 块 | 60.19 | 45
173 | 30100005466 | 断路器机构手柄 | B2,B3 | SOYINT | 个 | 39.1 | 120
174 | 30100005485 | 断丝取断器 | p3599 | 牛亨 | 个 | 16.38 | 60
175 | 30100005936 | 蹲便器破洞修补剂 | 100g | HOREUDAR | 支 | 23.79 | 45
176 | 30100005778 | 蹲坑堵臭器 | 可变径6.5-10.5*10CM | 家韵 | 个 | 31.19 | 16
177 | 30100005110 | 多功能手电筒 | 90791 | 世达 | 支 | 125.32 | 64
178 | 30100005111 | 鹅颈水龙头 | 家用直饮水净水龙头7903 | JOXOD | 个 | 135 | 45
179 | 30100005572 | 二氧化碳表 | 德标插头 | / | 个 | 221.54 | 176
180 | 30100005718 | 发电机油 | 1L | 统一 | 瓶 | 27.5 | 8
181 | 30100005115 | 法兰式消声止回阀 | DN80.长度14cm配4个胶垫 | 埃美柯 | 个 | 339 | 45
182 | 30100005775 | 翻板合页 | 60*44.7MM | 汤科 | 个 | 7.82 | 80
183 | 30100005484 | 方形灯座 | 螺口E27 | 佛山照明 | 个 | 6.54 | 120
184 | 30100005715 | 防爆灯管支架（氧气房专用） | PAK631-130 | 三雄 | 个 | 178.08 | 32
185 | 30100005911 | 防盗门锁芯 | 35.5+52.5 | 卡洛邦 | 个 | 52.26 | 40
186 | 30100005469 | 防火不锈钢门暗插销 | 孔距125MM，不锈钢 | 包梁 | 个 | 12.7 | 140
187 | 30100005388 | 防火门密码锁 | 单舌，涂鸦蓝牙APP版 | 双声 | 把 | 322.92 | 84
188 | 30100005117 | 防火门锁 | JF-808 | 固力 | 把 | 165.39 | 45
189 | 30100005116 | 防火门锁 | 304不锈钢.6072方头20宽，门厚度大于55mm | 固力 | 把 | 165.39 | 116
190 | 30100005119 | 防水灌胶LED驱动电源 | 48W600mA母头 | 驭舵万盏 | 个 | 98.6 | 45
191 | 30100005921 | 防水胶带 | 长130cm*宽10cm | 固特灵 | 卷 | 10.51 | 40
192 | 30100005802 | 防水胶带 | 5*150CM | 婺之堂 | 卷 | 14.54 | 100
193 | 30100005740 | 防松锁紧螺母 | 加厚，304不锈钢，M18 | 固万基 | 只 | 2.93 | 45
194 | 30100005730 | 防蚊金刚网 | 1.5*10m | 英慧力 | 卷 | 279.22 | 36
195 | 30100005511 | 防蚊纱窗（黄埔） | 窗户尺寸1015*750MM，磁性魔术贴自粘式 | / | 张 | 16.56 | 45
196 | 30100005512 | 防蚊纱窗（越秀1） | 窗户尺寸:1750*1200MM，磁性魔术贴自粘式 | / | 张 | 34.78 | 45
197 | 30100005513 | 防蚊纱窗（越秀2） | 窗户尺寸:1750*1760MM，磁性魔术贴自粘式 | / | 张 | 51 | 45
198 | 30100005514 | 防蚊纱窗（越秀3） | 窗户尺寸:1750*1520MM，磁性魔术贴自粘式 | / | 张 | 44.05 | 45
199 | 30100005516 | 防蚊纱窗（越秀4） | 窗户尺寸:1850*2100MM，磁性魔术贴自粘式 | / | 张 | 64.34 | 45
200 | 30100005515 | 防蚊纱门（黄埔病房） | 门整体外框尺寸：1300*2200MM，磁性魔术贴免打孔 | / | 张 | 48.02 | 45
201 | 30100005517 | 防蚊纱门（越秀病房） | 门整体外框尺寸：1180*2040MM，磁性魔术贴免打孔 | / | 张 | 46.18 | 45
202 | 30100005929 | 非屏蔽双绞线 | 6类4对，305米 | 康普 | 卷 | 909.88 | 45
203 | 30100005751 | 封边条 | 长2.4M，宽1.8cm | 惠晟 | 条 | 5.72 | 140
204 | 30100005599 | 扶手 | L型48*68CM | 正山 | 个 | 64.77 | 28
205 | 30100005628 | 扶手弯头 | DS-S | 鼎晟 | 个 | 7.58 | 45
206 | 30100005120 | 浮球液位控制器 | 浮球阀4分 | 伊莱科 | 个 | 32.44 | 45
207 | 30100005763 | 感应器配件 | 6V电池盒 | 安帝达 | 个 | 29.68 | 16
208 | 30100005759 | 感应器配件 | 4分二通阀 | 安帝达 | 个 | 98.58 | 36
209 | 30100005449 | 感应器配件 | 感应龙头控制盒，感应探头，027 | 佐森诺 | 套 | 99.64 | 64
210 | 30100005762 | 感应器配件 | DC6V电源适配器 | 安帝达 | 个 | 79.5 | 36
211 | 30100005761 | 感应器配件 | 85*52mm面板 | 安帝达 | 个 | 88.3 | 36
212 | 30100005122 | 感应洗手器 | XY-3A | 广东兴业 | 个 | 292.12 | 40
213 | 30100005629 | 钢锯片 | 18T | 瑞典鱼唛 | 片 | 6.36 | 45
214 | 30100005739 | 高低压电柜电源指示灯 | AD11-22/41，8GZ交流/220、380v，各种颜色 | 长江 | 个 | 11.66 | 45
215 | 30100005841 | 高压防爆不锈钢波纹管 | 304不锈钢，DN20长5CM | JOUNMW | 条 | 9.54 | 40
216 | 30100005477 | 高压声光验电器 | 10kv | 上德昌 | 个 | 57.04 | 20
217 | 30100005123 | 格栅灯脚 | T8 | 鹿色 | 个 | 2.95 | 45
218 | 30100005124 | 给水管管码 | 蓝色给水管卡 20 | 联塑 | 个 | 0.34 | 45
219 | 30100005125 | 给水管胶水 | 500ml/瓶 | 联塑 | 瓶 | 23.13 | 48
220 | 30100005724 | 公园椅防腐木条 | 120*6*3CM | 窜天豆 | 个 | 14.7 | 80
221 | 30100005126 | 勾锁 | 103-20#-30# | 固力 | 把 | 22.05 | 45
222 | 30100005933 | 挂壁式伸缩隔离带 | 2米 | 懿吉 | 个 | 26.86 | 45
223 | 30100005127 | 挂钩 | 5钩 | 倾凡 | 个 | 16.98 | 88
224 | 30100005128 | 挂锁 | 大号.铁.50mm | 兆燊 | 把 | 33.91 | 184
225 | 30100005129 | 挂锁 | 小号.铁.25mm | 永固 | 把 | 6.55 | 148
226 | 30100005901 | 管道疏通剂 | 1000ml | / | 瓶 | 21.42 | 48
227 | 30100005132 | 光管脚 | T8，带80cm线 | 观意 | 对 | 7.65 | 45
228 | 30100005133 | 光管支架 | T8，18W-36W | 佛山照明 | 支 | 18.98 | 20
229 | 30100005934 | 广告投影灯 | 35w 防水手机控制 | 雷乐迪 | 个 | 275.82 | 45
230 | 30100005863 | 硅胶防臭地漏内芯 | 11*4.7CM | 洁比世 | 个 | 3.28 | 80
231 | 30100005631 | 轨道灯 | 20W | 进势照明 | 个 | 31.8 | 8
232 | 30100005856 | 滚筒刷 | 4寸，中毛 | 多乐士 | 个 | 13.78 | 160
233 | 30100005852 | 滚筒刷 | 9寸，中毛 | 多乐士 | 个 | 21.07 | 160
234 | 30100005633 | 焊工手套 | GHN015 | 胜丽 | 双 | 20.15 | 8
235 | 30100005634 | 焊条 | 2.5MM/3.2MM，5KG/包， | 大西洋 | 包 | 78.51 | 8
236 | 30100005920 | 和纸 | 长100m*宽2cm，12卷装， | 中沛 | 卷 | 5.12 | 40
237 | 30100005847 | 核磁共振室专用LED直流灯泡 | E27螺口，5W，15V，白光 | 炫腾 | 个 | 77.38 | 4
238 | 30100005472 | 黑橡胶钢丝缠绕管 | 内径64MM*7米 | 自然邦 | 根 | 364.32 | 28
239 | 30100005501 | 恒温混水阀温控阀门 | 暗装全铜款 | 铜牧 | 个 | 126.96 | 20
240 | 30100005600 | 喉钳 | 24寸 | 史丹利 | 把 | 277.06 | 45
241 | 30100005134 | 喉钳 | 10寸 | 德力西 | 把 | 19.98 | 40
242 | 30100005798 | 蝴蝶膨胀管 | 蝴蝶膨胀管+自攻钉60MM | 佰瑞特 | 套 | 0.27 | 45
243 | 30100005617 | 户外led灯条 | 4000K，40米， | 公牛 | 卷 | 358 | 16
244 | 30100005135 | 护套电缆线 | RVV.5*6平方：100米/扎 | 新荔湾 | 米 | 22.77 | 45
245 | 30100005137 | 护套电线 | RVV.3*6平方:100米/扎 | 新荔湾 | 米 | 13.55 | 45
246 | 30100005635 | 花洒龙头拉杆帽 | 56MM | 九零石代 | 套 | 12.6 | 45
247 | 30100005928 | 化油器清洗剂 | 400ml | 三和 | 瓶 | 7.36 | 8
248 | 30100005142 | 活动支撑架 | 8寸烤漆黑色 | 高顿 | 个 | 11.24 | 45
249 | 30100005781 | 机械定时器 | 120分钟长通豪华款 | 贵沐 | 个 | 53.36 | 188
250 | 30100005891 | 急救担架车轮 | 6寸28mm带刹车 | 佳通 | 个 | 96.04 | 45
251 | 30100005796 | 加大号工具袋 | 45*32*15CM | 莱迹 | 个 | 23.15 | 45
252 | 30100005909 | 加厚白磨砂玻璃纸 | 5000*90cm，50米/卷 | 织皇后 | 卷 | 216.2 | 20
253 | 30100005797 | 加长加厚内外丝 | 加厚长螺纹100MM，4分全铜 | 百战 | 个 | 15.43 | 40
254 | 30100005144 | 尖咀钳 | 6寸 | 德力西 | 把 | 11.61 | 80
255 | 10900000045 | 检查灯（鹅颈灯） | 高度1.2*1.7CM，含灯泡，不锈钢三角底座带轮 | 华恩晟世 | 台 | 125 | 45
256 | 30100005711 | 键盘托盘 | 内宽20*外宽26*内长51*外长53cm | 登立威 | 个 | 29.97 | 45
257 | 30100005637 | 交流接触器 | CJX2 1210 220V | 施耐德 | 个 | 27.89 | 8
258 | 30100005714 | 交流接触器 | CJX2-1801 | 施耐德 | 个 | 54.91 | 12
259 | 30100005713 | 交流接触器 | CJX2-3201 | 正泰 | 个 | 108.27 | 12
260 | 30100005145 | 胶粒 | 6厘 | 安俊晟 | 个 | 1.94 | 45
261 | 30100005146 | 角阀 | 4分 | 埃美柯 | 个 | 29.12 | 60
262 | 30100005148 | 角码 | 38*65-85mm.厚3mm.不锈钢 | 乐优家 | 个 | 4.34 | 120
263 | 30100005149 | 角磨片 | 100*4*16 | 博世 | 片 | 3.87 | 120
264 | 30100005729 | 脚踏板 | A1B1-1 | 桂花牌 | 个 | 39.22 | 32
265 | 30100005584 | 脚踏冲水阀 | DC603VLFR | TOTO | 个 | 621.16 | 16
266 | 30100005585 | 脚踏冲水阀 | FFAS9806-000500BC0，CF-9806.000.50，公称通径25mm | American Standard | 个 | 621.16 | 8
267 | 30100005151 | 脚踏冲水阀直角弯头 | 不锈钢 | 丹希露 | 个 | 23.87 | 45
268 | 30100005931 | 脚踏大便冲水阀 | 可伸缩,大体一寸 | 欧格风 | 个 | 120.34 | 45
269 | 30100005451 | 脚踏阀板 | 3号 | 北水狼 | 个 | 6.25 | 120
270 | 30100005394 | 结构胶 | 995/590ml | 速安 | 支 | 15.69 | 92
271 | 30100005851 | 界面剂 | 透明10kg | 雨虹 | 桶 | 158.18 | 8
272 | 30100005638 | 净水器主滤芯 | MC2 | 爱惠浦 | 支 | 323.41 | 32
273 | 30100005155 | 静音丝杆轮 | 3英寸,12厘杆,带刹 | 昱立脚轮 | 个 | 14.89 | 32
274 | 30100005156 | 镜前灯 | T5三基色14W，0.56m长，4000K暖白光 | 三雄 | 支 | 15.58 | 45
275 | 30100005749 | 聚氨酯脚轮 | 3寸带刹车 | HOD | 个 | 61.78 | 64
276 | 30100005157 | 卷尺 | 5米*25MM | 德力西 | 把 | 20.27 | 180
277 | 30100005639 | 绝缘垫 | 宽1m*厚8MM，耐压力25KV，5米/卷 | 金能 | 卷 | 874 | 45
278 | 30100005571 | 绝缘零线端子排 | 10孔双排零线铜排 | / | 个 | 11.02 | 8
279 | 30100005709 | 卡箍 | 304不锈钢，6.35-28.58mm | 重楼 | 盒 | 42.29 | 48
280 | 30100005458 | 卡位接头盖脚连接器 | 单接 | 速配 | 套 | 7.42 | 45
281 | 30100005455 | 卡位接头盖脚连接器 | 十字接 | 速配 | 套 | 9.54 | 45
282 | 30100005457 | 卡位接头盖脚连接器 | L接 | 司卡诺 | 套 | 8.48 | 45
283 | 30100005454 | 卡位接头盖脚连接器 | 直通接 | 速配 | 套 | 7.95 | 45
284 | 30100005456 | 卡位接头盖脚连接器 | T接 | 司卡诺 | 套 | 8.48 | 45
285 | 30100005754 | 开关电源 | 12V，33A，400W | 施耐德 | 个 | 70.88 | 132
286 | 30100005396 | 开关电源 | 14.5V | DELTA | 个 | 37.1 | 12
287 | 30100005158 | 开关箱 | 明装.8位.胶面铁底 | 施耐德 | 个 | 189.73 | 40
288 | 30100005481 | 开孔器 | 工业级13件套 | 绿林 | 套 | 44.99 | 44
289 | 30100005640 | 开孔器 | 53MM | 绿林 | 个 | 27.51 | 8
290 | 30100005641 | 开孔器 | 28MM | 保联 | 个 | 10.61 | 192
291 | 30100005894 | 开口扳手 | 16*18mm | 绿林 | 把 | 8.37 | 45
292 | 30100005895 | 开口扳手 | 17*19mm | 绿林 | 把 | 8.56 | 45
293 | 30100005896 | 开口扳手 | 18*21mm | 绿林 | 把 | 10.4 | 45
294 | 30100005737 | 可调节单舌和双舌静音锁 | 不锈钢，孔距可调范围：110-190mm，带钥匙 | 意力原子 | 个 | 94.76 | 80
295 | 30100005159 | 可调节进水阀 | 4分 | 威迪亚 | 个 | 72.43 | 40
296 | 30100005574 | 空气表 | 德标插头 | / | 个 | 214.47 | 12
297 | 30100005160 | 空气带漏电开关 | 4P.63A | 施耐德 | 个 | 70.5 | 4
298 | 30100005680 | 空气开关 | 2P，40A | 施耐德 | 个 | 94.72 | 45
299 | 30100005681 | 空气开关 | 2P，63A | 施耐德 | 个 | 114.78 | 45
300 | 30100005678 | 空气开关 | 2P，25A | 施耐德 | 个 | 77.24 | 16
301 | 30100005679 | 空气开关 | 2P，32A | 施耐德 | 个 | 77.24 | 45
302 | 30100005677 | 空气开关 | 2P，20A | 施耐德 | 个 | 70.67 | 8
303 | 30100005675 | 空气开关 | 1P，10A | 施耐德 | 个 | 26.63 | 45
304 | 30100005676 | 空气开关 | 1P，16A | 施耐德 | 个 | 26.63 | 12
305 | 30100005161 | 快开面盆单冷水龙头 | 7611-016 | 九牧 | 个 | 181 | 100
306 | 30100005828 | 快开水龙头阀芯 | DN20,铜阀芯 | 瑞天祥 | 个 | 2.62 | 80
307 | 30100005829 | 快开水龙头手柄 | ABS加厚把手，70*30MM | 特康源 | 个 | 2.57 | 40
308 | 30100005642 | 拉钉钳 | STHT69800-23 | 史丹利 | 把 | 77.28 | 8
309 | 30100005940 | 浪涌保护器 | HL1-D-20 4P | 上海沪雷 | 个 | 82.68 | 45
310 | 30100005163 | 老虎夹强力喉箍 | 2.5寸 | 灵迅 | 把 | 4.59 | 80
311 | 30100005643 | 老式窗帘挂钩 | 大号 | 欧润哲 | 个 | 0.37 | 45
312 | 30100005164 | 老式马桶水箱配件 | 水箱高度26-31 | 潜水艇 | 个 | 81.09 | 40
313 | 30100005912 | 老式水箱按钮 | c5-孔距65-82mm宽32-42mm | 飞蓝谷 | 个 | 19.6 | 20
314 | 30100005870 | 老式荧光灯镇流器 | 30W | 孚港 | 个 | 11.5 | 20
315 | 30100005942 | 冷热龙头阀芯 | 40mm | BEAUTISKY | 个 | 11.41 | 45
316 | 30100005165 | 冷热水龙头 | 内径27mm，高187mm，宽142mm | TOTO | 个 | 185 | 45
317 | 30100005944 | 锂电鼓风机 | 4.0a双电版 | 德力西 | 套 | 275.08 | 45
318 | 30100005644 | 链条 | 不锈钢4厘 | 固万基 | 米 | 7.73 | 80
319 | 30100005166 | 两联单把沐浴龙头 | GN-03003 | 九牧 | 个 | 177 | 156
320 | 30100005167 | 淋浴器 | 花洒配管 | 九牧 | 个 | 22.05 | 45
321 | 30100005877 | 六栏弯管护栏 | 适用Ca358a手动双摇病床，2200*980*500mm | 广通医疗 | 个 | 602.08 | 4
322 | 30100005608 | 漏电保护开关 | 4P，80A | 正泰 | 个 | 190.33 | 8
323 | 30100005760 | 漏电保护开关 | 1P+N63A | 西门子 | 个 | 168.65 | 45
324 | 30100005606 | 漏电保护开关 | 2P，63A | 施耐德 | 个 | 246.87 | 8
325 | 30100005607 | 漏电保护开关 | 4P.40A | 施耐德 | 个 | 82.66 | 45
326 | 30100005382 | 漏电开关 | 5SU93561CR32 | 西门子 | 个 | 139.57 | 60
327 | 30100005381 | 漏电开关 | 5SU93561CR16 | 西门子 | 个 | 139.57 | 16
328 | 30100005878 | 螺管 | 适用Da358a手动双摇病床，2150*980*480mm | 广通医疗 | 条 | 720.8 | 4
329 | 30100005169 | 螺丝批 | 5*75MM | 史丹利 | 个 | 9.22 | 8
330 | 30100005170 | 螺丝批 | 一字.6寸 | 得力 | 个 | 9.41 | 100
331 | 30100005171 | 铝合金窗锁 | 常规 | 保联 | 把 | 8.21 | 45
332 | 30100005502 | 铝制人字梯 | 打开高度145cm,五级,铝合金梯 | 永光 | 把 | 325.95 | 20
333 | 30100005504 | 铝制人字梯 | 打开高度262cm，九级，铝合金梯 | 永光 | 把 | 586.71 | 45
334 | 30100005503 | 铝制人字梯 | 打开高度203cm，七级，铝合金梯 | 永光 | 把 | 456.33 | 4
335 | 30100005506 | 铝制人字梯 | 打开高度415cm，十四级，铝合金梯 | 永光 | 把 | 1001.7 | 45
336 | 30100005505 | 铝制人字梯 | 打开高度320cm，十一级，铝合金梯 | 永光 | 把 | 752.07 | 8
337 | 30100005174 | 麻花钻咀 | 1-10厘 | 博世 | 支 | 3.69 | 45
338 | 30100005176 | 麻花钻咀 | 6厘 | 博世 | 支 | 6.26 | 45
339 | 30100005175 | 麻花钻咀 | 5-5.5厘 | 博世 | 支 | 5.63 | 45
340 | 30100005172 | 麻花钻咀 | 3.5厘 | 博世 | 支 | 3.88 | 45
341 | 30100005177 | 马桶 | A-CA75，含盖 | 钻石 | 套 | 860 | 52
342 | 30100005178 | 马桶按钮 | 大号/圆型 | 潜水艇 | 个 | 16.59 | 45
343 | 30100005179 | 马桶防臭密封圈 | 76-115mm | 潜水艇 | 个 | 76.95 | 40
344 | 30100005383 | 马桶盖 | V型-1102/换套+数显，锂电池供电 | SOSO | 套 | 402.96 | 8
345 | 30100005180 | 马桶盖 | 026型 | CLCEY | 个 | 107.36 | 180
346 | 30100005181 | 马桶盖 | 059型 | CLCEY | 个 | 107.36 | 120
347 | 30100005384 | 马桶盖 | U型-1102/换套+数显，锂电池供电 | SOSO | 套 | 402.96 | 4
348 | 30100005645 | 马桶盖固定螺栓卡扣螺 | 8*29*61MM | 科沃恩 | 对 | 11.87 | 40
349 | 30100005789 | 马桶盖配件 | 固定支架+螺丝 | 澜雪尔 | 套 | 34.96 | 40
350 | 30100005182 | 马桶水箱冲水阀 | 高度21CM-26CM,出水口径6.5cm | 潜水艇 | 个 | 42.39 | 100
351 | 30100005183 | 马桶水箱冲水阀 | 高度26CM,出水口径6.5cm | 海立 | 个 | 40.55 | 45
352 | 30100005726 | 门缝密封条 | 1-20mm缝隙，1米装 | 诠宜 | 卷 | 19.14 | 24
353 | 30100005646 | 门吸 | 不锈钢，105MM | KABO | 个 | 19.69 | 4
354 | 30100005461 | 门楔子 | / | 汇乐斯 | 个 | 9.2 | 45
355 | 30100005647 | 棉纱手套 | 700G 12双/包 | 日本一 | 包 | 10.6 | 48
356 | 30100005185 | 免钉胶 | 300ml | 千顶鹤 | 支 | 5.9 | 120
357 | 30100005186 | 免钉强力胶 | 50ml | 纽盾 | 支 | 13.82 | 20
358 | 30100005597 | 面板灯 | 嵌入式灯具600*1200MM/88W/6500K | 8K照明 | 个 | 158.47 | 128
359 | 30100005589 | 面盆双孔冷热龙头 | MG289 | 埃美柯 | 个 | 255.67 | 40
360 | 30100005941 | 灭蚊灯支架 | D16W | 灯下科技 | 个 | 32.2 | 45
361 | 30100005650 | 沐浴间止摆器 | 50*60MM | 帛家 | 个 | 15.58 | 80
362 | 30100005468 | 耐火泥 | 耐火泥，2KG一块 | 腾驰 | 块 | 15.64 | 40
363 | 30100005807 | 男小便器配件 | CP-6727 | 美标 | 套 | 259.7 | 45
364 | 30100005651 | 尼龙单轮 | 6寸 | 衡固 | 个 | 27.69 | 45
365 | 30100005943 | 欧式下水器 | 114mm | Talea | 套 | 49.97 | 45
366 | 30100005509 | 排气扇 | 10寸APB25A2 | 正野 | 个 | 104.88 | 16
367 | 30100005510 | 排气扇 | 8寸APB20A2 | 正野 | 个 | 96.6 | 16
368 | 30100005191 | 陪人床轮子 | 5寸静音单轮片 | 耐力 | 个 | 17.58 | 45
369 | 30100005800 | 配电箱 | 4回路，暗装160*190MM | 德力西 | 个 | 22.17 | 60
370 | 30100005806 | 配电箱连杆锁 | 锁孔22+锁杆1200MM | 宏泰 | 套 | 37.1 | 45
371 | 30100005192 | 膨胀胶塞 | M8*50,500个/包 | 仰冠 | 包 | 15.41 | 45
372 | 30100005736 | 膨胀螺丝 | M10*100 | 固万基 | 个 | 2.21 | 45
373 | 30100005193 | 平板灯 | 15*120CM/白边/中性光/40W | 雷士照明 | 个 | 130 | 45
374 | 30100005194 | 平开窗执手锁 | 平开窗左右执手锁¦¦白色X27，孔距58 | 格林钛德 | 个 | 34.28 | 45
375 | 30100005598 | 启辉器 | S105个/包，5包/盒 | 飞利浦 | 包 | 12.19 | 92
376 | 30100005570 | 起重三脚架 | 1吨3米三脚架含手拉葫芦 | / | 个 | 814.08 | 4
377 | 30100005471 | 气动F30直排钉 | 金属，F15,F20,F25,F30 | 美特 | 套 | 14.54 | 45
378 | 30100005195 | 切割片 | 4寸30齿 | 博世 | 片 | 12.32 | 45
379 | 30100005198 | 球型锁 | 三叉锁 | 固力 | 把 | 170.48 | 45
380 | 30100005196 | 球型锁 | 570#不带匙 | 固力 | 把 | 48.51 | 116
381 | 30100005917 | 全塑静音橡胶轮 | 4寸丝杆 | 方楚 | 个 | 29.44 | 40
382 | 30100005707 | 全自动感应水龙头（手术室专用） | 20cm,万向嘴电池款 | 沃欣特 | 个 | 164.68 | 45
383 | 30100005906 | 燃气管不锈钢波纹管 | 2米 | 海立 | 条 | 50.32 | 16
384 | 30100005905 | 燃气快接 | 4分 | 云然 | 个 | 5.52 | 80
385 | 30100005479 | 热成像测温仪 | UTI260E | 优利德 | 套 | 2641.32 | 12
386 | 30100005844 | 熔断器 | 14x51MM，32A | 正熔 | 个 | 1.38 | 80
387 | 30100005804 | 软硅胶连接线 | 8AWG，0.3m | 民赞 | 条 | 9.66 | 80
388 | 30100005858 | 润滑脂 | 多效极压耐磨3号，蓝脂，15kg | 塔油 | 桶 | 188.68 | 80
389 | 30100005790 | 弱磁医疗轮 | 不锈钢轴，5寸，丝杆/插杆 | 星达医疗 | 个 | 355.1 | 32
390 | 30100005199 | 三扁插座盖片 | 10A | 泰尔利 | 个 | 1.5 | 45
391 | 30100005773 | 三杆执手锁 | 配90/100可调舌，门厚45-65，带钥匙 | 固航 | 套 | 33.92 | 8
392 | 30100005772 | 三杆执手锁 | 配60/70可调舌，门厚35-50，带钥匙 | 固航 | 套 | 29.15 | 45
393 | 30100005202 | 三连锁 | 16芯抽屉锁 | 飞球 | 把 | 12.53 | 45
394 | 30100005914 | 三联淋浴龙头 | 孔距14-16cm | 九牧 | 个 | 220.39 | 8
395 | 30100005720 | 三联水龙头（实验室专用） | XSD-3301B | XIAOTIANE | 个 | 170.2 | 8
396 | 30100005205 | 三三插座（错位） | 象牙白，10A | 公牛 | 个 | 17.14 | 45
397 | 30100005206 | 三位多用插座 | GN212.10A.三位独立开关.3米线 | 公牛 | 个 | 51.7 | 140
398 | 30100005207 | 三位双联大板开关 | 10A | 公牛 | 个 | 30.96 | 120
399 | 30100005652 | 三相电表 | SPM32-E-SR | 派诺 | 个 | 487.6 | 45
400 | 30100005474 | 三相四线插座 | 25A配插头 | 公牛 | 套 | 42.29 | 45
401 | 30100005569 | 伸缩管 | 2m | / | 条 | 14.84 | 20
402 | 30100005507 | 伸缩式人字梯 | 折叠两边长3.1+3.1米，垂直高度6.2米 | 鲁班 | 把 | 777.47 | 4
403 | 30100005209 | 声光控延时开关 | 220V，86型，TYS001，银色 | 国际电工 | 个 | 28.75 | 45
404 | 30100005792 | 十字强磁防滑批头 | 65+70+90+150mm，4支装+加磁器 | 得力 | 套 | 20.67 | 80
405 | 30100005483 | 时控开关 | 10A/120分钟 | 麦德牛 | 个 | 11.78 | 80
406 | 30200000033 | 手持式金属探测器 | DM3005B | ANENG | 支 | 52.26 | 45
407 | 30100005655 | 手喷漆 | 400ML | 保赐利 | 瓶 | 8.74 | 140
408 | 30100005745 | 输液架挂钩 | 4钩，孔径16mm | 华恩晟世 | 个 | 3.31 | 45
409 | 30100005462 | 数显热熔机 | 4200瓦，数显450度 | 玛琍嘉 | 套 | 603.52 | 12
410 | 30100005795 | 数字兆欧表 | AR907A+ | 希玛 | 个 | 232.67 | 8
411 | 30100005882 | 双层塑料膜 | 1.5*100米 | 中大联合 | 卷 | 502.59 | 45
412 | 30100005880 | 双层塑料膜 | 1*100米 | 中大联合 | 卷 | 391.41 | 8
413 | 30100005881 | 双层塑料膜 | 1.1*100米/1.2*100米 | 中大联合 | 卷 | 403.6 | 45
414 | 30100005211 | 双胆锁胆 | 7.5公分 | 固力 | 把 | 60.64 | 45
415 | 30100005215 | 双极带漏电开关 | C25A | 施耐德 | 个 | 89.94 | 100
416 | 30100005214 | 双极带漏电开关 | C20A | 施耐德 | 个 | 79.71 | 180
417 | 30100005857 | 双联机头 | QC71TWIN | 爱惠浦 | 个 | 210.94 | 4
418 | 30100005216 | 双面枫木生态板 | 1220*2440*15mm | 伟正 | 张 | 299 | 48
419 | 30100005805 | 双面显示电子钟 | 56*21*5CM，网线版 | 康巴丝 | 个 | 1248.68 | 4
420 | 30100005656 | 双外丝单向止回阀 | C款,4分外丝流向 | 斐格 | 个 | 12.51 | 40
421 | 30100005770 | 双弯不锈钢分体把手 | 自带复位弹簧，54MM | OUSHITU | 套 | 30.21 | 80
422 | 30100005703 | 水槽下水器 | 110*80*45MM | 净立安 | 个 | 19.37 | 40
423 | 30100005657 | 水管剪 | DDG-35 | 田岛 | 把 | 23.18 | 8
424 | 30100005478 | 水管开丝器 | 4分/6分 | 锋威特工具 | 个 | 20.06 | 12
425 | 30100005788 | 水管快接头 | 6分 | 净迈拓 | 个 | 3.91 | 40
426 | 30100005658 | 水晶头 | RJ45，8芯，100个/盒 | 域能 | 盒 | 16.11 | 45
427 | 30100005659 | 水晶头 | RJ11，6P4C，100个/包 | 域能 | 包 | 8.28 | 20
428 | 30100005660 | 水晶头 | RJ12，4P4C，100个/包 | 域能 | 包 | 9.02 | 4
429 | 30100005218 | 水龙头 | 高弯/HMF123-411B | 恒洁 | 个 | 198 | 45
430 | 30100005661 | 水龙头把手 | 35#/45*110MM | Wonderlux | 个 | 11.04 | 45
431 | 30100005716 | 水龙头固定座 | 非常规产品，31-32mm | / | 个 | 12.24 | 140
432 | 30100005899 | 水龙头冷热进水软管 | 长60cm/铜头3.5cm | 家韵 | 组 | 15.55 | 40
433 | 30100005898 | 水龙头软管取出器 | 压花防滑/T型/20cm | 刺龙 | 个 | 18.4 | 8
434 | 30100005867 | 水泥 | C40/20KG | 雨虹防水 | 包 | 70.83 | 45
435 | 30100005486 | 水泥钉 | 50mm | 沪心 | 盒 | 5.34 | 92
436 | 30100005837 | 水糟塞 | 橡胶4.5CM带40CM链 | 塔尔欧 | 个 | 5.7 | 45
437 | 30100005219 | 瞬干胶 | 804 | 邦卡特 | 瓶 | 19.35 | 160
438 | 30100005723 | 丝刀刷 | 不锈钢，240*125*48MM | 信工 | 个 | 4.55 | 8
439 | 30100005221 | 丝扣静音水晶车轮 | 3-4寸.Φ80-105 | 北沐 | 个 | 25 | 80
440 | 30100005791 | 四开单控开关面板 | 86*86mm | 施耐德 | 个 | 20.52 | 80
441 | 30100005491 | 四位双控面板 | B8 | 松本 | 个 | 9.2 | 45
442 | 30100005765 | 塑封软管 | 304不锈钢网 30、40、60、80cm | 日丰 | 条 | 22.93 | 40
443 | 30100005223 | 塑料铜芯护套电线 | 3*1.5平方，三芯 | 新荔湾 | 米 | 8.48 | 45
444 | 30100005226 | 锁牌 | 2.5寸 | 皇品 | 把 | 2.4 | 45
445 | 30100005231 | 锁体 | 大50 | 固力 | 把 | 54.83 | 45
446 | 30100005229 | 锁体 | 4分 | 固力 | 把 | 33.91 | 45
447 | 30100005230 | 锁体 | 6分 | 固力 | 把 | 44.7 | 45
448 | 30100005839 | 锁体 | T517，7250长210+重大葫芦，不带钥匙 | 智当星 | 个 | 21.71 | 28
449 | 30100005232 | 锁芯 | 70mm,长,通匙/不通匙 | 固力 | 把 | 58.61 | 40
450 | 30100005925 | 太阳能灯 | 超亮款6000W | 向锋 | 个 | 440.68 | 8
451 | 30100005588 | 碳刷 | GSB180-LI | 博世 | 对 | 9.12 | 44
452 | 30100005233 | 趟门锁 | 105 | 固力 | 把 | 147.07 | 45
453 | 30100005803 | 陶瓷灯头 | E27配M10螺杆口，半牙 | Haobos | 个 | 3.42 | 80
454 | 30100005450 | 陶瓷芯摇摆龙头 | 25厘米长 | 欧博思 | 个 | 27.6 | 40
455 | 30100005833 | 天花射灯 | 3W，4000K | 佛山照明 | 个 | 6.45 | 120
456 | 30100005663 | 填缝剂 | 750ML，聚氨酯泡沫 | 雨虹防水 | 瓶 | 15.77 | 4
457 | 30100005234 | 铁锤 | 8oz | 得力 | 个 | 26.13 | 48
458 | 30100005235 | 铁柜拉杆锁 | 常规 | HT | 把 | 14.34 | 45
459 | 30100005499 | 铁碳钢焊接氩弧焊钨针棒 | 1.6*150mm | 北京北坞 | 套 | 25.23 | 16
460 | 30100005460 | 铁线 | 14号/斤 | 大城好 | 斤 | 4.13 | 140
461 | 30100005664 | 铁线 | 16-20/斤，16号/斤约22米，18号/斤约35米，20号/斤约55米 | 无与伦比 | 斤 | 4.6 | 40
462 | 30100005236 | 通道执手锁 | 6分 | 固力 | 把 | 168.27 | 120
463 | 30100005237 | 通道执手锁 | 7分 | 固力 | 把 | 169.75 | 120
464 | 30100005238 | 通匙挂锁 | 40mm | 梅花 | 把 | 27.19 | 4
465 | 30100005581 | 通用马桶盖 | V型，缓降五星抗压-上下装 | / | 个 | 107.36 | 56
466 | 30100005239 | 铜挂锁 | 45mm/原50mm | 梅花 | 把 | 21.75 | 132
467 | 30100005771 | 铜合页 | 5英寸，黄铜 | 铜诚世家 | 个 | 42.32 | 40
468 | 30100005241 | 铜球阀 | DN15.黄铜206外螺纹 | 埃美柯 | 个 | 30.41 | 12
469 | 30100005242 | 铜三通 | 4分 | 科勒 | 个 | 35.28 | 45
470 | 30100005243 | 铜锁芯 | 80mm | 万东 | 把 | 36.38 | 45
471 | 30100005708 | 投光灯 | 50W，6500K，IP65防水 | 佛山照明 | 个 | 46.27 | 20
472 | 30100005922 | 透明塑料膜 | 3*50米 | 中联石化 | 卷 | 759 | 4
473 | 30100005244 | 万能胶水 | 30ml | 汉高百得 | 支 | 10.12 | 88
474 | 30100005245 | 万向静音脚轮 | 不带刹车，1.5寸 | 静致魅 | 个 | 5.81 | 45
475 | 30100005893 | 万向曲脚 | 20*25mm，可延长至49-54mm | 德立方 | 个 | 18.22 | 120
476 | 30100005831 | 万向水龙头配件 | DN20,75*42MM，全铜万向，手术室专用 | 净立安 | 个 | 25.85 | 40
477 | 30100005666 | 万用表 | DE360trn | 台湾得益 | 个 | 339.2 | 45
478 | 30100005616 | 网兜 | 13扣丙纶50CM | 申沃 | 根 | 7.59 | 56
479 | 30100005785 | 网络模块 | 超六类 | seto | 个 | 6.48 | 20
480 | 30100005774 | 卫浴扳手 | 6寸，铬钒钢 | 绿林 | 把 | 35.79 | 80
481 | 30100005712 | 污水井全自动水泵控制器 | DF-96DK | 优盾 | 个 | 63.6 | 24
482 | 11103000079 | 无臭氧石英灯管 | 15W，436mm长 | 雪莱特 | 支 | 32.02 | 45
483 | 30100005247 | 无耳正锁芯 | 常规 | 固力 | 把 | 33.08 | 45
484 | 30100005476 | 无刷多用宝 | C款电动工具无刷多用宝/万用两电一充16+2套装 | 科麦斯 | 套 | 1341.36 | 16
485 | 30100005488 | 洗手盆水龙头底座 | 外14cm直径宽6cm内直径6cm | 圣雪 | 个 | 11.04 | 120
486 | 30100005249 | 细芯抽屉锁 | 401# | 飞球 | 把 | 10.87 | 45
487 | 30100005587 | 下水道密封防臭塞 | 51*49*32mm，适用于50管 | 起点如日 | 个 | 12.02 | 45
488 | 30100005727 | 下水器 | 不锈钢口径50mm，113mm | 起点如日 | 个 | 17.3 | 8
489 | 30100005710 | 下水器 | 污物间老款，塑料口径50mm，塑料93mm | 绚琬 | 个 | 5.34 | 40
490 | 30100005250 | 线管 | 20线管B 3.8米 | 联塑 | 条 | 2.91 | 80
491 | 30100005251 | 线管 | 25线管B 3.8米 | 联塑 | 条 | 5.07 | 80
492 | 30100005618 | 线盘插座 | 804L,3*2.5平方,50米，10A | 公牛 | 个 | 646.64 | 4
493 | 30100005738 | 橡胶锤 | 305*70*115mm，1000型 | 岳立 | 个 | 15.46 | 45
494 | 30100005667 | 橡胶单轮 | 6寸 | 磨轮 | 个 | 17.47 | 45
495 | 30100005764 | 橡胶护角防撞条 | 80*10*1cm | 谷朵 | 根 | 7.36 | 40
496 | 30100005813 | 小吸盘 | 55*69MM | 德力西 | 个 | 4.8 | 20
497 | 30100005256 | 小芯锁胆 | 7分单锁胆 | 固力 | 把 | 54.83 | 45
498 | 30100000097 | 斜边玻璃镜 | 5厘，钻孔配镜钉 | 丽图 | 平方米 | 170 | 45
499 | 30100005257 | 斜口钳 | 6寸 | 史丹利 | 把 | 34.44 | 80
500 | 30100005593 | 蓄电池 | HSG12-38 | 华申 | 个 | 450.5 | 72
501 | 30100005722 | 蓄电池 | 12V32AH | TYL | 个 | 305.28 | 20
502 | 30100005594 | 蓄电池 | HSG12-100 | 华申 | 个 | 731.4 | 72
503 | 30200000062 | 蓄电池 | 12V，7AH | 天能 | 个 | 76.36 | 45
504 | 30200000063 | 蓄电池 | 12V，24AH | 山克 | 个 | 292.56 | 45
505 | 30100005840 | 旋转挫 | L1228M06 | 德力西电气 | 个 | 34.98 | 60
506 | 30100005892 | 亚克力板 | 长宽121.3×41.3cm,厚度3.0mm | 美尚 | 块 | 173.25 | 45
507 | 30100005668 | 氩弧焊机枪 | QQ300A | 凯博仕 | 支 | 3.57 | 45
508 | 30100005746 | 氩弧焊枪 | 6米，6平方线 | 烽火 | 套 | 116.6 | 4
509 | 30100005930 | 氧气瓶固定支架 | ABS塑料架+1.5米绑带 | 天博盛达 | 套 | 18.22 | 45
510 | 30100005879 | 摇手组件 | 适用Da358a-900手动双摇病床，2150*980*480mm | 广通医疗 | 个 | 90.1 | 4
511 | 30100005799 | 一进二出角阀 | 4分 | 潜水艇 | 个 | 73.6 | 80
512 | 30100005261 | 医疗脚轮 | 2.5寸丝杆M10*20双轮 | 荣友 | 个 | 14.47 | 45
513 | 30100005725 | 医疗透明轮 | 3寸平板万向带刹车 | 广卓脚轮 | 个 | 19.61 | 45
514 | 30100005728 | 椅面 | 靠背39*22.5*眼位6.2*坐垫38.5*36*眼位36.1*18.2CM | / | 套 | 62.54 | 45
515 | 30100005670 | 应急吸顶灯 | 24W，应急+声光控 | 敏华电工 | 个 | 47.7 | 20
516 | 30100005913 | 渔网 | 18股2厘米大眼，长1米 | 姿梵娜 | 个 | 7.5 | 80
517 | 30100005263 | 浴霸灯泡 | 275W | 欧普 | 个 | 34.28 | 136
518 | 30100005871 | 浴室夹 | 孔距58MM*长90MM*宽54MM，180度 | 优宜欧 | 个 | 23 | 56
519 | 30100005264 | 浴室锁 | 1601，不锈钢 | 固力 | 把 | 174.72 | 45
520 | 30100005919 | 云石胶 | 900G | 帝致 | 桶 | 18.88 | 4
521 | 30100005389 | 展示架 | 60*90cm，304不锈钢 | 美尚 | 个 | 159 | 24
522 | 30100005776 | 长排铰链 | 304不锈钢，长1.8米，宽30mm，后1.2mm | BAISLE | 条 | 30.82 | 8
523 | 30100005380 | 止回阀 | DN80 | 惠晟 | 个 | 251.8 | 24
524 | 30100005379 | 止回阀 | DN100 | 惠晟 | 个 | 301.85 | 16
525 | 30100005267 | 中间继电器 | RY4S-UL DC24V | idec | 个 | 18.8 | 45
526 | 30100005874 | 中间继电器（高压房用） | MY4N-J，14脚，5A，24VDC，不带底座 | 欧姆龙 | 个 | 16.11 | 80
527 | 30100005875 | 中间继电器（高压房用） | JZX-22F/4ZD，14脚，AC220V，3A，不带底座 | 正泰 | 个 | 15.48 | 120
528 | 30100005269 | 重型聚氨酯花纹万向轮 | 8寸 | 猩兴 | 个 | 30.78 | 45
529 | 30100005814 | 重型双爪吸盘 | 380*148MM | 保联 | 个 | 47.66 | 8
530 | 30100005613 | 轴流风机 | 200/FZY2-D | 丰登 | 台 | 89.04 | 60
531 | 30100005271 | 转椅升降液压气杆 | 140#,粗筒尺寸23.5cm；总长29.5-42.5cm | 协强 | 支 | 55.84 | 45
532 | 30100005270 | 转椅升降液压气杆 | 120#,粗筒尺寸21.5cm；总长27.5-39.5cm | 协强 | 支 | 48.47 | 45
533 | 30100005272 | 转椅液压杆 | 100#/银色电镀 | 协强 | 个 | 50.31 | 45
534 | 30100005767 | 转运床液压杆 | 中心距560，杆径12，杆螺纹直径10 | 均佳 | 个 | 93.76 | 4
535 | 30100005908 | 锥柄麻花钻头 | 8mm | 上工 | 支 | 28.52 | 40
536 | 30100005907 | 锥柄麻花钻头 | 10mm | 上工 | 支 | 35.88 | 45
537 | 30100005674 | 子母螺丝 | M8，外径10MM，帽径16MM | 佰瑞特 | 套 | 0.52 | 45
538 | 30100005465 | 紫外线插拔管灯座 | 2G11-F446B,大四针 | 安托万 | 个 | 2.24 | 45
539 | 11103000083 | 紫外线灯管 | 8W，带臭氧消毒，T5,G5脚 | 雪莱特 | 支 | 20.33 | 45
540 | 30100005464 | 紫外线灯管 | TUV;PL-L型，55W | 名韩 | 支 | 34.59 | 45
541 | 30100005273 | 紫外线定时器 | KG316T380XK | 德力西 | 个 | 76.02 | 120
542 | 30100005390 | 自动换纸马桶盖 | ZA1025M | 乐绅 | 个 | 742 | 12
543 | 30100005459 | 自愈式电力电容器 | BZMJ0.48-30-3 | 正泰 | 个 | 249.1 | 45
544 | 30100005614 | 坐垫面板 | 630*620*800MM | 澳舒健 | 个 | 571.87 | 45
545 | 40203000991 | 真空泵（放疗科专用） | FY-1H-N150W | 飞越 | 台 | 401.59 | 8
报价（下浮率）：______%（大写：百分之______）