# 后勤机电设备巡检信息系统及零星维修单管理系统建设项目

# 用户需求书

# 项目调研重要说明

1. 本需求书为市场调研阶段文件，非最终采购文件，医院将根据调研结果对项目范围、内容与预算进行合理调整，最终采购需求以正式招标文件为准。

2. 本次报价为市场调研阶段报价，供医院编制预算与立项参考，不构成最终采购承诺；报价有效期不少于90个日历日，报价为含税价（含增值税），报价单须注明税率。

3. 本项目包含后勤机电设备巡检信息系统（子系统一）和零星维修单管理系统（子系统二）两套子系统，供应商可对两套子系统分别报价，也可整体报价；整体报价应体现优惠，分别报价之和不得低于整体报价。凡未列入报价单但本需求书有要求的项目，视为已包含在总价中，供应商不得在项目实施中以“需求书未列明”为由另行收费。

项目概述

中山大学肿瘤防治中心现有越秀院区、黄埔院区，在建天河院区，总建筑面积约58万平方米。医院后勤机电设备种类繁多、分布广泛，涵盖医用气体设备、空调系统、给排水水泵、各类机房、配电房、配电柜、楼层电房等关键设施，其安全稳定运行直接关系到医疗业务的连续性和患者生命安全。

当前后勤设备巡检主要依赖纸质记录和人工巡查，存在巡检标准不统一、巡检过程难以监督、漏检代检难以发现、异常上报不及时、巡检数据无法有效积累分析等问题。尤其医院大量巡检点位于机房、配电房、地下室等区域，传统人工巡检方式无法精准判断巡检人员是否真实到场，存在代检、补签等管理漏洞。

为提升后勤设备管理的精细化、智能化水平，保障设备安全运行，拟建设后勤机电设备巡检信息系统（以下简称“子系统一”或“巡检系统”），通过“移动端现场巡检结合后台实时监督管理”的模式，实现巡检任务自动派发、精准到场验证、异常实时上报、巡检轨迹全程追溯、数据统计分析决策支持，构建标准化、闭环化、可监督的设备巡检管理体系。

同时，医院临床科室在日常运营中产生大量零星维修事项（如房屋、水电、门窗、家具、小型设施等的日常维修），为规范零星维修管理，拟同步建设零星维修单管理系统（以下简称“子系统二”或“维修系统”），面向临床科室提供在线申请入口，实现“申请—现场勘探—立项—施工—验收—结算”全流程线上化闭环管理，并支持全过程资料与结算材料导出，保障零星维修业务规范、透明、可追溯。

# 一、项目背景与建设目标

## （一）项目背景

1. 设备规模大、分布广。机电设备覆盖多院区、多楼栋，数量大、点位分散，人工巡检效率低，难以高频全覆盖。

2. 巡检质量难以保障。纸质巡检存在代签、补签、漏检；大量点位位于室内、地下室等GPS盲区，管理人员无法核实是否真实到场、是否按标准巡检，缺乏有效监督手段。

3. 异常响应不及时。异常经电话、微信上报，环节多、易遗漏，处理过程无闭环跟踪，影响故障快速处置。

4. 数据价值未充分挖掘。纸质记录无法统计分析，难以支撑设备健康度评估与管理决策。

## （二）建设目标

### 1. 子系统一（巡检信息系统）建设目标

（1）巡检标准化：统一设备编码、巡检项目、判定标准与周期，有标可依。

（2）到场可验证：蓝牙Beacon室内定位等多技术融合，室内外全场景精准验证到场，杜绝代检漏检。

（3）过程可监督：实时定位、轨迹回放、到位率统计，全程监督巡检到位。

（4）异常快响应：异常现场上报、自动派单、全程闭环，缩短响应与处置时间。

（5）数据可分析：积累巡检与异常数据，多维统计分析，支撑决策与考核。

（6）移动化办公：巡检人员通过移动端完成全部操作，减少纸质记录。

### 2. 子系统二（零星维修单管理系统）建设目标

（1）申请线上化：临床科室在线发起零星维修申请，规范需求记录，告别电话、口头申报。

（2）流程闭环化：实现“申请—受理—勘探—立项—施工—验收—结算—评价”全流程线上闭环，各环节可跟踪、可查询、可追溯。

（3）责任清晰化：明确各环节处理人、处理时限，超时自动预警升级，责任界定有据可依。

（4）资料规范化：全过程资料与结算材料线上归档，支持一键导出，保障结算依据充分、归档规范。

（5）数据可分析：积累零星维修数据，多维度统计分析，支撑后勤维修管理决策与预算编制。

# 二、规范化标准体系建设（子系统一：巡检系统）

## （一）设备分类与编码标准

建立“院区—楼栋—楼层—区域—设备”的统一层级编码体系，确保每台设备唯一标识。设备分类至少涵盖以下类别：

1. 医用气体设备：中心供氧系统、负压吸引系统、压缩空气系统、气体汇流排、气体报警装置等；

2. 空调系统：冷水机组、冷却塔、空调机组、新风机组、风机盘管、空调水泵等；

3. 给排水系统：生活水泵、消防水泵、排污泵、水箱、水处理器等；

4. 供配电系统：高压配电房、低压配电柜、楼层电房、变压器、发电机、UPS等；

### 5. 机房设备：弱电机房、消防控制室、监控中心、电梯机房等；

6. 其他后勤机电设备：电梯、锅炉、照明系统等其他未分类机电设施。

每台设备生成唯一二维码或NFC标签，粘贴于设备显著位置，作为巡检身份识别入口。系统基础数据应符合医院信息化数据标准，为后期数据积累、扩充和完善提供基础。

## （二）巡检标准库

按设备类型建立标准化巡检项目库，明确每项巡检内容、判定标准、记录方式和巡检周期。

1. 巡检项目类型：数值型（温度、压力、电流、电压等，设正常阈值）、状态型（正常/异常/待观察）、描述型（文字、拍照）；

2. 判定标准：数值型设上下限阈值，超限自动判定异常；状态型预设标准选项；

3. 巡检周期：支持日/周/月/季/半年/年检，按设备单独配置；

### 4. 标准版本管理：修改留痕，支持历史版本对比与回滚。

## （三）巡检路线与班次管理

1. 按区域、楼栋或设备类型规划巡检路线，路线包含有序排列的巡检点；

2. 巡检点关联设备、巡检项目及定位信标（Beacon/NFC）；

3. 支持多班次设置（早班、中班、晚班、夜班等），可按班组和人员排班；

### 4. 支持巡检路线的临时调整和人员替班。

# 三、巡检信息系统功能需求（子系统一）

## （一）移动端（巡检人员端）

移动端面向一线巡检人员，支持智能手机APP和/或微信小程序（至少一种），满足现场快速操作需求，主要功能包括：

1. 登录与身份认证：支持账号密码登录，可对接医院统一身份认证；登录后自动加载本人巡检任务。

2. 巡检任务管理：查看当日/本周巡检任务列表，显示任务名称、路线、计划时间、状态（待执行/执行中/已完成/逾期）；支持任务接收和开始执行。

3. 扫码巡检：扫描设备二维码或读取NFC标签，系统自动调出该设备对应的巡检表单，巡检人员逐项填写；未完成到场验证不得提交巡检记录，防止代检。

4. 精准到场签到：以蓝牙Beacon自动签到为主、NFC触碰签到为辅，杜绝远程打卡、代检等行为；地下室等蓝牙信号不佳区域以NFC触碰签到为准。

5. 巡检项填写：支持数值录入（带键盘校验）、单选/多选状态选择、文字描述、拍照上传（必须现场拍照，带时间水印和定位信息）、语音备注；数值超出阈值自动标红预警。

6. 异常上报：巡检中发现异常可即时发起异常上报，选择异常类型、严重等级（一般/重要/紧急）、填写描述、拍照/录像上传；紧急异常自动推送通知至管理人员。

7. 离线巡检：支持网络信号不佳区域的离线巡检模式，巡检数据和定位记录本地缓存，网络恢复后自动同步；离线期间仍可扫码、NFC读取、填写、拍照。

8. 消息通知：接收任务提醒、到期预警、异常催办、工单通知等消息；支持APP推送、短信、钉钉/微信通知（以医院实际选择方式为准）。

9. 巡检历史：查询本人历史巡检记录，按日期、设备、路线筛选查看。

10. 个人统计：查看本人巡检完成率、异常上报数、逾期次数等个人绩效数据。

## （二）后台管理端

后台管理端面向后勤管理人员、科室负责人和系统管理员，实现巡检工作的实时监督、异常处置和数据分析，主要功能包括：

### 1. 实时监控看板

（1）全局总览：实时显示在巡人员数量、在巡路线、今日应检任务数、已完成数、进行中数、逾期数、异常数；

（2）人员动态：基于蓝牙Beacon定位数据，地图/楼层平面图展示巡检人员实时位置和移动轨迹，显示当前所在区域、已停留时间；室内定位精度达房间级；

（3）异常告警：实时滚动显示最新异常上报，按严重等级分级展示，紧急异常突出警示；

（4）任务进度：按班组、路线、人员展示巡检任务完成进度条，一目了然掌握整体情况。

### 2. 巡检监督与质量核查

（1）巡检轨迹回放：基于蓝牙Beacon定位数据，按人员、日期回放巡检全程轨迹，查看各区域到达时间、停留时长、巡检顺序，判断是否按路线巡检、是否存在跳检、绕检；轨迹数据精确到房间级，连续可追溯；

（2）到位率统计：自动统计应检点位数、实检点位数、漏检点位数，计算到位率；结合Beacon信号强度和停留时长数据，识别“路过未停”“信号微弱疑似代检”等异常情况；支持按日/周/月、按人员/班组/区域统计；

（3）巡检记录审核：管理人员可抽查巡检记录，核查填写完整性、照片真实性（含时间水印和定位信息）、异常处理情况；对不合格记录可退回重检；

（4）异常行为预警：对长时间未移动、同一位置短时间完成大量巡检、巡检顺序异常、Beacon信号强度异常（疑似远程伪造）等可疑行为自动预警。

### 3. 异常工单管理

（1）异常接收：自动接收移动端上报的异常，生成异常工单，显示异常设备、位置、描述、照片、上报人、上报时间；

（2）工单派发：支持自动派单（按设备类型/区域匹配维保人员）和手动派单，派单后通知处理人员；巡检系统异常工单支持与医院现有AI后勤客服系统对接联动；

（3）处理跟踪：处理人员接单后更新处理状态（已接单/处理中/已完成），填写处理措施、更换配件、处理耗时，上传处理前后照片；

（4）验收闭环：管理人员对处理结果进行验收，验收通过关闭工单，不通过退回重处理；形成“上报—派单—处理—验收—关闭”完整闭环；

（5）超时预警：设置各环节处理时限，超时自动预警并升级通知上级管理人员。

### 4. 设备管理

（1）设备台账：维护设备名称、编码、类型、型号规格、位置（院区/楼栋/楼层/房间）、投用日期、生产厂家、维保单位、责任人、设备状态等信息；

（2）二维码/NFC管理：批量生成设备二维码和NFC标签，支持导出打印；标签关联设备档案和巡检表单；

（3）设备档案：管理设备技术参数、图纸、说明书、维保合同、维保记录、巡检历史等资料；

（4）设备状态：正常、维修中、停用、报废等状态管理，状态变更记录可追溯；

#### （5）设备与巡检点关联：一台设备可关联多个巡检点和巡检项目。

### 5. 巡检标准与任务管理

（1）巡检标准配置：按设备类型配置巡检项目、判定标准、阈值、周期（标准体系详见本需求书“二、规范化标准体系建设”）；支持标准模板复制和批量应用；

（2）自动任务生成：系统根据巡检标准和周期自动生成周期性巡检任务，按排班派发至对应人员；

（3）临时任务：支持手动创建临时巡检任务（如设备维修后复查、专项检查），指定人员和时限；

#### （4）任务调整：支持任务改派、延期、取消，调整记录留痕；

（5）任务提醒：到期前自动提醒，逾期未完成自动预警并通知管理人员。

### 6. 人员与排班管理

（1）人员管理：维护巡检人员信息（姓名、工号、所属班组、联系方式、角色权限）；

#### （2）班组管理：创建巡检班组，设置班组负责人和成员；

（3）排班管理：按日/周设置巡检排班，支持轮班、替班、加班安排；

（4）权限管理：按角色分配系统功能权限和数据范围权限，支持按院区、部门设置数据范围，满足多院区管理需要。

### 7. 定位信标管理

（1）Beacon管理：维护Beacon设备编号、MAC地址、安装位置（院区/楼栋/楼层/区域）、所属巡检点、安装日期、电池电量、状态（正常/低电量/故障/离线）；

（2）NFC标签管理：维护NFC标签编号、关联设备、安装位置、状态；

（3）低电量预警：Beacon电池电量低于阈值时自动预警，通知运维人员更换；

（4）故障告警：Beacon长时间无信号上报时自动告警，提示设备故障或被移除；

（5）信标统计：按院区、楼栋统计Beacon覆盖率、在线率、故障率，生成信标运维报表。

### 8. 统计分析与报表

（1）巡检完成率与到位率：按日/周/月、按人员/班组/区域/设备类型统计任务完成率与巡检点到位率，支持趋势图，识别漏检高发区域；

（2）异常统计：按设备类型、区域、严重等级、发生时段统计异常数量与占比，分析异常高发设备和区域；

（3）工单时效：统计异常响应时间、处理时长、超时率，评估维保效率；

（4）设备健康度：基于巡检数据和异常历史，评估设备运行状态和健康趋势；

（5）人员绩效与自定义报表：综合巡检完成率、到位率、异常上报数、逾期次数等生成绩效考核数据；支持自定义统计维度报表（可导出Excel/PDF）与可视化数据看板。

### 9. 系统管理

#### （1）用户与角色：用户账号管理、角色定义、权限分配；

（2）操作日志与数据字典：记录登录、查询、新增、修改、删除、导入导出、派单、验收等关键操作，支持审计追溯；维护设备类型、异常类型、严重等级、组织机构等基础字典；

（3）参数配置与数据备份：系统参数、提醒规则、阈值默认值、定位参数（Beacon扫描间隔、信号强度阈值、最短停留时长等）配置；支持定期自动备份和手动备份，保障数据安全。

# 四、零星维修单管理系统功能需求（子系统二）

零星维修单管理系统面向临床科室与后勤维修管理部门，实现零星维修事项从申请、受理、现场勘探、项目立项、施工、验收到结算的全流程线上化闭环管理，并对全过程资料与结算材料进行规范化归档与导出。

## （一）临床科室申请端

临床科室通过钉钉在线发起零星维修申请，主要功能包括：

1. 在线申请：临床科室人员发起零星维修申请，填写申请内容（维修事项及具体描述）、申请理由、具体地址（院区/楼栋/楼层/房间），上传必要的附件（现场照片、相关单据等），提交后生成零星维修工单。

2. 申请跟踪：查看本人及本科室申请的办理进度（待受理/已勘探/已立项/施工中/待验收/已验收/结算中/已结算等），接收各环节状态变更通知。

3. 历史查询：查询本科室历史申请与维修记录，支持按日期、地址、状态等条件筛选，并可查看各工单全过程资料。

4. 消息通知：接收工单受理、现场勘探、项目立项、施工进度、验收结果、结算完成等各环节状态变更通知，支持钉钉通知。

5. 附件管理：在线上传维修申请相关附件（现场照片、相关单据等），查看后勤各环节上传的勘探照片、施工记录、验收报告等附件，支持附件在线预览与下载。

6. 科室统计：查看本科室零星维修申请数量、办理时效、结算金额等统计数据，支持按时间段、维修类型、状态等维度筛选与图表展示。

7、验收与评价：对已经完成施工项目进行功能验收，并开展施工质量评价。

## （二）后勤管理端（后台）

后勤管理端面向物业管理科管理人员、施工单位管理人员、审批人、验收人、结算审核人等，实现零星维修事项的全流程管理，主要功能包括：

1. 工单受理与派工：接收临床科室提交的零星维修申请并自动生成工单，完整展示申请内容、理由、地址、附件、申请人及申请时间；支持受理、派工并通知相关处理人员。

2. 现场踏勘：物业管理科管理人员、施工单位管理人员到达现场踏勘维修事项，填写施工方案（预估工程量、材料需求、工程预算等），上传勘探照片与记录。

3. 项目立项申请：对维修事项发起立项申请，填写立项依据、预算金额、工期等并提交审批；审批通过后进入实施环节，立项过程留痕可追溯。

4. 施工管理：记录施工过程、施工人员、材料使用与施工进度等信息，支持施工进度跟踪与全过程留痕。

5. 验收管理：施工完成后发起验收，记录验收情况、验收人、验收结果（通过/整改后通过/不通过），验收通过后生成并归档验收记录。

6. 结算管理：根据实际工程量、材料使用与合同约定进行结算，生成结算单，支持结算审核与确认。

7. 资料与结算材料导出：支持按工单、按时间段、按科室等条件，一键导出指定工单的全过程资料（申请、踏勘、立项、施工、验收、结算、评价等各环节记录及附件）与结算材料，便于归档备查与财务结算，导出格式支持PDF、Word、Excel等。

8. 基础数据与审批流程管理：维护维修类型、科室信息、施工单位、材料字典等基础数据；配置立项审批流程、审批节点与审批人，支持审批流程灵活调整与审批记录留痕。

## （三）公共业务管控

零星维修单管理系统应形成规范的业务流程与闭环管理机制，主要要求包括：

1. 全流程闭环：形成“申请—受理—踏勘—立项—施工—验收—结算—评价”完整业务闭环，各环节状态可跟踪、可查询、可追溯。

2. 超时预警：对各环节设置处理时限，超时自动预警并升级通知相关管理人员。

3. 权限管理：按角色（临床科室申请人、受理人员、勘探人员、审批人、验收人、结算审核人等）分配功能权限与数据范围权限，支持按院区、部门设置数据范围。

4. 操作留痕：全程记录各环节操作日志，关键操作不可篡改、可审计追溯。

5. 统计报表：按工单数量、维修类型、科室、完成情况、结算金额等维度进行统计分析，支持自定义查询与导出。

零星维修单管理系统的系统集成与接口、非功能需求、实施与服务、报价要求等，参照本需求书“五、系统集成与接口能力”“六、非功能需求”“七、实施与服务要求”“八、报价要求”及相应附件执行。

# 五、系统集成与接口能力（公共）

1. 统一身份认证：支持对接医院现有统一身份平台，实现单点登录，人员、科室信息自动同步；医院无统一身份平台时支持本地账号维护；

2. 即时通讯：对接医院实际使用的钉钉/微信（以医院实际选择方式为准），接收消息通知并打开移动端巡检页面；

3. 标准数据交换：提供RESTful API、数据库视图或文件交换至少一种，便于后续系统对接；

4. 数据导出：业务数据支持Excel/CSV/JSON标准格式导出，不依赖厂商专有格式。

5. 预留接口：设备资产、楼宇自控（BAS）、室内定位平台等系统的对接按”如适用”原则预留标准接口，实施时结合医院实际情况确认。

# 六、非功能需求（公共）

## （一）性能需求

1. 移动端页面加载与操作响应时间≤3秒（正常网络环境）；后台报表查询响应时间≤10秒（百万级数据量）；

2. 系统支持并发在线用户数≥100人；

3. 巡检数据从移动端提交至后台可见的同步延迟≤5分钟；

4. 系统年可用率≥99.5%。

## （二）定位精度需求（仅子系统一：巡检系统适用）

1. 室内蓝牙Beacon定位精度≤5米（房间级），关键区域≤3米；

2. NFC触碰验证距离≤10cm，确保设备级精准验证；

3. 室外GPS/北斗定位精度≤10米；

4. Beacon信号覆盖率≥95%（所有巡检区域），信号盲区以NFC补充；

5. 到场判定综合Beacon信号强度（RSSI≥设定阈值）+ 最短停留时长（≥10秒，可配置）双重验证，误判率≤1%（供应商须在响应文件中说明误判率的测试口径与方法）。

## （三）安全需求

### 1. 数据传输采用HTTPS加密，敏感数据存储加密；

2. 权限分级控制，支持功能权限与数据范围权限；完整操作日志记录，关键操作不可篡改、可审计追溯；

### 3. 支持定期自动备份和灾难恢复，备份数据异地存储；

4. 移动端支持设备绑定，防止非授权设备登录；定位数据防伪造：Beacon MAC地址与安装位置绑定，异常信号（如强度突变、非工作时间出现）自动预警；

### 5. 系统应符合医院信息安全管理相关要求。

## （四）部署与兼容性

### 1. 支持私有化部署，部署于医院内网服务器，数据不出院；

2. 移动端支持iOS、Android 、鸿蒙等系统，支持蓝牙4.0及以上；

3. 后台管理端支持Chrome、Edge、Firefox等主流浏览器，支持国产化操作系统和数据库适配（如适用）；

4. 系统架构应具备良好的可扩展性，支持后续院区扩展和功能模块增加；

5. Beacon信标支持主流蓝牙协议（BLE 4.2/5.0），防护等级不低于IP65（防水防尘），电池续航≥2年（按日常广播频率测算）。

## （五）易用性需求

1. 移动端操作界面简洁，Beacon自动签到无需手动操作，巡检表单填写步骤不超过3步完成，适合戴手套或单手操作；

### 2. 支持语音输入、拍照快速上传，减少现场文字输入；

3. 后台管理端界面直观，看板数据一目了然，常用操作不超过3次点击；

### 4. 提供操作指引和帮助文档，降低培训成本。

# 七、实施与服务要求（公共）

## （一）项目实施

1. 供应商制定项目实施计划，覆盖需求调研、系统配置、人员培训、试运行、正式上线等阶段；其中子系统一（巡检系统）另含现场勘测（Beacon点位规划）、Beacon安装调试、设备盘点与标签粘贴等阶段，明确各阶段时间节点和交付物；

2. 实施周期原则上不超过90个日历日（自合同签订之日起至系统正式上线），其中子系统一Beacon现场勘测和安装调试不超过30日；

3. 供应商应配备项目经理、实施工程师、培训师等足够的项目团队人员；子系统一另需配备定位工程师。

## （二）现场勘测与定位部署（仅子系统一：巡检系统适用）

1. 派员到各院区现场勘测，根据巡检路线和设备分布规划Beacon安装点位，输出《Beacon点位部署图》和《信标配置清单》；

2. 负责Beacon安装、调试和信号覆盖测试，确保所有巡检区域信号覆盖率≥95%；

3. 负责NFC标签和二维码的制作、粘贴指导和关联配置；

4. 提供定位精度测试报告，验证室内定位精度满足需求。

## （三）数据初始化

1. 协助医院完成设备台账的梳理、编码和导入（子系统一）；协助完成科室信息、维修类型等基础数据初始化（子系统二）；

2. 提供标准Excel导入模板，支持批量导入设备、巡检标准、人员、Beacon等信息；

3. 负责设备二维码、NFC标签的生成、打印指导和粘贴培训（子系统一）。

## （四）培训要求

1. 面向系统管理员提供系统管理、配置维护、故障排查培训；子系统一另含Beacon运维培训；

### 2. 面向后勤管理人员提供后台操作、监督管理、报表分析培训；

3. 面向一线巡检人员提供移动端操作、Beacon自动签到、NFC触碰、扫码巡检、异常上报培训，确保人人会用（子系统一）；面向临床科室申请人员提供零星维修在线申请、进度跟踪操作培训（子系统二）；

### 4. 提供书面操作手册和视频教程，培训后进行考核。

## （五）售后服务

1. 系统正式上线后提供至少1年免费质保服务，质保期内免费修复系统缺陷和版本升级；

2. Beacon信本质保期≥1年，质保期内非人为损坏免费更换；提供电池更换指导和优惠供应（子系统一）；

3. 提供7×24小时技术支持热线，重大故障2小时内响应、4小时内给出解决方案；

### 4. 一般问题24小时内响应并处理；

5. 质保期满后可签订年度运维服务合同，运维费用由供应商在调研响应中填报，不计入首期总价。

# 八、报价要求

## （一）报价总体要求

本次报价为市场调研阶段报价，供医院编制预算与立项参考，不构成最终采购承诺；医院将根据调研结果对项目范围、内容与预算进行合理调整。

1. 报价币种为人民币，报价为含税价（含增值税）；

2. 报价须完整覆盖本需求书全部内容，凡未列入报价单但本需求书有要求的项目，视为已包含在总价中，供应商不得在项目实施中以“需求书未列明”为由另行收费；

3. 实行分项报价，两套子系统分别小计，分项合计应与总价一致，金额保留两位小数；报价有效期不少于90个日历日；

### 4. 质保期内（不少于1年）不收取软件维护、版本升级费用；

5. 数量栏标注“以现场勘测为准”或“以设备盘点为准”的项，供应商按预估数量报价，按时结算，以实际使用数量为准，单价在合同期内锁定；

6. 报价应包括软件、硬件、安装调试、数据初始化、培训、验收配合等全部费用。

## （二）报价范围说明

1. 软件平台按功能模块分项报价，模块划分见本需求书“附件3：市场调研报价表”；

2. 定位与标识硬件（Beacon信标、NFC标签、二维码标签）的数量以现场勘测与设备盘点结果为准，报价时须同时提供单价与安装费用；

3. 实施服务含现场勘测、点位部署、Beacon/NFC安装调试、数据初始化、标签粘贴、培训、验收配合；

4. 质保期后年度运维服务费用单独报价（自愿项），不计入首期总价。

## （三）市场调研报价表

供应商须按“附件3：市场调研报价表”逐项填写报价，报价单须加盖公章后作为调研响应材料的组成部分提交。

# 附件1：用户需求清单响应表

注：供应商须在“是否响应”栏填写“完全满足”“部分满足”或“不满足”，部分满足或不满足的须在响应文件中详细说明差异及替代方案。

| 序号 | 所属子系统 | 需求项 | 需求说明 | 是否响应 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 子系统一（巡检系统） | 设备分类与编码 | 建立院区—楼栋—楼层—区域—设备统一层级编码；设备分类涵盖医用气体、空调、给排水、供配电、机房等类别；每台设备唯一编码并生成二维码/NFC标签。 |  |
| 2 | 子系统一（巡检系统） | 设备台账管理 | 维护设备名称、编码、类型、型号、位置、投用日期、厂家、维保单位、责任人、状态等；支持附件档案（图纸、说明书、维保记录）；保留创建和更新时间。 |  |
| 3 | 子系统一（巡检系统） | 巡检标准库 | 按设备类型配置巡检项目、判定标准、阈值、周期；支持数值型、状态型、描述型巡检项；支持标准版本管理和批量应用。 |  |
| 4 | 子系统一（巡检系统） | 巡检路线配置 | 按区域/楼栋规划巡检路线，路线包含有序巡检点；每个巡检点关联设备、巡检项目及定位信标（Beacon/NFC）；支持路线编辑和复制。 |  |
| 5 | 子系统一（巡检系统） | 排班管理 | 支持班组管理、人员维护、按日/周排班；支持轮班、替班、加班；排班与巡检任务自动关联。 |  |
| 6 | 子系统一（巡检系统） | 任务自动生成 | 根据巡检标准和周期自动生成周期性巡检任务，按排班派发；支持手动创建临时任务；支持任务改派、延期、取消。 |  |
| 7 | 子系统一（巡检系统） | 移动端扫码/NFC巡检 | 扫描二维码或读取NFC自动调出巡检表单；未完成到场验证不得提交；支持数值录入、状态选择、文字描述、拍照（带时间水印和定位信息）、语音备注；数值超阈值自动预警。巡检表单填写步骤不超过3步完成，适合戴手套或单手操作。 |  |
| 8 | 子系统一（巡检系统） | 多技术融合精准定位签到 | 蓝牙Beacon为主（室内精度≤5米、关键区域≤3米，自动签到）、NFC触碰为辅（≤10cm设备级验证）；通过Beacon唯一MAC+信号强度(RSSI)+最短停留时长综合判定真实到场，防代检防远程打卡；信号盲区NFC兜底。 |  |
| 9 | 子系统一（巡检系统） | 蓝牙Beacon基础设施 | 所有巡检区域部署低功耗蓝牙Beacon，IP65防水防尘，电池续航≥2年（按日常广播频率测算）；信号覆盖率≥95%；支持低电量预警和故障告警；输出点位部署图和精度测试报告。 |  |
| 10 | 子系统一（巡检系统） | 定位信标管理 | 后台统一管理Beacon/NFC编号、安装位置、所属巡检点、电量、状态；低电量自动预警、故障告警；按院区统计覆盖率、在线率、故障率。 |  |
| 11 | 子系统一（巡检系统） | 离线巡检 | 支持网络不佳区域离线巡检，数据和定位记录本地缓存，联网后自动同步；离线期间可扫码、NFC读取、填写、拍照。 |  |
| 12 | 子系统一（巡检系统） | 异常上报 | 现场即时上报异常，选择类型、严重等级（一般/重要/紧急），填写描述、拍照/录像；紧急异常自动推送管理人员；与医院现有AI后勤客服系统对接。 |  |
| 13 | 子系统一（巡检系统） | 异常工单管理 | 异常自动生成工单，支持自动/手动派单；全流程跟踪（接单→处理→验收→关闭）；处理记录含措施、配件、照片、耗时；超时预警升级。 |  |
| 14 | 子系统一（巡检系统） | 实时监控看板 | 全局总览（在巡人员、任务进度、异常数）；基于Beacon定位的人员实时位置地图/楼层图展示；异常告警滚动展示；任务进度可视化。 |  |
| 15 | 子系统一（巡检系统） | 巡检轨迹回放 | 基于蓝牙Beacon定位数据按人员/日期回放全程轨迹，查看各区域到达时间、停留时长、巡检顺序；精度达房间级，识别跳检、绕检。 |  |
| 16 | 子系统一（巡检系统） | 巡检到位率监督 | 自动统计应检/实检/漏检点位数，结合信号强度和停留时长识别“路过未停”“疑似代检”；按日/周/月、人员/班组/区域多维统计；可疑行为自动预警。 |  |
| 17 | 子系统一（巡检系统） | 巡检质量审核 | 管理人员抽查巡检记录，核查完整性、照片真实性（含时间水印和定位）；不合格记录可退回重检；审核记录留痕。 |  |
| 18 | 子系统一（巡检系统） | 统计分析报表 | 巡检完成率、到位率、异常统计、工单时效、设备健康度、人员绩效等多维度报表；支持自定义查询、图表展示、Excel/PDF导出。 |  |
| 19 | 子系统一（巡检系统） | 数据看板 | 可视化数据看板，支持图表联动和下钻分析；可按院区、楼栋、设备类型等维度切换。 |  |
| 20 | 子系统一（巡检系统） | 消息通知 | 任务提醒、到期预警、异常催办、工单通知；支持APP推送、短信、钉钉/微信（以医院实际选择方式为准）。 |  |
| 21 | 子系统一（巡检系统） | 用户权限与日志 | 按角色、院区、部门、数据范围授权；记录登录、查询、新增、修改、删除、导入导出、派单、验收等操作日志。 |  |
| 22 | 子系统一（巡检系统） | 批量导入导出 | 提供标准Excel模板，支持设备、标准、人员、Beacon信标等批量导入，校验错误提示；全量数据导出不依赖厂商专有格式。 |  |
| 23 | 公共 | 系统集成接口 | 提供标准API（RESTful）、数据库视图或文件交换至少一种；支持对接医院SSO、OA/工单、设备资产、BAS、室内定位引擎、微信/钉钉等系统。 |  |
| 24 | 公共 | 数据备份与安全 | 定期自动备份和手动备份，备份异地存储；HTTPS传输加密，敏感数据存储加密；定位数据防伪造（Beacon MAC绑定+异常信号预警）；支持设备绑定；符合医院信息安全要求。 |  |
| 25 | 公共 | 私有化部署 | 支持部署于医院内网服务器，数据不出院；支持国产化适配；架构可扩展，支持多院区；移动端支持蓝牙4.0及以上。 |  |
| 26 | 公共 | 移动端兼容性 | 支持iOS 12及以上、Android 8及以上；支持APP和/或微信小程序（至少一种）。 |  |
| 27 | 公共 | 实施与培训 | 90日内完成实施上线（含Beacon勘测安装30日）；现场勘测输出点位部署图和精度测试报告；协助设备盘点编码和标签粘贴；提供管理员、管理人员、巡检人员分层培训和操作手册。 |  |
| 28 | 公共 | 售后服务 | 至少1年免费质保，Beacon质保≥1年；7×24小时技术支持；重大故障2小时响应、4小时给方案；一般问题24小时处理。质保期满后可签订年度运维服务合同，运维费用不超过合同金额的一定比例。 |  |
| 29 | 子系统二（维修系统） | 零星维修在线申请 | 临床科室在线发起零星维修申请，填写申请内容（维修事项描述）、申请理由、具体地址（院区/楼栋/楼层/房间），上传必要附件（现场照片、相关单据等）；支持申请提交、状态跟踪与本科室历史查询。 |  |
| 30 | 子系统二（维修系统） | 工单受理与派工 | 后台自动接收临床科室申请并生成零星维修工单，完整展示申请内容、理由、地址、附件、申请人及时间；支持受理、派工并通知处理人员。 |  |
| 31 | 子系统二（维修系统） | 现场勘探 | 工作人员现场踏勘维修事项、判断维修方案，记录预估工程量、材料需求、是否需立项等，上传踏勘照片与记录。 |  |
| 32 | 子系统二（维修系统） | 项目立项申请 | 对需立项的维修事项发起立项申请，填写立项依据、预算、工期并提交审批；审批过程留痕可追溯。 |  |
| 33 | 子系统二（维修系统） | 施工管理 | 记录施工过程、施工人员、材料使用与进度，支持进度跟踪与全过程留痕。 |  |
| 34 | 子系统二（维修系统） | 验收管理 | 施工完成后发起验收，记录验收情况、验收人、验收结果（通过/整改后通过/不通过），生成并归档验收记录。 |  |
| 35 | 子系统二（维修系统） | 结算管理 | 根据实际工程量、材料使用与合同约定生成结算单，支持结算审核与确认。 |  |
| 36 | 子系统二（维修系统） | 资料与结算材料导出 | 支持按工单/时间段/科室等条件一键导出全过程资料（申请、踏勘、立项、施工、验收、结算、评价各环节记录及附件）与结算材料，格式支持PDF/Word/Excel，便于归档与财务结算。 |  |
| 37 | 子系统二（维修系统） | 零星维修闭环与超时预警 | 形成“申请—受理—踏勘—立项—施工—验收—结算-评价”全流程闭环；各环节设置处理时限，超时自动预警并升级通知。 |  |
| 38 | 子系统二（维修系统） | 零星维修权限与操作日志 | 按角色（申请人、受理、踏勘、审批、验收、结算审核等）分配功能与数据范围权限；全程操作日志留痕可审计。 |  |
| 39 | 子系统二（维修系统） | 零星维修统计报表 | 按工单数量、维修类型、科室、完成情况、结算金额等维度统计，支持自定义查询与导出。 |  |

供应商名称（盖章）：                        日期：    年   月   日

# 附件2：市场调研报价表

调研报价表为本项目分项报价表，供应商须逐项填写，并遵循本需求书“八、报价要求”的规定。

1. 本表为分项报价汇总表，供应商可根据实际扩展明细行，但分项合计须与总价一致；

2. 数量栏标注“以现场勘测为准”“以设备盘点为准”的项，最终数量以医院确认为准，单价在合同期内锁定；

3. 质保期内（不少于1年）不收取软件维护与版本升级费用，Beacon非人为损坏免费更换。

| 序号 | 报价项目 | 项目说明 | 单位 | 数量 | 单价（元） | 合计（元） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 第一组：子系统一（后勤机电设备巡检信息系统） |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 软件平台——巡检管理基础平台 | 设备分类编码、巡检标准库、巡检路线与班次、排班与任务自动生成、系统管理 | 套 | 1 |  |  |  |
| 2 | 软件平台——移动端巡检应用 | 扫码/NFC巡检、精准到场签到、离线巡检、异常上报、消息通知、个人统计 | 套 | 1 |  |  |  |
| 3 | 软件平台——后台监督管理 | 实时监控看板、轨迹回放、到位率监督、质量审核、异常工单管理 | 套 | 1 |  |  |  |
| 4 | 软件平台——统计分析与数据看板 | 多维度统计报表、设备健康度、人员绩效、可视化看板、自定义报表 | 套 | 1 |  |  |  |
| 5 | 软件平台——系统集成接口 | 统一身份认证、工单系统、设备资产、BAS、钉钉/微信、室内定位引擎对接 | 项 | 1 |  |  |  |
| 6 | 蓝牙Beacon信标（含安装调试） | BLE 4.2/5.0，防护等级不低于IP65，电池续航≥2年（按日常广播频率测算）；含点位部署、信号覆盖测试、精度测试报告 | 个 | 2000（按实结算，以现场勘测为准） |  |  | 单价锁定 |
| 7 | NFC标签 | 设备级触碰验证（≤10cm），含关联配置 | 个 | 2000（按实结算，以设备盘点为准） |  |  | 单价锁定 |
| 8 | 设备二维码标签 | 含制作、打印、粘贴指导 | 张 | 2000（按实结算，以设备盘点为准） |  |  | 单价锁定 |
| 9 | 现场勘测与点位部署 | 现场勘测，输出《Beacon点位部署图》《信标配置清单》 | 项 | 1 |  |  |  |
| 10 | 数据初始化与实施服务 | 设备台账梳理、编码与导入，标准库配置，标签粘贴，试运行与正式上线 | 项 | 1 |  |  |  |
| 11 | 培训服务 | 管理员/管理人员/一线巡检人员分层培训，操作手册与视频教程，培训考核 | 项 | 1 |  |  |  |
| 12 | 备品备件 | Beacon电池、NFC标签等易耗件 | 项 | 1 |  |  |  |
| 子系统一小计（含税） |  |  |  |  |  |  |  |
| 第二组：子系统二（零星维修单管理系统） |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 软件平台——零星维修单管理系统（临床科室申请端） | 零星维修在线申请、申请跟踪、本科室历史查询、附件上传、消息通知、科室统计 | 套 | 1 |  |  |  |
| 2 | 软件平台——零星维修单管理系统（后勤管理端） | 工单受理与派工、现场勘探、项目立项、施工管理、验收管理、结算管理、评价管理、超时预警、基础数据与审批流程管理 | 套 | 1 |  |  |  |
| 3 | 软件平台——零星维修单管理系统（统计与资料导出） | 全过程资料与结算材料导出、统计报表、操作日志与权限管理 | 套 | 1 |  |  |  |
| 4 | 软件平台——零星维修单管理系统（集成接口） | 统一身份认证、消息通知（钉钉）、与财务/资产等系统对接 | 项 | 1 |  |  |  |
| 5 | 零星维修系统实施与培训服务 | 系统配置、数据初始化、临床科室与后勤人员操作培训、试运行与正式上线 | 项 | 1 |  |  |  |
| 子系统二小计（含税） |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 质保期后年度运维服务（自愿项） | 系统运维、技术支持、版本升级；Beacon电池更换指导与优惠供应 | 年 | 1 |  |  | 不计入首期总价 |
| 项目整体含税总价（子系统一+子系统二） |  |  |  |  |  |  | 与分项合计一致 |

特殊说明：本轮文件为市场调研阶段文件，非最终文件，医院将根据调研情况进行合理调整，最终采购需求以招标文件为准。

供应商名称（盖章）：                        日期：    年   月   日