用户需求书
[bookmark: _GoBack]一、项目概述
中山大学肿瘤防治中心设有越秀、黄埔两个院区。越秀院区位于越秀区东风东路651号，主要涵盖1号楼、2号楼、放疗中心、体检中心，在用电梯共59台；黄埔院区位于黄埔区开阳五路1号，主要涵盖1号楼、2号楼，在用电梯共 32台。
二、维保范围
中山大学肿瘤防治中心越秀院区（1号楼、2号楼、放疗中心、体检中心）在用电梯共59台，黄埔院区（1号楼、2号楼）在用电梯共32台，详见《附件1：电梯维保服务项目报价清单》。详见《2026~2030年双院区电梯维保服务项目报价清单》。
除电梯本体外，电梯空调（自带及后加装）、越秀院区电梯停层集中显示屏（后加装）等设备、系统在本项目维保范围。
三、服务期限
2027年4月18日起—2030年4月17日止。
四、维保工作内容及要求
4.1 中标人广州市行政区域内设有公司、分公司、办事处、常设维保点等常驻机构，且常驻机构专业电梯维保技术人员不少于10人（提供社保证明）。
[bookmark: _Hlk152316181]4.2 本项目要求24小时驻场服务，采购人提供值班场所。越秀院区常驻人员不得少于3人，确保值班时间至少2人同时在岗；黄埔院区常驻人员不得少于2人，确保值班时间至少2人同时在岗。
4.3 本项目常驻人员应为固定人员，不得随意更换。确需更换的，中标人须提前10个工作日向采购人提交书面申请及拟更换人员的资质证明，经采购人审批同意后方可更换，且拟更换人员的工作经验、资质不得低于被更换人员。中标人应指定1名项目现场负责人（班组长），统筹两院区现场维保管理与对接工作，在根据医院要求在双院区驻场管理，不得兼任其他项目。
4.4 中标人拟派的驻场作业人员必须持有效的《特种设备安全管理和作业人员证》（新证，种类：电梯作业，作业项目：电梯修理，项目代号：T）或者《特种设备作业人员证》（旧证，作业项目：电梯机械/电气安装维修，项目代号：T1/T2）。
4.5 本项目采用半包保养责任方式，维保中电梯所有更换的单件价值在人民币500元（含）及以下的零部件已含在本项目电梯维护保养服务费用中。
4.6 因安全规范整改、设备批量老化等原因，同型号规格零部件需一次性批量更换（数量3件及以上），即使单件价值在500元（含）及以下，材料费用仍由甲方采购人承担（更换人工费已包含在维保费用中）；所有批量更换须事先经甲方采购人书面审核确认，未经审核的由乙方中标人免费更换。
4.7 在维保合同期内仅产生人工费用、不产生配件费用的维修事项，均包含在维保费用内，不另作结算，包括但不限于钢丝绳裁短、轿厢载荷测试调整（磅梯）、调整停层精度、开关门参数调试等工作包含在维保范围内，不另外支付费用。
[bookmark: _Hlk151654954]4.8 单项预算金额在10万元（不含）以内的维修项目，采购人可直接委托中标人实施，单价500元（不含）以上电梯配件，按照《附件2：500元（不含）以上电梯配件清单》综合单价按实结算，结算金额=实际维修配件数量×清单对应配件单价综合单价×（1-投标下浮率）。
4.9 中标人应当按照《电梯维护保养规则》（TSG T50022017）的规定完成半月、月、季度、半年、年度维保项目，并做好维护保养记录。
4.10 中标人须配合甲方采购人落实国家市场监督管理总局74号令《特种设备使用单位落实使用安全主体责任监督管理规定》要求，按日开展电梯巡检并形成《每日电梯安全检查记录》；配合采购人管理部门每周至少组织1次风险隐患排查，形成《每周安全排查治理报告》并同步整改闭环。
4.11 鉴于医院医疗服务的特殊性，本合同所有服务项目不受常规工作时间限制，乙方中标人须根据甲方采购人需求随时提供服务；遇医院重大活动、医疗应急任务等特殊时段，乙方中标人须按甲方采购人要求增派人员、强化值守。
4.12 发生电梯困人故障时，中标人维保人员须自接到采购人通知起10分钟内到达现场实施解救；其他一般故障，须自接到通知起15分钟内到达现场处置，保障电梯应急响应效率与运行安全。
4.13 中标人须确保维保范围内所有电梯一次性通过年度检验；若单次年检电梯数量达10台及以上，中标人须与检测机构协商安排在周末进行，最大限度降低对医院正常运营的影响。
4.14 电梯年检费用由采购人承担，因维保质量问题导致年检不合格产生的复检费用、整改费用，全部由中标人承担。
4.15 在维保范围内，因中标人维保操作不当、维护疏漏、管理不善造成的一切安全责任、人身伤害与经济损失，均由中标人全额承担；若造成采购人或第三方损失的，中标人须足额赔偿。
4.16 中标人负责为维保范围内所有电梯购买电梯责任险，每台电梯第三者责任险保额不低于300万元，保险期限覆盖整个合同服务期；保单复印件须在合同签订后10个工作日内提交采购人备案。
4.17 驻场人员每季度须向采购人提交季度工作总结，年底提交年度电梯维护保养情况报告。
4.18 中标人必须接受不定期检查，并根据采购人的意见及时进行整改。
4.19 采购人每季度对中标人进行考核，并按考核约定执行，详见《附件九：电梯维护保养考核评价表》。
4.20 中标人应每年完成至少两次电梯安全应急演练，至少两次电梯安全培训。
4.21 配合采购人完成每日扶梯开关扶梯工作，越秀院区开关扶梯时间：工作日（07:00-19:00）；黄埔院区开关扶梯时间：工作日（07:00-19:00）。非工作日时间根据医院工作安排开关扶梯。
4.22 中标人应加强早高峰及节假日期间的巡查与应急响应。
4.23 本项目不允许分包及转包。
4.24 中标人需自行配置本维护项目服务所需设备设施及专业工具等。
五、结算及付款方式
5.1 维护保养费：中标人按合同要求完成维保工作后，采购人每3个月支付对应维护保养费。付款前由中标人向采购人主管部门递交合同履约记录等资料，采购人对支付条件进行审核，满足合同支付条件的，采购人收到中标人的有效发票后10个工作日内支付相应价款，若中标人延迟递交上述相关资料，则采购人付款时间相应顺延，如果中标人有违约金及罚款，采购人将扣减违约金及罚款后再支付。
5.2 电梯维修零部件费用：每半年结算一次，维修完成并经验收合格后，中标人向采购人提交送审结算书、验收单、施工照片（如需）等资料。采购人自接到中标人完整有效资料后10个工作日内审核完毕，双方确认后，中标人根据结算金额开具发票，付款前由中标人向采购人主管部门递交结算书等资料，采购人对支付条件进行审核，满足合同支付条件的，采购人在收到发票后10个工作日内支付结算金额的100%。若中标人延迟递交上述相关资料，则采购人付款时间相应顺延。
六、履约担保
本项目中标人需提供合同考核期履约担保和合同期履约担保，总金额为40万元，可通过转账或银行履约保函的方式提交。需在本合同签订后15个工作日内交至采购人，逾期不交的，采购人有权终止合同，全部损失由中标人负责。中标人在前3个月的考核期内，运维保养考核评分须≥70分，且完成采购人提出的相关问题整改后，采购人无息退还履约保证金中的30万元，剩余10万元履约保证金待合同服务期结束且合同范围内全部工作完成后无息退还。
[bookmark: _Toc154067745]七、附件
附件一1：双院区电梯维保服务项目报价清单
附件二2：500元（不含）以上电梯配件清单
附件三3：500元（含）以下电梯配件清单
附件四4：电梯维护保养考核评价表
附件五：驻场人员名单
附件六：廉洁购销合同
附件七：第三方合作单位安全管理协议
附件一1：双院区电梯维保服务项目报价清单
	序号
	楼号
	品牌
	电梯号
	注册代码
	层/站/门
	使用登记号
	三年维保费用（元）

	越秀院区电梯报价清单

	1
	1号楼
	三菱
	1医用梯
	31704401001899120003
	25/25/25
	011410149
	

	2
	1号楼
	三菱
	2医用梯
	31704401001899120002
	25/25/25
	011410148
	

	3
	1号楼
	三菱
	3客梯
	31104401002001070024
	25/25/25
	010113749
	

	4
	1号楼
	三菱
	4客梯
	31104401002001070025
	26/26/26
	010113750
	

	5
	1号楼
	三菱
	5客梯
	31104401002001070026
	26/26/26
	010113751
	

	6
	1号楼
	三菱
	6工作梯
	31104401002001070027
	26/26/26
	010113752
	

	7
	1号楼
	三菱
	7工作梯
	31104401002001070028
	26/26/26
	010113753
	

	8
	1号楼
	三菱
	8工作梯
	31104401002001070029
	25/25/25
	010113754
	

	9
	1号楼
	三菱
	9工作梯
	31104401002001070030
	25/25/25
	010113755
	

	10
	1号楼
	三菱
	10洁净梯
	31704401001899120004
	25/25/25
	011410150
	

	11
	1号楼
	三菱
	11号货梯
	31104401042016080005
	26/26/26
	010113781
	

	12
	1号楼
	三菱
	12号货梯
	31104401042016080006
	26/26/26
	010113756
	

	13
	1号楼
	日立
	13号客梯
	31704401042019090001
	23/23/23
	500112736
	

	14
	1号楼
	日立
	14号客梯
	31704401042019090002
	23/23/23
	500112737
	

	15
	1号楼
	日立
	15号客梯
	31704401042019090003
	23/23/23
	500112738
	

	16
	1号楼
	日立
	16号客梯
	31704401042019090004
	23/23/23
	500112739
	

	17
	1号楼
	三菱
	L1#(扶梯)
	35004401002001110015
	/
	010153879
	

	18
	1号楼
	三菱
	L2#(扶梯)
	35004401002001110016
	/
	010153880
	

	19
	1号楼
	三菱
	L3#(扶梯)
	35004401002001110017
	/
	010153881
	

	20
	1号楼
	三菱
	L4#(扶梯)
	35004401002001110018
	/
	010153882
	

	21
	1号楼
	三菱
	L5#(扶梯)
	35004401002001110019
	/
	010153883
	

	22
	1号楼
	三菱
	L6#(扶梯)
	35004401002001110020
	/
	010153884
	

	23
	1号楼
	三菱
	L7#(扶梯)
	35004401002001110021
	/
	010153885
	

	24
	1号楼
	三菱
	L8#(扶梯)
	35004401002001110022
	/
	010153886
	

	25
	1号楼
	三菱
	L9#(扶梯)
	35004401002001110023
	/
	010153887
	

	26
	1号楼
	三菱
	L10#(扶梯)
	35004401002001110024
	/
	010153888
	

	27
	1号楼
	南亚
	杂1
	34004401002001120009
	2/2/2
	010143911
	

	28
	1号楼
	南亚
	杂2
	34004401002001120008
	2/2/2
	010143910
	

	29
	1号楼
	迅达
	手术1
	31304401042022070016
	3/3/3
	梯粤A500156752
	

	30
	1号楼
	迅达
	手术2
	31304401042022070015
	3/3/3
	梯粤A500156751
	

	31
	2号楼
	日立
	1号梯
	31104401042013040009
	24/24/24
	500050064
	

	32
	2号楼
	日立
	2号梯
	31104401042013040008
	25/25/25
	500050065
	

	33
	2号楼
	日立
	3号梯
	31104401042013040007
	25/25/25
	500050061
	

	34
	2号楼
	日立
	4号梯
	31104401042013040006
	24/24/24
	500050063
	

	35
	2号楼
	日立
	5号梯
	31104401042013040005
	24/24/24
	500050062
	

	36
	2号楼
	日立
	6号梯
	31104401042013040004
	24/24/24
	500050060
	

	37
	2号楼
	日立
	7号梯
	31104401042013040011
	25/25/25
	500050067
	

	38
	2号楼
	日立
	8号梯
	31104401042013040010
	24/24/24
	500050058
	

	39
	2号楼
	日立
	9号梯
	31104401042013040012
	24/24/24
	500050066
	

	40
	2号楼
	日立
	10号梯
	31104401042013010019
	25/25/25
	500050781
	

	41
	2号楼
	日立
	11号梯
	31104401042013010020
	25/25/25
	500050786
	

	42
	2号楼
	日立
	12号梯
	31304401042012110003
	25/25/25
	500050059
	

	43
	2号楼
	日立
	L1#(扶梯)
	35004401042012110001
	/
	500050782
	

	44
	2号楼
	日立
	L2#(扶梯)
	35004401042012110002
	/
	500050783
	

	45
	2号楼
	日立
	L3#(扶梯)
	35004401042012110003
	/
	500050784
	

	46
	2号楼
	日立
	L4#(扶梯)
	35004401042012110004
	/
	500050785
	

	47
	2号楼
	日立
	L5#(扶梯)
	35004401042012110005
	/
	500050776
	

	48
	2号楼
	日立
	L6#(扶梯)
	35004401042012110006
	/
	500050775
	

	49
	2号楼
	日立
	L7#(扶梯)
	35004401042012110007
	/
	500050779
	

	50
	2号楼
	日立
	L8#(扶梯)
	35004401042012110008
	/
	500050777
	

	51
	2号楼
	日立
	L9#(扶梯)
	35004401042012110009
	/
	500050778
	

	52
	2号楼
	日立
	L10#(扶梯)
	35004401042012110010
	/
	500050780
	

	53
	放射治疗中心
	三菱
	1#观光梯
	31504401042009055001
	3/3/3
	500014494
	

	54
	放射治疗中心
	三菱
	2#观光梯
	31504401042009055002
	3/3/3
	500014495
	

	55
	放射治疗中心
	三菱
	3号梯
	31704401042009055001
	6/6/6
	500014497
	

	56
	放射治疗中心
	三菱
	4号梯
	31704401042009055002
	6/5/5
	500014496
	

	57
	体检中心
	通力
	通力梯
	31104401042013040033
	4/4/4
	500049794
	

	58
	体检中心
	日立
	日立梯
	31704401002000060001
	6/6/6
	10113401
	

	59
	体检中心
	三菱
	三菱观光梯
	31504401042012040001
	6/6/6
	500027624
	

	越秀院区电梯三年维保费用小计
	    

	黄埔院区电梯报价清单

	1
	2号楼
	日立
	1号梯
	31704401122018120002
	13/13/13
	500111242
	

	2
	2号楼
	日立
	2号梯
	31704401122019030001
	13/13/13
	500124377
	

	3
	2号楼
	日立
	3号梯
	31704401122019030002
	13/13/13
	500124338
	

	4
	2号楼
	日立
	4号梯
	31704401122019030003
	13/13/13
	500124339
	

	5
	2号楼
	日立
	5号梯
	31704401122019030004
	13/13/13
	500124340
	

	6
	2号楼
	日立
	6号梯
	31704401122018120003
	13/13/13
	500111243
	

	7
	2号楼
	日立
	7号梯
	31104401122018120026
	13/13/13
	500124353
	

	8
	2号楼
	日立
	8号梯
	31104401122018120027
	13/13/13
	500124344
	

	9
	2号楼
	日立
	9号梯
	31704401122019030005
	13/13/13
	500111241
	

	10
	2号楼
	日立
	10号梯
	31704401122019030006
	13/13/13
	500111239
	

	11
	2号楼
	日立
	11号梯
	31104401122019030027
	13/13/13
	500124343
	

	12
	2号楼
	日立
	12号梯
	31104401122019030028
	13/13/13
	500124352
	

	13
	2号楼
	日立
	13货梯
	31104401122019030029
	13/13/13
	500124341
	

	14
	2号楼
	日立
	14货梯
	31104401122019030030
	13/13/13
	500124354
	

	15
	1号楼
	日立
	15客梯
	31104401122018100050
	8/8/8
	500111244
	

	16
	1号楼
	日立
	16客梯
	31104401122018100051
	8/8/8
	500111240
	

	17
	1号楼
	日立
	17洁净梯
	31304401122018100004
	7/7/7
	500124346
	

	18
	1号楼
	日立
	18货梯
	31304401122018100005
	8/8/8
	500124347
	

	19
	1号楼
	日立
	19工作梯
	31304401122018080001
	8/8/8
	500124336
	

	20
	1号楼
	日立
	20工作梯
	31304401122018080002
	8/8/8
	500124342
	

	21
	2号楼
	日立
	21传菜梯
	31304401122018080003
	2/2/2
	500124348
	

	22
	2号楼
	日立
	22传菜梯
	31304401122018080004
	2/2/2
	500124349
	

	23
	2号楼
	日立
	23洁净梯
	31304401122018100006
	2/2/2
	500124345
	

	24
	2号楼
	日立
	24污物梯
	31304401122018100007
	2/2/2
	500124355
	

	25
	2号楼
	日立
	25核医学科
	31304401122018100008
	2/2/2
	500124350
	

	26
	2号楼
	日立
	FT1
	35004401122018120001
	30°/5100mm/
	500111242
	

	27
	2号楼
	日立
	FT2
	35004401122018120002
	30°/5100mm/
	500124377
	

	28
	2号楼
	日立
	FT3
	35004401122018120003
	30°/5000mm/
	500124351
	

	29
	2号楼
	日立
	FT4
	35004401122018120004
	30°/5000mm/
	500124356
	

	30
	2号楼
	日立
	FT5
	35004401122018120005
	30°/4800mm/
	500124357
	

	31
	2号楼
	日立
	FT6
	35004401122018120006
	30°/4800mm/
	500124358
	

	32
	2号楼
	东森
	26杂物梯
	34004401122021100001
	2/2/2
	500124350
	

	黄埔院区电梯三年维保费用小计
	    

	两院区电梯三年维保费用合计
	    




附件二2：500元（不含）以上电梯配件清单
	序号
	零部件名称
	规格/型货号
	单位
	最高综合单价限价

	一、越秀院区

	1
	曳引轮
	620×6×12
	只
	

	2
	外呼主板
	LHH-100
	块
	

	3
	扶梯主机抱闸
	DHL-120
	套
	

	4
	驱动板
	KCR-650A
	块
	

	5
	P1板
	KCD-701C
	块
	

	6
	消防板
	KCA-760A
	块
	

	7
	驱动板
	KCR-759C
	块
	

	8
	驱动板
	KCN-710A
	块
	

	9
	群控板
	KCA-731A
	块
	

	10
	编码器
	X65AC-10
	块
	

	11
	门机板
	DOR-121A
	块
	

	12
	驱动板
	KCR-750D
	块
	

	13
	驱动板
	KCN-760A
	块
	

	14
	驱动板
	KCR-749B
	块
	

	15
	大功率模块
	2MBI200NB
	块
	

	16
	门机板
	DOR-122C
	块
	

	17
	P1板
	P203758B000G01
	块
	

	18
	驱动板
	P20370GB000G01
	块
	

	19
	门机板
	P231706B000G03
	块
	

	20
	控制柜主板
	KCC-704B
	块
	

	21
	控制柜主板
	KCR-910A
	块
	

	22
	控制柜主板
	KCA-922B
	块
	

	23
	控制柜主板
	KCD-911A
	块
	

	24
	控制柜主板
	KCR-816B
	块
	

	25
	控制柜主板
	KCR-900B
	块
	

	26
	门机板
	DOR-1241
	块
	

	27
	门机板
	DOR-1231
	块
	

	28
	轿内显示板
	LHD-730AG21
	块
	

	29
	光幕
	二合一
	套
	

	30
	三菱门电动机
	SE-JR63M-4
	个
	

	31
	扶梯梯级
	
	个
	

	32
	接触器
	SC-N4
	个
	

	33
	贯流风扇（AC110V）
	直梯用
	把
	

	34
	主板控制电源
	RMC30a-1
	件
	

	35
	停电柜蓄电池
	12V12Ah/20HR
	个
	

	36
	不间断电源
	ZUPSO1-001
	个
	

	37
	三菱一体化模块
	PM150RSE120
	块
	

	38
	三菱限速器组件
	DG265K
	件
	

	39
	国产梯外召板
	直梯用
	块
	

	40
	日立电路板
	UA2-CSD
	块
	

	41
	日立电路板
	HVF5-VTC
	块
	

	42
	日立电路板
	HVF5-CAPA
	块
	

	43
	日立电路板
	HVF5-IOHA
	块
	

	44
	日立电路板
	HVF5-IOHB
	块
	

	45
	日立电路板
	HVF5-CMU
	块
	

	46
	日立电路板
	HVF5-CPS
	块
	

	47
	AVR
	RMC50-2
	个
	

	48
	光电式位置感应器
	
	个
	

	49
	厅外电子线路板
	
	块
	

	50
	2D光幕_
	
	个
	

	51
	开关电源1
	无机房梯用
	个
	

	52
	A板
	无机房梯用
	块
	

	53
	继电器板
	无机房梯用
	块
	

	54
	磁接触器
	无机房梯用
	个
	

	55
	抱闸电源
	无机房梯用
	个
	

	56
	国产梯门电机
	无机房梯用
	个
	

	57
	国产旋转编码器
	无机房梯用
	个
	

	58
	贯流风扇（AC220V）
	直梯用
	个
	

	59
	轿内指示器
	国产直梯用
	个
	

	60
	停电灯/对讲机电源
	国产直梯用
	个
	

	61
	轿厢串行通信板
	国无机房用
	块
	

	62
	称重传感器（UAX梯）
	直梯用
	个
	

	63
	彩色液晶显示器
	直梯用
	个
	

	64
	进口梯外召板
	直梯用
	块
	

	65
	进口梯厅门挂板
	进口梯用
	块
	

	66
	对射光电传感器
	BJ15M-TDT
	个
	

	67
	相位控制继电器
	MWUA
	个
	

	68
	刹车碟
	/
	个
	

	69
	弹簧式扶手带驱动装置
	/
	个
	

	70
	变压器
	/
	个
	

	71
	继电器板装配
	/
	个
	

	72
	盘式制动器
	/
	个
	

	73
	相位检测器板
	/
	个
	

	74
	主机旋转编码器
	60-8136 P24-L6
	个
	

	75
	扶手带传动压轮（带齿轮）
	/
	个
	

	75
	扶手带传动压轮（带齿轮）
	/
	个
	

	二、黄埔院区

	76
	控制板
	/C699010048
	个
	

	77
	并联板
	/C699010047
	个
	

	78
	称量板
	/C699010046
	个
	

	79
	电源板
	/B221010238
	个
	

	80
	功率模块
	/B199010028
	个
	

	81
	主机旋转编码器
	TS-5246 N-2435 U311000002
	个
	

	82
	主接触器
	SC-N3/GR715252129
	个
	

	83
	抱闸接触器
	SC-5-1/GCA09
	个
	

	84
	轿内通讯板
	SCL-B3S211253459
	个
	

	85
	轿外通讯板
	S211250800
	个
	

	86
	轿内通信板
	B399010872/
	个
	

	87
	轿内液晶显示板
	W-PCB-086
	个
	

	88
	单梯外呼显示屏
	/
	个
	

	89
	双梯外呼显示屏
	/
	个
	

	90
	外呼板
	/
	个
	

	91
	涨紧轮
	26x20x8DS-8WS
	个
	

	92
	轿厢风扇
	FB-1042BU121000003
	个
	

	93
	再平层感应器
	GLS126NT2-MVNCE231010094
	个
	

	94
	门电机
	Y003-7B699011819
	个
	

	95
	门机旋转编码器
	TS-6238 N325U311000002
	个
	

	96
	门机板
	SF1-DSC-1200C699010049
	个
	

	97
	光幕
	C081415B221010228
	个
	

	98
	接触器
	SC-5-1/G32487417_A
	个
	

	99
	接触器
	SC-5-1/GU241010063
	个
	

	100
	电动润滑泵组件
	VERSA III13504315_A
	个
	

	101
	光电传感器
	BJ15M-TDT14500415_A
	个
	

	102
	盘式制动器
	ESBR-S23507598_C
	个
	

	103
	链轮
	/24501220_A
	个
	

	104
	编码器
	TS-5866 N-3933726532_A
	个
	

	105
	铝梯级装配
	/21503957_B
	个
	

	106
	弹簧式扶手带驱动装置
	/21504137_B
	个
	

	107
	扶梯驱动链（两侧）
	10A/50#10A/50#
	套
	

	三、双院区

	108106
	限速器钢丝绳
	6mm
	米
	

	109107
	限速器钢丝绳
	8mm
	米
	

	110108
	限速器钢丝绳
	10mm
	米
	

	111
	进口Φ14钢丝绳
	14mm
	米
	

	112109
	进口Φ12钢丝绳
	12mm
	米
	

	113110
	进口Φ10钢丝绳
	10mm
	米
	

	114111
	进口Φ8钢丝绳
	8mm
	米
	

	115
	国产Φ14钢丝绳
	14mm
	米
	

	116112
	国产Φ12钢丝绳
	12mm
	米
	

	117113
	国产Φ10钢丝绳
	10mm
	米
	

	118114
	国产Φ8钢丝绳
	8mm
	米
	

	119115
	125%载荷试验
	/
	台
	

	120
	扶梯扶手带更换
	/
	米
	

	整体下浮率
	

	注：
（1）本项目电梯品牌如清单所示，中标人应提供能符合现有电梯兼容性及采购人要求的配件。
（2）本表对各配件综合单价进行报价，包含采购、运输、安装、调试、验收、税金、利润等全部全部费用。




[bookmark: _Toc154067749]附件三3：500元（含）以下电梯配件清单
	序号
	零部件名称
	规格/型号
	单位
	数量
	备注

	1
	继电器
	/
	个
	1
	/

	2
	梳齿板
	/
	块
	1
	/

	3
	急停开关
	/
	个
	1
	/

	4
	主机皮带
	/
	条
	1
	/

	5
	靴衬
	/
	个
	1
	/

	6
	滑块
	/
	个
	1
	/

	7
	挂板轮
	/
	个
	1
	/

	8
	风扇
	/
	个
	1
	/

	9
	环形灯管
	/
	个
	1
	/

	10
	警铃
	6V
	个
	1
	/

	11
	内外呼按钮
	/
	个
	1
	/

	12
	安全开关
	/
	个
	1
	/

	13
	控制线
	/
	米
	1
	/

	14
	时间继电器
	/
	个
	1
	/

	15
	接触器
	/
	个
	1
	/

	16
	缓冲器开关
	/
	个
	1
	/

	17
	灯管
	/
	支
	1
	/

	18
	油杯
	/
	个
	1
	/

	19
	安全触板开关
	/
	个
	1
	/

	20
	滑块
	/
	块
	1
	/

	21
	镇流块
	/
	个
	1
	/

	22
	驱动轮
	/
	个
	1
	/

	23
	托滚轮
	/
	个
	1
	/

	24
	梯级轮
	/
	个
	1
	/

	25
	限位开关
	/
	个
	1
	/

	26
	外呼按钮板
	/
	块
	1
	/

	27
	梯级边条
	/
	根
	1
	/

	28
	黄油
	5L
	桶
	1
	/

	29
	平层感应器
	YG25
	个
	1
	/

	30
	蜂鸣器
	AC100V
	个
	1
	扶梯用

	31
	蜂鸣器
	BZ17W
	个
	1
	扶梯用

	32
	光电传感器
	EQ34C7
	个
	1
	扶梯用

	33
	光电传感器
	BA2MH 8DDT
	个
	1
	扶梯用

	34
	光电传感器
	EQ34C7
	个
	1
	扶梯用

	35
	护壁板支撑板衬边胶
	L=3100
	个
	1
	扶梯用

	36
	空气开关
	NV125SW 3P 80A
	个
	1
	扶梯用

	37
	空气开关
	NV125SW 3P 100A
	个
	1
	扶梯用

	38
	踏板装配
	1200型
	个
	1
	扶梯用

	39
	梯级装配
	1200型
	个
	1
	扶梯用

	40
	操作开关装配
	/
	个
	1
	扶梯用

	41
	防静电滚轮
	/
	个
	1
	扶梯用

	42
	扶梯控制柜风扇
	扶梯 用
	把
	1
	/

	43
	层门钢丝绳组件
	无机房梯用
	套
	1
	/

	44
	三相全桥整流模块
	U644010025
	个
	1
	

	45
	二极管模块
	U241010063
	个
	1
	

	46
	齿轮油
	
	个
	1
	

	47
	曳引轮油封
	B199010015
	个
	1
	

	48
	主机磁钢
	U311000008
	个
	1
	

	49
	继电器
	U282010090
	个
	1
	

	50
	轿顶检修盒
	S211010045
	个
	1
	

	51
	按钮
	S421286103
	个
	1
	

	52
	应急照明灯
	天花灯
	个
	1
	

	53
	应急电源控制板
	C699010049
	个
	1
	

	54
	轿顶接线板
	S211010493
	个
	1
	

	55
	机房接线板
	135144
	个
	1
	

	56
	门机皮带
	33392640
	个
	1
	

	57
	涨紧轮轴承
	B699011481
	个
	1
	

	58
	补偿链导向轮
	R441010006
	个
	1
	

	59
	轿厢侧导靴
	A599000380
	个
	1
	

	60
	对重侧导靴
	A599000380
	个
	1
	

	61
	轿厢侧靴衬
	A599000380
	个
	1
	

	62
	对重侧靴衬
	A599000380
	个
	1
	

	63
	抱闸保护开关
	CA09MRL
	个
	1
	

	64
	油杯
	A812010008
	个
	1
	

	65
	转换按钮
	S421286103
	个
	1
	

	66
	停止按钮
	S421286104
	个
	1
	

	67
	强迫减速保护开关
	U331000001
	个
	1
	

	68
	方向指示按钮
	S421286116
	个
	1
	

	69
	门滑块
	B499000022
	个
	1
	

	70
	厅门锁
	B399010872
	个
	1
	

	71
	门刀
	
	个
	1
	

	72
	绳头弹簧
	A812000009
	个
	1
	

	73
	厅门重锺钢丝绳
	
	米
	1
	

	74
	主门锁保护开关
	B399010872
	个
	1
	

	75
	副门锁保护开关
	B399010872
	个
	1
	

	76
	门挂轮
	
	个
	1
	

	77
	导向轮轴承
	
	个
	1
	

	78
	轿厢对讲机
	U261010005
	个
	1
	

	79
	轿顶、轿底对讲机
	U261010005
	个
	1
	

	80
	缓冲器开关
	
	个
	1
	

	81
	涨紧轮开关
	
	个
	1
	

	82
	限速器开关
	
	个
	1
	

	83
	安全钳开关
	
	个
	1
	

	84
	MY4继电器
	14500109_C
	个
	1
	扶梯用

	85
	微型断路器
	13514360_A
	个
	1
	扶梯用

	86
	风扇
	13517413_A
	个
	1
	扶梯用

	87
	断路器
	13529436_C
	个
	1
	扶梯用

	88
	接触器
	12506171_D
	个
	1
	扶梯用

	89
	接触器
	12506171_E
	个
	1
	扶梯用

	90
	接触器(FCO)
	13501854_A
	个
	1
	扶梯用

	91
	风扇
	13509379_C
	个
	1
	扶梯用

	92
	BJIO接口板
	13509753_A
	个
	1
	扶梯用

	93
	按钮开关
	13514497_A
	个
	1
	扶梯用

	94
	选择开关
	13516709_A
	个
	1
	扶梯用

	95
	热过载继电器
	13526526_B
	米
	1
	扶梯用

	96
	滚轮
	14500461_A
	个
	1
	扶梯用

	97
	蜂鸣器
	14500744_A
	个
	1
	扶梯用

	98
	漏电断路器
	14504669_A
	个
	1
	扶梯用

	99
	限位开关
	14505502_A
	个
	1
	扶梯用

	100
	指示灯
	14505989_B
	个
	1
	扶梯用

	101
	驱动机皮带
	33721370_E
	个
	1
	扶梯用

	102
	轴承
	34157162_C
	个
	1
	扶梯用

	103
	单个继电器通用板装配
	C0012477_D
	个
	1
	扶梯用

	104
	梳齿板
	22501786_A
	个
	1
	扶梯用

	105
	扶手带链
	23500153_H
	个
	1
	扶梯用

	106
	LED显示板装配
	16505656_A_13509318_A
	个
	1
	扶梯用

	107
	旋编转换板
	16532070_A
	个
	1
	扶梯用

	108
	扶手带返侧导向件
	24504419_A
	个
	1
	扶梯用



[bookmark: _Toc154067754]附件四4：电梯维护保养考核评价表
电梯维护保养考核评分表
考核人：                考核周期：               总分：             
	序号
	项目
	考核评分细则
	评分标准
	备注

	1
	人员配备
	未按合同要求配备驻场人员，或驻场人员未按照合同相要求持证上岗
	每人次扣10分
	

	
	
	乙方中标人未与驻场人员签订劳动合同，并依法缴纳社保（查验缴费凭证）
	每人次扣10分
	

	
	
	驻场项目负责人不具备合同要求的工作经验、管理水平、技术能力
	每人次扣10分
	

	
	
	乙方中标人在未征求甲方采购人同意更换驻场人员
	每人次扣10分
	

	2
	制度建设
	乙方中标人质量管理制度、内控制度不健全、不完善
	每次扣5分
	

	
	
	乙方中标人事故应急预案不健全、不完善，未按照合同要求组织应急演练
	每次扣5分
	

	
	
	乙方中标人培训制度不健全、不完善，未按照合同要求开展驻场人员培训工作
	每次扣5分
	

	3
	维保质量
	乙方中标人未按合同要求制定维保方案及维保计划
	每次扣5分
	

	
	
	乙方中标人未按照国家相关法律法规、合同约定及维保计划完成电梯维保工作
	每次扣5分
	

	
	
	未按合同要求完成日管控、周排查任务
	每次扣5分
	

	
	
	因维护保养工作质量原因造成电梯故障影响使用，或者造成电梯年检有不合格项
	每次扣10分
	

	
	
	因维护保养工作质量原因造成电梯年检不通过
	每次扣20分
	

	4
	维修响应
	接到一般故障通知后，未能于15分钟到达现场处理
	每次扣10分
	

	
	
	接到困人故障通知后，未能于10分钟内到达现场处理
	每次扣10分
	

	
	
	设备故障未在合同约定的时间内完成（甲方采购人原因，乙方中标人经书面申请并得到甲方采购人批准的延长维修时间项目除外）
	每次扣10分
	

	5
	维修质量
	偶有设备返修记录，但未造成影响
	每次扣25分
	

	
	
	3次以上设备返修记录，未造成不良影响
	每次扣510分
	

	
	
	因多次返修或维修质量差对使用造成较大不良影响
	每次扣1020分
	

	6
	安全措施
	有安全工作监督机制，（偶有1次）操作不符合安全要求，但无安全隐患未造成影响或投诉。
	每次扣5分
	

	
	
	安全意识较低，经常有操作不符合安全要求（2次及以上），存在安全隐患，造成较大不良影响或投诉。
	每次扣120分
	

	7
	人员纪律
	驻场人员未按约定在岗或脱岗，但未造成不良影响
	每人次扣10分
	

	
	
	因驻场人员未按约定在岗或脱岗，造成较大不良影响
	每人次扣20分
	

	
	
	驻场人员偶有1次违反相关管理规定，但没有造成影响
	每次扣5分
	

	
	
	驻场人员违反相关管理规定导致其行为造成较大不良影响
	每次扣10分
	

	8
	档案管理
	维护保养记录、巡检记录等维保资料不完善，有缺失
	每次扣5分
	

	
	
	设备故障原因、维修措施以及处理结果等情况记录不完善，有缺失
	每次扣5分
	

	
	
	不按规定时间提交月度总结或资料不够完善
	每次扣5分
	

	
	
	未按要求提供方案、采购、验收、结算等过程管理资料的。不按规定时间提交月度总结或资料不够完善
	每次扣5分每次扣5分
	

	9
	客户投诉
	因着装不整齐、行为不规范、服务态度差等原因引起科室投诉
	每次扣10分
	

	
	
	因维修质量差、维修跟进不及时等原因引起科室投诉
	每次扣10分
	

	10
	环境秩序
	机房、值班室环境一般，标识不清晰，制度、证件上墙不全
	每次扣5分
	

	
	
	机房、值班室环境脏乱差、物品乱摆乱放，制度、证件未上墙
	每次扣10分
	


说明：采购人每季度对中标人进行考核，总分在90分或以上时，不扣款；总分在80~89分时，扣款（90-总分）×100元；总分在70~79分时，扣款[(80-总分)×200+1000]元；总分在60~69分时，扣款[(70-总分)×300+3000]元；低于60分扣款2万元，甲方采购人有权终止合同；合同期内季度考核评分累计3次及以上低于80分（含）或累计2次及以上低于70分（含）或1次及以上低于60分（含），甲方采购人有权终止合同，并没收履约保证金，相关损失由乙方中标人自行承担，乙方中标人还需配合甲方采购人完成相关交接手续。上述乙方中标人的违约金可在履约保证金及工程结算款中扣减。

