## 一、真菌药敏检测试剂
附件 中山大学肿瘤防治中心
202618-检验科-微生物药敏试剂盒市场调研
供应商名称（加盖公章）：
供应商授权代表姓名：
供应商授权代表电话：
供应商授权代表邮箱：
微生物药敏试剂盒参数响应表
序号 | 设备及试剂参数要求 （加注星号“★”的项目为必须满足的参数，加注三角符号“▲”项目为重要参数） | 实际参数 | 是否偏离 | 偏离简述 | 备注
一．真菌药敏检测试剂
1 | 适用范围：用于部分念珠菌、隐球菌和丝状真菌（如曲霉属）的药物敏感性检测。
2 | ★检测方法学：微量肉汤稀释法，需提供MIC（最低抑菌浓度）或MEC（最低有效浓度）定量结果。
3 | 检测时间：大部分真菌药敏检测时间在48小时以内。
4 | ▲MIC及MEC检测范围：基本覆盖CLSI、EUCAST、FDA要求且符合《中华人民共和国卫生行业标准抗酵母样真菌药物敏感试验标准肉汤稀释法》和《中华人民共和国卫生行业标准抗丝状真菌药物敏感性试验标准肉汤稀释法》的要求。
5 | ★ 抗真菌药物种类：提供临床常用8-10种抗真菌药物的定量MIC或MEC检测，需要满足全国室间质评项目要求，如棘白菌素类药物需同时包含米卡芬净和卡泊芬净等。
6 | ▲结果判读：判读不需要额外增加仪器和耗材成本，优选提供仪器判读的品牌。
注：
1.报名供应商必须对应调研公告文件“技术参数”逐条响应。如有缺漏，缺漏项视同不符合该项要求。
2.报名供应商响应调研需求应具体、明确，含糊不清、不确切或伪造、变造证明材料的，按照不完全响应或者完全不响应处理。构成提供虚假材料的，移送监管部门查处。
3.报名供应商须提供报名产品彩页及相应技术参数的厂家使用说明书作为技术证明文件，否则视相应技术参数响应不符合调研要求（如厂家的产品使用说明书为英文版，请同时提供中文版）。

## 二、棒状杆菌药敏检测试剂
附件 中山大学肿瘤防治中心
202618-检验科-微生物药敏试剂盒市场调研
供应商名称（加盖公章）：
供应商授权代表姓名：
供应商授权代表电话：
供应商授权代表邮箱：
微生物药敏试剂盒参数响应表
序号 | 设备及试剂参数要求 （加注星号“★”的项目为必须满足的参数，加注三角符号“▲”项目为重要参数） | 实际参数 | 是否偏离 | 偏离简述 | 备注
二．棒状杆菌药敏检测试剂
1 | 适用范围：用于棒状杆菌属细菌的药物敏感性检测。
2 | ★检测方法学：微量肉汤稀释法，需提供MIC定量结果。
3 | 检测时间：药敏检测时间在24小时以内（不超过48小时）。
4 | ▲MIC检测范围：基本覆盖CLSI标准要求。
5 | 抗菌药物种类：满足CLSI要求，提供临床常用抗菌药物的定量MIC检测。
6 | ▲结果判读：判读不需要额外增加仪器和耗材成本，优选提供仪器判读的品牌。
注：
1.报名供应商必须对应调研公告文件“技术参数”逐条响应。如有缺漏，缺漏项视同不符合该项要求。
2.报名供应商响应调研需求应具体、明确，含糊不清、不确切或伪造、变造证明材料的，按照不完全响应或者完全不响应处理。构成提供虚假材料的，移送监管部门查处。
3.报名供应商须提供报名产品彩页及相应技术参数的厂家使用说明书作为技术证明文件，否则视相应技术参数响应不符合调研要求（如厂家的产品使用说明书为英文版，请同时提供中文版）。

## 三、嗜血杆菌药敏检测试剂
附件 中山大学肿瘤防治中心
202618-检验科-微生物药敏试剂盒市场调研
供应商名称（加盖公章）：
供应商授权代表姓名：
供应商授权代表电话：
供应商授权代表邮箱：
微生物药敏试剂盒参数响应表
序号 | 设备及试剂参数要求 （加注星号“★”的项目为必须满足的参数，加注三角符号“▲”项目为重要参数） | 实际参数 | 是否偏离 | 偏离简述 | 备注
三．嗜血杆菌药敏检测试剂
1 | 适用范围：用于嗜血杆菌属细菌的药物敏感性检测。
2 | ★检测方法学：微量肉汤稀释法，需提供MIC定量结果。
3 | 检测时间：药敏检测时间在18-24小时以内（不超过24小时）。
4 | ▲MIC检测范围：基本覆盖CLSI标准要求。
5 | 抗菌药物种类：满足CLSI要求，提供临床常用抗菌药物的定量MIC检测。
6 | ▲结果判读：判读不需要额外增加仪器和耗材成本，优选提供仪器判读的品牌。
注：
1.报名供应商必须对应调研公告文件“技术参数”逐条响应。如有缺漏，缺漏项视同不符合该项要求。
2.报名供应商响应调研需求应具体、明确，含糊不清、不确切或伪造、变造证明材料的，按照不完全响应或者完全不响应处理。构成提供虚假材料的，移送监管部门查处。
3.报名供应商须提供报名产品彩页及相应技术参数的厂家使用说明书作为技术证明文件，否则视相应技术参数响应不符合调研要求（如厂家的产品使用说明书为英文版，请同时提供中文版）。