## 肿瘤医院
中山大学附属肿瘤医院气瓶架采购项目市场调研报价清单
公司名称： | [5 empty] | 质保时长： |  | 货期：
联系人、电话: | [5 empty] | 邮箱： |  | 报价日期：
盖章：
请在单价报价填写数字，其余自动生成。以下报价含税、运输安装、质保、核酸检测等所有费用。（每次进入我院需持7天内核酸阴性报告）
序号 | 名称 | 规格 (Wmm*Dmm*Hmm) | 单位 | 预估采购数量 | 单价报价(元) | 报价金额(元) | 材质说明及技术标准 | 计算方式 | 参考图片
1 | 单瓶固定架 | 整体尺寸：W350*D310*H1000mm 入口尺寸：270mm | 个 | 2 | 0 | 0 | 1. 材质：冷轧钢板+无缝钢管，底板厚度3.0mm，管壁厚度1.2mm； 2. 适用于40L规格的氧气瓶、氮气瓶等的存储，可以按需求将底板固定在地面。 | 按单个计算
合计人民币(大写) |  | 0 |  |  |  | 0