## 小产品及不锈钢
中山大学肿瘤防治中心黄埔院区消毒供应中心不锈钢篮筐采购清单
1、 按附表格式填写每种货物【单价报价】，表格内已设置计算公式，金额会自动生成，请勿擅自修改计算公式； 2、 报价须包含材料费、人工费、运输费、安装费、设计费、售后服务费、税费等一切费用； 3、 所有数量均为预估量，非实际采购量； 4、 产品需按现场施工情况分批设计、运输、安装、售后及结算支付；
公司名称 | [5 empty] | 联系人及电话 |  | 质保：
序号 | 产品名称 | 规格 | 数量(个) | 单价（元） | 总额（元） | 图片 | 材质 | 适用范围和产品特性
1 | 清洗篮筐-SPRI | 450*340*70mm（不带盖） | 100 |  | 0 |  | 材料：整体采用医用级别304不锈钢 线径：∮1.5mm和∮5.0mm钢线 网孔：5*5mm | 适用范围：适用于各类器械在清洗、消毒、包装、灭菌过程中的放置，适用于蒸汽灭菌、环氧乙烷灭菌、过氧化氢灭菌和低温甲醛灭菌方式。 特性：采用电阻焊接，表面用电解刨光处理，光滑无毛刺，篮筐整体采用不锈钢一次性冲压成型避免长时间使用后发生脱焊、断裂对工作人员的伤害；防锈防潮，耐酸碱腐蚀；
2 | 清洗篮筐-DIN | 480*250*60mm（不带盖） | 30 |  | 0 |  | 材料：整体采用医用级别304不锈钢 线径：∮1.3mm和∮6.0mm钢线 网孔： 3.5*3.5mm
3 | 精密清洗篮筐（大号） | 300*200*60mm（带盖含硅胶垫） | 15 |  | 0 |  | 材料：篮筐整体采用医用级别304不锈钢+医用级别硅胶 篮筐线径：∮0.9mm和∮3mm钢线 篮筐网孔： 1.8*1.8mm | 适用范围：适用于在清洗，消毒、包装及灭菌过程中精密器械、细小器械和其他配件、物品的存放；硅胶垫适用于在包装、灭菌、储存及回收过程中对器械进行缓冲保护防止器械损伤和磕碰。 特性： *采用电阻焊接，表面用电解刨光处理，光滑无毛刺，篮筐整体采用不锈钢一次性冲压成型避免长时间使用后发生脱焊、断裂对工作人员的伤害；防锈防潮，耐酸碱腐蚀； *篮筐带有盖子具有锁扣功能； *硅胶垫可有效保护手术器械在转运和灭菌过程中不受损伤； *硅胶垫可耐受高温高压蒸汽灭菌及各种低温灭菌方式。
4 | 精密清洗篮筐（中号） | 210*150*50mm（带盖含硅胶垫） | 10 |  | 0 |  | 材料：篮筐整体采用医用级别304不锈钢+医用级别硅胶 篮筐线径：∮0.9mm和∮3mm钢线 篮筐网孔： 1.8*1.8mm
5 | 精密清洗篮筐（小号） | 100*100*60mm（带盖） | 30 |  | 0 |  | 材料：整体采用医用级别304不锈钢线径：∮0.9mm和∮3mm钢线 网孔：1.8*1.8mm | 适用范围：适用于在清洗，消毒、包装及灭菌过程中精密器械、细小器械和其他配件、物品的存放。 特性： *采用电阻焊接，表面用电解刨光处理，光滑无毛刺，篮筐整体采用不锈钢一次性冲压成型避免长时间使用后发生脱焊、断裂对工作人员的伤害；防锈防潮，耐酸碱腐蚀； *篮筐带有盖子具有锁扣功能。
6 | 超细密牙针清洗篮筐（小号） | 100*100*40mm（带盖、双层密网，内层超细密网） | 3 |  | 0 |  | 材料：整体采用医用级别304不锈钢线径：∮0.9mm、∮0.4mm和∮3.0mm钢线 网孔：1.8*1.8mm（外层）1.0*1.0mm（内层）
7 | 精密清洗篮筐（最小号） | 80*80*40mm（带盖） | 20 |  | 0 |  | 材料：整体采用医用级别304不锈钢线径：∮0.9mm和∮3mm钢线 网孔：1.8*1.8mm
8 | 精密清洗篮筐（中号不带盖） | 340*250*60mm（不带盖） | 10 |  | 0 |  | 材料：整体采用医用级别304不锈钢线径：∮0.9mm和∮3mm钢线 网孔：1.8*1.8mm | 适用范围：在清洗消毒灭菌过程中盛放精密器械，避免器械损伤。 特性：采用电阻焊接，表面用电解刨光处理，光滑无毛刺，篮筐整体采用不锈钢一次性冲压成型避免长时间使用后发生脱焊、断裂对工作人员的伤害；防锈防潮，耐酸碱腐蚀。
9 | 精密清洗篮筐（7格） | 250*150*30mm（不带盖，7格） | 3 |  | 0 |  | 材料：整体采用医用级别304不锈钢线径：∮0.9mm、∮0.4mm和∮3.0mm网孔：1.8*1.8mm（外层）1.0*1.0mm（内层） | 适用范围：适用于在清洗，消毒、包装及灭菌过程中精密器械、细小器械和其他配件、物品的存放。 特性：采用电阻焊接，表面用电解刨光处理，光滑无毛刺，篮筐整体采用不锈钢一次性冲压成型避免长时间使用后发生脱焊、断裂对工作人员的伤害；防锈防潮，耐酸碱腐蚀； 要求：分间距相等的七格摆放小型器械
10 | 精密清洗篮筐（4格） | 150*150*30mm（不带盖,4格） | 3 |  | 0 |  | 材料：整体采用医用级别304不锈钢线径：∮0.9mm、∮0.4mm和∮3.0mm网孔：1.8*1.8mm（外层）1.0*1.0mm（内层） | 适用范围：适用于在清洗，消毒、包装及灭菌过程中精密器械、细小器械和其他配件、物品的存放。 特性：采用电阻焊接，表面用电解刨光处理，光滑无毛刺，篮筐整体采用不锈钢一次性冲压成型避免长时间使用后发生脱焊、断裂对工作人员的伤害；防锈防潮，耐酸碱腐蚀。 要求：分间距相等的四格摆放小型器械
11 | 单层内窥镜清洗筐 | 550*250*50mm（单层带盖，卡孔硅胶垫） | 20 |  | 0 |  | 材料：整体采用医用级别304不锈钢 线径：∮4.0mm和∮1.0mm 网孔： 单层5*5mm 配4排硅胶卡槽（奶瓶嘴材料环保，拉力强） | 适用范围：适用于在包装、灭菌、储存及使用、回收过程中腔镜镜头的安全放置和缓冲保护。 特性： *采用电阻焊接，表面用电解刨光处理，光滑无毛刺，篮筐整体采用不锈钢一次性冲压成型避免长时间使用后发生脱焊、断裂对工作人员的伤害；防锈防潮， 耐酸碱腐蚀； *产品由上盖、底盘和硅胶器械固定装置组成 *上盖可锁紧，确保腔镜的安全放置； *硅胶自带固定装置，无需螺钉等固定； *硅胶固定装置可拆卸，以适应不同型号的腔镜。 要求：每层各有4排硅胶卡槽，带盖，带锁
12 | 双层内窥镜清洗筐 | 550*250*100mm双层带盖，卡孔硅胶垫） | 50 |  | 0 |  | 材料：整体采用医用级别304不锈钢 线径：∮4.0mm和∮1.0mm 网孔： 双层5*5mm 配4排硅胶卡槽（奶瓶嘴材料环保，拉力强）
13 | 三层内窥镜清洗筐 | 550*250*130mm（三层带盖，卡孔硅胶垫） | 20 |  | 0 |  | 材料：整体采用医用级别304不锈钢 线径：∮4.0mm和∮1.0mm钢线 网孔： 三层5*5mm 医用硅胶卡扣（奶瓶嘴材料环保，拉力强）
14 | 腔镜镜头清洗篮筐（大号） | 460*85*60mm（带盖、卡孔硅胶垫） | 30 |  | 0 |  | 材料：整体采用医用级别304不锈钢 线径：∮4.0mm和∮1.0mm钢线 网孔： 5*5mm 医用硅胶卡扣（奶瓶嘴材料环保，拉力强） | 适用范围：适用于在包装、灭菌、储存及使用、回收过程中腔镜镜头的安全放置和缓冲保护。 特性： *采用电阻焊接，表面用电解刨光处理，光滑无毛刺，篮筐整体采用不锈钢一次性冲压成型避免长时间使用后发生脱焊、断裂对工作人员的伤害；防锈防潮， 耐酸碱腐蚀； *产品由上盖、底盘和硅胶器械固定装置组成 *上盖可锁紧，确保腔镜的安全放置； *硅胶自带固定装置，无需螺钉等固定； *硅胶固定装置可拆卸，以适应不同型号的腔镜。 要求：每层各有2排硅胶卡槽，带盖，带锁
15 | 腔镜镜头清洗篮筐（中号） | 300*85*60mm（带盖、卡孔硅胶垫） | 15 |  | 0 |  | 材料：整体采用医用级别304不锈钢 线径：∮4.0mm和∮1.0mm钢线 网孔： 5*5mm 医用硅胶卡扣（奶瓶嘴材料环保，拉力强）
16 | 灭菌篮筐 | 585*395*195mm（不带盖） | 160 |  | 0 |  | 材料：整体采用医用级别304不锈钢 线径：∮3.5mm和∮5mm钢线 网孔： 50*50mm | 适用范围：在灭菌储存和运输的过程中的盛放物品和包裹 特性 *采用电阻焊接，表面用电解刨光处理，光滑无毛刺，篮筐整体采用不锈钢一次性冲压成型避免长时间使用后发生脱焊、断裂对工作人员的伤害；防锈防潮，耐酸碱腐蚀； *将把手外翻或内翻可提供两种放置方式，节省空间。
17 | 纸塑包装分隔架（大） | 430*330*60mm | 30 |  | 0 |  | 材料：整体采用医用级别304不锈钢 线径：∮3.5mm钢线 间隔：25*25mm | 适用范围：用于纸塑包装物品的分隔和存放 特性 *采用电阻焊接，表面用电解刨光处理，光滑无毛刺，篮筐整体采用不锈钢一次性冲压成型避免长时间使用后发生脱焊、断裂对工作人员的伤害；防锈防潮，耐酸碱腐蚀。
18 | 纸塑包装分隔架（小） | 335*245*60mm | 20 |  | 0 |  | 材料：整体采用医用级别304不锈钢 线径：∮3.5mm钢线 间隔：25*25mm | 适用范围：用于纸塑包装物品的分隔和存放 特性 *采用电阻焊接，表面用电解刨光处理，光滑无毛刺，篮筐整体采用不锈钢一次性冲压成型避免长时间使用后发生脱焊、断裂对工作人员的伤害；防锈防潮，耐酸碱腐蚀。
19 | 清洗打包篮筐 | 345*270*90mm(定做) | 180 |  | 0 |  | 材料：整体采用医用级别304不锈钢 线径：∮1.5mm和∮5.0mm 网孔：5*5mm | 适用范围：在清洗消毒灭菌过程中盛放器械、器具和物品； 特性：采用电阻焊接，表面用电解刨光处理，光滑无毛刺，篮筐整体采用不锈钢一次性冲压成型避免长时间使用后发生脱焊、断裂对工作人员的伤害；防锈防潮，耐酸碱腐蚀；
合计（小写） |  |  | 0 |  |  | 合计（大写） | 0