|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **合同工程清单综合单价表** | | | | | | | |
| **序号** | **名称/规格** | **推荐品牌** | **计量 单位** | **数量** | **报价** | **工作内容** | **备注** |
|
| **一** | **设备安装** | | | | | | |
| 1 | 风机盘管安装2# | 特灵、约克、麦克维尔 | 台 | 1 |  | 包括设备、运输、安装就位、支架、本体安装、包括绿色施工安全防护费）、税金、利润 |  |
| 2 | 风机盘管安装3# | 特灵、约克、麦克维尔 | 台 | 1 |  | 包括设备、运输、安装就位、支架、本体安装、包括绿色施工安全防护费）、税金、利润 |
| 3 | 风机盘管安装4# | 特灵、约克、麦克维尔 | 台 | 1 |  | 包括设备、运输、安装就位、支架、本体安装、包括绿色施工安全防护费）、税金、利润 |
| 4 | 风机盘管安装5# | 特灵、约克、麦克维尔 | 台 | 1 |  | 包括设备、运输、安装就位、支架、本体安装、包括绿色施工安全防护费）、税金、利润 |
| 5 | 风机盘管安装6# | 特灵、约克、麦克维尔 | 台 | 1 |  | 包括设备、运输、安装就位、支架、本体安装、包括绿色施工安全防护费）、税金、利润 |
| 6 | 风机盘管安装7# | 特灵、约克、麦克维尔 | 台 | 1 |  | 包括设备、运输、安装就位、支架、本体安装、包括绿色施工安全防护费）、税金、利润 |
| 7 | 风机盘管安装8# | 特灵、约克、麦克维尔 | 台 | 1 |  | 包括设备、运输、安装就位、支架、本体安装、包括绿色施工安全防护费）、税金、利润 |
| 8 | 风机盘管安装10# | 特灵、约克、麦克维尔 | 台 | 1 |  | 包括设备、运输、安装就位、支架、本体安装、包括绿色施工安全防护费）、税金、利润 |
| 9 | 风机盘管安装12# | 特灵、约克、麦克维尔 | 台 | 1 |  | 包括设备、运输、安装就位、支架、本体安装、包括绿色施工安全防护费）、税金、利润 |
| 10 | 风机盘管安装14# | 特灵、约克、麦克维尔 | 台 | 1 |  | 包括设备、运输、安装就位、支架、本体安装、包括绿色施工安全防护费）、税金、利润 |
| 11 | 排气扇50~100CMH | 正野、金羚、绿岛风 | 台 | 1 |  | 包括设备、运输、安装就位、支架、本体安装、包括绿色施工安全防护费）、税金、利润 |  |
| 12 | 排气扇100~200CMH | 正野、金羚、绿岛风 | 台 | 1 |  | 包括设备、运输、安装就位、支架、本体安装、包括绿色施工安全防护费）、税金、利润 |
| 13 | 排气扇200~300CMH | 正野、金羚、绿岛风 | 台 | 1 |  | 包括设备、运输、安装就位、支架、本体安装、包括绿色施工安全防护费）、税金、利润 |
| 14 | 排气扇300~500CMH | 正野、金羚、绿岛风 | 台 | 1 |  | 包括设备、运输、安装就位、支架、本体安装、包括绿色施工安全防护费）、税金、利润 |
| 15 | 柜式排风机1000~2000CMH | 德通、科风、圣南 | 台 | 1 |  | 包括设备、运输、安装就位、支架、本体安装、包括绿色施工安全防护费）、税金、利润 |  |
| 16 | 柜式排风机2000~3000CMH | 德通、科风、圣南 | 台 | 1 |  | 包括设备、运输、安装就位、支架、本体安装、包括绿色施工安全防护费）、税金、利润 |
| 17 | 柜式排风机3000~4000CMH | 德通、科风、圣南 | 台 | 1 |  | 包括设备、运输、安装就位、支架、本体安装、包括绿色施工安全防护费）、税金、利润 |
| 18 | 柜式排风机4000~5000CMH | 德通、科风、圣南 | 台 | 1 |  | 包括设备、运输、安装就位、支架、本体安装、包括绿色施工安全防护费）、税金、利润 |
| 19 | 柜式排风机5000~6000CMH | 德通、科风、圣南 | 台 | 1 |  | 包括设备、运输、安装就位、支架、本体安装、包括绿色施工安全防护费）、税金、利润 |
| 20 | 柜式排风机6000~7000CMH | 德通、科风、圣南 | 台 | 1 |  | 包括设备、运输、安装就位、支架、本体安装、包括绿色施工安全防护费）、税金、利润 |
| 21 | 柜式排风机7000~8000CMH | 德通、科风、圣南 | 台 | 1 |  | 包括设备、运输、安装就位、支架、本体安装、包括绿色施工安全防护费）、税金、利润 |
| 22 | 柜式排风机8000~9000CMH | 德通、科风、圣南 | 台 | 1 |  | 包括设备、运输、安装就位、支架、本体安装、包括绿色施工安全防护费）、税金、利润 |
| 23 | 柜式排风机9000~10000CMH | 德通、科风、圣南 | 台 | 1 |  | 包括设备、运输、安装就位、支架、本体安装、包括绿色施工安全防护费）、税金、利润 |
| 24 | 变频空调风柜 2000CMH | 特灵、约克、麦克维尔 | 台 | 1 |  | 包括设备、变频器、控制线路、运输、安装就位、支架、本体安装、包括绿色施工安全防护费）、税金、利润 |  |
| 25 | 变频空调风柜 2500CMH | 特灵、约克、麦克维尔 | 台 | 1 |  | 包括设备、变频器、控制线路、运输、安装就位、支架、本体安装、包括绿色施工安全防护费）、税金、利润 |
| 26 | 变频空调风柜 3000CMH | 特灵、约克、麦克维尔 | 台 | 1 |  | 包括设备、变频器、控制线路、运输、安装就位、支架、本体安装、包括绿色施工安全防护费）、税金、利润 |
| 27 | 变频空调风柜 3500CMH | 特灵、约克、麦克维尔 | 台 | 1 |  | 包括设备、变频器、控制线路、运输、安装就位、支架、本体安装、包括绿色施工安全防护费）、税金、利润 |
| 28 | 变频空调风柜 4000CMH | 特灵、约克、麦克维尔 | 台 | 1 |  | 包括设备、变频器、控制线路、运输、安装就位、支架、本体安装、包括绿色施工安全防护费）、税金、利润 |
| 29 | 变频空调风柜 4500CMH | 特灵、约克、麦克维尔 | 台 | 1 |  | 包括设备、变频器、控制线路、运输、安装就位、支架、本体安装、包括绿色施工安全防护费）、税金、利润 |
| 30 | 变频空调风柜 5000CMH | 特灵、约克、麦克维尔 | 台 | 1 |  | 包括设备、变频器、控制线路、运输、安装就位、支架、本体安装、包括绿色施工安全防护费）、税金、利润 |
| 31 | 变频空调风柜 6000CMH | 特灵、约克、麦克维尔 | 台 | 1 |  | 包括设备、变频器、控制线路、运输、安装就位、支架、本体安装、包括绿色施工安全防护费）、税金、利润 |
| 32 | 变频空调风柜 7000CMH | 特灵、约克、麦克维尔 | 台 | 1 |  | 包括设备、变频器、控制线路、运输、安装就位、支架、本体安装、包括绿色施工安全防护费）、税金、利润 |
| 33 | 变频空调风柜 8000CMH | 特灵、约克、麦克维尔 | 台 | 1 |  | 包括设备、变频器、控制线路、运输、安装就位、支架、本体安装、包括绿色施工安全防护费）、税金、利润 |
| 34 | 变频空调风柜 9000CMH | 特灵、约克、麦克维尔 | 台 | 1 |  | 包括设备、变频器、控制线路、运输、安装就位、支架、本体安装、包括绿色施工安全防护费）、税金、利润 |
| 35 | 变频空调风柜 10000CMH | 特灵、约克、麦克维尔 | 台 | 1 |  | 包括设备、变频器、控制线路、运输、安装就位、支架、本体安装、包括绿色施工安全防护费）、税金、利润 |
| **二** | **水系统** |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 镀锌钢管 DN20mm | 广钢、联兴、珠江 | 米 | **1** |  | 包括材料、运输、就位、安装、试压、辅材、包括绿色施工安全防护费）、税金、利润 |  |
| 2 | 镀锌钢管 DN25mm | 广钢、联兴、珠江 | 米 | **1** |  | 包括材料、运输、就位、安装、试压、辅材、包括绿色施工安全防护费）、税金、利润 |  |
| 3 | 镀锌钢管 DN32mm | 广钢、联兴、珠江 | 米 | **1** |  | 包括材料、运输、就位、安装、试压、辅材、包括绿色施工安全防护费）、税金、利润 |  |
| 4 | 镀锌钢管 DN40mm | 广钢、联兴、珠江 | 米 | **1** |  | 包括材料、运输、就位、安装、试压、辅材、包括绿色施工安全防护费）、税金、利润 |  |
| 5 | 镀锌钢管 DN50mm | 广钢、联兴、珠江 | 米 | **1** |  | 包括材料、运输、就位、安装、试压、辅材、包括绿色施工安全防护费）、税金、利润 |  |
| 6 | 镀锌钢管 DN65mm | 广钢、联兴、珠江 | 米 | **1** |  | 包括材料、运输、就位、安装、试压、辅材、包括绿色施工安全防护费）、税金、利润 |  |
| 7 | 无缝钢管 DN80mm | 宝钢、鞍钢、广钢 | 米 | **1** |  | 包括材料、运输、就位、安装、试压、除锈、防腐、辅材、包括绿色施工安全防护费）、税金、利润 |  |
| 8 | 无缝钢管 DN100mm | 宝钢、鞍钢、广钢 | 米 | **1** |  | 包括材料、运输、就位、安装、试压、除锈、防腐、辅材、包括绿色施工安全防护费）、税金、利润 |  |
| 9 | 无缝钢管 DN125mm | 宝钢、鞍钢、广钢 | 米 | **1** |  | 包括材料、运输、就位、安装、试压、除锈、防腐、辅材、包括绿色施工安全防护费）、税金、利润 |  |
| 10 | 无缝钢管 DN150mm | 宝钢、鞍钢、广钢 | 米 | **1** |  | 包括材料、运输、就位、安装、试压、除锈、防腐、辅材、包括绿色施工安全防护费）、税金、利润 |  |
| 11 | 冷冻水管保温套管 DN20mm；厚度32mm | 阿乐斯、凯门富乐斯、广华易乐斯 | 米 | **1** |  | 包括材料、运输、就位、安装、胶水等辅材、包括绿色施工安全防护费）、税金、利润 |  |
| 12 | 冷冻水管保温套管 DN25mm；厚度32mm | 阿乐斯、凯门富乐斯、广华易乐斯 | 米 | **1** |  | 包括材料、运输、就位、安装、胶水等辅材、包括绿色施工安全防护费）、税金、利润 |  |
| 13 | 冷冻水管保温套管 DN32mm；厚度32mm | 阿乐斯、凯门富乐斯、广华易乐斯 | 米 | **1** |  | 包括材料、运输、就位、安装、胶水等辅材、包括绿色施工安全防护费）、税金、利润 |  |
| 14 | 冷冻水管保温套管 DN40mm；厚度32mm | 阿乐斯、凯门富乐斯、广华易乐斯 | 米 | **1** |  | 包括材料、运输、就位、安装、胶水等辅材、包括绿色施工安全防护费）、税金、利润 |  |
| 15 | 冷冻水管保温套管 DN50mm；厚度32mm | 阿乐斯、凯门富乐斯、广华易乐斯 | 米 | **1** |  | 包括材料、运输、就位、安装、胶水等辅材、包括绿色施工安全防护费）、税金、利润 |  |
| 16 | 冷冻水管保温套管 DN65mm：厚度40mm | 阿乐斯、凯门富乐斯、广华易乐斯 | 米 | **1** |  | 包括材料、运输、就位、安装、胶水等辅材、包括绿色施工安全防护费）、税金、利润 |  |
| 17 | 冷冻水管保温套管 DN80mm；厚度40mm | 阿乐斯、凯门富乐斯、广华易乐斯 | 米 | **1** |  | 包括材料、运输、就位、安装、胶水等辅材、包括绿色施工安全防护费）、税金、利润 |  |
| 18 | 冷冻水管保温套管 DN100mm；厚度40mm | 阿乐斯、凯门富乐斯、广华易乐斯 | 米 | **1** |  | 包括材料、运输、就位、安装、胶水等辅材、包括绿色施工安全防护费）、税金、利润 |  |
| 19 | 冷冻水管保温套管 DN125mm；厚度50mm | 阿乐斯、凯门富乐斯、广华易乐斯 | 米 | **1** |  | 包括材料、运输、就位、安装、胶水等辅材、包括绿色施工安全防护费）、税金、利润 |  |
| 20 | 冷冻水管保温套管 DN150mm；厚度50mm | 阿乐斯、凯门富乐斯、广华易乐斯 | 米 | **1** |  | 包括材料、运输、就位、安装、胶水等辅材、包括绿色施工安全防护费）、税金、利润 |  |
| 21 | 冷冻水管保温套管 DN200mm；厚度50mm | 阿乐斯、凯门富乐斯、广华易乐斯 | 米 | **1** |  | 包括材料、运输、就位、安装、胶水等辅材、包括绿色施工安全防护费）、税金、利润 |  |
| 22 | 冷冻水管保温套管 DN250mm；厚度50mm | 阿乐斯、凯门富乐斯、广华易乐斯 | 米 | **1** |  | 包括材料、运输、就位、安装、胶水等辅材、包括绿色施工安全防护费）、税金、利润 |  |
| 23 | 冷冻水管保温套管 DN300mm；厚度50mm | 阿乐斯、凯门富乐斯、广华易乐斯 | 米 | **1** |  | 包括材料、运输、就位、安装、胶水等辅材、包括绿色施工安全防护费）、税金、利润 |  |
| 24 | 冷冻水管保温套管 DN350mm；厚度50mm | 阿乐斯、凯门富乐斯、广华易乐斯 | 米 | **1** |  | 包括材料、运输、就位、安装、胶水等辅材、包括绿色施工安全防护费）、税金、利润 |  |
| 25 | 冷冻水管保温套管 DN400mm：厚度50mm | 阿乐斯、凯门富乐斯、广华易乐斯 | 米 | **1** |  | 包括材料、运输、就位、安装、胶水等辅材、包括绿色施工安全防护费）、税金、利润 |  |
| 26 | 冷凝排水管 U-PVCφ40mm | 联塑、广熙、顾地 | 米 | **1** |  | 包括材料、运输、就位、安装、试压、辅材、包括绿色施工安全防护费）、税金、利润 |  |
| 27 | 冷凝排水管 U-PVCφ32mm | 联塑、广熙、顾地 | 米 | **1** |  | 包括材料、运输、就位、安装、试压、辅材、包括绿色施工安全防护费）、税金、利润 |
| 28 | 冷凝排水管 U-PVCφ25mm | 联塑、广熙、顾地 | 米 | **1** |  | 包括材料、运输、就位、安装、试压、辅材、包括绿色施工安全防护费）、税金、利润 |
| 29 | 冷凝排水管保温(橡塑) Φ40×9mm | 阿乐斯、凯门富乐斯、广华易乐斯 | 米 | **1** |  | 包括材料、运输、就位、安装、胶水等辅材、包括绿色施工安全防护费）、税金、利润 |
| 30 | 冷凝排水管保温(橡塑) Φ32×9mm | 阿乐斯、凯门富乐斯、广华易乐斯 | 米 | **1** |  | 包括材料、运输、就位、安装、胶水等辅材、包括绿色施工安全防护费）、税金、利润 |
| 31 | 冷凝排水管保温(橡塑) Φ25×9mm | 阿乐斯、凯门富乐斯、广华易乐斯 | 米 | **1** |  | 包括材料、运输、就位、安装、胶水等辅材、包括绿色施工安全防护费）、税金、利润 |
| 32 | 不锈钢伸缩节DN20mm | 埃美柯、塘高、广州申隆 | 个 | **1** |  | 包括材料、运输、就位、安装、试压、连接件等辅材、包括绿色施工安全防护费）、税金、利润 |
| 33 | 不锈钢伸缩节DN25mm | 埃美柯、塘高、广州申隆 | 个 | **1** |  | 包括材料、运输、就位、安装、试压、胶水等辅材、包括绿色施工安全防护费）、税金、利润 |
| 34 | 全铜闸阀DN20 | 埃美柯、塘高、永亨 | 个 | **1** |  | 包括材料、运输、就位、安装、试压、胶水等辅材、包括绿色施工安全防护费）、税金、利润 |
| 35 | 全铜闸阀DN25 | 埃美柯、塘高、永亨 | 个 | **1** |  | 包括材料、运输、就位、安装、试压、胶水等辅材、包括绿色施工安全防护费）、税金、利润 |
| 36 | 全铜闸阀DN32 | 埃美柯、塘高、永亨 | 个 | **1** |  | 包括材料、运输、就位、安装、试压、胶水等辅材、包括绿色施工安全防护费）、税金、利润 |
| 37 | 全铜闸阀DN40 | 埃美柯、塘高、永亨 | 个 | **1** |  | 包括材料、运输、就位、安装、试压、胶水等辅材、包括绿色施工安全防护费）、税金、利润 |
| 38 | 全铜闸阀DN50 | 埃美柯、塘高、永亨 | 个 | **1** |  | 包括材料、运输、就位、安装、试压、胶水等辅材、包括绿色施工安全防护费）、税金、利润 |
| 39 | 不锈钢软管 DN20mm L=400mm | 埃美柯、塘高、广州申隆 | 个 | **1** |  | 包括材料、运输、就位、安装、试压、胶水等辅材、包括绿色施工安全防护费）、税金、利润 |
| 40 | 电动二通阀 DN20mm | 西门子、霍尼韦尔、江森、约克 | 个 | **1** |  | 包括材料、运输、就位、安装、试压、胶水、接线、等辅材、包括绿色施工安全防护费）、税金、利润 |
| 41 | 电动二通阀 DN25mm | 西门子、霍尼韦尔、江森、约克 | 个 | **1** |  | 包括材料、运输、就位、安装、试压、胶水、接线、等辅材、包括绿色施工安全防护费）、税金、利润 |
| 42 | 涡轮蝶阀DN50 PN16铸钢材质） | 依博罗、费希尔、上海冠龙 | 个 | **1** |  | 包括材料、运输、就位、安装、试压、胶水等辅材、包括绿色施工安全防护费）、税金、利润 |
| 43 | 涡轮蝶阀DN65 PN16铸钢材质） | 依博罗、费希尔、上海冠龙 | 个 | **1** |  | 包括材料、运输、就位、安装、试压、胶水等辅材、包括绿色施工安全防护费）、税金、利润 |
| 44 | 涡轮蝶阀DN80 PN16铸钢材质） | 依博罗、费希尔、上海冠龙 | 个 | **1** |  | 包括材料、运输、就位、安装、试压、胶水等辅材、包括绿色施工安全防护费）、税金、利润 |
| 45 | 涡轮蝶阀DN100 PN16铸钢材质） | 依博罗、费希尔、上海冠龙 | 个 | **1** |  | 包括材料、运输、就位、安装、试压、胶水等辅材、包括绿色施工安全防护费）、税金、利润 |
| 46 | 涡轮蝶阀DN125 PN16铸钢材质） | 依博罗、费希尔、上海冠龙 | 个 | **1** |  | 包括材料、运输、就位、安装、试压、胶水等辅材、包括绿色施工安全防护费）、税金、利润 |
| 47 | 涡轮蝶阀DN150 PN16铸钢材质） | 依博罗、费希尔、上海冠龙 | 个 | **1** |  | 包括材料、运输、就位、安装、试压、胶水等辅材、包括绿色施工安全防护费）、税金、利润 |
| 48 | 涡轮蝶阀DN200 PN16铸钢材质） | 依博罗、费希尔、上海冠龙 | 个 | **1** |  | 包括材料、运输、就位、安装、试压、胶水等辅材、包括绿色施工安全防护费）、税金、利润 |
| 49 | 涡轮蝶阀DN250 PN16铸钢材质） | 依博罗、费希尔、上海冠龙 | 个 | **1** |  | 包括材料、运输、就位、安装、试压、胶水等辅材、包括绿色施工安全防护费）、税金、利润 |
| 50 | 涡轮蝶阀DN300 PN16铸钢材质） | 依博罗、费希尔、上海冠龙 | 个 | **1** |  | 包括材料、运输、就位、安装、试压、胶水等辅材、包括绿色施工安全防护费）、税金、利润 |
| 51 | 涡轮蝶阀DN350 PN16铸钢材质） | 依博罗、费希尔、上海冠龙 | 个 | **1** |  | 包括材料、运输、就位、安装、试压、胶水等辅材、包括绿色施工安全防护费）、税金、利润 |
| 52 | 涡轮蝶阀DN400 PN16铸钢材质） | 依博罗、费希尔、上海冠龙 | 个 | **1** |  | 包括材料、运输、就位、安装、试压、胶水等辅材、包括绿色施工安全防护费）、税金、利润 |
| 53 | 木托及管道支架 管径50mm以内 | / | 套 | **1** |  | 包括材料、运输、就位、安装、试压、胶水等辅材、包括绿色施工安全防护费）、税金、利润 |
| 54 | 木托及管道支架 管径50mm-100mm | / | 套 | **1** |  | 包括材料、运输、就位、安装、试压、胶水等辅材、包括绿色施工安全防护费）、税金、利润 |
| 55 | 木托及管道支架 管径100mm-200mm | / | 套 | **1** |  | 包括材料、运输、就位、安装、试压、胶水等辅材、包括绿色施工安全防护费）、税金、利润 |  |
| **三** | **风系统** |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 镀锌钢板风管 δ=0.75mm | 广钢、联兴、珠江 | ㎡ | 1 |  | 包括材料、运输、就位、安装、辅材、包括绿色施工安全防护费）、税金、利润 |  |
| 2 | 镀锌钢板风管 δ=1.0mm | 广钢、联兴、珠江 | ㎡ | 1 |  | 包括材料、运输、就位、安装、辅材、包括绿色施工安全防护费）、税金、利润 |
| 3 | 镀锌钢板风管 δ=1.2mm | 广钢、联兴、珠江 | ㎡ | 1 |  | 包括材料、运输、就位、安装、辅材、包括绿色施工安全防护费）、税金、利润 |
| 4 | 风管保温(橡塑) δ=20mm | 阿乐斯、凯门富乐斯、广华易乐斯 | ㎡ | 1 |  | 包括材料、运输、就位、安装、胶水等辅材、包括绿色施工安全防护费）、税金、利润 |
| 5 | 风管保温(橡塑) δ=25mm | 阿乐斯、凯门富乐斯、广华易乐斯 | ㎡ | 1 |  | 包括材料、运输、就位、安装、胶水等辅材、包括绿色施工安全防护费）、税金、利润 |
| 6 | 风管保温(橡塑) δ=30mm | 阿乐斯、凯门富乐斯、广华易乐斯 | ㎡ | 1 |  | 包括材料、运输、就位、安装、胶水等辅材、包括绿色施工安全防护费）、税金、利润 |
| 7 | 带滤网回风百叶0.3m2及 以内 | 宏通、科风、康美 | 个 | 1 |  | 包括材料、运输、就位、安装、辅材、包括绿色施工安全防护费）、税金、利润 |
| 8 | 带滤网回风百叶0.3~ 0.5m2以内 | 宏通、科风、康美 | 个 | 1 |  | 包括材料、运输、就位、安装、辅材、包括绿色施工安全防护费）、税金、利润 |
| 9 | 带滤网回风百叶0.5~1.0m2以内 | 宏通、科风、康美 | 个 | 1 |  | 包括材料、运输、就位、安装、辅材、包括绿色施工安全防护费）、税金、利润 |
| 10 | 带滤网回风百叶1~2m2以内 | 宏通、科风、康美 | 个 | 1 |  | 包括材料、运输、就位、安装、辅材、包括绿色施工安全防护费）、税金、利润 |
| 11 | 带滤网回风百叶2~3m2以内 | 宏通、科风、康美 | 个 | 1 |  | 包括材料、运输、就位、安装、辅材、包括绿色施工安全防护费）、税金、利润 |
| 12 | 方形散流器0.5m\*0.5m以内 | 宏通、科风、康美 | 个 | 1 |  | 包括材料、运输、就位、安装、辅材、包括绿色施工安全防护费）、税金、利润 |
| 13 | 方形散流器0.6m\*0.6m以内 | 宏通、科风、康美 | 个 | 1 |  | 包括材料、运输、就位、安装、辅材、包括绿色施工安全防护费）、税金、利润 |
| 14 | 单/双层送风百叶0.5m\*0.5m以内 | 宏通、科风、康美 | 个 | 1 |  | 包括材料、运输、就位、安装、辅材、包括绿色施工安全防护费）、税金、利润 |  |
| 15 | 单/双层送风百叶.6m\*0.6m以内 | 宏通、科风、康美 | 个 | 1 |  | 包括材料、运输、就位、安装、辅材、包括绿色施工安全防护费）、税金、利润 |  |
| **四** | **电及控制系统** |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 铜芯电线BV1.5mm2 | 广州电缆、广东电缆、番禺电缆 | m | 1 |  | 包括材料、运输、就位、安装、辅材、包括绿色施工安全防护费）、税金、利润 |  |
| 2 | 铜芯电线BV2.5mm2 | 广州电缆、广东电缆、番禺电缆 | m | 1 |  | 包括材料、运输、就位、安装、辅材、包括绿色施工安全防护费）、税金、利润 |
| 3 | 铜芯电线BV4.0mm2 | 广州电缆、广东电缆、番禺电缆 | m | 1 |  | 包括材料、运输、就位、安装、辅材、包括绿色施工安全防护费）、税金、利润 |
| 4 | 铜芯电缆VV4\*4mm2 | 广州电缆、广东电缆、番禺电缆 | m | 1 |  | 包括材料、运输、就位、安装、辅材、包括绿色施工安全防护费）、税金、利润 |
| 5 | 铜芯电缆VV4\*6mm2 | 广州电缆、广东电缆、番禺电缆 | m | 1 |  | 包括材料、运输、就位、安装、辅材、包括绿色施工安全防护费）、税金、利润 |
| 6 | 铜芯电缆VV4\*10mm2 | 广州电缆、广东电缆、番禺电缆 | m | 1 |  | 包括材料、运输、就位、安装、辅材、包括绿色施工安全防护费）、税金、利润 |
| 7 | PVC线管￠20~￠32 | 深联、中兴、富力通 | m | 1 |  | 包括材料、运输、就位、安装、辅材、包括绿色施工安全防护费）、税金、利润 |
| 8 | 镀锌线管￠20~￠32 | 文兴、中兴、富力通 | m | 1 |  | 包括材料、运输、就位、安装、辅材、包括绿色施工安全防护费）、税金、利润 |
| 9 | PVC线槽25\*25 | 广州中兴、文兴电气、广东天来 | m | 1 |  | 包括材料、运输、就位、安装、辅材、  包括绿色施工安全防护费）、税金、利润 |
| 10 | 镀锌线槽50mm以下 | 广州中兴、文兴电气、广东天来 | m | 1 |  | 包括材料、运输、就位、安装、辅材、包括绿色施工安全防护费）、税金、利润 |
| 11 | 镀锌线槽50mm~100mm | 广州中兴、文兴电气、广东天来 | m | 1 |  | 包括材料、运输、就位、安装、辅材、包括绿色施工安全防护费）、税金、利润 |
| 12 | 镀锌线槽100mm~200mm | 广州中兴、文兴电气、广东天来 | m | 1 |  | 包括材料、运输、就位、安装、辅材、包括绿色施工安全防护费）、税金、利润 |
| 13 | 风机盘管液晶温控器 | 特灵、约克、开利、江森 | 个 | 1 |  | 包括材料、运输、就位、安装、辅材、包括绿色施工安全防护费）、税金、利润 |
| 14 | RVVP屏蔽线2\*1.5 | 安普、美国西蒙、德特威勒 | m | 1 |  | 包括材料、运输、就位、安装、辅材、包括绿色施工安全防护费）、税金、利润 |
| **五** | **拆除工程、天花工程、运输工程** |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 拆除风机盘管 | / | 台 | 1 |  | 拆除、搬运、二次运输、清理、无害化处理 |  |
| 2 | 拆除排气扇 | / | 台 | 1 |  | 拆除、搬运、二次运输、清理、无害化处理 |
| 3 | 拆除排风机5000m3/h以下 | / | 台 | 1 |  | 拆除、搬运、二次运输、清理、无害化处理 |
| 4 | 拆除排风机5000m3/h~10000m3/h | / | 台 | 1 |  | 拆除、搬运、二次运输、清理、无害化处理 |
| 5 | 拆除空调风柜5000m3/h以下 | / | 台 | 1 |  | 拆除、搬运、二次运输、清理、无害化处理 |
| 6 | 拆除空调风柜5000m3/h~10000m3/h以下 | / | 台 | 1 |  | 拆除、搬运、二次运输、清理、无害化处理 |
| 7 | 拆除水泵20KW以下 | / | 台 | 1 |  | 拆除、搬运、二次运输、清理、无害化处理 |
| 8 | 拆除水泵20KW以下~45KW | / | 台 | 1 |  | 拆除、搬运、二次运输、清理、无害化处理 |
| 9 | 拆除阀门DN50以下 | / | 个 | 1 |  | 拆除、搬运、二次运输、清理、无害化处理 |
| 10 | 拆除阀门DN50~DN150 | / | 个 | 1 |  | 拆除、搬运、二次运输、清理、无害化处理 |
| 11 | 拆除阀门DN150~DN300 | / | 个 | 1 |  | 拆除、搬运、二次运输、清理、无害化处理 |
| 12 | 拆除阀门DN300~DN400 | / | 个 | 1 |  | 拆除、搬运、二次运输、清理、无害化处理 |
| 13 | 拆除风管 | / | m2 | 1 |  | 拆除、搬运、二次运输、清理、无害化处理 |
| 14 | 拆除空调冷冻、冷却水管DN50以下 | / | m | 1 |  | 拆除、搬运、二次运输、清理、无害化处理 |
| 15 | 拆除空调冷冻、冷却水管DN50~DN150 | / | m | 1 |  | 拆除、搬运、二次运输、清理、无害化处理 |
| 16 | 拆除空调冷冻、冷却水管DN150~DN300 | / | m | 1 |  | 拆除、搬运、二次运输、清理、无害化处理 |
| 17 | 拆除空调冷冻、冷却水管DN300~DN400 | / | m | 1 |  | 拆除、搬运、二次运输、清理、无害化处理 |
| 18 | 拆除冷凝水管 | / | m | 1 |  | 拆除、搬运、二次运输、清理、无害化处理 |
| 19 | 拆除电线 | / | m | 1 |  | 拆除、搬运、二次运输、清理、无害化处理 |
| 20 | 拆除电缆 | / | m | 1 |  | 拆除、搬运、二次运输、清理、无害化处理 |
| 21 | 拆除线管 | / | m | 1 |  | 拆除、搬运、二次运输、清理、无害化处理 |
| 22 | 拆除线槽 | / | m | 1 |  | 拆除、搬运、二次运输、清理、无害化处理 |
| 23 | 拆除冷冻水管保温套管 | / | m | 1 |  | 拆除、搬运、二次运输、清理、无害化处理 |
| 24 | 拆除空调百叶风口 | / | 个 | 1 |  | 拆除、搬运、二次运输、清理、无害化处理 |
| 25 | 开孔及修复 | / | 个 | 1 |  | 开孔及修复、二次运输、清理、无害化处理 |
| 26 | 天花拆除及复原人工 | / | ㎡ | 1 |  | 拆除、恢复安装材料利旧） |
| **六** | **增补清单** |  |  |  |  |  |  |
|  | 送风静压箱440\*150\*400 | 宏通、科风、康美 | 个 |  |  | 包括材料、运输、就位、安装、辅材、包括绿色施工安全防护费、税金、利润 |  |
|  | 送风静压箱590\*150\*400 | 宏通、科风、康美 | 个 |  |  | 包括材料、运输、就位、安装、辅材、包括绿色施工安全防护费、税金、利润 |  |
|  | 送风静压箱670\*150\*400 | 宏通、科风、康美 | 个 |  |  | 包括材料、运输、就位、安装、辅材、包括绿色施工安全防护费、税金、利润 |  |
|  | 送风静压箱730\*150\*400 | 宏通、科风、康美 | 个 |  |  | 包括材料、运输、就位、安装、辅材、包括绿色施工安全防护费、税金、利润 |  |
|  | 送风静压箱830\*150\*400 | 宏通、科风、康美 | 个 |  |  | 包括材料、运输、就位、安装、辅材、包括绿色施工安全防护费、税金、利润 |  |
|  | 送风静压箱1010\*150\*400 | 宏通、科风、康美 | 个 |  |  | 包括材料、运输、就位、安装、辅材、包括绿色施工安全防护费、税金、利润 |  |
|  | 送风静压箱1210\*150\*400 | 宏通、科风、康美 | 个 |  |  | 包括材料、运输、就位、安装、辅材、包括绿色施工安全防护费、税金、利润 |  |
|  | 送风静压箱1260\*150\*400 | 宏通、科风、康美 | 个 |  |  | 包括材料、运输、就位、安装、辅材、包括绿色施工安全防护费、税金、利润 |  |
|  | 送风静压箱1430\*150\*400 | 宏通、科风、康美 | 个 |  |  | 包括材料、运输、就位、安装、辅材、包括绿色施工安全防护费、税金、利润 |  |
|  | 回风静压箱470\*230\*400 | 宏通、科风、康美 | 个 |  |  | 包括材料、运输、就位、安装、辅材、包括绿色施工安全防护费、税金、利润 |  |
|  | 回风静压箱620\*230\*400 | 宏通、科风、康美 | 个 |  |  | 包括材料、运输、就位、安装、辅材、包括绿色施工安全防护费、税金、利润 |  |
|  | 回风静压箱700\*230\*400 | 宏通、科风、康美 | 个 |  |  | 包括材料、运输、就位、安装、辅材、包括绿色施工安全防护费、税金、利润 |  |
|  | 回风静压箱760\*230\*400 | 宏通、科风、康美 | 个 |  |  | 包括材料、运输、就位、安装、辅材、包括绿色施工安全防护费、税金、利润 |  |
|  | 回风静压箱860\*230\*400 | 宏通、科风、康美 | 个 |  |  | 包括材料、运输、就位、安装、辅材、包括绿色施工安全防护费、税金、利润 |  |
|  | 回风静压箱1040\*230\*400 | 宏通、科风、康美 | 个 |  |  | 包括材料、运输、就位、安装、辅材、包括绿色施工安全防护费、税金、利润 |  |
|  | 回风静压箱1240\*230\*400 | 宏通、科风、康美 | 个 |  |  | 包括材料、运输、就位、安装、辅材、包括绿色施工安全防护费、税金、利润 |  |
|  | 回风静压箱1290\*230\*400 | 宏通、科风、康美 | 个 |  |  | 包括材料、运输、就位、安装、辅材、包括绿色施工安全防护费、税金、利润 |  |
|  | 回风静压箱1420\*230\*400 | 宏通、科风、康美 | 个 |  |  | 包括材料、运输、就位、安装、辅材、包括绿色施工安全防护费、税金、利润 |  |
|  | 防火调节阀0.1m2 | 宏通、科风、康美 | 个 |  |  | 包括材料、运输、就位、安装、辅材、包括绿色施工安全防护费、税金、利润 |  |
|  | 防火调节阀0.1~0.2m2 | 宏通、科风、康美 | 个 |  |  | 包括材料、运输、就位、安装、辅材、包括绿色施工安全防护费、税金、利润 |  |
|  | 防火调节阀0.2~0.3m2 | 宏通、科风、康美 | 个 |  |  | 包括材料、运输、就位、安装、辅材、包括绿色施工安全防护费、税金、利润 |  |
|  | 防火调节阀0.3~0.4m2 | 宏通、科风、康美 | 个 |  |  | 包括材料、运输、就位、安装、辅材、包括绿色施工安全防护费、税金、利润 |  |
|  | 防火调节阀0.4~0.5m2 | 宏通、科风、康美 | 个 |  |  | 包括材料、运输、就位、安装、辅材、包括绿色施工安全防护费、税金、利润 |  |
|  | 防调节火阀0.5~0.6m2 | 宏通、科风、康美 | 个 |  |  | 包括材料、运输、就位、安装、辅材、包括绿色施工安全防护费、税金、利润 |  |
|  | 防火调节阀0.6~0.7m2 | 宏通、科风、康美 | 个 |  |  | 包括材料、运输、就位、安装、辅材、包括绿色施工安全防护费、税金、利润 |  |
|  | 手动对开多叶调节阀 0.1m2 | 宏通、科风、康美 | 个 |  |  | 包括材料、运输、就位、安装、辅材、包括绿色施工安全防护费、税金、利润 |  |
|  | 手动对开多叶调节阀0.1~0.2 m2 | 宏通、科风、康美 | 个 |  |  | 包括材料、运输、就位、安装、辅材、包括绿色施工安全防护费、税金、利润 |  |
|  | 手动对开多叶调节阀0.2~0.3 m2 | 宏通、科风、康美 | 个 |  |  | 包括材料、运输、就位、安装、辅材、包括绿色施工安全防护费、税金、利润 |  |
|  | 手动对开多叶调节阀 0.3~0.4m2 | 宏通、科风、康美 | 个 |  |  | 包括材料、运输、就位、安装、辅材、包括绿色施工安全防护费、税金、利润 |  |
|  | 手动对开多叶调节阀0.4~0.5 m2 | 宏通、科风、康美 | 个 |  |  | 包括材料、运输、就位、安装、辅材、包括绿色施工安全防护费、税金、利润 |  |
|  | 手动对开多叶调节阀0.5~0.6 m2 | 宏通、科风、康美 | 个 |  |  | 包括材料、运输、就位、安装、辅材、包括绿色施工安全防护费、税金、利润 |  |
|  | 手动对开多叶调节阀0.6~0.7 m2 | 宏通、科风、康美 | 个 |  |  | 包括材料、运输、就位、安装、辅材、包括绿色施工安全防护费、税金、利润 |  |
|  | 风管止回阀止回阀0.1m2 | 宏通、科风、康美 | 个 |  |  | 包括材料、运输、就位、安装、辅材、包括绿色施工安全防护费、税金、利润 |  |
|  | 风管止回阀止回阀0.1~0.2m2 | 宏通、科风、康美 | 个 |  |  | 包括材料、运输、就位、安装、辅材、包括绿色施工安全防护费、税金、利润 |  |
|  | 风管止回阀止回阀0.2~0.3m2 | 宏通、科风、康美 | 个 |  |  | 包括材料、运输、就位、安装、辅材、包括绿色施工安全防护费、税金、利润 |  |
|  | 风管止回阀止回阀0.3~0.4m2 | 宏通、科风、康美 | 个 |  |  | 包括材料、运输、就位、安装、辅材、包括绿色施工安全防护费、税金、利润 |  |
|  | 风管止回阀止回阀0.4~0.5m2 | 宏通、科风、康美 | 个 |  |  | 包括材料、运输、就位、安装、辅材、包括绿色施工安全防护费、税金、利润 |  |
|  | 风管止回阀止回阀0.5~0.6m2 | 宏通、科风、康美 | 个 |  |  | 包括材料、运输、就位、安装、辅材、包括绿色施工安全防护费、税金、利润 |  |
|  | 风管止回阀止回阀0.6~0.7m2 | 宏通、科风、康美 | 个 |  |  | 包括材料、运输、就位、安装、辅材、包括绿色施工安全防护费、税金、利润 |  |
|  | 柔性软风管￠100 | 上海显隆、耀安、科风 | m |  |  | 包括材料、运输、就位、安装、辅材、包括绿色施工安全防护费、税金、利润 |  |
|  | 柔性软风管￠150 | 上海显隆、耀安、科风 | m |  |  | 包括材料、运输、就位、安装、辅材、包括绿色施工安全防护费、税金、利润 |  |
|  | 柔性软风管￠200 | 上海显隆、耀安、科风 | m |  |  | 包括材料、运输、就位、安装、辅材、包括绿色施工安全防护费、税金、利润 |  |
|  | 柔性软风管￠250 | 上海显隆、耀安、科风 | m |  |  | 包括材料、运输、就位、安装、辅材、包括绿色施工安全防护费、税金、利润 |  |
|  | 双面铝箔玻纤软管￠100 | 上海显隆、耀安、科风 | m |  |  | 包括材料、运输、就位、安装、辅材、包括绿色施工安全防护费、税金、利润 |  |
|  | 双面铝箔玻纤软管￠150 | 上海显隆、耀安、科风 | m |  |  | 包括材料、运输、就位、安装、辅材、包括绿色施工安全防护费、税金、利润 |  |
|  | 双面铝箔玻纤软管￠200 | 上海显隆、耀安、科风 | m |  |  | 包括材料、运输、就位、安装、辅材、包括绿色施工安全防护费、税金、利润 |  |
|  | 双面铝箔玻纤软管￠250 | 上海显隆、耀安、科风 | m |  |  | 包括材料、运输、就位、安装、辅材、包括绿色施工安全防护费、税金、利润 |  |
|  | 排气扇开关一位开关 | 施耐德、ABB | 个 |  |  | 包括材料、运输、就位、安装、辅材、包括绿色施工安全防护费、税金、利润 |  |
|  | 排气扇开关二位开关 | 施耐德、ABB | 个 |  |  | 包括材料、运输、就位、安装、辅材、包括绿色施工安全防护费、税金、利润 |  |
|  | 空气开关2P 10～36A | 施耐德、ABB | 个 |  |  | 包括材料、运输、就位、安装、辅材、包括绿色施工安全防护费、税金、利润 |  |
|  | 空气开关3P 10～36A | 施耐德、ABB | 个 |  |  | 包括材料、运输、就位、安装、辅材、包括绿色施工安全防护费、税金、利润 |  |
|  | 空气开关3P 40～63A | 施耐德、ABB | 个 |  |  | 包括材料、运输、就位、安装、辅材、包括绿色施工安全防护费、税金、利润 |  |
|  | 蛇皮软管￠20 | 文兴、中兴、科风 | m |  |  | 包括材料、运输、就位、安装、辅材、包括绿色施工安全防护费、税金、利润 |  |
|  | 转换法兰(电弧焊) DN50 | 亿佰通 | 片 |  |  | 包括材料、运输、就位、安装、辅材、包括绿色施工安全防护费、税金、利润 |  |
|  | 转换法兰(电弧焊) DN65 | 亿佰通 | 片 |  |  | 包括材料、运输、就位、安装、辅材、包括绿色施工安全防护费、税金、利润 |  |
|  | 转换法兰(电弧焊) DN80 | 亿佰通 | 片 |  |  | 包括材料、运输、就位、安装、辅材、包括绿色施工安全防护费、税金、利润 |  |
|  | 转换法兰(电弧焊) DN100 | 亿佰通 | 片 |  |  | 包括材料、运输、就位、安装、辅材、包括绿色施工安全防护费、税金、利润 |  |
|  | 转换法兰(电弧焊) DN125 | 亿佰通 | 片 |  |  | 包括材料、运输、就位、安装、辅材、包括绿色施工安全防护费、税金、利润 |  |
|  | 转换法兰(电弧焊) DN150 | 亿佰通 | 片 |  |  | 包括材料、运输、就位、安装、辅材、包括绿色施工安全防护费、税金、利润 |  |
|  | 转换法兰(电弧焊) DN200 | 亿佰通 | 片 |  |  | 包括材料、运输、就位、安装、辅材、包括绿色施工安全防护费、税金、利润 |  |
|  | 转换法兰(电弧焊) DN250 | 亿佰通 | 片 |  |  | 包括材料、运输、就位、安装、辅材、包括绿色施工安全防护费、税金、利润 |  |
|  | 转换法兰(电弧焊) DN300 | 亿佰通 | 片 |  |  | 包括材料、运输、就位、安装、辅材、包括绿色施工安全防护费、税金、利润 |  |
|  | 防火帆布软接 3mm | 显隆 | m |  |  | 包括材料、运输、就位、安装、辅材、包括绿色施工安全防护费、税金、利润 |  |
|  | 不锈钢波纹金属软管 DN32 | 广州申 隆、华侨、埃美柯 | 个 |  |  | 包括材料、运输、就位、安装、辅材、包括绿色施工安全防护费、税金、利润 |  |
|  | 不锈钢波纹金属软管 DN40 | 广州申 隆、华侨、埃美柯 | 个 |  |  | 包括材料、运输、就位、安装、辅材、包括绿色施工安全防护费、税金、利润 |  |
|  | 不锈钢波纹金属软管 DN50 | 广州申 隆、华侨、埃美柯 | 个 |  |  | 包括材料、运输、就位、安装、辅材、包括绿色施工安全防护费、税金、利润 |  |
|  | 不锈钢波纹金属软管 DN65 | 广州申 隆、华侨、埃美柯 | 个 |  |  | 包括材料、运输、就位、安装、辅材、包括绿色施工安全防护费、税金、利润 |  |
|  | 不锈钢波纹金属软管 DN80 | 广州申 隆、华侨、埃美柯 | 个 |  |  | 包括材料、运输、就位、安装、辅材、包括绿色施工安全防护费、税金、利润 |  |
|  | 电动比例积分阀 DN32 | 江森、霍尼维尔、HANOER | 个 |  |  | 包括材料、运输、就位、安装、辅材、包括绿色施工安全防护费、税金、利润 |  |
|  | 电动比例积分阀 DN40 | 江森、霍尼维尔、HANOER | 个 |  |  | 包括材料、运输、就位、安装、辅材、包括绿色施工安全防护费、税金、利润 |  |
|  | 电动比例积分阀 DN50 | 江森、霍尼维尔、HANOER | 个 |  |  | 包括材料、运输、就位、安装、辅材、包括绿色施工安全防护费、税金、利润 |  |
|  | 电动比例积分阀 DN65 | 江森、霍尼维尔、HANOER | 个 |  |  | 包括材料、运输、就位、安装、辅材、包括绿色施工安全防护费、税金、利润 |  |
|  | 电动比例积分阀 DN80 | 江森、霍尼维尔、HANOER | 个 |  |  | 包括材料、运输、就位、安装、辅材、包括绿色施工安全防护费、税金、利润 |  |
|  | 电动比例积分阀 DN100 | 江森、霍尼维尔、HANOER | 个 |  |  | 包括材料、运输、就位、安装、辅材、包括绿色施工安全防护费、税金、利润 |  |
|  | 温度仪表 | 国标 | 支 |  |  | 包括材料、运输、就位、安装、辅材、包括绿色施工安全防护费、税金、利润 |  |
|  | 压力仪表 | 国标 | 台 |  |  | 包括材料、运输、就位、安装、辅材、包括绿色施工安全防护费、税金、利润 |  |
|  | 自动放气阀 DN25 | 广州申隆、埃美柯 | 个 |  |  | 包括材料、运输、就位、安装、辅材、包括绿色施工安全防护费、税金、利润 |  |
|  | 型钢支架制作安装含除锈及油漆 | 国标 | t |  |  | 包括材料、运输、就位、安装、辅材、包括绿色施工安全防护费、税金、利润 |  |
|  | 阀门绝热 DN50以下 | 阿乐斯、凯门富乐斯、广华易乐斯 | m3 |  |  | 包括材料、运输、就位、安装、辅材、包括绿色施工安全防护费、税金、利润 |  |
|  | 阀门绝热 DN65~DN100 | 阿乐斯、凯门富乐斯、广华易乐斯 | m3 |  |  | 包括材料、运输、就位、安装、辅材、包括绿色施工安全防护费、税金、利润 |  |
|  | 阀门绝热 DN125~DN200 | 阿乐斯、凯门富乐斯、广华易乐斯 | m3 |  |  | 包括材料、运输、就位、安装、辅材、包括绿色施工安全防护费、税金、利润 |  |
|  | 阀门绝热 DN250~300 | 阿乐斯、凯门富乐斯、广华易乐斯 | m3 |  |  | 包括材料、运输、就位、安装、辅材、包括绿色施工安全防护费、税金、利润 |  |
|  | 法兰绝热 DN50及以下 | 阿乐斯、凯门富乐斯、广华易乐斯 | m3 |  |  | 包括材料、运输、就位、安装、辅材、包括绿色施工安全防护费、税金、利润 |  |
|  | 法兰绝热 DN65~DN100 | 阿乐斯、凯门富乐斯、广华易乐斯 | m3 |  |  | 包括材料、运输、就位、安装、辅材、包括绿色施工安全防护费、税金、利润 |  |
|  | 法兰绝热 DN125~200 | 阿乐斯、凯门富乐斯、广华易乐斯 | m3 |  |  | 包括材料、运输、就位、安装、辅材、包括绿色施工安全防护费、税金、利润 |  |
|  | 法兰绝热 DN250~300 | 阿乐斯、凯门富乐斯、广华易乐斯 | m3 |  |  | 包括材料、运输、就位、安装、辅材、包括绿色施工安全防护费、税金、利润 |  |
|  | 新旧水管断管接水 主管公称直径(mm以内) 20 | / | 组 |  |  | 包括材料、运输、就位、安装、辅材、包括绿色施工安全防护费、税金、利润 |  |
|  | 新旧水管断管接水 主管公称直径(mm以内) 32 | / | 组 |  |  | 包括材料、运输、就位、安装、辅材、包括绿色施工安全防护费、税金、利润 |  |
|  | 新旧水管断管接水 主管公称直径(mm以内) 50 | / | 组 |  |  | 包括材料、运输、就位、安装、辅材、包括绿色施工安全防护费、税金、利润 |  |
|  | 新旧水管断管接水 主管公称直径(mm以内) 80 | / | 组 |  |  | 包括材料、运输、就位、安装、辅材、包括绿色施工安全防护费、税金、利润 |  |
|  | 弹簧减震器 40kg | 华侨、安立静、泊减 | 个 |  |  | 包括材料、运输、就位、安装、辅材、包括绿色施工安全防护费、税金、利润 |  |
|  | 弹簧减震器 60kg | 华侨、安立静、泊减 | 个 |  |  | 包括材料、运输、就位、安装、辅材、包括绿色施工安全防护费、税金、利润 |  |
|  | 弹簧减震器 80kg | 华侨、安立静、泊减 | 个 |  |  | 包括材料、运输、就位、安装、辅材、包括绿色施工安全防护费、税金、利润 |  |
|  | 304不锈钢防虫网1m2及以下 | 国标 | 个 |  |  | 包括材料、运输、就位、安装、辅材、包括绿色施工安全防护费、税金、利润 |  |
|  | 304不锈钢防虫网~21m2及以下 | 国标 | 个 |  |  | 包括材料、运输、就位、安装、辅材、包括绿色施工安全防护费、税金、利润 |  |
|  | 屏蔽信号线ZR-RVVP2X1.0mm2 | 广州电缆、广东电缆、珠江电缆 | m |  |  | 包括材料、运输、就位、安装、辅材、包括绿色施工安全防护费、税金、利润 |  |
|  | 屏蔽信号线ZR-RVVP4X0.75mm2 | 广州电缆、广东电缆、珠江电缆 | m |  |  | 包括材料、运输、就位、安装、辅材、包括绿色施工安全防护费、税金、利润 |  |
|  | 多股铜芯聚氯乙烯绝缘导线 RVV3×4mm2 | 广州电缆、广东电缆、珠江电缆 | m |  |  | 包括材料、运输、就位、安装、辅材、包括绿色施工安全防护费、税金、利润 |  |
|  | 多股铜芯聚氯乙烯绝缘导线ZR-RVV7× 0.75mm2 | 广州电缆、广东电缆、珠江电缆 | m |  |  | 包括材料、运输、就位、安装、辅材、包括绿色施工安全防护费、税金、利润 |  |
|  | 多股铜芯聚氯乙烯绝缘导线 珠江电缆 RVV7× 0.75mm2 | 广州电缆、广东电缆、珠江电缆 | m |  |  | 包括材料、运输、就位、安装、辅材、包括绿色施工安全防护费、税金、利润 |  |
|  | 建筑废料清理外运无害化处理 | 广州电缆、广东电缆、珠江电缆 | 项 |  | **项目特征注明：运距、数量、包含工作内容** | 包括材料、运输、就位、安装、辅材、包括绿色施工安全防护费、税金、利润 |  |
|  | 综合钢脚手架 | / | m2 |  |  | 包括架手架进场及退场、就位、安装、拆除辅材、包括绿色施工安全防护费、税金、利润 |  |