## Sheet1
附件 中山大学附属肿瘤医院
202201细菌室试剂市场调研
供应商名称（加盖公章）： 公司
供应商授权代表姓名：
供应商授权代表电话：
供应商授权代表邮箱：
填报时请勿删除行，不报价的项目空缺即可
供应商所报项目应符合方法学要求
优选参加卫生部质控厂家，需免费提供试用品及协助科室进行性能验证
序号 | 3年用量 |  | 中文名称 | 英文简写 | 规格 | 方法学 | 货号 | 品牌 | 每盒价格（元） | 每盒测试量 | 每测试成本（元） | 成本总计（列式计算） | 项目收费（元） | 成本百分百（%） | 试剂注册证号 | 注册证到期日 | 备注
|  |  | **** |  | 100测试 | 化学发光法 |  | **** | 1500 | 100 | 15 | 试剂15元+清洁液1元+开机液2元+定标质控0.5元=18.5 |  |  | **械备2020**** | 长期
1 | 50000 | T | 降钙素原检测 | PCT |  | 酶联免疫荧光法 | [6 empty] | 257.6 |  |  |  | 1*.准确度：与PCT定量检测参考方法BRAHAM PCT LIA的相关性不低于0.90。 2*.重复性（精密度）：CV≤8%. 3. 为了方便重症患者抗感染治疗动态监测，尽量减少标本稀释造成误差及成本增加，检测范围最大值不少于50ng/ml且尽可能满足较大检测范围，能提供配套校准品，质控品，在2-8℃条件下，预处理后的质控品和校准品在密闭试管中储存时间不低于8h。 4. 试剂规格：试剂可提供单人份包装，避免浪费。 5. 样本要求：标本在2-8℃保存时间不低于48小时。 6. 溯源性：主校准物均符合ISO17511要求，可溯源至ISO17511中的参考方法。 7*.检测方法：免疫荧光法
2 | 2500 | T | 厌氧发生袋 | [9 empty] | / |  |  |  | 1.包括厌氧发生器及密封袋； 2.发生器使用时不需加入水或催化剂 3.可在1小时左右提供残余氧浓度低于1％，和CO2浓度大约20％。 4.最多可以放置5块90mm平板。
3 | 2000 | T | 厌氧指示剂 | [9 empty] | / |  |  |  | 快速显示孵育过程中是否达到及保持厌氧环境。
4 | 800 | T | 链球菌药敏 | ATB STREP |  | 比浊法 | [6 empty] | 84.53 |  |  |  | 1.用于检测由经培养的肺炎链球菌和链球菌属细菌菌株对抗生素药物的敏感性。 2.遵循 CLSI 2020指南。 3*.青霉素检测范围宽，从0.06-8ng/ml。 4.检测方法：微量稀释法 5*.报告定量MIC（最低抑菌浓度）结果
5 | 3500 | T | 真菌药敏 | ATB FUNGUS 3 |  | 比浊法 | [6 empty] | 84.53 |  |  |  | 1*.用于测定念珠菌属含隐球菌对于抗真菌药物的敏感性。 2.遵循 CLSI /EUCAST2020指南。 3.可以检测的药物至少包括：氟胞嘧啶、两性霉素B、氟康唑、伊曲康唑、伏立康唑。 4.检测方法：微量稀释法 5*.报告定量MIC（最低抑菌浓度）结果
6 | 15000 | T | 曲霉菌抗原检测 | Platelia Aspergillus Ag |  | 酶联免疫法 | [6 empty] | 92 |  |  |  | 1*.用于检测血清样本和肺泡灌洗液中的曲霉菌半乳甘露聚糖抗原。 2.检测范围宽，能提供配套Cut-off血清及质控品。 3.试剂规格：能提供多人份/盒或更小包装规格的试剂盒。 4.在试剂有效期内，试剂稳定性好，试剂开封后稳定时间不低于8周。 5.样本要求：未开启的样本在实验前，储存于 2-8℃可以稳定达 5 天。 6. 检测方法：一步法免疫酶夹心微板分析。
7 | 1000 | T | 幽门螺杆菌IgG抗体 |  |  | 胶体金法 | [6 empty] | 121
8 | 800 | T | 肺炎衣原体IgM抗体 |  |  | 胶体金法 | [6 empty] | 59.8
9 | 400 | T | 呼吸道合胞病毒检测 |  |  | 胶体金法 | [6 empty] | 36.8
10 | 400 | T | 甲/乙型流感病毒检测 |  |  | 胶体金法 | [6 empty] | 92
11 | 400 | T | 腺病毒抗原检测 |  |  | 胶体金法 | [6 empty] | 18.4
13 | 300 | T | 念珠菌甘露聚糖抗原 | [9 empty] | 92
14 | 5000 | 支 | MH培养基¦¦9cm
15 | 18000 | 支 | 麦康凯平板¦¦9cm
16 | 500 | 支 | 念珠菌真菌显色培养基¦¦7cm
17 | 70000 | 支 | 血琼脂平板培养基¦¦9cm
18 | 50 | 支 | 增菌培养基9cm
19 | 1000 | 支 | XID平板¦¦9cm
20 | 18000 | 支 | 沙保氏平板¦¦9cm
21 | 200 | 支 | 营养琼脂培养基¦¦8ML
22 | 1800 | 支 | 巧克力培养基（不加抗生素）¦¦9cm
23 | 50 | 支 | 马铃薯葡萄琼脂平板¦¦9cm
24 | 50 | 支 | 马铃薯葡萄琼脂培养基¦¦8ML
25 | 800 | 支 | 培养琼脂¦¦8ML
26 | 50 | 支 | 真菌肉汤¦¦8ML
27 | 50 | 支 | 即用碱性蛋白胨水培养基¦¦10ML
28 | 200 | 支 | 四号培养基¦¦9cm
29 | 50 | 支 | 淋球菌选择培养基¦¦7cm
30 | 8000 | 支 | 巧克力平板¦¦9cm
31 | 15 | 支 | 药敏纸片-头孢西丁
32 | 15 | 支 | 药敏纸片-阿米卡星
33 | 15 | 支 | 药敏纸片-阿莫西林-棒酸
34 | 15 | 支 | 药敏纸片-阿齐红霉素
35 | 15 | 支 | 药敏纸片-氨苄西林
36 | 15 | 支 | 药敏纸片-氨苄西林舒巴坦
37 | 15 | 支 | 药敏纸片-氨曲南
38 | 15 | 支 | 药敏纸片-奥普托欣
39 | 15 | 支 | 药敏纸片-苯唑西林
40 | 15 | 支 | 药敏纸片-厄他培南
41 | 15 | 支 | 药敏纸片-呋喃妥因
42 | 15 | 支 | 药敏纸片-复方新诺明
43 | 15 | 支 | 药敏纸片-杆菌肽
44 | 15 | 支 | 药敏纸片-环丙沙星
45 | 15 | 支 | 药敏纸片-克林霉素
46 | 15 | 支 | 药敏纸片-喹奴普汀/达福普汀
47 | 15 | 支 | 药敏纸片-利福平
48 | 15 | 支 | 药敏纸片-利奈唑胺
49 | 15 | 支 | 药敏纸片-磷霉素/氨丁三醇
50 | 15 | 支 | 药敏纸片-氯霉素
51 | 15 | 支 | 药敏纸片-米诺环素
52 | 15 | 支 | 药敏纸片-莫西沙星
53 | 15 | 支 | 药敏纸片-哌拉西林
54 | 15 | 支 | 药敏纸片-哌拉西林/他唑巴坦
55 | 15 | 支 | 药敏纸片-青霉素
56 | 15 | 支 | 药敏纸片-庆大
57 | 15 | 支 | 药敏纸片-四环素
58 | 15 | 支 | 药敏纸片-泰利霉素
59 | 15 | 支 | 药敏纸片-替加环素
60 | 15 | 支 | 药敏纸片-替卡西林-棒酸
61 | 15 | 支 | 药敏纸片-替考拉宁
62 | 15 | 支 | 药敏纸片-头孢吡肟
63 | 15 | 支 | 药敏纸片-头孢呋辛
64 | 15 | 支 | 药敏纸片-头孢洛林
65 | 15 | 支 | 药敏纸片-头孢哌酮
66 | 15 | 支 | 药敏纸片-头孢哌酮/舒巴坦
67 | 15 | 支 | 药敏纸片-头孢曲松
68 | 15 | 支 | 药敏纸片-头孢噻肟
69 | 15 | 支 | 药敏纸片-头孢他啶
70 | 15 | 支 | 药敏纸片-头孢唑啉
71 | 15 | 支 | 药敏纸片-妥布霉素
72 | 15 | 支 | 药敏纸片-万古霉素
73 | 15 | 支 | 药敏纸片-亚胺培南
74 | 15 | 支 | 药敏纸片-替卡西林-棒酸
75 | 15 | 支 | 药敏纸片-左氧氟沙星
76 | 300 | 支 | 院感监测培养基（甘氨酸肉汤）¦¦10ml
77 | 300 | 支 | 院感监测培养基（硫代硫酸钠肉汤）¦¦10ml
78 | 500 | 支 | 院感监测培养基（卵磷脂）¦¦10ml
79 | 1000 | 支 | 院感监测培养基（中和剂肉汤）¦¦10ml
80 | 200 | 支 | 院感监测培养基¦¦10ml
81 | 10 | T | 药敏条-卡泊芬净
82 | 10 | T | 药敏条-青霉素
83 | 10 | T | 药敏条-万古霉素 | [9 empty] | /