## 附件1
附件 1 中山大学附属肿瘤医院
202203血液分析（未稍血）试剂市场调研
供应商名称（加盖公章）： 公司
供应商授权代表姓名：
供应商授权代表电话：
供应商授权代表邮箱：
填报时请勿删除行，不报价的项目空缺即可
供应商所报项目应符合方法学要求
所报项目如需要专用设备，请填写附件2，如无需设备则无需填写
优选参加卫生部质控厂家，需免费提供试用品及协助科室进行性能验证
序号 | 3年用量 |  | 中文名称 | 英文简写 | 规格 | 方法学 | 货号 | 品牌 | 每盒价格（元） | 每盒测试量 | 每测试成本（元） | 成本总计（列式计算） | 项目收费（元） | 成本百分百（%） | 试剂注册证号 | 注册证到期日 | 备注
|  |  | 稀释液1 |  | 20L×1 |  |  |  | 260 | 600 | 0.43333 | 1-5项：稀释液0.43+溶血剂（0.3+0.18+0.44）+染色液0.71=2.06 | 18.4 | 11.2% | **械备2020**** | 长期
|  |  | 稀释液2 |  | 4L×1瓶 |  |  |  | 2610 | 8800 | 0.29659 |  |  |  | **械备2021**** | 长期
|  |  | 溶血剂1 |  | 4L×1瓶 |  |  |  | 1575 | 8800 | 0.17898 |  |  |  | **械备2022**** | 长期
|  |  | 溶血剂2 |  | 1L×4瓶 |  |  |  | 3870 | 8800 | 0.43977 |  |  |  | **械备2023**** | 长期
|  |  | 染色液 |  | 48mL×1瓶 |  |  |  | 5670 | 8000 | 0.70875 |  |  |  | **械备2024**** | 长期
1 | 12万 | T | [10 empty] | 血常规18.4
2 |  | T
3 |  | T
4 |  | T
5 |  | T
6 |  | T
7 |  |  | 有核红细胞 | [9 empty] | 10.58
8 |  |  | 网织红细胞 | [9 empty] | 18.4
9
10

## 附件2
附件2 中山大学附属肿瘤医院
202203血液分析（未稍血）试剂市场调研-设备方案
供应商名称（加盖公章）： 公司
供应商授权代表姓名：
供应商授权代表电话：
供应商授权代表邮箱：
方案1（√） | 不提供设备
供应商提供的设备需要达到以下要求 ▲1、未梢血仪器用血量≤30uL，死腔量≤30uL，即60 uL可用于一次检测，90uL可用于两次检测； 2、检测原理：流式技术、核酸荧光染色、电阻抗法； ▲3、检测项目：CBC+Diff+NRBC+RET（血细胞计数+分类+有核红细胞+网织红细胞） ▲4、项目性能指标不低于中国卫生行业标准WS/T406-2012的要求；检测系统不精密度要求：重复性精密度<1/4Tea（PLT<5%, MO%<6%）,批间（日间）精密度<1/3Tea（PLT<8% ,MO%<8%）。 ▲5、检测速度：CBC+Diff+NRBC≥100个样本/小时（单机检测）,CBC+Diff+NRBC+RET≥65个样本/小时（单机检测）； 6、末梢血预稀释模式也能进行白细胞五分类、有核红细胞和网织红细胞检测，方便采血困难人群的血常规全参数检测； 7、自动模式与手动模式均由一个进样针进样，避免因模式不同所致的结果差异； 8、白细胞计数能排除有核红细胞的干扰，有核红细胞绝对值0.1109/L不会干扰白细胞计数； 9、检测线性范围（全血模式）：白细胞：0～440109/L，红细胞：0～8.51012/L，血小板：0～5000109/L，以满足异常标本的准确检测； 10、同一管质控的参数覆盖所有报告参数，提供经CFDA注册校准品含网织红细胞校准功能，保证网织红细胞结果的准确； 11、系统扩展性：可根据实验室需求，附带涂片标本制作仪、全自动血细胞形态学分析仪；
方案2（√） | 以租赁方式提供设备
设备名称及型号：
| 设备注册证： |  | 注册证有效期：
| 2台设备3年租金合计： | 元
方案3（√） | 以采购方式提供设备
| 设备注册证： |  | 注册证有效期：
| 采购价格： | 元/台