## 附件1
附件 1 中山大学附属肿瘤医院
202212(分子诊断科) 二代测序项目及PCR项目市场调研
供应商名称（加盖公章）： 公司
供应商授权代表姓名：
供应商授权代表电话： | [5 empty] | 报价包含提取过程中需使用的所有耗材和试剂，要求提供1台96通道，或2台48通道自动提取仪(请填写附件2)。
供应商授权代表邮箱：
填报时请勿删除行，不报价的项目空缺即可
供应商所报项目应符合方法学要求
报价包含提取过程中需使用的所有耗材和试剂，要求提供相关设备(请填写附件2)。
第10项要求有产品注册证或备案证，其它项优选有证产品，需免费提供试用品及协助科室进行性能验证
序号 | 3年用量 |  | 中文名称 | 英文简写 | 规格 | 方法学 | 货号 | 品牌 | 每盒价格（元） | 每盒测试量 | 每测试成本（元） | 成本总计（列式计算） | 项目收费（元） | 成本百分百（%） | 试剂注册证号 | 注册证到期日 | 备注 | 要求
1 | 1500 | T | 肉瘤高通量测序 |  |  | 二代测序 | [11 empty] | 检测：需包含NCCN指南中软组织肿瘤、子宫内膜间质肉瘤、骨肿瘤的相关基因。试剂：必需包括适用的核酸提取试剂盒至测序完成所有试剂。设备：配备测序仪、生信分析报告一体机。
2 | 3000 | T | 实体肿瘤靶向药物伴随诊断多基因快速检测（高通量测序） |  |  | 二代测序 | [11 empty] | 检测：至少包含肺癌、结直肠癌、胃肠间质瘤、黑色素瘤、乳腺癌等癌肿靶向用药相关的不低于50个基因突变、插入/缺失、扩增、融合基因的检测。试剂：必需包括适用的核酸提取试剂盒至测序完成所有试剂。设备：全自动化完成建库、测序、数据分析和报告全流程，要求从核酸投入到结果输出24小时内完成。
3 | 1500 | T | 淋巴造血系统肿瘤高通量测序 |  |  | 二代测序 | [11 empty] | 检测：包括淋巴瘤及血液系统肿瘤，试剂：必需包括适用的核酸提取试剂盒至测序完成所有试剂。设备：自动建库仪、测序仪及生信分析报告一体机。该检测试剂可进行MRD检测。
4 | 3000 | T | 甲状腺结节高通量测序 |  |  | 二代测序 | [11 empty] | 检测：至少包含甲状腺癌分子分型相关的BRAF、RET、RAS、PPARG、NRTK1、TERT、TSHR、NRTK3、ETV6等必要基因突变、插入/缺失、扩增、融合基因。设备：自动建库仪、测序仪及生信分析报告一体机。
5 | 1000 | T | 乳腺癌复发风险检测 |  |  | 二代测序 | [11 empty] | 采用高通量测序平台，适用于早期浸润性乳腺癌复发风险检测和评估，评估患者远处转移风险，试剂：必需包括适用的核酸提取试剂盒至测序完成所有试剂。
6 | 1000 | T | 脑肿瘤高通量测序测序 |  |  | 二代测序 | [11 empty] | 检测：胶质瘤分子分型，试剂：必需包括适用的核酸提取试剂盒至测序完成所有试剂。设备：自动建库仪、测序仪及生信分析报告一体机。
7 | 1500 | T | HRD检测 |  |  | 二代测序 | [11 empty] | 检测：HRD相关基因，试剂：必需包括适用的核酸提取试剂盒至测序完成所有试剂。设备：自动建库仪、测序仪及生信分析报告一体机。
8 | 2000 | T | 肿瘤血浆游离DNA（cfDNA）高通量测序 |  |  | 二代测序 | [11 empty] | 检测：至少包含实体瘤等癌肿靶向用药相关的不低于150个基因突变、插入/缺失、扩增、融合基因的检测，可检测微卫星不稳定（MSI）状态，目标区域平均10000X超深度测序，能够稳定检测突变丰度0.2%（LOD）及其以上的热点（非热点1%）。试剂：必需包括适用的核酸提取试剂盒至测序完成所有试剂。设备：配套自动建库仪（建库流程完成时间＜12个小时）、测序仪及生信分析报告一体机（包括自动化质控数据汇总）。
9 | 10000 | T | 泛实体瘤治疗靶点检测 |  |  | 二代测序 | [6 empty] | 9660 |  |  |  |  | 检测：1、至少包含实体瘤等癌肿靶向用药相关的不低于500个基因突变，试剂盒捕获区域编码区域>1MB；能检测插入/缺失、扩增、融合基因，可检测微卫星不稳定（MSI）状态，可报告肿瘤突变负荷TMB，可报告与遗传性肿瘤相关致病基因的胚系突变，目标区域平均有效深度测序深度需达到1000X以上。2、样本标签序列（barcode）≥9个碱基（bp），可提高样本识别的精确度，接头互补区序列长度≥10个碱基(bp)，可以提高接头连接效率和存储稳定性；支持特异性双端标签检测，提供250对以上的结构稳定的index序列； 试剂：必需包括适用的核酸提取试剂盒至测序完成所有试剂。 设备：配套自动建库仪、测序仪及生信分析报告一体机；测序仪有证优先；配套肿瘤肿瘤NGS全自动分析解读一体机有证优先，能直接读取测序原始数据，实现报告的全自动化输出;设备数量要确保每天可检测60对样本。
10 | 250000 | T | EBV DNA定量PCR检测 |  |  | 荧光定量PCR | [6 empty] | 147.5 |  |  |  |  | 规格要求大于等于96T/盒配套全自动工作站（吸样、扫条码、分试剂、提取、加样等仪器设备），1.5小时完成96例样本检测。需要按照采购试剂的数量，配送对应数量的标准物质（S1和S3）。
11 | 3000 | T | 肝癌游离DNA甲基化检测 |  |  | 数字PCR | [11 empty] | 配套检测所需所有试剂耗材以及定性PCR仪
12 | 3000 | T | HER数字PCR检测 |  |  | 数字PCR | [11 empty] | 配套检测所需所有试剂耗材以及定性PCR仪

## 附件2
附件2 中山大学附属肿瘤医院
202212(分子诊断科) 二代测序项目及PCR项目市场调研-设备方案
供应商名称（加盖公章）： 公司
供应商授权代表姓名：
供应商授权代表电话：
供应商授权代表邮箱：
方案1（ ） | 不提供设备
方案2（ ） | 以租赁方式提供设备
设备名称、品牌及型号：
| 设备注册证： |  | 注册证有效期：
| 租金： | 元/3年
方案3（ ） | 以采购方式提供设备
设备名称、品牌及型号：
| 设备注册证： |  | 注册证有效期：
| 采购价格： | 元/台